| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УКБР № 1» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И.А. Журавлев / |
| «15»октября 2015г. | «15»октября 2015г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт лестницы МКД №4-10 по ул. Тихорецкая г. Калининград |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт ступеней и дощатого пола на лестницах |
| 1. | Ремонт ступеней деревянных | 100 ступеней | 1.92 |
| 2. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м3 | 0.7085 |
| 3. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта | м3 | 3.072 |
| 4. | Разборка покрытий полов дощатых (лестничные площадки) | 100 м2 покрытия | 1.08 |
| 5. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 1.08 |
| 6. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта | м3 | 4.01 |
| 7. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.32 |
| 8. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 89.42 |
| 9. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.16 |
| 10. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 8.03 |
| 11. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 8.03 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |