| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 262 653 | руб. | Смета на сумму: | 262 653 | руб. |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | г. Калининград ул. Можайская д. 49 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт чердачного перекрытия |
| Сметная стоимость: | 262.653 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.425 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 49.537 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-02-009-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей вентиляционных труб под крышей, 100 м2 | 0.175 | 278.54 | 278.54 |  | 48.74 | 48.74 |  | 12.51 | 1 | 610 | 610 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 48.25 |  |  |  | 84% | 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 29.24 |  |  |  | 48% | 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 126.24 |  |  |  |  | 1 415 |  |  |
| 2. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности вентиляционных труб под крышей, 100 м2 поверхности | 0.175 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 422.24 | 226.73 | 0.36 | 12.51 | 4.04 | 3 663 | 2 836 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 195.15 |  | 4.23 | 1 |  | 825 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 179.12 |  |  |  | 67% | 1 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 113.37 |  |  |  | 40% | 1 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.72 |  |  |  |  | 6 698 |  |  |
| 3. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) прим. Разборка засыпного утеплителя чердачного перекрытия, 100 м2 стен | 1.3147 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 1 497.21 | 895.18 | 602.03 | 12.51 | 5.93 | 14 769 | 11 199 | 3 570 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 78.42 | 1 | 12.5 |  |  | 980 |
|  | Объем: 158.5-27.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 837.30 |  |  |  | 73% | 8 891 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 681.52 |  |  |  | 56% | 6 820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 016.03 |  |  |  |  | 30 480 |  |  |
| 4. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.3147 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 376.96 | 161.23 | 1.66 | 12.51 | 7.2 | 2 618 | 2 017 | 12 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 214.07 |  | 2.75 | 1 |  | 589 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 149.94 |  |  |  | 79% | 1 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 103.19 |  |  |  | 51% | 1 029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 630.09 |  |  |  |  | 5 240 |  |  |
| 5. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 164.3375 | 7.04 |  |  | 1 156.94 |  |  |  |  | 3 563 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 1 156.94 |  | 21.68 |  |  | 3 563 |  |
|  | Объем: 1.3147*125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150 мм., 1 м3 изоляции | 19.715 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 3 999.30 | 2 365.17 | 1 634.13 | 12.51 | 6.94 | 40 929 | 29 588 | 11 341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 158.5*0.15-4.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 2 128.65 |  |  |  | 77% | 22 783 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 419.10 |  |  |  | 48% | 14 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 547.06 |  |  |  |  | 77 914 |  |  |
| 7. | ТССЦ 104-0004 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 20.1093 | 671.40 |  |  | 13 501.38 |  |  |  |  | 74 424 |  |  |
|  |  |  |  | 671.40 |  |  | 13 501.38 |  | 3 700.98 |  |  | 74 424 |  |
|  | Объем: 19.715*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.3147 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 376.96 | 161.23 | 1.66 | 12.51 | 7.2 | 2 618 | 2 017 | 12 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 214.07 |  | 2.75 | 1 |  | 589 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 149.94 |  |  |  | 79% | 1 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 103.19 |  |  |  | 51% | 1 029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 630.09 |  |  |  |  | 5 240 |  |  |
| 9. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 164.3375 | 7.04 |  |  | 1 156.94 |  |  |  |  | 3 563 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 1 156.94 |  | 21.68 |  |  | 3 563 |  |
|  | Объем: 1.3147*125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ФЕР 10-01-023-01 (Приказ № 631 от 29.12.2011 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 6, приказ Минрегиона № 631 от 29.12.2011.) Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 0.34 | 35.43 | 25.47 | 9.96 | 12.05 | 8.66 | 3.39 | 13.29 | 6.71 | 138 | 115 | 23 |
|  |  |  |  |  | 0.86 |  |  | 0.29 | 5.42 | 13.98 |  |  | 4 |
|  | Объем: 17*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1028; 2; ФСЦЭСМ 021141; ФСЦЭСМ 400001; ФССЦ 101-1805; ФССЦ 102-0077 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 9.49 |  |  |  | 90% | 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 4.83 |  |  |  | 43% | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.37 |  |  |  |  | 296 |  |  |
| 11. | ФЕР 10-01-023-01 (Приказ № 631 от 29.12.2011 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 6, приказ Минрегиона № 631 от 29.12.2011.) Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 0.34 | 1 059.33 | 36.62 | 15.56 | 360.17 | 12.45 | 5.29 | 13.29 | 6.71 | 2 057 | 165 | 36 |
|  |  |  |  | 1 007.15 | 1.35 |  | 342.43 | 0.46 | 5.42 | 13.98 |  | 1 856 | 6 |
|  | Объем: 17*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1028; 2; ФСЦЭСМ 021141; ФСЦЭСМ 400001; ФССЦ 101-1805; ФССЦ 102-0077 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 13.68 |  |  |  | 90% | 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 6.97 |  |  |  | 43% | 74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 380.83 |  |  |  |  | 2 284 |  |  |
| 12. | Х311-1037 Погрузка мусора, т | 13.514 | 7.34 |  | 7.34 | 99.14 |  | 99.14 |  | 5.54 | 549 |  | 549 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 12.884+(17.5*0.02*1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 13. | Х403-1-15 Перевозка мусора, т | 13.514 | 26.50 |  | 26.50 | 358.12 |  | 358.12 |  | 5.54 | 1 984 |  | 1 984 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 12.884+(17.5*0.02*1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 23 366.15 | 3 879.39 | 2 705.78 |  |  | 151 485 | 48 547 | 17 528 |
|  |  |  | 16 780.98 | 79.17 |  |  |  | 85 409 | 990 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 23 366.15 | 3 879.39 | 2 705.78 |  |  | 151 485 | 48 547 | 17 528 |
|  |  |  | 16 780.98 | 79.17 |  |  |  | 85 409 | 990 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 15 815.26 |  |  |  |  | 81 550 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=67 - по стр. 2; %=73 - по стр. 3; %=79 - по стр. 4, 8; %=77 - по стр. 6; %=90 - по стр. 10, 11) | 3 516.38 |  |  |  |  | 37 534 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6; %=40 - по стр. 2; %=56 - по стр. 3; %=51 - по стр. 4, 8; %=43 - по стр. 10, 11) | 2 461.41 |  |  |  |  | 24 632 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 29 343.94 |  |  |  |  | 213 651 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 29 343.94 |  |  |  |  | 213 651 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14 % | 627.96 |  |  |  |  | 4 572 |  |  |
|  | ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 29 971.90 |  |  |  |  | 218 223 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 % | 599.44 |  |  |  |  | 4 364 |  |  |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 30 571.34 |  |  |  |  | 222 587 |  |  |
|  | НДС 18 % | 5 502.84 |  |  |  |  | 40 066 |  |  |
|  | Всего с НДС | 36 074.18 |  |  |  |  | 262 653 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 3 516.38 |  |  |  |  | 37 534 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 461.41 |  |  |  |  | 24 632 |  |  |

| Составил: | Сметчик ООО “Новые технологии плюс” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер ООО “Новые технологии плюс” Никитина Л.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |