«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
		
Исполнительный директор ООО «УКБР №1»	И.о. директора МКУ «КР МКД»	

И.А. Журавлев /______________________ /	
Ю.Г. Поломошнов /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___ г.	

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т 	
	
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №5-7 по ул. Тихорецкой (во исполнение решения суда, ремонт лестницы и внутренняя отделка лестничной клетки), дополнительные работы	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.985	
2.	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.36	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.85	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.85	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                             Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)