| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 990 000 | руб. | Смета на сумму: | 990 000 | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ-18» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ /Шешеловская С.Я. / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2013г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 5 по ул. Каштановая аллея г. Калининграда |
| Сметная стоимость: | 990.000 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.505 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 168.649 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.4 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 562.87 | 447.61 | 115.26 | 12.51 | 4.4 | 6 107 | 5 600 | 507 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 443.13 |  |  |  | 84% | 4 704 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 268.57 |  |  |  | 48% | 2 688 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 274.57 |  |  |  |  | 13 499 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.8 | 930.13 | 806.67 | 80.64 | 744.10 | 645.34 | 64.51 | 12.51 | 7.11 | 8 641 | 8 073 | 459 |
|  |  |  |  | 42.82 |  |  | 34.26 |  | 3.19 | 1 |  | 109 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 535.63 |  |  |  | 71% | 5 732 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 419.47 |  |  |  | 52% | 4 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 699.20 |  |  |  |  | 18 571 |  |  |
| 3. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 2.56 | 1 928.70 |  |  | 4 937.47 |  |  |  |  | 15 557 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 4 937.47 |  | 6 076.93 |  |  | 15 557 |  |
|  | Объем: 0.8*3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-2 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.4 | 2 538.11 | 548.96 | 29.09 | 8 629.57 | 1 866.46 | 98.91 | 12.51 | 7.1 | 49 376 | 23 349 | 702 |
|  |  |  |  | 1 960.06 |  |  | 6 664.20 |  | 3.8 | 1 |  | 25 324 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 549.16 |  |  |  | 71% | 16 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 213.20 |  |  |  | 52% | 12 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 391.93 |  |  |  |  | 78 095 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.3 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 22.67 | 22.61 | 0.07 | 12.51 | 4.09 | 283 | 283 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 18.77 |  |  |  | 71% | 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 14.70 |  |  |  | 52% | 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56.13 |  |  |  |  | 631 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.06 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 157.13 | 156.44 | 0.68 | 12.51 | 4.05 | 1 960 | 1 957 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 129.85 |  |  |  | 71% | 1 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 101.69 |  |  |  | 52% | 1 018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 388.66 |  |  |  |  | 4 367 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка люка выхода на кровлю (применит), 100 окон | 0.01 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 12.51 | 4.05 | 327 | 326 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 21.64 |  |  |  | 71% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16.95 |  |  |  | 52% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.77 |  |  |  |  | 728 |  |  |
| 8. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 6 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 2 367.69 | 414.00 | 178.65 | 12.51 | 6.53 | 11 422 | 5 179 | 1 167 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 775.04 | 12.45 | 2.86 | 12.51 |  | 5 077 | 156 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 452.04 |  |  |  | 90% | 4 802 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 230.28 |  |  |  | 43% | 2 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 050.01 |  |  |  |  | 18 518 |  |  |
| 9. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 3.78 | 2 460.30 |  |  | 9 299.93 |  |  |  |  | 15 932 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 9 299.93 |  | 4 214.88 |  |  | 15 932 |  |
|  | Объем: (0.7*0.9)*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.082 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 30.63 | 27.53 | 2.18 | 12.52 | 7.17 | 364 | 345 | 16 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.92 |  | 4.14 | 1 |  | 4 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 29.18 |  |  |  | 90% | 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 14.87 |  |  |  | 43% | 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74.68 |  |  |  |  | 823 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.03608 | 23 811.97 |  |  | 859.14 |  |  |  |  | 1 727 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 859.14 |  | 47 861.13 |  |  | 1 727 |  |
|  | Объем: 0.44*0.082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Установка люка выхода на кровлю из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0056 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 118.85 | 12.91 | 4.16 | 12.51 | 5.84 | 461 | 162 | 24 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 101.78 | 0.16 | 2.7 | 12.53 |  | 275 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 13.85 |  |  |  | 90% | 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 7.06 |  |  |  | 43% | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 139.76 |  |  |  |  | 679 |  |  |
| 13. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 0.56 | 2 460.30 |  |  | 1 377.77 |  |  |  |  | 2 360 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 1 377.77 |  | 4 214.88 |  |  | 2 360 |  |
|  | Объем: 0.7*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.3 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 032.72 | 434.97 | 20.16 | 12.51 | 7.02 | 12 051 | 5 441 | 142 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 577.59 |  | 4.1 | 1 |  | 6 468 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 361.03 |  |  |  | 71% | 3 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 282.73 |  |  |  | 52% | 2 829 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 676.48 |  |  |  |  | 18 743 |  |  |
| 15. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(применительно), 1 м3 кладки | 1.43 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 2 309.84 | 430.67 | 43.24 | 12.51 | 6.11 | 12 555 | 5 388 | 264 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 1 835.92 | 8.57 | 3.76 | 12.52 |  | 6 903 | 107 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 377.75 |  |  |  | 73% | 4 011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 307.47 |  |  |  | 56% | 3 077 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 995.05 |  |  |  |  | 19 644 |  |  |
| 16. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.266 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 206.30 | 203.53 | 2.78 | 12.52 | 6.47 | 2 566 | 2 548 | 18 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 1.10 | 1 | 12.55 |  |  | 14 |
|  | Объем: 3.8*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 151.43 |  |  |  | 63% | 1 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 102.32 |  |  |  | 40% | 1 025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 460.04 |  |  |  |  | 5 205 |  |  |
| 17. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок), 100 м | 0.792 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 2 516.10 | 955.08 | 16.01 | 12.51 | 7.02 | 18 302 | 11 948 | 112 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 545.00 |  | 4.04 | 1 |  | 6 242 |  |
|  | Объем: 44*1.3+22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 792.72 |  |  |  | 71% | 8 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 620.80 |  |  |  | 52% | 6 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 929.62 |  |  |  |  | 32 998 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая) (примен), 100 м | 0.336 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 3 121.88 | 456.39 | 11.63 | 12.51 | 6.98 | 13 646 | 5 709 | 81 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 2 653.86 |  | 2.96 | 1 |  | 7 855 |  |
|  | Объем: 8.40*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 378.80 |  |  |  | 71% | 4 053 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 296.65 |  |  |  | 52% | 2 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 797.34 |  |  |  |  | 20 668 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.28 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 2 601.56 | 380.33 | 9.69 | 12.51 | 6.98 | 11 372 | 4 758 | 68 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 2 211.55 |  | 2.96 | 1 |  | 6 546 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 315.67 |  |  |  | 71% | 3 378 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 247.21 |  |  |  | 52% | 2 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 164.45 |  |  |  |  | 17 224 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 22 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 3 577.20 | 844.14 | 783.64 | 12.51 | 7.07 | 24 249 | 10 560 | 5 540 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 1 949.42 |  | 4.18 | 1 |  | 8 149 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 700.64 |  |  |  | 71% | 7 498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 548.69 |  |  |  | 52% | 5 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 826.53 |  |  |  |  | 37 238 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.96 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 4 338.39 | 346.39 | 35.18 | 12.51 | 7.07 | 20 805 | 4 333 | 249 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 3 956.82 |  | 4.1 | 1 |  | 16 223 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 287.50 |  |  |  | 71% | 3 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 225.15 |  |  |  | 52% | 2 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 851.05 |  |  |  |  | 26 135 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена лежня из брусьев (прим.), 100 м | 0.36 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 3 344.87 | 488.99 | 12.46 | 12.51 | 6.98 | 14 621 | 6 117 | 87 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 2 843.42 |  | 2.96 | 1 |  | 8 417 |  |
|  | Объем: 2.6+2.6+0.8+12+18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 405.86 |  |  |  | 71% | 4 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 317.84 |  |  |  | 52% | 3 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 068.58 |  |  |  |  | 22 145 |  |  |
| 23. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6.36 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 409.47 | 647.44 | 653.09 | 12.51 | 3.39 | 10 507 | 8 099 | 2 214 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 108.95 | 9.22 | 1.78 | 12.56 |  | 194 | 116 |
|  | Объем: 340*0.7*2+80*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 590.99 |  |  |  | 77% | 6 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 394.00 |  |  |  | 48% | 3 943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 394.46 |  |  |  |  | 20 776 |  |  |
| 24. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 131.652 | 36.04 |  |  | 4 744.74 |  |  |  |  | 19 815 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 4 744.74 |  | 150.51 |  |  | 19 815 |  |
|  | Объем: (340*2*0.7+80*2)*0.01*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 4.25 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 218.60 | 521.20 | 5.37 | 12.51 | 7.2 | 8 462 | 6 520 | 39 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 692.03 |  | 2.75 | 1 |  | 1 903 |  |
|  | Объем: 340*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 484.72 |  |  |  | 79% | 5 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 333.57 |  |  |  | 51% | 3 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 036.88 |  |  |  |  | 16 938 |  |  |
| 26. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 425 | 13.13 |  |  | 5 580.25 |  |  |  |  | 18 190 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 5 580.25 |  | 42.8 |  |  | 18 190 |  |
|  | Объем: 340*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 3.4 | 9 809.79 | 434.32 | 165.99 | 33 353.28 | 1 476.69 | 564.36 | 12.52 | 6.6 | 163 431 | 18 488 | 3 725 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 14.91 |  | 31 312.23 | 50.70 | 4.51 | 12.5 |  | 141 218 | 634 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 649.58 |  |  |  | 92% | 17 592 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 840.06 |  |  |  | 44% | 8 414 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 842.93 |  |  |  |  | 189 437 |  |  |
| 28. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 75.4 | 137.86 |  |  | 10 394.64 |  |  |  |  | 45 221 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 10 394.64 |  | 599.75 |  |  | 45 221 |  |
|  | Объем: 19.2+4.8*3+3.0*3+8.2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения | 0.24 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 193.28 | 17.31 | 18.05 | 12.51 | 6.29 | 4 348 | 216 | 114 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 1 157.93 | 1.31 | 3.47 | 12.5 |  | 4 018 | 16 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 20.11 |  |  |  | 92% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 10.24 |  |  |  | 44% | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 223.63 |  |  |  |  | 4 664 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали ,( капельника) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.3 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 886.89 | 112.43 | 2.00 | 12.51 | 6.9 | 3 460 | 1 406 | 14 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 772.46 | 0.31 | 2.64 | 12.57 |  | 2 039 | 4 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 93.57 |  |  |  | 71% | 1 001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 73.28 |  |  |  | 52% | 733 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 053.75 |  |  |  |  | 5 194 |  |  |
| 31. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.3 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 2 643.95 | 98.07 | 9.56 | 12.51 | 6.89 | 9 307 | 1 227 | 66 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 2 536.32 | 0.91 | 3.16 | 12.48 |  | 8 015 | 11 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 106.90 |  |  |  | 92% | 1 139 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 54.44 |  |  |  | 44% | 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 805.29 |  |  |  |  | 10 991 |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.42 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 3 114.62 | 139.88 | 5.53 | 12.51 | 7.18 | 9 539 | 1 750 | 40 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 969.22 |  | 2.61 | 1 |  | 7 750 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 116.10 |  |  |  | 71% | 1 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 90.92 |  |  |  | 52% | 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 321.64 |  |  |  |  | 11 692 |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 523.18 | 28.83 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 967 | 361 | 3 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.22 | 1 |  | 603 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565.85 |  |  |  |  | 1 411 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 982 | 361 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 |  | 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 426 |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.48 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 651.81 | 157.31 | 0.48 | 12.51 | 7.2 | 4 061 | 1 968 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 494.01 |  | 4.23 | 1 |  | 2 090 |  |
|  | Объем: 42+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 130.57 |  |  |  | 71% | 1 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 102.25 |  |  |  | 52% | 1 023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 884.63 |  |  |  |  | 6 482 |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (4канала и 12каналов), 100 м труб | 0.065 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 557.19 | 358.37 | 16.40 | 12.51 | 6.18 | 5 471 | 4 483 | 101 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 182.43 | 3.91 | 4.86 | 12.52 |  | 887 | 49 |
|  | Объем: 1.0+2.5+3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 282.58 |  |  |  | 66% | 2 991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 228.24 |  |  |  | 50% | 2 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 068.00 |  |  |  |  | 10 728 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.273 | 3 649.31 |  |  | 996.26 |  |  |  |  | 3 763 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 996.26 |  | 13 782.4 |  |  | 3 763 |  |
|  | Объем: 4200*0.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб | 0.035 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 162.52 | 106.55 | 3.31 | 12.51 | 6.18 | 1 609 | 1 333 | 20 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 22.54 |  | 52.66 | 0.79 | 4.86 | 12.52 |  | 256 | 10 |
|  | Объем: 1.0+2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 83.73 |  |  |  | 66% | 886 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 67.62 |  |  |  | 50% | 672 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 313.87 |  |  |  |  | 3 167 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.077 | 3 649.31 |  |  | 281.00 |  |  |  |  | 1 061 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 281.00 |  | 13 782.4 |  |  | 1 061 |  |
|  | Объем: 2200*1*0.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(12 каналов), 100 м труб | 0.03 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 1 532.34 | 1 004.57 | 31.24 | 12.51 | 6.18 | 15 173 | 12 567 | 193 |
|  |  |  |  | 16 550.71 | 247.94 |  | 496.52 | 7.44 | 4.86 | 12.52 |  | 2 413 | 93 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1*11, Н4= 1*11, Н5= 1*11, Н48= 1*11 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 789.37 |  |  |  | 66% | 8 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 637.57 |  |  |  | 50% | 6 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 959.27 |  |  |  |  | 29 859 |  |  |
| 41. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.726 | 3 649.31 |  |  | 2 649.40 |  |  |  |  | 10 006 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 2 649.40 |  | 13 782.4 |  |  | 10 006 |  |
|  | Объем: 2200*11*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.319 | 2 607.64 | 1 489.94 | 2.56 | 831.84 | 475.29 | 0.82 | 12.51 | 4.04 | 7 454 | 5 946 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 355.73 |  | 4.23 | 1 |  | 1 505 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 375.48 |  |  |  | 67% | 3 984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 237.65 |  |  |  | 40% | 2 378 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 444.96 |  |  |  |  | 13 816 |  |  |
| 43. | ТЕР 15-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (примен), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.319 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 801.49 | 50.84 | 5.02 | 12.51 | 7.07 | 2 931 | 636 | 36 |
|  |  |  |  | 2 337.38 |  |  | 745.62 |  | 3.03 | 1 |  | 2 259 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 48.30 |  |  |  | 80% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 23.89 |  |  |  | 37% | 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 873.68 |  |  |  |  | 3 675 |  |  |
| 44. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн. | 29.35 | 7.34 |  | 7.34 | 215.30 |  | 215.30 |  | 5.54 | 1 193 |  | 1 193 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 45. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн. | 29.35 | 26.50 |  | 26.50 | 777.78 |  | 777.78 |  | 5.54 | 4 309 |  | 4 309 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 127 978.99 | 13 383.07 | 3 708.61 |  |  | 595 944 | 167 437 | 21 515 |
|  |  |  | 110 887.33 | 96.87 |  |  |  | 406 991 | 1 212 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 127 772.69 | 13 179.54 | 3 705.83 |  |  | 593 378 | 164 889 | 21 497 |
|  |  |  | 110 887.33 | 95.77 |  |  |  | 406 991 | 1 198 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 41 120.60 |  |  |  |  | 133 632 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4-7, 14, 17-22, 30, 32-35; %=90 - по стр. 8, 10, 12; %=73 - по стр. 15; %=77 - по стр. 23; %=79 - по стр. 25; %=92 - по стр. 27, 29, 31; %=66 - по стр. 36, 38, 40; %=67 - по стр. 42; %=80 - по стр. 43) | 11 633.07 |  |  |  |  | 124 102 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 23; %=52 - по стр. 2, 4-7, 14, 17-22, 30, 32-35; %=43 - по стр. 8, 10, 12; %=56 - по стр. 15; %=51 - по стр. 25; %=44 - по стр. 27, 29, 31; %=50 - по стр. 36, 38, 40; %=40 - по стр. 42; %=37 - по стр. 43) | 8 264.54 |  |  |  |  | 82 614 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 147 670.30 |  |  |  |  | 800 094 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 206.30 | 203.53 | 2.78 |  |  | 2 566 | 2 548 | 18 |
|  |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  | 14 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 16) | 151.43 |  |  |  |  | 1 614 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 16) | 102.32 |  |  |  |  | 1 025 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 460.05 |  |  |  |  | 5 205 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 148 130.35 |  |  |  |  | 805 299 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 3 169.99 |  |  |  |  | 17 233 |  |  |
|  | СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 151 300.34 |  |  |  |  | 822 532 |  |  |
|  | НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ 2% | 3 026.01 |  |  |  |  | 16 451 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ | 154 326.35 |  |  |  |  | 838 983 |  |  |
|  | НДС 18% | 27 778.74 |  |  |  |  | 151 017 |  |  |
|  | Всего с НДС | 182 105.09 |  |  |  |  | 990 000 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 11 784.50 |  |  |  |  | 125 716 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 8 366.86 |  |  |  |  | 83 639 |  |  |

| Составил: | инженер ООО ""ЖЭУ-18" Милицина Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |