| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 414 420 | руб. | Смета на сумму: | 3 414 420 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Ген.директор ООО «Северо-Западная Управляющая компания» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  | ________________ / Т.К. Казакова / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2019г. |  |  | «______»____________________ 2019г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт подвала, чердачного перекрытия, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления МКД №4 по ул.Адмиральская, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 3 414.420 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  |  |  |  |  | 1.358 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 50.508 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 4.308 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 760.962 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4-й квартал 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 7 | 8 282.14 | 57 975 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.49 | 236.670 | 116 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 304.5 | 167.930 | 51 135 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.49 | 1 086.42 | 532 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 116 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 23.8 | 265.04 | 6 308 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 56 376 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 34 851 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 149 202 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.245 | 118 570.31 | 29 050 |
|  |  | Объем: (7.0)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.063 | 9 880.05 | 622 |
|  |  | Объем: (7.0)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.7 | 912.71 | 639 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 3.843 | 166.250 | 639 |
| 4. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.0042 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 498 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 320 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 457 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 0.7 | 24 341.74 | 17 039 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 5.824 | 295.070 | 1 718 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 14.56 | 174.220 | 2 537 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 5.824 | 2 391.76 | 13 930 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 718 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.28 | 2 046.31 | 573 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 3 319 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 128 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 485 |
| 6. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: (стен, откосов кирпичных,козырек гаража,подпорная стенка гаража,крыльца,фасад гаража) | 100 м2 |  | 7.71 | 3 459.28 | 26 671 |
|  |  | Объем: 880-109 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 175.9422 | 151.590 | 26 671 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 26 404 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 16 003 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 078 |
| 7. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 3 | 472.34 | 1 417 |
| 7. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 8.13 | 174.220 | 1 416 |
| 7. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.03 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 1 218 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 991 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 626 |
| 8. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.06 | 3 119.63 | 187 |
|  |  | Объем: (3.0)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (входы в тамбур со стороны двора) | м3 |  | 1.5 | 12 253.68 | 18 381 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.645 | 276.630 | 178 |
| 9. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 53.085 | 155.780 | 8 270 |
| 9. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.3 | 963.24 | 289 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 83 |
| 9. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.345 | 317.75 | 110 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 95 |
| 9. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.066 | 20.52 | 1 |
| 9. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.3795 | 2 826.70 | 1 073 |
| 9. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 0.603 | 14 325.47 | 8 638 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 7 265 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 5 914 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 560 |
| 10. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали цветной (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.65 | 7 885.22 | 5 125 |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.078 | 263.310 | 21 |
| 10. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 26.9165 | 166.250 | 4 475 |
| 10. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.052 | 317.75 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
| 10. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.026 | 1 086.42 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 10. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.0026 | 59 117.96 | 154 |
| 10. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0039 | 115 910.64 | 452 |
| 10. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.1456 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 3 732 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 922 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 779 |
| 11. | 08.3.05.05-0081 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т |  | 0.12 | 62 760.51 | 7 531 |
|  |  | Объем: (0.65)*0.184 |  |  |  |  |  |
| 12. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 6 | 340.16 | 2 041 |
| 13. | ГЭСНр 58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м |  | 1.14 | 41 104.36 | 46 859 |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.399 | 265.213 | 106 |
| 13. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 101.24 | 115.4136 | 158.710 | 18 317 |
| 13. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.25 | 0.285 | 317.75 | 91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 79 |
| 13. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.114 | 1 086.42 | 124 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 27 |
| 13. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00114 | 59 117.96 | 67 |
| 13. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.116 | 0.13224 | 58 833.99 | 7 780 |
| 13. 7. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00684 | 115 910.64 | 793 |
| 13. 8. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.294 | 0.33516 | 58 738.64 | 19 687 |
| 13. 9. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.594 | 0.67716 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 15 291 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 11 975 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 125 |
| 14. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (стен, откосов,карнизов,козырек гаража снизу,подпорная стенка гаража,цоколя,крыльца,фасада гаража) | 100 м2 |  | 8.8 | 1 244.40 | 10 951 |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.176 | 256.650 | 45 |
| 14. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 57.64 | 187.210 | 10 791 |
| 14. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.088 | 317.75 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 24 |
| 14. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.088 | 1 086.42 | 96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
| 14. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.88 | 41.35 | 36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10 294 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5 093 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 338 |
| 15. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 114.4 | 55.56 | 6 356 |
|  |  | Объем: 8.8*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 7.71 | 17 930.08 | 138 241 |
|  |  | Объем: 880-109 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 21.4338 | 182.880 | 3 920 |
| 16. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 546.4848 | 187.210 | 102 307 |
| 16. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 6.939 | 15.19 | 105 |
| 16. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 21.4338 | 277.79 | 5 954 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 3 920 |
| 16. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 2.6985 | 20.52 | 55 |
| 16. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 14.5719 | 2 046.31 | 29 819 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 100 916 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 49 927 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 289 083 |
| 17. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 8.8 | 49 618.76 | 436 645 |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 1.144 | 236.670 | 271 |
| 17. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 718.08 | 151.590 | 108 854 |
| 17. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.88 | 11.67 | 10 |
| 17. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 1.144 | 1 086.42 | 1 243 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 271 |
| 17. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 1.584 | 20.52 | 33 |
| 17. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 2.2 | 8 460.87 | 18 614 |
| 17. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 968 | 318.07 | 307 892 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 86 209 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 54 563 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 577 416 |
| 18. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -2.2 | 8 460.87 | -18 614 |
|  |  | Объем: (8.8)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 19. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -968 | 318.07 | -307 892 |
|  |  | Объем: (8.8)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 20. | 01.8.01.06-0001 | Сетка армирующая фасадная | м2 |  | 968 | 43.13 | 41 750 |
|  |  | Объем: 8.8*110 |  |  |  |  |  |
| 21. | 14.1.06.02-0001 (прим) | Клей для армирующего слоя (сухая смесь) | т |  | 2.2 | 12 938.71 | 28 465 |
|  |  | Объем: 880*2.5/1000 |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 7.71 | 13 031.31 | 100 471 |
|  |  | Объем: 880-109 |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 3.2382 | 236.670 | 766 |
| 22. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 474.7047 | 204.120 | 96 897 |
| 22. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 3.9321 | 11.67 | 46 |
| 22. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 3.2382 | 1 086.42 | 3 518 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 766 |
| 22. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.52428 | 20.52 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 92 780 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 45 902 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 239 152 |
| 23. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 3.084 | 63 674.40 | 196 372 |
|  |  | Объем: (7.71)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 24. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.139 | 67 017.97 | 9 315 |
|  |  | Объем: (7.71)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 8.8 | 2 404.03 | 21 155 |
|  |  | Объем: 771+109 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.528 | 236.670 | 125 |
| 25. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 113.872 | 180.650 | 20 571 |
| 25. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.616 | 11.67 | 7 |
| 25. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.528 | 1 086.42 | 574 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 125 |
| 25. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.088 | 41.35 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19 661 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 9 727 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 543 |
| 26. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 114.4 | 101.59 | 11 622 |
|  |  | Объем: (8.8)*13 |  |  |  |  |  |
| 27. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 334.4 | 170.00 | 56 848 |
|  |  | Объем: 880*0.38 |  |  |  |  |  |
|  | Декоративные элементы фасада, балконная плита |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСНр 62-41-1 (прим) | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов, карнизов, тяг и наличников прямолинейных, декорат. элементов | 100 м2 |  | 1.09 | 3 153.07 | 3 437 |
| 28. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 20.8 | 22.672 | 151.590 | 3 437 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 750 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 719 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 905 |
| 29. | ГЭСН 15-02-001-06 (прим) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных, декорат. элементов | 100 м2 |  | 1.09 | 95 674.47 | 104 285 |
| 29. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 351 | 382.59 | 215.150 | 82 314 |
| 29. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 18.36 | 20.0124 | 15.19 | 304 |
| 29. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.4 | 1.526 | 20.52 | 31 |
| 29. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9.7 | 10.573 | 2 046.31 | 21 636 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 78 198 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 38 688 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 221 171 |
| 30. | ГЭСН 46-04-002-02 (прим) | Разборка балконной плиты | м3 |  | 0.64 | 2 742.08 | 1 755 |
| 30. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.16 | 7.7824 | 172.120 | 1 340 |
| 30. 2. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.44 | 1.5616 | 3.25 | 5 |
| 30. 3. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 3.54 | 2.2656 | 98.24 | 223 |
| 30. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 7.08 | 4.5312 | 9.46 | 43 |
| 30. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.26 | 0.1664 | 473.47 | 79 |
| 30. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2 | 1.28 | 51.66 | 66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 327 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 804 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 886 |
|  | Козырек над гаражом |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 |  | 0.12 | 2 352.16 | 282 |
| 31. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 14.38 | 1.7256 | 151.590 | 262 |
| 31. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.22 | 0.7464 | 27.70 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 259 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 157 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 699 |
| 32. | ГЭСНр 58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест |  | 0.1 | 29 366.88 | 2 937 |
| 32. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 129.9 | 12.99 | 172.120 | 2 236 |
| 32. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2.1 | 0.21 | 11.67 | 2 |
| 32. 3. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.38 | 0.138 | 98.24 | 14 |
| 32. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1.38 | 0.138 | 9.46 | 1 |
| 32. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.021 | 0.0021 | 7 588.00 | 16 |
| 32. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.14 | 0.214 | 3 119.63 | 668 |
| 32. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.48 | 0.148 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 1 856 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 453 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 246 |
| 33. | ГЭСН 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 |  | 0.12 | 1 610.81 | 193 |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.0048 | 236.670 | 1 |
| 33. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2.8 | 0.336 | 170.030 | 57 |
| 33. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0048 | 1 086.42 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 33. 4. | 01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0.045 | 0.0054 | 24 250.47 | 131 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 63 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 32 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 288 |
| 34. | ГЭСН 12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м |  | 0.08 | 24 504.73 | 1 960 |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0.0288 | 263.310 | 8 |
| 34. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 26.1 | 2.088 | 178.550 | 373 |
| 34. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.15 | 0.012 | 1 078.65 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 34. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0072 | 963.24 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 34. 5. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 4.94 | 0.3952 | 119.32 | 47 |
| 34. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0096 | 1 086.42 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 34. 7. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.605 | 0.0484 | 28 570.68 | 1 383 |
| 34. 8. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.51 | 0.0408 | 3 119.63 | 127 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 411 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 210 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 581 |
| 35. | 12.1.02.03-0002 (прим) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя кровли | м2 |  | 10.08 | 198.78 | 2 004 |
|  |  | Объем: 8*2.52/2 |  |  |  |  |  |
| 36. | 12.1.02.03-0011 (прим) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -20 градусов С, масса 1м2 до 4,0 кг, проч | м2 |  | 10.08 | 166.05 | 1 674 |
|  |  | Объем: 8*2.52/2 |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 |  | 0.12 | 2 438.95 | 293 |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.0192 | 264.143 | 5 |
| 37. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 1.0128 | 182.740 | 185 |
| 37. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0096 | 1 078.65 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 37. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0036 | 963.24 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 37. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.006 | 1 086.42 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 37. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15.02 | 1.8024 | 48.41 | 87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 205 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 105 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603 |
| 38. | 12.1.02.03-0002 (прим) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя кровли | м2 |  | 13.92 | 198.78 | 2 767 |
|  |  | Объем: 12*1.16 |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска эл.кабеля |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСНр 67-3-1 (прим.) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.2 | 1 464.51 | 293 |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.002 | 276.630 | 1 |
| 39. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9.64 | 1.928 | 151.590 | 292 |
| 39. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 317.75 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 249 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 190 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 733 |
| 40. | ГЭСНм 08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0.2 | 4 058.25 | 812 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.002 | 276.630 | 1 |
| 40. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20.33 | 4.066 | 184.980 | 752 |
| 40. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 317.75 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 40. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.4 | 0.08 | 180.86 | 14 |
| 40. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0014 | 0.00028 | 104 909.19 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 715 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 489 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 017 |
| 41. | 20.2.05.04-0033 | Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 100 х 40 мм | м |  | 20 | 172.00 | 3 440 |
| 42. | ГЭСНм 08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  | 0.2 | 856.80 | 171 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.004 | 256.650 | 1 |
| 42. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 3.76 | 0.752 | 182.740 | 137 |
| 42. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 963.24 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 42. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 1 086.42 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 42. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.032 | 547.79 | 18 |
| 42. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.055 | 0.011 | 755.61 | 8 |
| 42. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.01 | 125.10 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 131 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 392 |
|  | Перенавеска водосточных труб |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.5 | 10 258.88 | 5 129 |
| 43. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.4 | 30.2 | 167.930 | 5 071 |
| 43. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 0.0005 | 115 910.64 | 58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 4 209 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 296 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 634 |
|  | Крыльцо главного входа |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ГЭСНр 57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (площадка) | 100 мест |  | 0.01 | 27 821.38 | 278 |
| 44. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 124.23 | 1.2423 | 166.250 | 207 |
| 44. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.38 | 0.0138 | 98.24 | 1 |
| 44. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1.38 | 0.0138 | 9.46 |  |
| 44. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.001 | 20.52 |  |
| 44. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.045 | 0.00045 | 7 588.00 | 3 |
| 44. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.14 | 0.0214 | 3 119.63 | 67 |
| 44. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.48 | 0.0148 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 166 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 141 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 584 |
| 45. | ГЭСН 11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.091 | 13 604.58 | 1 238 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.11557 | 276.630 | 32 |
| 45. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 40.65 | 3.69915 | 151.590 | 561 |
| 45. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.11557 | 317.75 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 32 |
| 45. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.7 | 0.4277 | 3.65 | 2 |
| 45. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.3185 | 20.52 | 7 |
| 45. 6. | 04.1.02.05-0042 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 2.04 | 0.18564 | 3 406.83 | 632 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 658 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 380 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 276 |
| 46. | ГЭСНр 59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. |  | 0.06 | 20 778.14 | 1 247 |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0.0264 | 263.007 | 7 |
| 46. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 6.1734 | 167.930 | 1 037 |
| 46. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.0174 | 317.75 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 46. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.009 | 1 086.42 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 46. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00006 | 59 117.96 | 4 |
| 46. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.1 | 0.006 | 7 588.00 | 46 |
| 46. 7. | 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.00012 | 44 259.82 | 5 |
| 46. 8. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.03174 | 4 420.18 | 140 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 793 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 626 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 667 |
| 47. | 04.1.02.05-0042 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 0.017 | 3 406.83 | 58 |
|  |  | Объем: (0.06)*0.28 |  |  |  |  |  |
| 48. | ГЭСН 09-03-050-01 (прим) | Монтаж стальных уголков на ступени | 100 м |  | 0.072 | 2 445.33 | 176 |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.0036 | 236.670 | 1 |
| 48. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.8 | 0.9216 | 180.650 | 166 |
| 48. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0036 | 1 086.42 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 48. 4. | 01.7.15.14-0221 | Шурупы стальные | кг | 0.75 | 0.054 | 104.92 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 120 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 432 |
| 49. | 08.3.08.02-0063 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т |  | 0.023 | 40 629.98 | 934 |
| 50. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 9 | 149.63 | 1 347 |
| 50. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 8.1 | 166.250 | 1 347 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 091 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 808 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 246 |
| 51. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.09 | 2 236.91 | 201 |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0018 | 221.300 |  |
| 51. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.4779 | 206.910 | 99 |
| 51. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 11.67 |  |
| 51. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 51. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 51. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.1008 | 20.01 | 2 |
| 51. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00108 | 76 244.37 | 82 |
| 51. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00018 | 89 622.70 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 80 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 59 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 341 |
| 52. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.09 | 2 655.84 | 239 |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0018 | 221.300 |  |
| 52. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.3447 | 176.450 | 61 |
| 52. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 11.67 |  |
| 52. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 52. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 52. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.0585 | 20.01 | 1 |
| 52. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.00171 | 97 411.42 | 167 |
| 52. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000126 | 67 560.28 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 49 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 37 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 325 |
|  | Крыльцо дворового входа |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ГЭСНр 57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (площадка) | 100 мест |  | 0.01 | 27 821.38 | 278 |
| 53. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 124.23 | 1.2423 | 166.250 | 207 |
| 53. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.38 | 0.0138 | 98.24 | 1 |
| 53. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1.38 | 0.0138 | 9.46 |  |
| 53. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.001 | 20.52 |  |
| 53. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.045 | 0.00045 | 7 588.00 | 3 |
| 53. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.14 | 0.0214 | 3 119.63 | 67 |
| 53. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.48 | 0.0148 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 166 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 141 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 584 |
| 54. | ГЭСН 11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.009 | 13 604.58 | 122 |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.01143 | 276.630 | 3 |
| 54. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 40.65 | 0.36585 | 151.590 | 55 |
| 54. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.01143 | 317.75 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 54. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.7 | 0.0423 | 3.65 |  |
| 54. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.0315 | 20.52 | 1 |
| 54. 6. | 04.1.02.05-0042 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 2.04 | 0.01836 | 3 406.83 | 63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 64 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 37 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 224 |
| 55. | ГЭСНр 59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. |  | 0.06 | 20 778.14 | 1 247 |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0.0264 | 263.007 | 7 |
| 55. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 6.1734 | 167.930 | 1 037 |
| 55. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.0174 | 317.75 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 55. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.009 | 1 086.42 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 55. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00006 | 59 117.96 | 4 |
| 55. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.1 | 0.006 | 7 588.00 | 46 |
| 55. 7. | 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.00012 | 44 259.82 | 5 |
| 55. 8. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.03174 | 4 420.18 | 140 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 793 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 626 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 667 |
| 56. | 04.1.02.05-0042 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 0.017 | 3 406.83 | 58 |
|  |  | Объем: (0.06)*0.28 |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСН 06-01-004-01 | Устройство: бетонных ступеней | м3 |  | 0.1 | 8 027.02 | 803 |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.019 | 238.773 | 5 |
| 57. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 11.68 | 1.168 | 166.250 | 194 |
| 57. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 963.24 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 57. 4. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 2.3 | 0.23 | 12.72 | 3 |
| 57. 5. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 2.3 | 0.23 | 3.65 | 1 |
| 57. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.018 | 1 086.42 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 57. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0055 | 0.00055 | 20.52 |  |
| 57. 8. | 01.7.12.16-0021 | Геоткань | м2 | 0.151 | 0.0151 | 30.67 |  |
| 57. 9. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 0.102 | 3 213.38 | 328 |
| 57. 10. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.02 | 0.002 | 6 768.37 | 14 |
| 57. 11. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.38 | 0.038 | 6 380.58 | 242 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 189 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 109 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 102 |
| 58. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.002 | 4 096.63 | 8 |
|  |  | Объем: 1.08*1.84/1000 |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.00076 | 253.495 |  |
| 58. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 0.02528 | 172.120 | 4 |
| 58. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.00032 | 963.24 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 58. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.00044 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 58. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.000056 | 54 567.84 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |
| 59. | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т |  | 0.002 | 65 104.62 | 130 |
|  |  | Объем: (0.0019872)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (площадка) | 100 м2 |  | 0.028 | 6 608.02 | 185 |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.03556 | 276.630 | 10 |
| 60. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 1.10628 | 154.380 | 171 |
| 60. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.03556 | 317.75 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
| 60. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.25396 | 3.65 | 1 |
| 60. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.098 | 20.52 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 201 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 116 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502 |
| 61. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки: 150 | м3 |  | 0.057 | 3 358.02 | 191 |
|  |  | Объем: (0.028)*2.04 |  |  |  |  |  |
| 62. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 11 | 149.63 | 1 646 |
| 62. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 9.9 | 166.250 | 1 646 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 333 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 988 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 967 |
| 63. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.11 | 2 236.91 | 246 |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0022 | 221.300 |  |
| 63. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.5841 | 206.910 | 121 |
| 63. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0011 | 11.67 |  |
| 63. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0011 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 63. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0011 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 63. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.1232 | 20.01 | 2 |
| 63. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00132 | 76 244.37 | 101 |
| 63. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00022 | 89 622.70 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 98 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 73 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 417 |
| 64. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.11 | 2 655.84 | 292 |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0022 | 221.300 |  |
| 64. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.4213 | 176.450 | 74 |
| 64. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0011 | 11.67 |  |
| 64. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0011 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 64. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0011 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 64. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.0715 | 20.01 | 1 |
| 64. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.00209 | 97 411.42 | 204 |
| 64. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000154 | 67 560.28 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 60 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 44 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 396 |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 65. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 28.88 | 529.66 | 15 297 |
|  |  | Объем: 1.71+27.17 |  |  |  |  |  |
| 66. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 28.88 | 272.78 | 7 878 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 110 753 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 423 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 3 440 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 40, 42) |  |  |  |  |  | 846 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 40, 42) |  |  |  |  |  | 579 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 848 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 082 045 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 62 567 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 30, 31; %=86 - по стр. 7, 9; %=83 - по стр. 10, 13, 32, 43; %=95 - по стр. 14, 16, 22, 25, 29, 57, 58; %=79 - по стр. 17; %=80 - по стр. 28, 44, 53; %=108 - по стр. 33, 34, 37; %=85 - по стр. 39; %=111 - по стр. 45, 54, 60; %=76 - по стр. 46, 55; %=81 - по стр. 50-52, 62-64) |  |  |  |  |  | 519 237 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 44, 53; %=50 - по стр. 4, 5, 17, 28; %=60 - по стр. 6, 30, 31, 46, 50-52, 55, 62-64; %=70 - по стр. 7, 9; %=65 - по стр. 10, 13, 32, 39, 43; %=47 - по стр. 14, 16, 22, 25, 29; %=55 - по стр. 33, 34, 37, 57, 58; %=64 - по стр. 45, 54, 60) |  |  |  |  |  | 291 154 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 892 436 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 110 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 48) |  |  |  |  |  | 135 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 48) |  |  |  |  |  | 120 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 365 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 23 175 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 23 175 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 922 824 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 41 148 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 963 972 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 39 279 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 003 251 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 400 650 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 403 901 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 520 218 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 291 853 |
|  | Раздел 2. Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.065 | 65 274.53 | 4 243 |
|  |  | Объем: 65.0*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 2.69035 | 209.585 | 564 |
| 67. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 15.81775 | 161.500 | 2 555 |
| 67. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.1391 | 1 676.22 | 233 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 38 |
| 67. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.08385 | 37.85 | 3 |
| 67. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 2.55125 | 540.73 | 1 380 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 525 |
| 67. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 7.65375 | 9.46 | 72 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 244 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 871 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 358 |
| 68. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 11.7 | 529.66 | 6 197 |
|  |  | Объем: 6.5*1.8 |  |  |  |  |  |
| 69. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.13 | 23 344.86 | 3 035 |
|  |  | Объем: 65*0.2*1.0 |  |  |  |  |  |
| 69. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 20.02 | 151.590 | 3 035 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 2 185 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 153 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 374 |
| 70. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.13 | 7 797.26 | 1 014 |
| 70. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 6.9628 | 145.580 | 1 014 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 730 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 385 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 129 |
| 71. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 20.8 | 157.19 | 3 270 |
|  |  | Объем: 13*1.6 |  |  |  |  |  |
| 72. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 11.7 | 272.78 | 3 192 |
| 73. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка цементно-песчан. раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.2 | 14 062.55 | 2 813 |
| 73. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.556 | 182.880 | 102 |
| 73. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 14.176 | 187.210 | 2 654 |
| 73. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.18 | 15.19 | 3 |
| 73. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.556 | 277.79 | 154 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 102 |
| 73. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.07 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 618 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 295 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 727 |
| 74. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 |  | 0.378 | 2 073.59 | 784 |
|  |  | Объем: (0.2)*1.89 |  |  |  |  |  |
| 75. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.2 | 3 901.63 | 780 |
| 75. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.15 | 253.187 | 38 |
| 75. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 3.108 | 212.640 | 661 |
| 75. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.062 | 317.75 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 17 |
| 75. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.088 | 1 086.42 | 96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
| 75. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.1 | 41.35 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 776 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 447 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 003 |
| 76. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.048 | 70 767.74 | 3 397 |
|  |  | Объем: (0.2)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 77. | ГЭСН 08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.65 | 4 904.07 | 3 188 |
|  |  | Объем: 65.0*1.0 |  |  |  |  |  |
| 77. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.001 | 0.00065 | 236.670 |  |
| 77. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3.19 | 2.0735 | 158.710 | 329 |
| 77. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001 | 0.00065 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 77. 4. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 110 | 71.5 | 39.97 | 2 858 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 362 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 224 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 774 |
| 78. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 |  | -71.5 | 39.97 | -2 858 |
|  |  | Объем: (0.65)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 79. | 12.1.02.13-0001 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ | м2 |  | 71.5 | 74.66 | 5 338 |
|  |  | Объем: 65*1.1 |  |  |  |  |  |
| 80. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 6.5 | 781.28 | 5 078 |
|  |  | Объем: 65*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 1.95 | 205.930 | 402 |
| 80. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 22.165 | 167.930 | 3 722 |
| 80. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.52 | 1 065.12 | 554 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 107 |
| 80. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 2.86 | 3.17 | 9 |
| 80. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 1.43 | 540.73 | 773 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 294 |
| 80. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.975 | 20.52 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 4 578 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 639 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 295 |
| 81. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 7.8 | 568.71 | 4 436 |
|  |  | Объем: (6.5)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 82. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 6.5 | 2 765.36 | 17 975 |
|  |  | Объем: 65*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 82. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 3.575 | 205.930 | 736 |
| 82. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 24.245 | 172.120 | 4 173 |
| 82. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.585 | 1 065.12 | 623 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 120 |
| 82. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 6.045 | 3.17 | 19 |
| 82. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 2.99 | 540.73 | 1 617 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 616 |
| 82. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.975 | 20.52 | 20 |
| 82. 7. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.1 | 0.65 | 1 506.83 | 979 |
| 82. 8. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 0.09 | 0.585 | 1 506.83 | 881 |
| 82. 9. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 6.5 | 1 486.43 | 9 662 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 5 449 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 142 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 566 |
| 83. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной | м3 |  | 6.5 | 3 933.60 | 25 568 |
|  |  | Объем: 65*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 23.79 | 162.900 | 3 875 |
| 83. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 3.12 | 3.65 | 11 |
| 83. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.013 | 23 190.21 | 301 |
| 83. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 2.275 | 20.52 | 47 |
| 83. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 6.63 | 3 213.38 | 21 305 |
| 83. 6. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0065 | 4 420.18 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 4 301 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 480 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 349 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 87 450 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 74 791 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 5 338 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 67; %=72 - по стр. 69, 70; %=95 - по стр. 73; %=111 - по стр. 75, 80, 82, 83; %=110 - по стр. 77) |  |  |  |  |  | 24 243 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67; %=38 - по стр. 69, 70; %=47 - по стр. 73; %=64 - по стр. 75, 80, 82, 83; %=68 - по стр. 77) |  |  |  |  |  | 13 638 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 112 672 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 12 659 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 12 659 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 125 331 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 682 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 128 013 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 2 560 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 130 573 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 26 115 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 156 688 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 24 243 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 13 638 |
|  | Раздел 3. Подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 84. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 2.62 | 3 459.28 | 9 063 |
| 84. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 59.7884 | 151.590 | 9 063 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 8 972 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 438 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 473 |
| 85. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 2.62 | 738.33 | 1 934 |
| 85. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 9.8774 | 151.590 | 1 497 |
| 85. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.00262 | 165 806.59 | 434 |
| 85. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.131 | 20.52 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 198 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 749 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 880 |
| 86. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т |  | -0.00262 | 165 806.59 | -434 |
|  |  | Объем: (2.62)*(-0.001) |  |  |  |  |  |
| 87. | С2 цена постав. | Борей-DT Анти-Плесень | л |  | 65.5 | 55.00 | 3 603 |
|  |  | Объем: 262/4 |  |  |  |  |  |
| 88. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 1.8 | 12 253.68 | 22 057 |
| 88. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.774 | 276.630 | 214 |
| 88. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 63.702 | 155.780 | 9 923 |
| 88. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.36 | 963.24 | 347 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 100 |
| 88. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.414 | 317.75 | 132 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 115 |
| 88. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.0792 | 20.52 | 2 |
| 88. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.4554 | 2 826.70 | 1 287 |
| 88. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 0.7236 | 14 325.47 | 10 366 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 8 718 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 7 096 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 871 |
| 89. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз, стен | 100 м2 |  | 2.62 | 1 492.46 | 3 910 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.06288 | 256.650 | 16 |
| 89. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.86 | 20.5932 | 187.210 | 3 855 |
| 89. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.03144 | 317.75 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 89. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.03144 | 1 086.42 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 89. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.262 | 41.35 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 677 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 819 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 407 |
| 90. | С14.3-01.01-1000 (прим) | Грунтовка глубокого проникновения | л |  | 34.06 | 55.56 | 1 892 |
|  |  | Объем: 2.62*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 91. | ГЭСН 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 |  | 2.62 | 21 984.32 | 57 599 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 19.08408 | 192.456 | 3 673 |
| 91. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 237.0576 | 176.450 | 41 829 |
| 91. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 1.94928 | 317.75 | 619 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 539 |
| 91. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 17.1348 | 268.22 | 4 596 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 3 134 |
| 91. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.0001834 | 97 284.53 | 18 |
| 91. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.01572 | 8 460.87 | 133 |
| 91. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 3.9562 | 2 046.31 | 8 096 |
| 91. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 7.2574 | 318.07 | 2 308 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 43 227 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 21 386 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 212 |
| 92. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 2.62 | 2 439.73 | 6 392 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.09432 | 249.990 | 24 |
| 92. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 32.10024 | 158.710 | 5 095 |
| 92. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.03144 | 317.75 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 92. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.06288 | 1 086.42 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 15 |
| 92. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 2.096 | 162.01 | 340 |
| 92. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0262 | 41.35 | 1 |
| 92. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.001048 | 3 591.38 | 4 |
| 92. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.04454 | 15 094.65 | 672 |
| 92. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.00131 | 56 356.87 | 74 |
| 92. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.004192 | 30 674.18 | 129 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 863 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 406 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 661 |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ГЭСНр 57-10-2 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест |  | 0.4 | 14 875.50 | 5 950 |
| 93. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69.35 | 27.74 | 166.250 | 4 612 |
| 93. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 0.68 | 0.272 | 98.24 | 27 |
| 93. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.68 | 0.272 | 9.46 | 3 |
| 93. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.07 | 0.028 | 20.52 | 1 |
| 93. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.02 | 0.008 | 7 588.00 | 61 |
| 93. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1 | 0.4 | 3 119.63 | 1 248 |
| 93. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.7 | 0.28 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 690 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 3 136 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 776 |
| 94. | ГЭСНр 57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест |  | 0.15 | 27 821.38 | 4 173 |
| 94. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 124.23 | 18.6345 | 166.250 | 3 098 |
| 94. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.38 | 0.207 | 98.24 | 20 |
| 94. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1.38 | 0.207 | 9.46 | 2 |
| 94. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.015 | 20.52 |  |
| 94. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.045 | 0.00675 | 7 588.00 | 51 |
| 94. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.14 | 0.321 | 3 119.63 | 1 001 |
| 94. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.48 | 0.222 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 478 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 2 107 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 758 |
| 95. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 |  | 0.03 | 1 492.46 | 45 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 95. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00072 | 256.650 |  |
| 95. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.86 | 0.2358 | 187.210 | 44 |
| 95. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00036 | 317.75 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 95. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00036 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 95. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.003 | 41.35 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 42 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 21 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107 |
| 96. | С14.3-01.01-1000 (прим) | Грунтовка глубокого проникновения | л |  | 0.39 | 55.56 | 22 |
|  |  | Объем: 0.03*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  | Балки перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| 97. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 4.5 | 179.55 | 808 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 97. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 4.86 | 166.250 | 808 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 654 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 485 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 947 |
| 98. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.045 | 2 465.46 | 111 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 98. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00108 | 221.300 |  |
| 98. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 0.28674 | 206.910 | 59 |
| 98. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 11.67 |  |
| 98. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 98. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 98. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.06048 | 20.01 | 1 |
| 98. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00054 | 76 244.37 | 41 |
| 98. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00009 | 89 622.70 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 48 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 35 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194 |
| 99. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.045 | 2 797.93 | 126 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 99. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00108 | 221.300 |  |
| 99. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.20682 | 176.450 | 36 |
| 99. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 11.67 |  |
| 99. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 99. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 99. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.0351 | 20.01 | 1 |
| 99. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.000855 | 97 411.42 | 83 |
| 99. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000063 | 67 560.28 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 29 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 22 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 177 |
|  | Ремонт деревянной лестницы спуска в подвал |  |  |  |  |  |  |
| 100. | ГЭСНр 59-5-1 | Ремонт ступеней: деревянных | 100 шт. |  | 0.06 | 70 830.84 | 4 250 |
| 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.01 | 0.0606 | 260.804 | 16 |
| 100. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 318.6 | 19.116 | 166.250 | 3 178 |
| 100. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.61 | 0.0366 | 317.75 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
| 100. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.024 | 1 086.42 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 100. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00018 | 59 117.96 | 11 |
| 100. 6. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.369 | 0.02214 | 8 684.06 | 192 |
| 100. 7. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.6 | 0.096 | 8 658.39 | 831 |
| 100. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 3.34 | 0.2004 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 2 427 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 916 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 594 |
| 101. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 |  | -0.096 | 8 658.39 | -831 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-1.6) |  |  |  |  |  |
| 102. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 |  | -0.022 | 8 684.06 | -191 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-0.369) |  |  |  |  |  |
| 103. | 11.1.03.06-0073 | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт | м3 |  | 0.096 | 10 511.17 | 1 009 |
|  |  | Объем: 0.06*1.6 |  |  |  |  |  |
| 104. | 11.1.03.06-0069 | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт | м3 |  | 0.022 | 10 556.45 | 232 |
|  |  | Объем: 0.06*0.369 |  |  |  |  |  |
| 105. | ГЭСН 10-01-091-01 | Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 |  | 0.061 | 1 428.50 | 87 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.192 | 0.011712 | 236.670 | 3 |
| 105. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.12 | 0.37332 | 182.740 | 68 |
| 105. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.048 | 0.002928 | 273.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 105. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.144 | 0.008784 | 1 086.42 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 105. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.956 | 0.302316 | 20.01 | 6 |
| 105. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.003 | 0.000183 | 20.52 |  |
| 105. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 0.061 | 41.35 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 75 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 38 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 201 |
| 106. | 14.2.06.01-0109 | Антисептик КФА | т |  | 0.0007015 | 14 861.89 | 10 |
|  |  | Объем: (0.061)*0.0115 |  |  |  |  |  |
| 107. | ГЭСН 15-07-003-01 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных | 100 м2 |  | 0.061 | 1 886.69 | 115 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 107. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.00366 | 236.670 | 1 |
| 107. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 3.816 | 0.232776 | 178.550 | 42 |
| 107. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000732 | 273.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 107. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.002928 | 1 086.42 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 107. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2.844 | 0.173484 | 20.01 | 3 |
| 107. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.00061 | 20.52 |  |
| 107. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 0.061 | 41.35 | 3 |
| 107. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 10.35 | 0.63135 | 101.59 | 64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 41 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 20 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 176 |
| 108. | ГЭСН 15-07-002-01 (прим) | Окраска деревянных поверхностей водно-дисперсионными красками (за 2 раза) | 100 м2 |  | 0.061 | 3 255.18 | 199 |
|  |  | Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.00732 | 236.670 | 2 |
| 108. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 18.792 | 1.146312 | 162.900 | 187 |
| 108. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.001464 | 273.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 108. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.005856 | 1 086.42 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 108. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.00122 | 20.52 |  |
| 108. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 2 | 0.122 | 41.35 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 180 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 89 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 467 |
| 109. | 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная | т |  | 0.001464 | 229 945.47 | 337 |
|  |  | Объем: (0.061)*12.0/1000*2 |  |  |  |  |  |
| 110. | ГЭСНр 57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м |  | 0.072 | 571.49 | 41 |
| 110. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 0.27144 | 151.590 | 41 |
| 110. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.00792 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102 |
| 111. | ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м |  | 0.072 | 6 066.28 | 437 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 111. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.108 | 0.007776 | 241.110 | 2 |
| 111. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.216 | 0.663552 | 166.250 | 110 |
| 111. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000864 | 317.75 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 111. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.006912 | 1 086.42 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 111. 5. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0003 | 0.0000216 | 81 449.90 | 2 |
| 111. 6. | 11.1.01.14-0014 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 101 | 7.272 | 43.58 | 317 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 124 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 72 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 633 |
|  | Окна подвала |  |  |  |  |  |  |
| 112. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Демонтаж: решеток | т |  | 0.01 | 6 550.85 | 66 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 112. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.00217 | 252.138 | 1 |
| 112. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 0.35553 | 166.250 | 59 |
| 112. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.00084 | 963.24 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 112. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 0.07371 | 33.05 | 2 |
| 112. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.00133 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 112. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.01302 | 3.25 |  |
| 112. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.01421 | 117.46 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 49 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 43 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 158 |
| 113. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т |  | 0.06 | 9 963.52 | 598 |
| 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.0186 | 252.138 | 5 |
| 113. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 3.0474 | 166.250 | 507 |
| 113. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0072 | 963.24 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 113. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 0.6318 | 33.05 | 21 |
| 113. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0114 | 1 086.42 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 113. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.1116 | 3.25 |  |
| 113. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.1218 | 117.46 | 14 |
| 113. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.09 | 51.66 | 5 |
| 113. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.027 | 48.41 | 1 |
| 113. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.000084 | 64 008.58 | 5 |
| 113. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.000198 | 94 030.73 | 19 |
| 113. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000006 | 59 117.96 |  |
| 113. 13. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000006 | 204 669.71 | 1 |
| 113. 14. | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.001122 | 349.64 |  |
| 113. 15. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000018 | 48 521.28 |  |
| 113. 16. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000186 | 76 244.37 | 1 |
| 113. 17. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000036 | 88 825.57 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 415 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 369 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 381 |
| 114. | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т |  | 0.06 | 141 978.22 | 8 519 |
|  |  | Объем: (0.06)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 115. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.046 | 2 236.91 | 103 |
| 115. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00092 | 221.300 |  |
| 115. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.24426 | 206.910 | 51 |
| 115. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 11.67 |  |
| 115. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 1 065.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 115. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 115. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.05152 | 20.01 | 1 |
| 115. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000552 | 76 244.37 | 42 |
| 115. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000092 | 89 622.70 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 41 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 31 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 175 |
| 116. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.046 | 2 655.84 | 122 |
| 116. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00092 | 221.300 |  |
| 116. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.17618 | 176.450 | 31 |
| 116. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 11.67 |  |
| 116. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 1 065.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 116. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 116. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.0299 | 20.01 | 1 |
| 116. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.000874 | 97 411.42 | 85 |
| 116. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0000644 | 67 560.28 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 25 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 19 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 166 |
| 117. | ГЭСН 46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 |  | 0.015 | 8 739.39 | 131 |
| 117. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 14.63 | 0.21945 | 158.710 | 35 |
| 117. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.32 | 0.0048 | 27.70 |  |
| 117. 3. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.24 | 0.0036 | 2 826.70 | 10 |
| 117. 4. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.4 | 0.006 | 14 325.47 | 86 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 35 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 21 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 187 |
| 118. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.046 | 29 612.07 | 1 362 |
| 118. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.35604 | 276.630 | 98 |
| 118. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 7.94696 | 157.170 | 1 249 |
| 118. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.35604 | 317.75 | 113 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 334 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 808 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 504 |
| 119. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.05 | 116 720.45 | 5 836 |
|  |  | Объем: (0.85*0.9)*6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 119. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.3198 | 249.865 | 80 |
| 119. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 12.9648 | 170.030 | 2 204 |
| 119. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.1056 | 317.75 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 29 |
| 119. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.2142 | 1 086.42 | 233 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 51 |
| 119. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 21.45 | 22.23 | 477 |
| 119. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 3.55 | 21.15 | 75 |
| 119. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 1.355 | 258.68 | 351 |
| 119. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 3.57 | 92.92 | 332 |
| 119. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.4 | 480.72 | 192 |
| 119. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 5.7 | 340.16 | 1 939 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 2 421 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 233 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 490 |
| 120. | 11.3.02.02-0017 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 |  | 5 | 6 492.54 | 32 463 |
|  |  | Объем: (0.05)*100.0 |  |  |  |  |  |
| 121. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.033 | 55 526.28 | 1 832 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 121. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.081576 | 276.630 | 23 |
| 121. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 8.080776 | 180.650 | 1 460 |
| 121. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.081576 | 317.75 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
| 121. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.1419 | 2 395.36 | 340 |
| 121. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0033 | 2 046.31 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 409 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 697 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 938 |
| 122. | ГЭСН 15-04-002-01 (прим) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.033 | 2 439.73 | 81 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 122. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.001188 | 249.990 |  |
| 122. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 0.404316 | 158.710 | 64 |
| 122. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000396 | 317.75 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 122. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.000792 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 122. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0264 | 162.01 | 4 |
| 122. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00033 | 41.35 |  |
| 122. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0000132 | 3 591.38 |  |
| 122. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.000561 | 15 094.65 | 8 |
| 122. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0000165 | 56 356.87 | 1 |
| 122. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0000528 | 30 674.18 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 61 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 30 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 172 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 174 059 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 164 876 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 6 758 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 84, 117, 118; %=80 - по стр. 85, 93, 94, 110; %=86 - по стр. 88; %=95 - по стр. 89, 91, 92, 95, 107, 108, 121, 122; %=81 - по стр. 97-99, 115, 116; %=76 - по стр. 100; %=106 - по стр. 105, 119; %=111 - по стр. 111) |  |  |  |  |  | 85 802 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 84, 97-100, 115-118; %=50 - по стр. 85; %=70 - по стр. 88; %=47 - по стр. 89, 91, 92, 95, 107, 108, 121, 122; %=68 - по стр. 93, 94, 110; %=54 - по стр. 105, 119; %=64 - по стр. 111) |  |  |  |  |  | 49 701 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 300 379 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 183 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 112, 113) |  |  |  |  |  | 463 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 112, 113) |  |  |  |  |  | 412 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 058 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 310 437 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 6 643 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 317 080 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 6 342 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 323 422 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 64 684 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 388 106 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 86 265 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 50 113 |
|  | Раздел 4. Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |  |
| 123. | ГЭСН 11-01-008-03 (прим) | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м3 |  | 23 | 568.42 | 13 074 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 8.28 | 234.210 | 1 939 |
| 123. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.76 | 40.48 | 166.250 | 6 730 |
| 123. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.216 | 4.968 | 1 065.12 | 5 292 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 023 |
| 123. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.144 | 3.312 | 317.75 | 1 052 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 916 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 9 623 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 5 548 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 245 |
| 124. | ГЭСН 10-01-023-01 (прим) | Разборка ходовых досок | 100 м |  | 0.22 | 591.63 | 130 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 124. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.096 | 0.02112 | 263.310 | 6 |
| 124. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.04 | 0.6688 | 162.900 | 109 |
| 124. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.064 | 0.01408 | 963.24 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 124. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.032 | 0.00704 | 1 086.42 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 122 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 62 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 314 |
| 125. | ГЭСН 10-01-010-01 (прим) | Установка элементов каркаса: из брусьев на балки (47мп) | м3 |  | 0.71 | 13 981.57 | 9 927 |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0.2556 | 236.670 | 60 |
| 125. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 15.975 | 162.900 | 2 602 |
| 125. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.2556 | 1 086.42 | 278 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 60 |
| 125. 4. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 0.005325 | 94 030.73 | 501 |
| 125. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00213 | 59 117.96 | 126 |
| 125. 6. | 11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 0.6603 | 8 668.48 | 5 724 |
| 125. 7. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.0852 | 8 174.51 | 696 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 2 822 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 437 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 186 |
| 126. | ГЭСН 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 |  | 4.48 | 2 122.84 | 9 510 |
|  |  | Объем: 224.0*2 |  |  |  |  |  |
| 126. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0896 | 236.670 | 21 |
| 126. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 15.456 | 166.250 | 2 570 |
| 126. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0896 | 1 086.42 | 97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
| 126. 4. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 122.4 | 548.352 | 12.48 | 6 843 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 2 876 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 658 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 044 |
| 127. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 |  | -548.35 | 12.48 | -6 843 |
|  |  | Объем: (4.48)*(-122.4) |  |  |  |  |  |
| 128. | 12.1.01.03-0036 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |  | 274.176 | 34.58 | 9 481 |
|  |  | Объем: 2.24*122.4 |  |  |  |  |  |
| 129. | 12.1.01.03-0033 | Пленка диффузионная Tyvek Soft | 10 м2 |  | 27.4176 | 590.48 | 16 190 |
|  |  | Объем: 2.24*122.4 |  |  |  |  |  |
| 130. | ГЭСН 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 |  | 2.24 | 6 066.25 | 13 588 |
| 130. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.16 | 2.5984 | 242.871 | 631 |
| 130. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 28.38 | 63.5712 | 174.220 | 11 075 |
| 130. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.18 | 0.4032 | 317.75 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 112 |
| 130. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.98 | 2.1952 | 1 086.42 | 2 385 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 520 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 12 994 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 7 492 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 074 |
| 131. | 12.2.05.10-0016 | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL | м3 |  | 29.994 | 2 503.78 | 75 098 |
|  |  | Объем: (2.24)*103.0*0.13 |  |  |  |  |  |
| 132. | ГЭСН 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 100 м |  | 0.22 | 7 758.88 | 1 707 |
| 132. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0264 | 263.310 | 7 |
| 132. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.8 | 0.836 | 162.900 | 136 |
| 132. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0176 | 963.24 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 132. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0088 | 1 086.42 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 132. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00066 | 0.0001452 | 59 117.96 | 9 |
| 132. 6. | 11.1.03.05-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1.2 | 0.264 | 5 816.94 | 1 536 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 152 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 77 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 936 |
| 133. | 11.1.03.05-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  | -0.264 | 5 816.94 | -1 536 |
|  |  | Объем: (0.22)*(-1.2) |  |  |  |  |  |
| 134. | 11.1.03.06-0090 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 |  | 0.264 | 8 492.64 | 2 242 |
|  |  | Объем: 0.22*1.2 |  |  |  |  |  |
| 135. | ГЭСН 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 0.374 | 313.24 | 117 |
| 135. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0003 | 0.0001122 | 205.930 |  |
| 135. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.78 | 0.66572 | 166.250 | 111 |
| 135. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.0000374 | 597.70 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 135. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.0002 | 0.0000748 | 240.07 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 135. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.86 | 0.32164 | 20.01 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 100 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 67 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284 |
| 136. | С3 цена поставщ. | Антисептик -антипирен "ПИРИЛАКС-ТЕРМА" для древесины | кг |  | 6.919 | 228.00 | 1 578 |
|  |  | Объем: 0.374*18.5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дымохода |  |  |  |  |  |  |
| 137. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 0.45 | 3 459.28 | 1 557 |
| 137. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 10.269 | 151.590 | 1 557 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 541 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 934 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 033 |
| 138. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 1 | 12 253.68 | 12 254 |
| 138. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.43 | 276.630 | 119 |
| 138. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 35.39 | 155.780 | 5 513 |
| 138. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 963.24 | 193 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 55 |
| 138. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.23 | 317.75 | 73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 64 |
| 138. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.044 | 20.52 | 1 |
| 138. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.253 | 2 826.70 | 715 |
| 138. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 0.402 | 14 325.47 | 5 759 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 4 844 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 3 942 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 040 |
| 139. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.5 | 1 244.40 | 622 |
| 139. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.01 | 256.650 | 3 |
| 139. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 3.275 | 187.210 | 613 |
| 139. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 139. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 1 086.42 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 139. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.05 | 41.35 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 585 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 290 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 497 |
| 140. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 6.5 | 55.56 | 361 |
|  |  | Объем: 0.5*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 141. | ГЭСНр 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 |  | 0.5 | 27 481.71 | 13 741 |
| 141. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 131.4 | 65.7 | 180.650 | 11 869 |
| 141. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 0.55 | 11.67 | 6 |
| 141. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.175 | 20.52 | 4 |
| 141. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 0.91 | 2 046.31 | 1 862 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 9 377 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 5 935 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 052 |
| 142. | ГЭСН 15-04-002-01 (прим) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 0.5 | 2 110.66 | 1 055 |
| 142. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.015 | 249.990 | 4 |
| 142. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.21 | 5.105 | 158.710 | 810 |
| 142. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 142. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 1 086.42 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 142. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.4 | 162.01 | 65 |
| 142. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.005 | 41.35 |  |
| 142. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0002 | 3 591.38 | 1 |
| 142. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.0085 | 15 094.65 | 128 |
| 142. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.00025 | 56 356.87 | 14 |
| 142. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0008 | 30 674.18 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 773 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 383 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 211 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 173 853 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 173 853 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 29 852 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 123, 126, 130; %=106 - по стр. 124, 125, 132; %=90 - по стр. 135; %=99 - по стр. 137; %=86 - по стр. 138; %=95 - по стр. 139, 142; %=79 - по стр. 141) |  |  |  |  |  | 45 807 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 123, 126, 130; %=54 - по стр. 124, 125, 132; %=60 - по стр. 135, 137; %=70 - по стр. 138; %=47 - по стр. 139, 142; %=50 - по стр. 141) |  |  |  |  |  | 27 825 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 247 485 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 247 485 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 296 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 252 781 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 5 056 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 257 837 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 51 567 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 309 404 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 45 807 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 27 825 |
|  | Раздел 5. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 143. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.04 | 3 315.79 | 133 |
| 143. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 0.6068 | 184.980 | 112 |
| 143. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.174 | 98.24 | 17 |
| 143. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.348 | 9.46 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 111 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 67 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 311 |
| 144. | ГЭСН 46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.08 | 19 583.62 | 1 567 |
| 144. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.0344 | 236.670 | 8 |
| 144. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.58 | 6.0464 | 157.170 | 950 |
| 144. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.0184 | 11.67 |  |
| 144. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.0344 | 1 086.42 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 144. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.001096 | 20.52 |  |
| 144. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.000472 | 59 117.96 | 28 |
| 144. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.000392 | 15 094.65 | 6 |
| 144. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.0832 | 3 563.63 | 296 |
| 144. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.00004 | 54 567.84 | 2 |
| 144. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.00076 | 48 521.28 | 37 |
| 144. 11. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.0168 | 6 768.37 | 114 |
| 144. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0144 | 6 644.75 | 96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 948 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 575 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 090 |
| 145. | ГЭСНр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м |  | 0.48 | 5 985.23 | 2 873 |
| 145. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.048 | 276.630 | 13 |
| 145. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 16.6368 | 161.500 | 2 687 |
| 145. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.048 | 317.75 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
| 145. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 1.584 | 3.25 | 5 |
| 145. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.2064 | 473.47 | 98 |
| 145. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 1.3152 | 51.66 | 68 |
| 145. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.1056 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 1 998 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 350 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 221 |
| 146. | ГЭСН 16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | 100 м |  | 0.08 | 17 838.44 | 1 427 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 146. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00192 | 256.650 |  |
| 146. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 92.088 | 7.36704 | 184.980 | 1 363 |
| 146. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00096 | 619.91 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 146. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00096 | 773.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 146. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.12192 | 18.69 | 2 |
| 146. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 16.128 | 1.29024 | 38.80 | 50 |
| 146. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.368 | 0.02944 | 20.52 | 1 |
| 146. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0007 | 0.000056 | 150 319.22 | 8 |
| 146. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.111 | 0.00888 | 180.86 | 2 |
| 146. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.004 | 0.00032 | 45.32 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 567 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 968 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 962 |
| 147. | 24.1.02.01-0015 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм | шт. |  | 8 | 64.78 | 518 |
| 148. | 24.3.02.05-0004 | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм | м |  | 8.088 | 63.44 | 513 |
|  |  | Объем: 8*1.011 |  |  |  |  |  |
| 149. | С18.1-09.06-1048 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 32 мм, тип в/в | шт. |  | 5 | 880.19 | 4 401 |
| 150. | 24.3.05.16-0133 (прим) | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 32мм | шт. |  | 4 | 30.41 | 122 |
| 151. | 24.3.05.15-0154 | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 40х32х40 мм | шт. |  | 3 | 32.14 | 96 |
| 152. | 18.1.10.12-0002 (прим) | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм | шт. |  | 4 | 384.95 | 1 540 |
| 153. | С4 цена поставщ. | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм | шт |  | 1 | 445.00 | 445 |
| 154. | 24.3.05.07-0087 (прим) | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 32-1" мм, с наружной резьбой (переход) | шт. |  | 4 | 146.52 | 586 |
| 155. | ГЭСН 16-04-005-04 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм | 100 м |  | 0.16 | 16 024.75 | 2 564 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 155. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00384 | 256.650 | 1 |
| 155. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 82.92 | 13.2672 | 184.980 | 2 454 |
| 155. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00192 | 619.91 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 155. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00192 | 773.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 155. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.24384 | 18.69 | 5 |
| 155. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 13.416 | 2.14656 | 38.80 | 83 |
| 155. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.58 | 0.0928 | 20.52 | 2 |
| 155. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0006 | 0.000096 | 150 319.22 | 14 |
| 155. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.1 | 0.016 | 180.86 | 3 |
| 155. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0063 | 0.001008 | 45.32 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 2 823 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 743 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 130 |
| 156. | 24.3.02.05-0005 | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 40 мм | м |  | 16.192 | 100.90 | 1 634 |
|  |  | Объем: 16*1.012 |  |  |  |  |  |
| 157. | 24.1.02.01-0016 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 40-45 мм | шт. |  | 14 | 75.03 | 1 050 |
| 158. | 24.3.05.16-0133 (прим) | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40/32мм | шт. |  | 2 | 30.41 | 61 |
| 159. | ГЭСН 16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | шт. |  | 1 | 1 192.48 | 1 192 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 159. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.012 | 236.670 | 3 |
| 159. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 5.352 | 5.352 | 192.800 | 1 032 |
| 159. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 1 086.42 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 159. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.588 | 0.588 | 3.25 | 2 |
| 159. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.516 | 0.516 | 45.37 | 23 |
| 159. 6. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0084 | 0.0084 | 473.47 | 4 |
| 159. 7. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.037 | 0.037 | 51.66 | 2 |
| 159. 8. | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00015 | 0.00015 | 71 005.26 | 11 |
| 159. 9. | 23.3.06.02-0005 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.4 | 0.4 | 264.28 | 106 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 190 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 735 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 117 |
| 160. | ГЭСН 26-01-017-01 (прим) | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м |  | 2.4 | 1 013.98 | 2 434 |
| 160. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.6 | 236.670 | 142 |
| 160. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 3.52 | 8.448 | 192.800 | 1 629 |
| 160. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0.6 | 1 086.42 | 652 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 142 |
| 160. 4. | 91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.39 | 0.936 | 4.29 | 4 |
| 160. 5. | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 0.72 | 206.82 | 149 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 594 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 063 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 091 |
| 161. | 12.2.07.04-0190 (прим) | Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 42 мм | 10 м |  | 2.64 | 698.29 | 1 843 |
|  |  | Объем: 24*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 24 999 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 012 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 3 012 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 012 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 977 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 843 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 143, 144; %=90 - по стр. 160) |  |  |  |  |  | 2 653 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 143, 144, 160) |  |  |  |  |  | 1 705 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 335 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 16 010 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 145; %=115 - по стр. 146, 155, 159) |  |  |  |  |  | 7 579 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 145; %=71 - по стр. 146, 155, 159) |  |  |  |  |  | 4 796 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 28 385 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 41 732 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 893 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 42 625 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 853 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 43 478 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 8 696 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 52 174 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 10 232 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6 501 |
|  | Раздел 6. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 162. | ГЭСН 46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 шт. |  | 0.06 | 24 047.77 | 1 443 |
| 162. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 110.64 | 6.6384 | 184.980 | 1 228 |
| 162. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 30.57 | 1.8342 | 98.24 | 180 |
| 162. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 61.14 | 3.6684 | 9.46 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 216 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 737 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 396 |
| 163. | ГЭСН 46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 |  | 0.15 | 12 094.78 | 1 814 |
| 163. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.036 | 236.670 | 9 |
| 163. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 44.66 | 6.699 | 157.170 | 1 053 |
| 163. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.49 | 0.0735 | 11.67 | 1 |
| 163. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.036 | 1 086.42 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 163. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.00048 | 20.52 |  |
| 163. 6. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.000165 | 15 094.65 | 2 |
| 163. 7. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.156 | 3 563.63 | 556 |
| 163. 8. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.000075 | 54 567.84 | 4 |
| 163. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.001425 | 48 521.28 | 69 |
| 163. 10. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.0135 | 6 644.75 | 90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 051 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 637 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 503 |
| 164. | ГЭСНр 65-2-2 (прим) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.08 | 14 116.47 | 1 129 |
| 164. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.0256 | 276.630 | 7 |
| 164. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 6.824 | 164.300 | 1 121 |
| 164. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.0256 | 317.75 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 164. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.1072 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 835 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 564 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 528 |
| 165. | ГЭСНр 65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.06 | 11 354.68 | 681 |
| 165. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.0096 | 276.630 | 3 |
| 165. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 68.8 | 4.128 | 164.300 | 678 |
| 165. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.16 | 0.0096 | 317.75 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 165. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.59 | 0.0354 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 504 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 341 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 525 |
| 166. | ГЭСН 16-04-004-02 (прим) | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.08 | 13 220.56 | 1 058 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 166. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.552 | 0.04416 | 245.357 | 11 |
| 166. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 66.996 | 5.35968 | 182.740 | 979 |
| 166. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0096 | 1 078.65 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 166. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.216 | 0.01728 | 773.68 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 166. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.216 | 0.01728 | 1 086.42 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 166. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.786 | 0.06288 | 20.52 | 1 |
| 166. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.0002128 | 161 791.75 | 34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 139 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 703 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 899 |
| 167. | С6 цена постав. | Труба ПВХ диам.110мм | мп |  | 7.984 | 162.71 | 1 299 |
|  |  | Объем: 8*0.998 |  |  |  |  |  |
| 168. | 01.7.19.02-0052 | Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 966.60 | 10 |
|  |  | Объем: 0.08*12 |  |  |  |  |  |
| 169. | 24.1.02.01-0023 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм | шт. |  | 8 | 174.55 | 1 396 |
| 170. | ГЭСН 16-04-004-01 (прим) | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.06 | 13 453.10 | 807 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 170. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0072 | 244.662 | 2 |
| 170. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 71.904 | 4.31424 | 182.740 | 788 |
| 170. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00144 | 1 078.65 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 170. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.048 | 0.00288 | 773.68 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 170. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.00288 | 1 086.42 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 170. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.197 | 0.01182 | 20.52 |  |
| 170. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0012 | 0.000072 | 161 791.75 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 909 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 561 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 276 |
| 171. | 24.3.01.06-0046 | Труба ПВХ, диаметр 50 мм | м |  | 5.988 | 50.03 | 300 |
|  |  | Объем: 6*0.998 |  |  |  |  |  |
| 172. | 01.7.19.02-0051 | Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 458.66 | 5 |
|  |  | Объем: 0.06*12 |  |  |  |  |  |
| 173. | 24.1.02.01-0017 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм | шт. |  | 6 | 78.15 | 469 |
| 174. | С7 цена поставщ. | Переход чугун-пластик диам.110мм | шт |  | 3 | 183.48 | 550 |
| 175. | С8 цена поставщ. | Переход чугун-пластик диам.50мм | шт |  | 3 | 128.33 | 385 |
| 176. | С9 цена поставщ. | Ревизия ПВХ диам.110мм | шт |  | 3 | 111.02 | 333 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 11 679 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 300 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 300 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 272 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 162, 163) |  |  |  |  |  | 2 267 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 162, 163) |  |  |  |  |  | 1 374 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 913 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 107 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 164, 165; %=115 - по стр. 166, 170) |  |  |  |  |  | 3 386 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 164, 165; %=71 - по стр. 166, 170) |  |  |  |  |  | 2 168 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 13 661 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 20 874 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 447 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 21 321 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 426 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 21 747 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 4 349 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 26 096 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 5 653 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 542 |
|  | Раздел 7. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 177. | ГЭСНр 67-4-1 | Демонтаж: выключателей, | 100 шт. |  | 0.1 | 885.29 | 89 |
| 177. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 5.84 | 0.584 | 151.590 | 89 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223 |
| 178. | ГЭСНр 67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.18 | 967.58 | 174 |
| 178. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0054 | 276.630 | 1 |
| 178. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 6.32 | 1.1376 | 151.590 | 172 |
| 178. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0054 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 147 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 112 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434 |
| 179. | ГЭСНр 67-2-2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м труб |  | 1.5 | 468.19 | 702 |
| 179. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.95 | 4.425 | 158.710 | 702 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 597 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 456 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 755 |
| 180. | ГЭСНр 67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м |  | 0.6 | 2 733.65 | 1 640 |
| 180. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.042 | 276.630 | 12 |
| 180. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 16.84 | 10.104 | 158.710 | 1 604 |
| 180. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.07 | 0.042 | 317.75 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
| 180. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.48 | 0.888 | 3.25 | 3 |
| 180. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.04 | 0.024 | 473.47 | 11 |
| 180. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.29 | 0.174 | 51.66 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 1 374 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 050 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 064 |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 181. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.08 | 3 315.79 | 265 |
| 181. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 1.2136 | 184.980 | 224 |
| 181. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.348 | 98.24 | 34 |
| 181. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.696 | 9.46 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 222 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 134 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 621 |
| 182. | ГЭСН 46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м |  | 0.5 | 3 268.19 | 1 634 |
| 182. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 15.64 | 7.82 | 178.550 | 1 396 |
| 182. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.06 | 2.03 | 98.24 | 199 |
| 182. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.12 | 4.06 | 9.46 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 382 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 838 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 854 |
| 183. | ГЭСН 46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. |  | 0.03 | 7 797.40 | 234 |
| 183. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 36.21 | 1.0863 | 178.550 | 194 |
| 183. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 11.37 | 0.3411 | 98.24 | 34 |
| 183. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 22.74 | 0.6822 | 9.46 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 192 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 116 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 542 |
| 184. | ГЭСН 46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.055 | 19 466.93 | 1 071 |
|  |  | Объем: (3.14*0.01)*0.1*8+(0.03*0.02)*50 |  |  |  |  |  |
| 184. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.022 | 236.670 | 5 |
| 184. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.22 | 4.1371 | 157.170 | 650 |
| 184. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.21 | 0.01155 | 11.67 |  |
| 184. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.022 | 1 086.42 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 184. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.0007535 | 20.52 |  |
| 184. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.0003245 | 59 117.96 | 19 |
| 184. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.0002695 | 15 094.65 | 4 |
| 184. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.0572 | 3 563.63 | 204 |
| 184. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0005225 | 48 521.28 | 25 |
| 184. 10. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.01155 | 6 768.37 | 78 |
| 184. 11. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0099 | 6 644.75 | 66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 648 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 393 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 112 |
| 185. | ГЭСН 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0.125 | 29 891.44 | 3 736 |
|  |  | Объем: 50*0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 185. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.435 | 1.179375 | 195.400 | 230 |
| 185. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 118.4592 | 14.8074 | 182.740 | 2 706 |
| 185. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.26 | 0.1575 | 317.75 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 44 |
| 185. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 8.175 | 1.021875 | 268.22 | 274 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 187 |
| 185. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.000015 | 97 284.53 | 1 |
| 185. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00075 | 8 460.87 | 6 |
| 185. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.23375 | 2 046.31 | 478 |
| 185. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 0.6925 | 318.07 | 220 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 789 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 380 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 905 |
| 186. | ГЭСН 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0.125 | 13 204.96 | 1 651 |
|  |  | Объем: 50*0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 186. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.255 | 0.031875 | 236.670 | 8 |
| 186. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 60.1128 | 7.5141 | 170.030 | 1 278 |
| 186. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.03 | 0.00375 | 273.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 186. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.225 | 0.028125 | 1 086.42 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 186. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.105 | 162.01 | 17 |
| 186. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.03875 | 41.35 | 2 |
| 186. 7. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т | 0.03 | 0.00375 | 39 910.49 | 150 |
| 186. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.02 | 0.0025 | 101.59 |  |
| 186. 9. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.006375 | 27 119.45 | 173 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 222 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 604 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 477 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение МОП (стояки, подвал) |  |  |  |  |  |  |
| 187. | ГЭСНм 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. |  | 1 | 934.99 | 935 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 187. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.432 | 0.432 | 225.654 | 97 |
| 187. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.844 | 2.844 | 192.800 | 548 |
| 187. 3. | 91.04.01-041 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.264 | 0.264 | 19.69 | 5 |
| 187. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.084 | 963.24 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
| 187. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.084 | 0.084 | 1 086.42 | 91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 20 |
| 187. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.852 | 0.852 | 45.37 | 39 |
| 187. 7. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.264 | 0.264 | 540.73 | 143 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 54 |
| 187. 8. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.1 | 0.1 | 68.45 | 7 |
| 187. 9. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 | 0.1 | 94.03 | 9 |
| 187. 10. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.02 | 125.10 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 613 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 419 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 967 |
| 188. | 20.4.04.02-0043 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) | шт. |  | 1 | 686.79 | 687 |
| 189. | ГЭСНм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. |  | 1 | 614.56 | 615 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 189. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1.872 | 1.872 | 184.980 | 346 |
| 189. 2. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 0.156 | 45.37 | 7 |
| 189. 3. | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.006 | 121.58 | 1 |
| 189. 4. | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.001 | 164.01 |  |
| 189. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.012 | 547.79 | 7 |
| 189. 6. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.07 | 68.45 | 5 |
| 189. 7. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.049 | 94.03 | 5 |
| 189. 8. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.014 | 180.76 | 3 |
| 189. 9. | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.001 | 396.45 |  |
| 189. 10. | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 0.001 | 141 978.22 | 142 |
| 189. 11. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.036 | 0.036 | 125.10 | 5 |
| 189. 12. | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.006 | 110.42 | 1 |
| 189. 13. | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1 | 884.86 | 88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 329 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 225 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 169 |
| 190. | П62.1-01.05-1230 Оборудование (прим) | Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С | шт. |  | 1 | 218.19 | 218 |
| 191. | С1 .Цена поставщ Оборудование | Реле времени лестничное | шт |  | 1 | 1 085.00 | 1 085 |
| 192. | ГЭСНм 08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0.6 | 4 683.70 | 2 810 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 192. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.216 | 0.1296 | 256.650 | 33 |
| 192. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.848 | 13.7088 | 182.740 | 2 505 |
| 192. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0648 | 963.24 | 62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 18 |
| 192. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0648 | 1 086.42 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 15 |
| 192. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.592 | 1.5552 | 45.37 | 71 |
| 192. 6. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 0.576 | 68.45 | 39 |
| 192. 7. | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.12 | 170.96 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 411 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 650 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 871 |
| 193. | 24.3.01.04-0042 | Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм | м |  | 61.2 | 14.41 | 882 |
|  |  | Объем: 60*1.02 |  |  |  |  |  |
| 194. | 23.1.02.06-0101 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. |  | 0.6 | 4 922.71 | 2 954 |
| 195. | 23.8.03.04-0191 | Соединительная муфта диаметром: 20 мм | 10 шт. |  | 3.4 | 293.82 | 999 |
| 196. | ГЭСНм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.6 | 1 390.32 | 834 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 196. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0288 | 256.650 | 7 |
| 196. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.468 | 3.8808 | 182.740 | 709 |
| 196. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0144 | 963.24 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 196. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0144 | 1 086.42 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 196. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.096 | 547.79 | 53 |
| 196. 6. | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.00036 | 20 716.86 | 7 |
| 196. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.012 | 125.10 | 2 |
| 196. 8. | 20.2.01.05-0003 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 | 100 шт. | 0.05 | 0.03 | 443.65 | 13 |
| 196. 9. | 20.2.02.01-0012 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.00732 | 1 205.13 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 680 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 465 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 980 |
| 197. | 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.061 | 33 946.61 | 2 071 |
|  |  | Объем: 60*1.02 |  |  |  |  |  |
| 198. | ГЭСНм 08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.12 | 6 300.47 | 756 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 198. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0072 | 260.646 | 2 |
| 198. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 30.912 | 3.70944 | 192.800 | 715 |
| 198. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00432 | 963.24 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 198. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00288 | 1 086.42 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 198. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.000378 | 8 460.87 | 3 |
| 198. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.01224 | 1 508.89 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 681 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 466 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 903 |
| 199. | 20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. |  | 1.2 | 864.63 | 1 038 |
| 200. | ГЭСНм 08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.02 | 7 795.08 | 156 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 200. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0012 | 260.646 |  |
| 200. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 37.92 | 0.7584 | 192.800 | 146 |
| 200. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00072 | 963.24 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 200. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00048 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 200. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.11 | 0.0022 | 547.79 | 1 |
| 200. 6. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.02 | 0.0204 | 180.76 | 4 |
| 200. 7. | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм | т | 0.00016 | 0.0000032 | 158 756.92 | 1 |
| 200. 8. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0003 | 0.000006 | 104 909.19 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 139 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 390 |
| 201. | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. |  | 0.2 | 423.08 | 85 |
| 202. | ГЭСНм 08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.01 | 6 413.38 | 64 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 202. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0006 | 260.646 |  |
| 202. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 31.488 | 0.31488 | 192.800 | 61 |
| 202. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00036 | 963.24 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 202. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00024 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 202. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.0000315 | 8 460.87 |  |
| 202. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00102 | 1 508.89 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 162 |
| 203. | С20.4-01.01-0052 | Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки | 10 шт. |  | 0.1 | 1 066.21 | 107 |
| 204. | 20.5.02.11-0041 | Коробка установочная У-92 | 10 шт. |  | 1 | 55.77 | 56 |
| 205. | 20.5.02.06-0037 | Коробки ответвительные типа У198 УХЛЗ | 10 шт. |  | 0.6 | 197.00 | 118 |
| 206. | ГЭСНм 08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.17 | 23 125.05 | 3 931 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 206. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.1 | 0.357 | 256.764 | 92 |
| 206. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 14.41056 | 192.800 | 2 778 |
| 206. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.17952 | 963.24 | 173 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 50 |
| 206. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.17748 | 1 086.42 | 193 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 42 |
| 206. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.31 | 0.0527 | 547.79 | 29 |
| 206. 6. | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00306 | 0.0005202 | 140 845.36 | 73 |
| 206. 7. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 0.6936 | 180.76 | 125 |
| 206. 8. | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1.02 | 0.1734 | 2 960.48 | 513 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 727 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 866 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 523 |
| 207. | 20.3.03.03-0027 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт. |  | 17 | 157.57 | 2 679 |
| 208. | С2 .Цена поставщ | Лампа энергосберегающая для светильников | шт |  | 17 | 85.00 | 1 445 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  | 35 721 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 303 |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 190, 191) |  |  |  |  |  | 39 |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 190, 191) |  |  |  |  |  | 16 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 358 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 24 749 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 12 132 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 178-180; %=95 - по стр. 187, 189, 192, 196, 198, 200, 202, 206) |  |  |  |  |  | 9 754 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 178-180, 187, 189, 192, 196, 198, 200, 202, 206) |  |  |  |  |  | 6 845 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 41 348 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 787 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 107 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 177; %=99 - по стр. 181-184; %=95 - по стр. 185, 186) |  |  |  |  |  | 6 531 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 177; %=60 - по стр. 181-184; %=47 - по стр. 185, 186) |  |  |  |  |  | 3 524 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 18 842 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 882 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 882 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  | 62 430 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 336 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 63 766 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 275 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 65 041 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 13 008 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 78 049 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 16 285 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 10 369 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 618 514 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 303 |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 190, 191) |  |  |  |  |  | 39 |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 190, 191) |  |  |  |  |  | 16 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 358 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 32 484 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 18 884 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 40, 42, 187, 189, 192, 196, 198, 200, 202, 206; %=85 - по стр. 178-180) |  |  |  |  |  | 10 600 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 40, 42, 178-180, 187, 189, 192, 196, 198, 200, 202, 206) |  |  |  |  |  | 7 424 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 50 508 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 513 601 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 106 480 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 77; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 30, 31, 84, 117, 118, 137, 143, 144, 162, 163, 181-184; %=86 - по стр. 7, 9, 88, 138; %=83 - по стр. 10, 13, 32, 43; %=95 - по стр. 14, 16, 22, 25, 29, 57, 58, 73, 89, 91, 92, 95, 107, 108, 121, 122, 139, 142, 185, 186; %=79 - по стр. 17, 141; %=80 - по стр. 28, 44, 53, 85, 93, 94, 110; %=108 - по стр. 33, 34, 37; %=85 - по стр. 39, 177; %=111 - по стр. 45, 54, 60, 75, 80, 82, 83, 111, 123, 126, 130; %=76 - по стр. 46, 55, 100; %=81 - по стр. 50-52, 62-64, 97-99, 115, 116; %=104 - по стр. 67; %=72 - по стр. 69, 70; %=106 - по стр. 105, 119, 124, 125, 132; %=90 - по стр. 135, 160) |  |  |  |  |  | 686 540 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 44, 53, 77, 93, 94, 110; %=50 - по стр. 4, 5, 17, 28, 85, 141; %=60 - по стр. 6, 30, 31, 46, 50-52, 55, 62-64, 67, 84, 97-100, 115-118, 135, 137, 143, 144, 160, 162, 163, 181-184; %=70 - по стр. 7, 9, 88, 138; %=65 - по стр. 10, 13, 32, 39, 43, 177; %=47 - по стр. 14, 16, 22, 25, 29, 73, 89, 91, 92, 95, 107, 108, 121, 122, 139, 142, 185, 186; %=55 - по стр. 33, 34, 37, 57, 58; %=64 - по стр. 45, 54, 60, 75, 80, 82, 83, 111, 123, 126, 130; %=38 - по стр. 69, 70; %=54 - по стр. 105, 119, 124, 125, 132) |  |  |  |  |  | 388 921 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 589 062 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 293 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 48, 112, 113) |  |  |  |  |  | 598 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 48, 112, 113) |  |  |  |  |  | 532 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 423 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 24 999 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 145, 164, 165; %=115 - по стр. 146, 155, 159, 166, 170) |  |  |  |  |  | 10 965 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 145, 164, 165; %=71 - по стр. 146, 155, 159, 166, 170) |  |  |  |  |  | 6 964 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 42 928 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 35 834 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 35 834 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 2 731 113 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 58 446 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 789 559 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 55 791 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 845 350 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 569 070 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 3 414 420 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 708 703 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 403 841 |

| Составил: | Вед.инженер СО Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.начальника СО Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |