«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Бойкова Н.В. /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
На пусконаладочные работы по капитальному ремонту сетей электроснабжения в местах общего пользования МКД №13 по ул. Щорса  в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	15.827	тыс. руб.	
в том числе вхолостую:	12.661	тыс. руб.	
под нагрузкой:	3.166	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.037	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	7.173	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
	
1.	ФЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	25	15.62	15.62		390.50	390.50		15.29	1	5 971	5 971		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			253.83				55%	3 284			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			156.20				32%	1 911			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					800.53					11 166			
	
2.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	4	4.10	4.10		16.40	16.40		15.28	1	251	251		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			10.66				55%	138			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			6.56				32%	80			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.62					469			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.25	165.95	165.95		41.49	41.49		15.29	1	634	634		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			26.97				55%	349			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			16.60				32%	203			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.05					1 186			
	
4.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		15.29	1	317	317		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	174			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	101			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					593			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	469.13	469.13				7 173	7 173		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	469.13	469.13				7 173	7 173		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	375.30					5 738			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	93.83					1 435			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	304.93					3 945			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	243.95					3 156			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	60.99					789			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	187.65					2 295			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	150.12					1 836			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	37.53					459			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	961.71					13 413			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	769.37					10 730			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	192.35					2 683			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	961.71					13 413			
	НДС-18%	173.11					2 414			
	ВСЕГО С НДС	1 134.82					15 827			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	907.86					12 661			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО  СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	226.97					3 166			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	469.13	469.13				7 173	7 173		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	469.13	469.13				7 173	7 173		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	375.30					5 738			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	93.83					1 435			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	304.93					3 945			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	243.95					3 156			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	60.99					789			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	187.65					2 295			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	150.12					1 836			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	37.53					459			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	961.71					13 413			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	769.37					10 730			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	192.35					2 683			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	961.71					13 413			
	НДС-18%	173.11					2 414			
	ВСЕГО С НДС	1 134.82					15 827			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	907.86					12 661			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО  СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	226.97					3 166			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)