«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	41 216.00	руб.	Смета на сумму:	41 216.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор  ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Б. Манойло /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте системы электроснабжения МКД, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Березовая, д. №10-24	
Сметная стоимость:	41.216	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.081	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	18.679	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Ц101-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия		64	4.35	278.32	74.00	4 736	17.02	
1. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16	10.24	13.710	140.39	233.510	2 391	17.03	
1. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16	10.24	13.470	137.93	228.970	2 345	17	
		Накладные расходы				65%	180.91	55%	2 605		
		Сметная прибыль				40%	111.33	32%	1 516		
		Всего с НР и СП					570.56		8 856		
	
2.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек		0.64	176.13	112.72	2 996.87	1 918	17.02	
2. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6.48	4.1472	13.710	56.86	233.510	968	17.03	
2. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6.48	4.1472	13.470	55.86	228.970	950	17	
		Накладные расходы				65%	73.27	55%	1 055		
		Сметная прибыль				40%	45.09	32%	614		
		Всего с НР и СП					231.08		3 587		
	
3.	Ц101-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение		8	22.02	176.13	374.61	2 997	17.02	
3. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.81	6.48	13.710	88.84	233.510	1 513	17.03	
3. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.81	6.48	13.470	87.29	228.970	1 484	17	
		Накладные расходы				65%	114.48	55%	1 648		
		Сметная прибыль				40%	70.45	32%	959		
		Всего с НР и СП					361.07		5 604		
	
4.	Ц101-11-013-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токоприемник		32	16.58	530.55	282.11	9 028	17.02	
4. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.61	19.52	13.710	267.62	233.510	4 558	17.03	
4. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.61	19.52	13.470	262.93	228.970	4 469	17	
		Накладные расходы				65%	344.86	55%	4 965		
		Сметная прибыль				40%	212.22	32%	2 889		
		Всего с НР и СП					1 087.63		16 882		

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 097.72		18 679	17.02	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 097.72		18 679	17.02	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					713.52		10 273	14.4	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					439.09		5 977	13.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 250.33		34 929	15.52	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 250.33		34 929	15.52	
	НДС 18%				18	405.06	18	6 287	15.52	
	ВСЕГО С НДС					2 655.39		41 216.00	15.52	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					713.52		10 273	14.4	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					439.09		5 977	13.61	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                            Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)