                                                                                                    Приложение № 1 к Договору                                             
	
	Согласовано:                                                            Утверждаю:
Директор МКУ «КР МКД»                                     Ген. директор ООО «ЖЭУ №7»
____________________/С.Б.Русович/                     _____________________/ Просвирина Т.В./                                       
«_____» ___________  2014 г.                                 «_____» ___________  2014 г.


Техническое задание на проектирование 
по объекту  капитального ремонта индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества многоквартирного жилого дома №27-33 по ул. Севастьянова в г.Калининграде
	№№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	                   Обоснование

	1
	2
	                              3

	   1
	Основание для проектирования


	Включение в целевую программу Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 

	   2
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ №7»

	   3
	Вид строительства


	Капитальный ремонт



	   4
	Стадийность проектирования

	Рабочий проект



	   6
	Технологические требования
	Проект выполнить в соответствии с техническими условиями
МУП «Калининградтеплосеть». 
В проекте предусмотреть:
- замену устаревшего оборудования ИТП по системе отопления и горячего водоснабжения;
- выполнить подключение вновь смонтированного оборудования к электрическим сетям;

- выполнить раздел автоматизации.
Проект на установку узла учета тепловой энергии не предусматривать.


	   7
	Сроки выполнения проекта


	По результатам конкурса


	   8
	Документация 


	Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком.



	   9
	Особые условия


	Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка.

	 10
	Количество экземпляров


	Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается.



	 11
	Особые условия составления проекта


	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании.


Разработал: Главный специалист комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»
                                                                       ______________________/ О.В.Сергеева /
