| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 143 167 | руб. | Смета на сумму: | 3 143 167 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ / И.Г. Ярмошик / |
| «______»_____________ 2016 года | «______»______________ 2016 года |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| (Локальный сметный расчет) |
| На капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, системы водоотведения, ремонт квартир в подъезде №129 многоквартирного дома № 117-139 по ул. Горького в г. Калининграде |
| Сметная стоимость: | 3 143.167 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 5.697 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 4.014 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 641.739 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
| 1. | ТЕР 46-04-008-02 (прим.) Разборка покрытий кровель из металлочерепицы., 100 м2 покрытия | 3 | 84.90 | 71.04 | 13.86 | 254.70 | 213.12 | 41.58 | 16.9 | 5.88 | 3 846 | 3 602 | 244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 210.99 |  |  |  | 84% | 3 026 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 127.87 |  |  |  | 48% | 1 729 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 593.56 |  |  |  |  | 8 601 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-001-04 Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3 | 1 | 200.76 | 77.46 | 123.30 | 200.76 | 77.46 | 123.30 | 16.9 | 5.05 | 1 932 | 1 309 | 623 |
|  |  |  |  |  | 12.91 |  |  | 12.91 | 1 | 16.9 |  |  | 218 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 89.47 |  |  |  | 84% | 1 283 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 54.22 |  |  |  | 48% | 733 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344.45 |  |  |  |  | 3 948 |  |  |
| 3. | ТЕРр 53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен(мауэрлат), 100 м3 кладки | 0.015 | 133 600.95 | 5 010.70 | 3 790.41 | 2 004.01 | 75.16 | 56.86 | 16.89 | 11.08 | 10 773 | 1 269 | 630 |
|  |  |  |  | 124 799.84 | 588.12 |  | 1 872.00 | 8.82 | 4.74 | 16.9 |  | 8 873 | 149 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 72.22 |  |  |  | 73% | 1 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 58.79 |  |  |  | 56% | 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 135.02 |  |  |  |  | 12 602 |  |  |
| 4. | ТЕР 06-01-035-01 Устройство армированного пояса (прим.), 100 м3 железобетона в деле | 0.023 | 171 381.72 | 9 664.63 | 8 916.40 | 3 941.78 | 222.29 | 205.08 | 16.91 | 9.7 | 23 180 | 3 759 | 1 989 |
|  |  |  |  | 152 800.69 | 1 071.18 |  | 3 514.42 | 24.64 | 4.96 | 16.9 |  | 17 432 | 416 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 234.58 |  |  |  | 80% | 3 340 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 135.81 |  |  |  | 44% | 1 837 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 312.18 |  |  |  |  | 28 357 |  |  |
| 5. | ТССЦ 204-0003 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т | 0.15 | 6 164.40 |  |  | 924.66 |  |  |  |  | 5 221 |  |  |
|  |  |  |  | 6 164.40 |  |  | 924.66 |  | 34 809.88 |  |  | 5 221 |  |
| 6. | ТССЦ 204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т | 0.15 | 1 826.38 |  |  | 273.96 |  |  |  |  | 1 747 |  |  |
|  |  |  |  | 1 826.38 |  |  | 273.96 |  | 11 647.11 |  |  | 1 747 |  |
| 7. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим.), 100 м2 кровли | 3 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 517.53 | 383.40 | 134.13 | 16.9 | 11.08 | 7 966 | 6 479 | 1 486 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 20.82 | 1 | 16.89 |  |  | 352 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 335.50 |  |  |  | 71% | 4 850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 262.74 |  |  |  | 52% | 3 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 115.78 |  |  |  |  | 16 368 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 517.53 | 383.40 | 134.13 | 16.9 | 11.08 | 7 966 | 6 479 | 1 486 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 20.82 | 1 | 16.89 |  |  | 352 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 335.50 |  |  |  | 71% | 4 850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 262.74 |  |  |  | 52% | 3 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 115.78 |  |  |  |  | 16 368 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.21 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 949.02 | 75.77 | 7.70 | 16.9 | 9.34 | 4 668 | 1 281 | 72 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 865.55 |  | 3.83 | 1 |  | 3 315 |  |
|  | Объем: 14*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 62.89 |  |  |  | 71% | 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 49.25 |  |  |  | 52% | 666 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 061.16 |  |  |  |  | 6 244 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.9 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 8 362.17 | 1 222.48 | 31.15 | 16.9 | 9.25 | 43 624 | 20 660 | 288 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 7 108.54 |  | 3.19 | 1 |  | 22 676 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 014.66 |  |  |  | 71% | 14 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 794.61 |  |  |  | 52% | 10 743 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 171.44 |  |  |  |  | 69 036 |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 0.42 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 1 334.29 | 506.48 | 8.49 | 16.9 | 9.29 | 11 744 | 8 560 | 79 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 819.32 |  | 3.79 | 1 |  | 3 105 |  |
|  | Объем: 35*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 420.38 |  |  |  | 71% | 6 078 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 329.21 |  |  |  | 52% | 4 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 083.88 |  |  |  |  | 22 273 |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.2832 | 6 760.46 | 1 449.90 | 67.19 | 1 914.56 | 410.61 | 19.03 | 16.9 | 9.28 | 16 486 | 6 939 | 177 |
|  |  |  |  | 5 243.37 |  |  | 1 484.92 |  | 6.31 | 1 |  | 9 370 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 340.81 |  |  |  | 71% | 4 927 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 266.90 |  |  |  | 52% | 3 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 522.26 |  |  |  |  | 25 021 |  |  |
| 13. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.9 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 169.02 | 79.67 | 73.94 | 16.9 | 4.05 | 1 697 | 1 346 | 299 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 15.42 | 1.04 | 3.29 | 16.97 |  | 51 | 18 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 72.64 |  |  |  | 77% | 1 050 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 48.43 |  |  |  | 48% | 655 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 290.09 |  |  |  |  | 3 402 |  |  |
| 14. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 18.63 | 36.04 |  |  | 671.43 |  |  |  |  | 3 664 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 671.43 |  | 196.68 |  |  | 3 664 |  |
|  | Объем: 0.9*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 26-02-019-02 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3 | 169.30 | 90.12 | 61.85 | 507.90 | 270.36 | 185.55 | 16.9 | 2.14 | 5 056 | 4 569 | 397 |
|  |  |  |  | 17.33 | 0.13 |  | 51.99 | 0.39 | 1.72 | 16.85 |  | 89 | 7 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ] |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 243.68 |  |  |  | 77% | 3 524 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 162.45 |  |  |  | 48% | 2 196 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 914.03 |  |  |  |  | 10 776 |  |  |
| 16. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 62.1 | 36.04 |  |  | 2 238.08 |  |  |  |  | 12 214 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 2 238.08 |  | 196.68 |  |  | 12 214 |  |
|  | Объем: 3.0*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-020-01 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли | 3 | 14 923.70 | 1 735.22 | 694.66 | 44 771.10 | 5 205.66 | 2 083.98 | 16.9 | 4.88 | 299 796 | 87 976 | 10 170 |
|  |  |  |  | 12 493.82 | 25.33 |  | 37 481.46 | 75.99 | 5.38 | 16.9 |  | 201 650 | 1 284 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 5 704.18 |  |  |  | 92% | 82 119 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2 904.91 |  |  |  | 44% | 39 274 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 380.19 |  |  |  |  | 421 190 |  |  |
| 18. | ТССЦ 101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (в том числе снегозадержатели), м2 | 25.79 | 137.86 |  |  | 3 555.41 |  |  |  |  | 14 878 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 3 555.41 |  | 576.88 |  |  | 14 878 |  |
|  | Объем: ((9.7*2)+13.44)*0.6+24.34*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 10-01-012-04 Подшивка карниза (прим.), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.23 | 3 055.75 | 200.38 | 75.22 | 702.82 | 46.09 | 17.30 | 16.9 | 9.42 | 3 135 | 779 | 163 |
|  |  |  |  | 2 780.15 |  |  | 639.43 |  | 3.43 | 1 |  | 2 193 |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 48.86 |  |  |  | 90% | 701 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 24.89 |  |  |  | 43% | 335 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 776.56 |  |  |  |  | 4 171 |  |  |
| 20. | ТЕР 15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.23 | 1 269.84 | 302.16 | 5.39 | 292.06 | 69.50 | 1.24 | 16.9 | 9.43 | 1 775 | 1 174 | 12 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.15 |  | 221.33 | 0.03 | 2.66 | 17 |  | 589 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 66.05 |  |  |  | 80% | 940 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 32.68 |  |  |  | 37% | 435 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 390.79 |  |  |  |  | 3 150 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.2434 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 18.39 | 18.34 | 0.05 | 16.9 | 6.55 | 310 | 310 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 10.9+13.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.22 |  |  |  | 71% | 220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 11.92 |  |  |  | 52% | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45.53 |  |  |  |  | 691 |  |  |
| 22. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.2434 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 2 133.19 | 69.19 | 6.20 | 16.9 | 9.69 | 8 411 | 1 169 | 60 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.41 |  | 2 057.80 | 0.59 | 3.49 | 16.92 |  | 7 182 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 75.36 |  |  |  | 92% | 1 085 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 38.38 |  |  |  | 44% | 519 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 246.93 |  |  |  |  | 10 014 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.44 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 3 262.94 | 146.54 | 5.79 | 16.9 | 9.43 | 16 031 | 2 476 | 55 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 3 110.61 |  | 4.34 | 1 |  | 13 500 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 121.63 |  |  |  | 71% | 1 758 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 95.25 |  |  |  | 52% | 1 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 479.82 |  |  |  |  | 19 076 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.11 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 630.46 | 63.61 | 0.89 | 16.9 | 9.44 | 3 245 | 1 075 | 8 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 565.96 |  | 3.82 | 1 |  | 2 162 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 52.80 |  |  |  | 71% | 763 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 41.35 |  |  |  | 52% | 559 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 724.60 |  |  |  |  | 4 567 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.03 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 261.59 | 14.42 | 0.24 | 16.9 | 9.44 | 560 | 244 | 2 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 246.93 |  | 1.27 | 1 |  | 314 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 11.97 |  |  |  | 71% | 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9.37 |  |  |  | 52% | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282.93 |  |  |  |  | 860 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.24 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 325.90 | 78.66 | 0.24 | 16.89 | 9.47 | 2 437 | 1 328 | 2 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 247.01 |  | 4.48 | 1 |  | 1 107 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 65.29 |  |  |  | 71% | 943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 51.13 |  |  |  | 52% | 691 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 442.32 |  |  |  |  | 4 070 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.03 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 138.14 | 14.42 | 0.24 | 16.9 | 9.44 | 555 | 244 | 2 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 123.48 |  | 2.5 | 1 |  | 309 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 11.97 |  |  |  | 71% | 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9.37 |  |  |  | 52% | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.48 |  |  |  |  | 855 |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали(прим.), 100 м2 покрытия | 0.1095 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 1 286.44 | 111.73 | 2.91 | 16.9 | 10.64 | 5 388 | 1 888 | 31 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.02 |  | 1 171.80 | 0.33 | 2.96 | 16.88 |  | 3 469 | 6 |
|  | Объем: 24.34*0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 121.02 |  |  |  | 92% | 1 742 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 61.63 |  |  |  | 44% | 833 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 469.10 |  |  |  |  | 7 964 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 82 159.84 | 9 758.36 | 3 140.02 |  |  | 518 305 | 164 915 | 18 275 |
|  |  |  | 69 261.51 | 166.38 |  |  |  | 335 110 | 2 813 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 82 159.84 | 9 758.36 | 3 140.02 |  |  | 518 305 | 164 915 | 18 275 |
|  |  |  | 69 261.51 | 166.38 |  |  |  | 335 110 | 2 813 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 7 663.54 |  |  |  |  | 37 724 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=73 - по стр. 3; %=80 - по стр. 4, 20; %=71 - по стр. 7-12, 21, 23-27; %=77 - по стр. 13, 15; %=92 - по стр. 17, 22, 28; %=90 - по стр. 19) | 9 727.66 |  |  |  |  | 140 158 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 13, 15; %=56 - по стр. 3; %=44 - по стр. 4, 17, 22, 28; %=52 - по стр. 7-12, 21, 23-27; %=43 - по стр. 19; %=37 - по стр. 20) | 5 833.91 |  |  |  |  | 78 866 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 97 721.41 |  |  |  |  | 737 329 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 97 721.41 |  |  |  |  | 737 329 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 2 091.24 |  |  |  |  | 15 779 |  |  |
|  | ИТОГО | 99 812.65 |  |  |  |  | 753 108 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 996.25 |  |  |  |  | 15 062 |  |  |
|  | ИТОГО | 101 808.90 |  |  |  |  | 768 170 |  |  |
|  | НДС 18% | 18 325.60 |  |  |  |  | 138 271 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 120 134.50 |  |  |  |  | 906 441 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 9 727.66 |  |  |  |  | 140 158 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 5 833.91 |  |  |  |  | 78 866 |  |  |
|  | Раздел 2. Фасад |
| 29. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3.2364 | 1 152.08 | 398.46 | 7.09 | 3 728.59 | 1 289.58 | 22.95 | 16.91 | 9.44 | 34 128 | 21 807 | 217 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 2 416.07 |  | 5.01 | 1 |  | 12 105 |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 1 418.54 |  |  |  | 93% | 20 281 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 876.91 |  |  |  | 54% | 11 776 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 024.04 |  |  |  |  | 66 184 |  |  |
| 30. | ТЕРр 69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.32 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 20.25 | 15.90 | 4.35 | 16.9 | 1.93 | 277 | 269 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 12.40 |  |  |  | 66% | 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 7.95 |  |  |  | 40% | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40.60 |  |  |  |  | 562 |  |  |
| 31. | ТЕРр 69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.32 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 1 500.47 | 63.30 | 1 358.84 | 16.91 | 4.65 | 7 651 | 1 070 | 6 319 |
|  |  |  |  | 244.81 | 134.04 |  | 78.34 | 42.89 | 3.35 | 16.9 |  | 262 | 725 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 82.83 |  |  |  | 66% | 1 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 53.10 |  |  |  | 40% | 718 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 636.39 |  |  |  |  | 9 554 |  |  |
| 32. | ТЕР 46-02-009-02 (прим.) Отбивка штукатурки с поверхностей фасада, откосов, стены перехода, неутепляемых стен, 100 м2 | 2.9904 | 188.95 | 188.95 |  | 565.04 | 565.04 |  | 16.9 | 1 | 9 549 | 9 549 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 278.34+20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 559.39 |  |  |  | 84% | 8 021 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 339.02 |  |  |  | 48% | 4 584 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 463.45 |  |  |  |  | 22 154 |  |  |
| 33. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 2.9904 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 209.12 | 200.00 | 4.01 | 16.9 | 9.41 | 3 434 | 3 380 | 38 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.15 |  | 5.11 | 0.45 | 3.29 | 17 |  | 17 | 8 |
|  | Объем: 278.34+20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 190.43 |  |  |  | 80% | 2 710 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 94.21 |  |  |  | 37% | 1 254 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 493.76 |  |  |  |  | 7 398 |  |  |
| 34. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 36.14 | 15.82 |  |  | 571.73 |  |  |  |  | 2 156 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 571.73 |  | 59.66 |  |  | 2 156 |  |
|  | Объем: 1000*2.78*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 2.9904 | 4 517.63 | 675.65 | 13.36 | 13 509.52 | 2 020.46 | 39.95 | 16.9 | 9.39 | 103 216 | 34 146 | 375 |
|  |  |  |  | 3 828.62 |  |  | 11 449.11 |  | 6 | 1 |  | 68 695 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 596.16 |  |  |  | 67% | 22 878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 010.23 |  |  |  | 40% | 13 658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 115.91 |  |  |  |  | 139 752 |  |  |
| 36. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.т.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.9904 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 5 827.66 | 2 164.09 | 200.75 | 16.9 | 10.51 | 50 318 | 36 573 | 2 110 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 27.69 |  | 3 462.82 | 82.80 | 3.36 | 16.89 |  | 11 635 | 1 399 |
|  | Объем: 278.34+20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 134.55 |  |  |  | 80% | 30 378 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 056.04 |  |  |  | 37% | 14 050 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 018.24 |  |  |  |  | 94 745 |  |  |
| 37. | ТЕРр 61-28-1 (прим.) Нанесение клеевого состава по сетке., 100 м2 поверхности | 2.9904 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 2 062.33 | 2 020.46 | 39.95 | 16.9 | 9.39 | 34 532 | 34 146 | 375 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  | 1.91 |  | 6 | 1 |  | 11 |  |
|  | Объем: 278.34+20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 596.16 |  |  |  | 67% | 22 878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 010.23 |  |  |  | 40% | 13 658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 668.72 |  |  |  |  | 71 068 |  |  |
| 38. | ТССЦ 101-1754 Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 328.944 | 12.74 |  |  | 4 190.75 |  |  |  |  | 8 398 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 4 190.75 |  | 25.53 |  |  | 8 398 |  |
|  | Объем: 299.04*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТССЦ 113-8075 Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 747.6 | 9.39 |  |  | 7 019.96 |  |  |  |  | 12 836 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 7 019.96 |  | 17.17 |  |  | 12 836 |  |
|  | Объем: 299.04*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТССЦ 201-1306 Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 260 | 5.87 |  |  | 1 526.20 |  |  |  |  | 5 525 |  |  |
|  |  |  |  | 5.87 |  |  | 1 526.20 |  | 21.25 |  |  | 5 525 |  |
| 41. | ТЕР 15-04-048-03 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 2.9904 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 7 814.03 | 2 051.09 | 149.73 | 16.9 | 8.65 | 57 233 | 34 663 | 1 295 |
|  |  |  |  | 1 877.08 |  |  | 5 613.22 |  | 3.79 | 1 |  | 21 274 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 948.54 |  |  |  | 80% | 27 730 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 964.01 |  |  |  | 37% | 12 825 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 726.58 |  |  |  |  | 97 789 |  |  |
| 42. | ТЕР 15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.9904 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 2 611.28 | 381.55 | 18.57 | 16.9 | 9.37 | 14 450 | 6 448 | 174 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 2 211.16 |  | 3.54 | 1 |  | 7 828 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 362.47 |  |  |  | 80% | 5 158 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 179.33 |  |  |  | 37% | 2 386 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 153.08 |  |  |  |  | 21 994 |  |  |
| 43. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.284 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 839.59 | 106.43 | 1.89 | 16.9 | 9.41 | 4 010 | 1 799 | 18 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 731.27 | 0.34 | 3 | 16.85 |  | 2 194 | 6 |
|  | Объем: 2*9+1.3*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 88.62 |  |  |  | 71% | 1 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 69.40 |  |  |  | 52% | 939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 997.61 |  |  |  |  | 6 230 |  |  |
|  | Замена окон |
| 44. | ТЕР 46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.4544 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 849.76 | 735.07 | 114.69 | 16.91 | 9.36 | 13 504 | 12 430 | 1 074 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 53.04 | 1 | 16.9 |  |  | 896 |
|  | Объем: 1.6*2*9+1.3*1.6*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 780.23 |  |  |  | 84% | 11 194 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 472.87 |  |  |  | 48% | 6 396 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 102.85 |  |  |  |  | 31 094 |  |  |
| 45. | ТЕР 10-01-057-02 (прим.) Демонтаж деревянных подоконных ниш ("холодильник"), 100 м2 деталей | 0.081 | 1 282.48 | 971.87 | 310.61 | 103.88 | 78.72 | 25.16 | 16.9 | 10.1 | 1 585 | 1 330 | 254 |
|  |  |  |  |  | 19.78 |  |  | 1.60 | 2.43 | 16.9 |  |  | 27 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 85.14 |  |  |  | 90% | 1 221 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 43.37 |  |  |  | 43% | 584 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 232.39 |  |  |  |  | 3 390 |  |  |
| 46. | ТЕР 10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 0.4544 | 13 258.68 | 1 622.74 | 574.30 | 6 024.75 | 737.37 | 260.96 | 16.9 | 8.06 | 29 745 | 12 462 | 2 103 |
|  |  |  |  | 11 061.65 | 11.94 |  | 5 026.41 | 5.43 | 3.02 | 16.91 |  | 15 180 | 92 |
|  | Объем: 1.6*2*9+1.3*1.6*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 787.37 |  |  |  | 90% | 11 299 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 401.11 |  |  |  | 43% | 5 398 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 213.23 |  |  |  |  | 46 442 |  |  |
| 47. | ТССЦ 203-0999 Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2, м2 | 16.64 | 2 715.79 |  |  | 45 190.75 |  |  |  |  | 78 905 |  |  |
|  |  |  |  | 2 715.79 |  |  | 45 190.75 |  | 4 741.86 |  |  | 78 905 |  |
|  | Объем: 1.3*1.6*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТССЦ 203-1001 Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2, м2 | 28.8 | 2 115.04 |  |  | 60 913.15 |  |  |  |  | 120 044 |  |  |
|  |  |  |  | 2 115.04 |  |  | 60 913.15 |  | 4 168.2 |  |  | 120 044 |  |
|  | Объем: 2*1.6*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕР 10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.284 | 5 834.62 | 230.12 | 19.80 | 1 657.03 | 65.36 | 5.62 | 16.9 | 9.43 | 4 472 | 1 105 | 53 |
|  |  |  |  | 5 584.70 | 0.72 |  | 1 586.05 | 0.20 | 2.09 | 16.98 |  | 3 315 | 3 |
|  | Объем: 1.3*8+2*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 69.49 |  |  |  | 90% | 997 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 35.40 |  |  |  | 43% | 476 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 761.93 |  |  |  |  | 5 946 |  |  |
| 50. | ТССЦ 101-2906 Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м | 28.4 | 60.66 |  |  | 1 722.74 |  |  |  |  | 6 818 |  |  |
|  |  |  |  | 60.66 |  |  | 1 722.74 |  | 240.07 |  |  | 6 818 |  |
| 51. | ТЕР 15-02-024-03 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.207 | 6 257.10 | 1 929.65 | 109.46 | 1 295.22 | 399.44 | 22.66 | 16.9 | 10.85 | 10 253 | 6 750 | 246 |
|  |  |  |  | 4 217.99 | 32.15 |  | 873.12 | 6.65 | 3.73 | 16.9 |  | 3 257 | 112 |
|  | Объем: (1.3+1.6*2)*8*0.25+(2+1.6*2)*9*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 385.79 |  |  |  | 80% | 5 490 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 190.86 |  |  |  | 37% | 2 539 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 871.87 |  |  |  |  | 18 282 |  |  |
| 52. | ТССЦ 201-8262 Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм, м | 82.8 | 4.95 |  |  | 409.86 |  |  |  |  | 915 |  |  |
|  |  |  |  | 4.95 |  |  | 409.86 |  | 11.05 |  |  | 915 |  |
|  | Объем: (1.3+1.6*2)*8+(2+1.6*2)*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ТЕР 15-04-027-05 (прим.) Шпатлевка откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.207 | 555.04 | 145.18 | 4.04 | 114.89 | 30.05 | 0.84 | 16.91 | 9.41 | 839 | 508 | 8 |
|  |  |  |  | 405.82 | 0.18 |  | 84.00 | 0.04 | 3.85 | 17 |  | 323 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 28.59 |  |  |  | 80% | 407 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 14.14 |  |  |  | 37% | 188 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.62 |  |  |  |  | 1 435 |  |  |
| 54. | ТЕР 15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.207 | 1 346.10 | 289.98 | 12.55 | 278.64 | 60.03 | 2.60 | 16.91 | 9.43 | 1 953 | 1 015 | 25 |
|  |  |  |  | 1 043.57 | 0.18 |  | 216.02 | 0.04 | 4.23 | 17 |  | 914 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 57.07 |  |  |  | 80% | 813 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 28.23 |  |  |  | 37% | 376 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 363.94 |  |  |  |  | 3 142 |  |  |
|  | УСИЛЕНИЕ (ЗАДЕЛКА ) ТРЕЩИН В СТЕНЕ |
| 55. | ТЕРр 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 5.1 | 37.19 | 25.77 |  | 189.67 | 131.43 |  | 16.91 | 1 | 2 528 | 2 222 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 58.24 |  | 5.24 | 1 |  | 305 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 113.03 |  |  |  | 73% | 1 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 92.00 |  |  |  | 56% | 1 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 394.70 |  |  |  |  | 5 394 |  |  |
| 56. | ТЕРр 53-14-2 Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, 10 м трещин | 0.26 | 2 367.63 | 1 127.89 | 43.21 | 615.58 | 293.25 | 11.23 | 16.91 | 7.47 | 6 517 | 4 959 | 84 |
|  |  |  |  | 1 196.53 | 5.73 |  | 311.10 | 1.49 | 4.74 | 16.9 |  | 1 475 | 25 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 253.48 |  |  |  | 73% | 3 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 206.32 |  |  |  | 56% | 2 791 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 075.37 |  |  |  |  | 12 946 |  |  |
| 57. | ТЕР 46-01-004-02 (трещины) Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т | 0.0866 | 3 843.24 | 2 026.73 | 1 040.26 | 332.82 | 175.51 | 90.09 | 16.9 | 6.91 | 3 947 | 2 966 | 622 |
|  |  |  |  | 776.25 | 77.21 |  | 67.22 | 6.69 | 5.33 | 16.9 |  | 358 | 113 |
|  | Объем: 0.0645+0.0221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1714:[ М-(96.91=16152.00*0.006) ]; ТССЦ 101-1731:[ М-(1703.43=6309.00*0.27) ]; ТССЦ 101-1808:[ М-(3911.32=5508.90*0.71) ]; ТССЦ 204-0012:[ М-(222.93=5573.35*0.04) ] |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 180.38 |  |  |  | 84% | 2 586 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 109.32 |  |  |  | 48% | 1 478 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 622.52 |  |  |  |  | 8 011 |  |  |
| 58. | ТССЦ 101-4679 Сталь полосовая 40х6 мм, марка Ст3сп, т | 0.0645 | 6 077.19 |  |  | 391.98 |  |  |  |  | 1 758 |  |  |
|  |  |  |  | 6 077.19 |  |  | 391.98 |  | 27 260.51 |  |  | 1 758 |  |
| 59. | ТССЦ 204-0024 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм, т | 0.0221 | 5 563.90 |  |  | 122.96 |  |  |  |  | 759 |  |  |
|  |  |  |  | 5 563.90 |  |  | 122.96 |  | 34 360.09 |  |  | 759 |  |
| 60. | ТЕР 15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.068 | 2 036.55 | 871.32 | 144.34 | 138.49 | 59.25 | 9.81 | 16.9 | 12.29 | 1 372 | 1 001 | 121 |
|  |  |  |  | 1 020.89 | 76.33 |  | 69.42 | 5.19 | 3.6 | 16.9 |  | 250 | 88 |
|  | Объем: 17*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 61.22 |  |  |  | 80% | 871 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 30.29 |  |  |  | 37% | 403 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 229.99 |  |  |  |  | 2 646 |  |  |
| 61. | ТЕР 15-02-001-01 (3 колонны) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.068 | 2 106.95 | 868.42 | 80.56 | 143.27 | 59.05 | 5.48 | 16.9 | 10.51 | 1 320 | 998 | 58 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 33.23 |  | 78.74 | 2.26 | 3.36 | 16.89 |  | 265 | 38 |
|  | Объем: 17*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 58.24 |  |  |  | 80% | 829 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 28.82 |  |  |  | 37% | 383 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 230.33 |  |  |  |  | 2 532 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 172 491.96 | 13 702.43 | 2 390.13 |  |  | 634 947 | 231 596 | 15 577 |
|  |  |  | 156 399.41 | 209.11 |  |  |  | 387 777 | 3 534 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 170 555.90 | 13 702.43 | 2 390.13 |  |  | 628 507 | 231 596 | 15 577 |
|  |  |  | 154 463.35 | 209.11 |  |  |  | 381 337 | 3 534 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 120 124.02 |  |  |  |  | 231 674 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 29; %=66 - по стр. 30, 31; %=84 - по стр. 32, 44, 57; %=80 - по стр. 33, 36, 41, 42, 51, 53, 54, 60, 61; %=67 - по стр. 35, 37; %=71 - по стр. 43; %=90 - по стр. 45, 46, 49; %=73 - по стр. 55, 56) | 12 850.10 |  |  |  |  | 183 645 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 29; %=40 - по стр. 30, 31, 35, 37; %=48 - по стр. 32, 44, 57; %=37 - по стр. 33, 36, 41, 42, 51, 53, 54, 60, 61; %=52 - по стр. 43; %=43 - по стр. 45, 46, 49; %=56 - по стр. 55, 56) | 7 313.17 |  |  |  |  | 98 212 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 190 719.17 |  |  |  |  | 910 364 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 936.06 |  |  |  |  | 6 440 |  |  |
|  |  |  | 1 936.06 |  |  |  |  | 6 440 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 936.06 |  |  |  |  | 6 440 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 192 655.23 |  |  |  |  | 916 804 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 4 122.82 |  |  |  |  | 19 620 |  |  |
|  | ИТОГО | 196 778.05 |  |  |  |  | 936 424 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 3 935.56 |  |  |  |  | 18 728 |  |  |
|  | ИТОГО | 200 713.61 |  |  |  |  | 955 152 |  |  |
|  | НДС 18% | 36 128.45 |  |  |  |  | 171 927 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 236 842.06 |  |  |  |  | 1 127 079 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12 850.10 |  |  |  |  | 183 645 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 313.17 |  |  |  |  | 98 212 |  |  |
|  | Раздел 3. Ремонт квартир |
| 62. | ТЕРр 53-14-2 Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, 10 м трещин | 1.22 | 2 367.63 | 1 127.89 | 43.21 | 2 888.51 | 1 376.03 | 52.72 | 16.91 | 7.47 | 30 582 | 23 269 | 394 |
|  |  |  |  | 1 196.53 | 5.73 |  | 1 459.77 | 6.99 | 4.74 | 16.9 |  | 6 919 | 118 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 189.40 |  |  |  | 73% | 17 073 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 968.11 |  |  |  | 56% | 13 097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 046.02 |  |  |  |  | 60 751 |  |  |
| 63. | ТЕРр 53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.134 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 2 642.08 | 469.97 | 15.24 | 16.9 | 7.47 | 18 280 | 7 943 | 114 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.08 |  | 2 156.87 | 2.02 | 4.74 | 16.9 |  | 10 224 | 34 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 405.91 |  |  |  | 73% | 5 823 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 330.39 |  |  |  | 56% | 4 467 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 378.38 |  |  |  |  | 28 570 |  |  |
| 64. | ТЕР 46-04-001-04 Разборка кирпичных стен, 1 м3 | 3 | 200.76 | 77.46 | 123.30 | 602.28 | 232.38 | 369.90 | 16.9 | 5.05 | 5 795 | 3 927 | 1 868 |
|  |  |  |  |  | 12.91 |  |  | 38.73 | 1 | 16.9 |  |  | 655 |
|  | Объем: 24*0.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 268.40 |  |  |  | 84% | 3 849 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 162.67 |  |  |  | 48% | 2 199 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 033.34 |  |  |  |  | 11 843 |  |  |
| 65. | ТЕР 46-04-006-01 Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, холодильные ниши., 100 м2 | 0.3345 | 585.38 | 343.74 | 241.64 | 195.81 | 114.98 | 80.83 | 16.9 | 9.36 | 2 700 | 1 943 | 757 |
|  |  |  |  |  | 111.74 |  |  | 37.38 | 1 | 16.9 |  |  | 632 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 150.84 |  |  |  | 84% | 2 163 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 91.42 |  |  |  | 48% | 1 236 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 438.06 |  |  |  |  | 6 099 |  |  |
| 66. | ТЕР 10-05-001-02 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.24 | 14 623.11 | 1 190.27 | 48.34 | 3 509.55 | 285.66 | 11.60 | 16.9 | 1.75 | 15 963 | 4 828 | 20 |
|  |  |  |  | 13 384.51 |  |  | 3 212.28 |  | 3.46 | 1 |  | 11 114 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 302.80 |  |  |  | 90% | 4 345 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 154.26 |  |  |  | 43% | 2 076 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 966.61 |  |  |  |  | 22 384 |  |  |
| 67. | ТЕРр 53-20-4 Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (холодильные ниши), 100 м3 кладки | 0.0378 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 5 162.67 | 225.40 | 143.28 | 16.89 | 11.08 | 28 118 | 3 807 | 1 588 |
|  |  |  |  | 126 825.19 | 588.12 |  | 4 793.99 | 22.23 | 4.74 | 16.9 |  | 22 724 | 376 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 212.96 |  |  |  | 73% | 3 054 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 173.34 |  |  |  | 56% | 2 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 548.97 |  |  |  |  | 33 514 |  |  |
| 68. | ТССЦ 104-0150 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75, м3 | 1.854 | 476.36 |  |  | 883.17 |  |  |  |  | 5 151 |  |  |
|  |  |  |  | 476.36 |  |  | 883.17 |  | 2 778.29 |  |  | 5 151 |  |
|  | Объем: 24*0.075*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | ТЕРр 63-11-1 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 1 м2, 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.32 | 5 582.28 | 336.40 | 26.13 | 1 786.33 | 107.65 | 8.36 | 16.9 | 9.42 | 8 796 | 1 819 | 79 |
|  |  |  |  | 5 219.75 | 2.71 |  | 1 670.32 | 0.87 | 4.13 | 16.93 |  | 6 898 | 15 |
|  | Накладные расходы |  | 77% |  |  | 83.56 |  |  |  | 65% | 1 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(77.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 54.26 |  |  |  | 40% | 734 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 924.15 |  |  |  |  | 10 722 |  |  |
| 70. | ТЕР 15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48 | 1 346.10 | 289.98 | 12.55 | 646.13 | 139.19 | 6.02 | 16.91 | 9.43 | 4 529 | 2 354 | 57 |
|  |  |  |  | 1 043.57 | 0.18 |  | 500.91 | 0.09 | 4.23 | 17 |  | 2 119 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 132.32 |  |  |  | 80% | 1 884 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 65.46 |  |  |  | 37% | 871 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 843.91 |  |  |  |  | 7 284 |  |  |
| 71. | ТЕР 15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.13 | 2 510.20 | 1 028.02 | 152.94 | 326.33 | 133.64 | 19.88 | 16.9 | 12.13 | 3 141 | 2 259 | 241 |
|  |  |  |  | 1 329.24 | 80.32 |  | 172.80 | 10.44 | 3.71 | 16.9 |  | 641 | 176 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 136.88 |  |  |  | 80% | 1 948 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 67.72 |  |  |  | 37% | 901 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 530.92 |  |  |  |  | 5 990 |  |  |
| 72. | ТЕР 15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 | 1 749.55 | 489.58 | 19.02 | 227.44 | 63.64 | 2.47 | 16.91 | 9.43 | 1 774 | 1 076 | 23 |
|  |  |  |  | 1 240.95 | 0.36 |  | 161.32 | 0.05 | 4.18 | 17 |  | 674 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 60.51 |  |  |  | 80% | 862 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 29.93 |  |  |  | 37% | 398 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 317.88 |  |  |  |  | 3 034 |  |  |
| 73. | ТЕРр 62-16-4 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1 852.91 | 271.14 | 9.34 | 92.65 | 13.56 | 0.47 | 16.91 | 9.41 | 563 | 229 | 4 |
|  |  |  |  | 1 572.43 | 1.51 |  | 78.62 | 0.08 | 4.19 | 16.88 |  | 329 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 10.91 |  |  |  | 68% | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 6.82 |  |  |  | 40% | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110.38 |  |  |  |  | 811 |  |  |
| 74. | ТЕР 10-05-011-02 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка | 1.44 | 10 227.65 | 1 120.93 | 26.04 | 14 727.82 | 1 614.14 | 37.50 | 16.9 | 2.01 | 73 513 | 27 279 | 75 |
|  |  |  |  | 9 080.68 |  |  | 13 076.18 |  | 3.53 | 1 |  | 46 159 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 1 710.99 |  |  |  | 90% | 24 551 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 871.64 |  |  |  | 43% | 11 730 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 310.44 |  |  |  |  | 109 794 |  |  |
| 75. | ТЕР 15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.44 | 1 476.43 | 326.39 | 12.55 | 2 126.06 | 470.00 | 18.07 | 16.91 | 9.43 | 15 047 | 7 948 | 170 |
|  |  |  |  | 1 137.49 | 0.18 |  | 1 637.99 | 0.26 | 4.23 | 17 |  | 6 929 | 4 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 446.75 |  |  |  | 80% | 6 362 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 221.02 |  |  |  | 37% | 2 942 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 793.83 |  |  |  |  | 24 351 |  |  |
| 76. | ТЕРр 65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. | 0.04 | 991.55 | 918.50 | 73.05 | 39.66 | 36.74 | 2.92 | 16.91 | 9.36 | 649 | 621 | 27 |
|  |  |  |  |  | 33.78 |  |  | 1.35 | 1 | 16.9 |  |  | 23 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 28.19 |  |  |  | 63% | 406 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 19.05 |  |  |  | 40% | 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 86.89 |  |  |  |  | 1 312 |  |  |
| 77. | ТЕР 18-03-001-02 (прим.) Установка радиаторов стальных и алюминиевых (б/у), 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.0768 | 2 161.62 | 748.63 | 316.75 | 166.01 | 57.49 | 24.33 | 16.91 | 8.49 | 1 571 | 972 | 207 |
|  |  |  |  | 1 096.24 | 23.16 |  | 84.19 | 1.78 | 4.66 | 16.9 |  | 392 | 30 |
|  | Объем: 1.92*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-0559:[ М-(42545.00=425.45*100) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 68.16 |  |  |  | 98% | 982 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 42.08 |  |  |  | 56% | 561 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 276.25 |  |  |  |  | 3 114 |  |  |
| 78. | ТЕР 16-04-002-02 (прим.) Разборка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в) При разборке внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции), 100 м трубопровода | 0.1 | 971.16 | 629.68 | 341.47 | 97.12 | 62.97 | 34.15 | 16.9 | 7.23 | 1 311 | 1 064 | 247 |
|  |  |  |  |  | 49.46 |  |  | 4.95 | 4.09 | 16.9 |  |  | 84 |
|  | Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 78.11 |  |  |  | 98% | 1 125 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 48.22 |  |  |  | 56% | 643 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223.45 |  |  |  |  | 3 079 |  |  |
| 79. | ТЕР 16-04-002-01 (прим.) Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.1 | 4 290.41 | 2 473.63 | 1 709.18 | 429.04 | 247.36 | 170.92 | 16.9 | 7.2 | 5 457 | 4 180 | 1 231 |
|  |  |  |  | 107.60 | 250.13 |  | 10.76 | 25.01 | 4.26 | 16.9 |  | 46 | 423 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н21= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 313.23 |  |  |  | 98% | 4 511 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 193.38 |  |  |  | 56% | 2 578 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 935.65 |  |  |  |  | 12 546 |  |  |
| 80. | С507-9004-051 Трубы из модифицированного полипропилена армированного стекловолокном PN20, наружным диаметром 20 мм, м | 8.99 | 18.78 |  |  | 168.81 |  |  |  |  | 795 |  |  |
|  |  |  |  | 18.78 |  |  | 168.81 |  | 4.71 |  |  | 795 |  |
|  | Объем: 10*0.899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =88.44/4.71 |
| 81. | ТССЦ 301-7342 Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "одноэлементный с шурупом и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм, шт. | 6 | 8.17 |  |  | 49.02 |  |  |  |  | 189 |  |  |
|  |  |  |  | 8.17 |  |  | 49.02 |  | 31.43 |  |  | 189 |  |
|  | усиление квартир 1-го этажа |
| 82. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1033 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 37.29 | 7.44 | 1.29 | 16.9 | 3.17 | 217 | 126 | 4 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.13 |  | 28.56 | 0.01 | 3.06 | 17.27 |  | 87 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 6.03 |  |  |  | 69% | 87 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 4.47 |  |  |  | 48% | 60 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47.79 |  |  |  |  | 364 |  |  |
| 83. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1033 | 626.25 | 44.26 | 8.29 | 64.69 | 4.57 | 0.86 | 16.9 | 3.83 | 229 | 77 | 3 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.13 |  | 59.26 | 0.01 | 2.5 | 17.27 |  | 148 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 3.71 |  |  |  | 69% | 53 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2.75 |  |  |  | 48% | 37 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.15 |  |  |  |  | 319 |  |  |
|  | Двери кв 1,2 |
| 84. | ТЕР 09-04-012-01 (прим) Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 3.78 | 32.96 | 17.68 | 15.28 | 124.57 | 66.81 | 57.76 | 16.9 | 8.31 | 1 609 | 1 129 | 480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2.1*0.9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 54.12 |  |  |  | 69% | 779 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 48.10 |  |  |  | 58% | 655 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 226.79 |  |  |  |  | 3 043 |  |  |
| 85. | ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 3.78 | 91.25 | 30.30 | 26.20 | 344.91 | 114.53 | 99.02 | 16.9 | 8.31 | 3 298 | 1 936 | 823 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 131.36 |  | 4.11 | 1 |  | 540 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 92.77 |  |  |  | 69% | 1 336 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 82.46 |  |  |  | 58% | 1 123 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 520.14 |  |  |  |  | 5 757 |  |  |
| 86. | С Цена поставщик. Блок дверной металлический в комплекте, м2 | 3.78 | 1 793.21 |  |  | 6 778.32 |  |  |  |  | 31 926 |  |  |
|  |  |  |  | 1 793.21 |  |  | 6 778.32 |  | 4.71 |  |  | 31 926 |  |
|  | Поправки: М: =8200/4.71*1.03 |
| 87. | ТЕР 15-02-024-03 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0357 | 6 257.10 | 1 929.65 | 109.46 | 223.38 | 68.89 | 3.91 | 16.9 | 10.85 | 1 768 | 1 164 | 42 |
|  |  |  |  | 4 217.99 | 32.15 |  | 150.58 | 1.15 | 3.73 | 16.9 |  | 562 | 19 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 66.54 |  |  |  | 80% | 946 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 32.92 |  |  |  | 37% | 438 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 322.84 |  |  |  |  | 3 152 |  |  |
| 88. | ТССЦ 201-8262 Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм, м | 10.2 | 4.95 |  |  | 50.49 |  |  |  |  | 113 |  |  |
|  |  |  |  | 4.95 |  |  | 50.49 |  | 11.05 |  |  | 113 |  |
| 89. | ТЕР 15-04-027-05 (прим) Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0357 | 555.04 | 145.18 | 4.04 | 19.81 | 5.18 | 0.14 | 16.91 | 9.41 | 145 | 88 | 1 |
|  |  |  |  | 405.82 | 0.18 |  | 14.49 | 0.01 | 3.85 | 17 |  | 56 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4.93 |  |  |  | 80% | 70 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2.44 |  |  |  | 37% | 33 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.18 |  |  |  |  | 248 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 90. | ТЕР 46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд | 0.44 | 587.64 | 152.33 | 435.31 | 258.56 | 67.03 | 191.54 | 16.91 | 5.05 | 2 101 | 1 133 | 967 |
|  |  |  |  |  | 45.59 |  |  | 20.06 | 1 | 16.9 |  |  | 339 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 86.22 |  |  |  | 84% | 1 236 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 52.25 |  |  |  | 48% | 707 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 397.03 |  |  |  |  | 4 044 |  |  |
| 91. | ТЕРм 08-02-403-03 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м | 0.44 | 261.80 | 197.60 | 5.93 | 115.19 | 86.95 | 2.61 | 16.9 | 7.57 | 1 619 | 1 469 | 20 |
|  |  |  |  | 58.27 | 0.36 |  | 25.64 | 0.16 | 5.06 | 17 |  | 130 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 82.75 |  |  |  | 81% | 1 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 56.62 |  |  |  | 52% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254.57 |  |  |  |  | 3 577 |  |  |
| 92. | ТССЦ 501-8443 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.0449 | 4 145.00 |  |  | 186.11 |  |  |  |  | 1 972 |  |  |
|  |  |  |  | 4 145.00 |  |  | 186.11 |  | 43 929.6 |  |  | 1 972 |  |
|  | Объем: 44*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ТЕР 46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.0264 | 2 167.90 | 645.39 | 40.91 | 57.23 | 17.04 | 1.08 | 16.91 | 9.41 | 463 | 288 | 10 |
|  |  |  |  | 1 481.60 |  |  | 39.11 |  | 4.2 | 1 |  | 164 |  |
|  | Объем: 44*0.05*0.04*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 16.87 |  |  |  | 84% | 242 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10.22 |  |  |  | 48% | 138 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 84.32 |  |  |  |  | 843 |  |  |
| 94. | ТССЦ 503-0527 Разветвительная коробка У-194, шт. | 17 | 1.84 |  |  | 31.28 |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  |  |  |  | 1.84 |  |  | 31.28 |  | 8.78 |  |  | 149 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 45 058.32 | 6 089.24 | 1 356.87 |  |  | 269 533 | 102 928 | 9 452 |
|  |  |  | 37 612.20 | 173.63 |  |  |  | 157 150 | 2 934 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 332.58 | 86.95 | 2.61 |  |  | 3 740 | 1 469 | 20 |
|  |  |  | 243.03 | 0.16 |  |  |  | 2 251 | 3 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 217.39 |  |  |  |  | 2 121 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 91) | 82.75 |  |  |  |  | 1 192 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 91) | 56.62 |  |  |  |  | 765 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 471.95 |  |  |  |  | 5 697 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 43 256.11 | 5 416.39 | 965.16 |  |  | 250 801 | 91 557 | 6 417 |
|  |  |  | 36 874.54 | 140.38 |  |  |  | 152 824 | 2 371 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 7 661.49 |  |  |  |  | 37 077 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 62, 63, 67; %=84 - по стр. 64, 65, 90, 93; %=90 - по стр. 66, 74; %=65 - по стр. 69; %=80 - по стр. 70-72, 75, 87, 89; %=68 - по стр. 73; %=69 - по стр. 82, 83) | 5 296.51 |  |  |  |  | 75 896 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 62, 63, 67; %=48 - по стр. 64, 65, 82, 83, 90, 93; %=43 - по стр. 66, 74; %=40 - по стр. 69, 73; %=37 - по стр. 70-72, 75, 87, 89) | 3 302.09 |  |  |  |  | 44 499 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 51 854.71 |  |  |  |  | 371 196 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 519.97 | 181.34 | 156.78 |  |  | 5 020 | 3 065 | 1 303 |
|  |  |  | 181.85 |  |  |  |  | 653 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 84, 85) | 146.89 |  |  |  |  | 2 115 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 84, 85) | 130.56 |  |  |  |  | 1 778 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 797.42 |  |  |  |  | 8 913 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 949.66 | 404.56 | 232.32 |  |  | 9 972 | 6 837 | 1 712 |
|  |  |  | 312.78 | 33.09 |  |  |  | 1 422 | 560 |
|  | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 79) | 12.18 | 7.20 | 4.98 |  |  | 158 | 122 | 36 |
|  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  | 12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 76; %=98 - по стр. 77-79) | 487.68 |  |  |  |  | 7 024 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 76; %=56 - по стр. 77-79) | 302.73 |  |  |  |  | 4 039 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 740.07 |  |  |  |  | 21 035 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 54 864.15 |  |  |  |  | 406 841 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 174.09 |  |  |  |  | 8 706 |  |  |
|  | ИТОГО | 56 038.24 |  |  |  |  | 415 547 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 120.76 |  |  |  |  | 8 311 |  |  |
|  | ИТОГО | 57 159.00 |  |  |  |  | 423 858 |  |  |
|  | НДС 18% | 10 288.62 |  |  |  |  | 76 294 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 67 447.62 |  |  |  |  | 500 152 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 6 013.83 |  |  |  |  | 86 227 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 792.00 |  |  |  |  | 51 081 |  |  |
|  | Раздел 4. Подвал |
|  | Полы |
| 95. | ТЕР 46-04-009-02 Разборка бетонных оснований под полы (прим), 1 м3 | 8.48 | 274.54 | 75.11 | 199.43 | 2 328.10 | 636.93 | 1 691.17 | 16.9 | 5.05 | 19 305 | 10 764 | 8 540 |
|  |  |  |  |  | 20.89 |  |  | 177.15 | 1 | 16.9 |  |  | 2 994 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 805.94 |  |  |  | 84% | 11 557 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 488.45 |  |  |  | 48% | 6 604 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 622.49 |  |  |  |  | 37 466 |  |  |
| 96. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.0848 | 1 530.14 | 1 530.14 |  | 129.76 | 129.76 |  | 16.9 | 1 | 2 193 | 2 193 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 93.43 |  |  |  | 61% | 1 338 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 49.31 |  |  |  | 31% | 680 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 272.50 |  |  |  |  | 4 211 |  |  |
| 97. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1( лишний грунт), 100 м3 | 0.0848 | 511.61 | 511.61 |  | 43.38 | 43.38 |  | 16.89 | 1 | 733 | 733 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 31.23 |  |  |  | 61% | 447 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 16.48 |  |  |  | 31% | 227 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91.10 |  |  |  |  | 1 407 |  |  |
| 98. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 8.48 | 402.39 | 42.07 | 65.10 | 3 412.28 | 356.77 | 552.05 | 16.9 | 5.75 | 22 747 | 6 029 | 3 174 |
|  |  |  |  | 295.22 | 7.42 |  | 2 503.47 | 62.89 | 5.41 | 16.89 |  | 13 544 | 1 062 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 465.82 |  |  |  | 94% | 6 666 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 268.58 |  |  |  | 51% | 3 616 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 146.69 |  |  |  |  | 33 029 |  |  |
| 99. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 8.48 | 57.64 | 39.08 | 0.36 | 488.82 | 331.43 | 3.05 | 16.89 | 5.97 | 6 326 | 5 598 | 18 |
|  |  |  |  | 18.20 |  |  | 154.34 |  | 4.6 | 1 |  | 710 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 367.89 |  |  |  | 94% | 5 262 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 212.12 |  |  |  | 51% | 2 855 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 068.82 |  |  |  |  | 14 443 |  |  |
| 100. | ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 8.6496 | 685.00 |  |  | 5 924.98 |  |  |  |  | 28 181 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 5 924.98 |  | 3 258.1 |  |  | 28 181 |  |
|  | Объем: 8.48*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | ТЕР 11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.848 | 1 651.27 | 375.74 | 225.56 | 1 400.28 | 318.63 | 191.28 | 16.9 | 4.42 | 11 893 | 5 385 | 845 |
|  |  |  |  | 1 049.96 | 3.25 |  | 890.37 | 2.76 | 6.36 | 16.93 |  | 5 663 | 47 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 356.74 |  |  |  | 94% | 5 106 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 205.69 |  |  |  | 51% | 2 770 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 962.71 |  |  |  |  | 19 769 |  |  |
| 102. | ТЕР 11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.848 | 3 012.70 | 662.77 | 439.01 | 2 554.77 | 562.03 | 372.28 | 16.9 | 4.6 | 20 820 | 9 498 | 1 712 |
|  |  |  |  | 1 910.92 | 7.06 |  | 1 620.46 | 5.98 | 5.93 | 16.9 |  | 9 609 | 101 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 630.49 |  |  |  | 94% | 9 023 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 363.53 |  |  |  | 51% | 4 895 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 548.79 |  |  |  |  | 34 739 |  |  |
| 103. | ТССЦ 101-1564 Гидроизол, м2 | 98.368 | 33.27 |  |  | 3 272.70 |  |  |  |  | 6 224 |  |  |
|  |  |  |  | 33.27 |  |  | 3 272.70 |  | 63.27 |  |  | 6 224 |  |
|  | Объем: 84.8*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | ТЕР 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.13 | 468.53 | 142.58 | 48.58 | 60.91 | 18.54 | 6.31 | 16.9 | 8.55 | 550 | 313 | 54 |
|  |  |  |  | 277.37 | 2.89 |  | 36.06 | 0.38 | 5.08 | 16.92 |  | 183 | 6 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 17.97 |  |  |  | 80% | 255 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 10.41 |  |  |  | 44% | 140 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89.29 |  |  |  |  | 946 |  |  |
| 105. | ТССЦ 204-0097 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т | 0.062 | 5 486.84 |  |  | 340.18 |  |  |  |  | 1 437 |  |  |
|  |  |  |  | 5 486.84 |  |  | 340.18 |  | 23 171.52 |  |  | 1 437 |  |
| 106. | ТЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм, 100 м2 стяжки | 0.848 | 1 735.75 | 399.68 | 56.45 | 1 471.92 | 338.93 | 47.87 | 16.9 | 8.95 | 11 821 | 5 728 | 428 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 22.98 |  | 1 085.12 | 19.49 | 5.22 | 16.9 |  | 5 664 | 329 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 397.85 |  |  |  | 94% | 5 694 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 229.39 |  |  |  | 51% | 3 089 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 099.16 |  |  |  |  | 20 604 |  |  |
| 107. | ТЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.848 | 1 990.63 | 30.38 | 59.69 | 1 688.06 | 25.77 | 50.62 | 16.88 | 8.77 | 9 308 | 435 | 444 |
|  |  |  |  | 1 900.56 | 22.82 |  | 1 611.67 | 19.35 | 5.23 | 16.88 |  | 8 429 | 327 |
|  | Начисления: Н3= 6*1.2, Н4= 6*1.2, Н5= 6*1.2, Н48= 6 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 50.08 |  |  |  | 94% | 716 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 28.88 |  |  |  | 51% | 389 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 767.02 |  |  |  |  | 10 413 |  |  |
|  | Потолки и стены |
| 108. | ТЕР 15-04-002-01 (стены) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке(стены), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.0411 | 193.63 | 106.22 | 2.82 | 395.23 | 216.81 | 5.76 | 16.9 | 9.43 | 4 537 | 3 664 | 54 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.18 |  | 172.66 | 0.37 | 4.74 | 17 |  | 818 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 206.32 |  |  |  | 80% | 2 936 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 102.07 |  |  |  | 37% | 1 358 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 703.63 |  |  |  |  | 8 831 |  |  |
| 109. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.848 | 188.95 | 188.95 |  | 160.23 | 160.23 |  | 16.9 | 1 | 2 708 | 2 708 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 158.63 |  |  |  | 84% | 2 275 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 96.14 |  |  |  | 48% | 1 300 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 415.00 |  |  |  |  | 6 283 |  |  |
| 110. | ТЕРр 62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 0.848 | 57.10 | 31.22 |  | 48.42 | 26.47 |  | 16.89 | 1 | 557 | 447 |  |
|  |  |  |  | 25.88 |  |  | 21.95 |  | 5.01 | 1 |  | 110 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 21.18 |  |  |  | 68% | 304 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 13.24 |  |  |  | 40% | 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82.83 |  |  |  |  | 1 040 |  |  |
| 111. | ТЕР 15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия | 0.848 | 102.56 | 99.24 | 1.61 | 86.97 | 84.16 | 1.36 | 16.9 | 9.41 | 1 440 | 1 422 | 13 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.18 |  | 1.45 | 0.15 | 3.29 | 17 |  | 5 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 80.09 |  |  |  | 80% | 1 140 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 39.63 |  |  |  | 37% | 527 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 206.69 |  |  |  |  | 3 107 |  |  |
| 112. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 11 | 15.82 |  |  | 174.02 |  |  |  |  | 656 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 174.02 |  | 59.66 |  |  | 656 |  |
| 113. | ТЕР 13-06-003-01 Очистка поверхности щетками(БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ), 1 м2 очищаемой поверхности | 15 | 9.78 | 9.78 |  | 146.70 | 146.70 |  | 16.89 | 1 | 2 478 | 2 478 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 118.83 |  |  |  | 69% | 1 710 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 88.02 |  |  |  | 48% | 1 189 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 353.55 |  |  |  |  | 5 377 |  |  |
| 114. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 54.14 | 10.80 | 1.87 | 16.9 | 3.17 | 315 | 183 | 6 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.13 |  | 41.47 | 0.02 | 3.06 | 17.27 |  | 127 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 8.76 |  |  |  | 69% | 126 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 6.49 |  |  |  | 48% | 88 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69.40 |  |  |  |  | 529 |  |  |
| 115. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 626.25 | 44.26 | 8.29 | 93.94 | 6.64 | 1.24 | 16.9 | 3.83 | 332 | 112 | 5 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.13 |  | 86.06 | 0.02 | 2.5 | 17.27 |  | 215 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 5.39 |  |  |  | 69% | 77 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 4.00 |  |  |  | 48% | 54 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 103.33 |  |  |  |  | 463 |  |  |
| 116. | ТЕР 15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.848 | 3 816.80 | 1 690.55 | 68.10 | 3 236.64 | 1 433.58 | 57.75 | 16.91 | 8.91 | 34 181 | 24 242 | 515 |
|  |  |  |  | 2 058.15 | 25.42 |  | 1 745.31 | 21.55 | 5.4 | 16.9 |  | 9 425 | 364 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 382.37 |  |  |  | 80% | 19 685 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 683.91 |  |  |  | 37% | 9 104 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 302.92 |  |  |  |  | 62 970 |  |  |
| 117. | ТССЦ 101-0875 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 оцинкованная, м2 | 91.584 | 40.60 |  |  | 3 718.31 |  |  |  |  | 21 791 |  |  |
|  |  |  |  | 40.60 |  |  | 3 718.31 |  | 237.94 |  |  | 21 791 |  |
|  | Объем: 108*0.848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | ТЕР 15-04-002-01 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.848 | 193.63 | 106.22 | 2.82 | 164.20 | 90.08 | 2.39 | 16.9 | 9.43 | 1 885 | 1 522 | 23 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.18 |  | 71.73 | 0.15 | 4.74 | 17 |  | 340 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 85.72 |  |  |  | 80% | 1 220 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 42.41 |  |  |  | 37% | 564 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 292.33 |  |  |  |  | 3 669 |  |  |
|  | Канализация |
| 119. | ТЕРр 66-2-2 Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м | 0.12 | 1 080.46 | 1 080.46 |  | 129.66 | 129.66 |  | 16.9 | 1 | 2 191 | 2 191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 95.95 |  |  |  | 63% | 1 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 64.83 |  |  |  | 40% | 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 290.44 |  |  |  |  | 4 448 |  |  |
| 120. | ТЕРр 66-2-2 Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м | 0.24 | 1 080.46 | 1 080.46 |  | 259.31 | 259.31 |  | 16.9 | 1 | 4 382 | 4 382 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 191.89 |  |  |  | 63% | 2 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 129.66 |  |  |  | 40% | 1 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 580.85 |  |  |  |  | 8 895 |  |  |
| 121. | ТЕРр 66-2-1 Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0.3 | 723.51 | 723.51 |  | 217.05 | 217.05 |  | 16.9 | 1 | 3 668 | 3 668 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 160.62 |  |  |  | 63% | 2 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 108.53 |  |  |  | 40% | 1 467 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 486.19 |  |  |  |  | 7 446 |  |  |
| 122. | ТЕР 16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.05 | 6 137.84 | 810.96 | 3.74 | 306.89 | 40.55 | 0.19 | 16.9 | 9.24 | 1 126 | 685 | 2 |
|  |  |  |  | 5 323.14 | 0.36 |  | 266.16 | 0.02 | 1.65 | 17 |  | 439 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 46.66 |  |  |  | 98% | 671 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 28.80 |  |  |  | 56% | 384 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 382.35 |  |  |  |  | 2 181 |  |  |
| 123. | ТЕР 16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.54 | 12 865.35 | 777.64 | 8.66 | 6 947.29 | 419.92 | 4.68 | 16.9 | 9.48 | 17 969 | 7 097 | 44 |
|  |  |  |  | 12 079.05 | 0.90 |  | 6 522.69 | 0.49 | 1.66 | 16.99 |  | 10 828 | 8 |
|  | Объем: 30+24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 483.47 |  |  |  | 98% | 6 963 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 298.49 |  |  |  | 56% | 3 979 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 729.25 |  |  |  |  | 28 911 |  |  |
| 124. | ТЕР 34-02-010-05 Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве ККС-5, 1 колодец | 2 | 849.64 | 216.75 | 632.89 | 1 699.28 | 433.50 | 1 265.78 | 16.9 | 5.14 | 13 832 | 7 326 | 6 506 |
|  |  |  |  |  | 66.97 |  |  | 133.94 | 1 | 16.89 |  |  | 2 262 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 510.70 |  |  |  | 77% | 7 383 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 312.09 |  |  |  | 44% | 4 219 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 522.07 |  |  |  |  | 25 433 |  |  |
| 125. | ТЕР 23-03-004-02 Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью до 3 м2 в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.3 | 14 483.68 | 536.98 | 668.36 | 4 345.11 | 161.09 | 200.51 | 16.91 | 8.03 | 23 216 | 2 724 | 1 610 |
|  |  |  |  | 13 278.34 | 93.36 |  | 3 983.50 | 28.01 | 4.74 | 16.9 |  | 18 882 | 473 |
|  | Объем: 6*0.25*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 221.25 |  |  |  | 99% | 3 165 |  |  |
|  |  |  | =(130*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 143.72 |  |  |  | 61% | 1 950 |  |  |
|  |  |  | =(89*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 710.07 |  |  |  |  | 28 331 |  |  |
| 126. | ТЕР 16-07-004-02 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка | 2 | 175.37 | 97.09 | 1.21 | 350.75 | 194.18 | 2.42 | 16.9 | 9.47 | 4 180 | 3 282 | 23 |
|  |  |  |  | 77.07 |  |  | 154.14 |  | 5.68 | 1 |  | 876 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ]; ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 223.31 |  |  |  | 98% | 3 216 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 137.87 |  |  |  | 56% | 1 838 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 711.92 |  |  |  |  | 9 234 |  |  |
| 127. | ТЕР 16-07-004-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка | 1 | 105.13 | 76.56 | 1.21 | 105.13 | 76.56 | 1.21 | 16.9 | 9.47 | 1 471 | 1 294 | 11 |
|  |  |  |  | 27.36 |  |  | 27.36 |  | 6.06 | 1 |  | 166 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-0938:[ М-(12.00=12.00*1) ]; ТССЦ 301-3341:[ М-(33.60=33.60*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 88.04 |  |  |  | 98% | 1 268 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 54.36 |  |  |  | 56% | 725 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 247.53 |  |  |  |  | 3 464 |  |  |
| 128. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.12 | 1 530.14 | 1 530.14 |  | 183.62 | 183.62 |  | 16.9 | 1 | 3 103 | 3 103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 10*1.2*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 132.21 |  |  |  | 61% | 1 893 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 69.78 |  |  |  | 31% | 962 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.60 |  |  |  |  | 5 958 |  |  |
| 129. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1( лишний грунт), 100 м3 | 0.04 | 511.61 | 511.61 |  | 20.46 | 20.46 |  | 16.89 | 1 | 346 | 346 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 14.73 |  |  |  | 61% | 211 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 7.77 |  |  |  | 31% | 107 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42.97 |  |  |  |  | 664 |  |  |
| 130. | ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 1 | 199.29 | 37.49 | 35.68 | 199.29 | 37.49 | 35.68 | 16.9 | 5.99 | 1 448 | 634 | 214 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.04 |  | 126.13 | 4.04 | 4.76 | 16.89 |  | 600 | 68 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 46.10 |  |  |  | 94% | 660 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 26.58 |  |  |  | 51% | 358 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 271.97 |  |  |  |  | 2 466 |  |  |
| 131. | ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.08 | 845.35 | 845.35 |  | 67.63 | 67.63 |  | 16.89 | 1 | 1 142 | 1 142 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 48.69 |  |  |  | 61% | 697 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 25.70 |  |  |  | 31% | 354 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 142.02 |  |  |  |  | 2 193 |  |  |
|  | Двери (подвал) |
| 132. | ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0162 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 18.53 | 14.44 | 4.09 | 16.91 | 9.36 | 283 | 244 | 38 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 1.89 | 1 | 16.9 |  |  | 32 |
|  | Объем: (0.9*1.8)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 16.17 |  |  |  | 84% | 232 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 9.80 |  |  |  | 48% | 132 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.49 |  |  |  |  | 647 |  |  |
| 133. | ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 1.62 | 91.25 | 30.30 | 26.20 | 147.82 | 49.09 | 42.44 | 16.9 | 8.31 | 1 414 | 830 | 353 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 56.30 |  | 4.11 | 1 |  | 231 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 39.76 |  |  |  | 69% | 573 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 35.34 |  |  |  | 58% | 481 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.80)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 222.93 |  |  |  |  | 2 468 |  |  |
| 134. | С Цена поставщ. Блок дверной металлический, м2 | 1.62 | 1 718.30 |  |  | 2 783.65 |  |  |  |  | 13 111 |  |  |
|  |  |  |  | 1 718.30 |  |  | 2 783.65 |  | 4.71 |  |  | 13 111 |  |
|  | Объем: (0.9*1.8)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7781.93*1.04/4.71 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 49 176.41 | 7 242.19 | 4 542.00 |  |  | 305 300 | 122 402 | 24 632 |
|  |  |  | 37 392.24 | 478.65 |  |  |  | 158 264 | 8 085 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 41 318.53 | 6 461.89 | 4 491.06 |  |  | 279 140 | 109 214 | 24 199 |
|  |  |  | 30 365.59 | 478.14 |  |  |  | 145 724 | 8 077 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 16 213.84 |  |  |  |  | 71 400 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 95, 109, 132; %=61 - по стр. 96, 97, 128, 129, 131; %=94 - по стр. 98, 99, 101, 102, 106, 107, 130; %=80 - по стр. 104, 108, 111, 116, 118; %=68 - по стр. 110; %=69 - по стр. 113-115; %=63 - по стр. 119-121; %=77 - по стр. 124; %=99 - по стр. 125) | 6 723.04 |  |  |  |  | 96 228 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 95, 109, 113-115, 132; %=31 - по стр. 96, 97, 128, 129, 131; %=51 - по стр. 98, 99, 101, 102, 106, 107, 130; %=44 - по стр. 104, 124; %=37 - по стр. 108, 111, 116, 118; %=40 - по стр. 110, 119-121; %=61 - по стр. 125) | 3 847.17 |  |  |  |  | 51 808 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 51 888.74 |  |  |  |  | 427 176 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 147.82 | 49.09 | 42.44 |  |  | 1 414 | 830 | 353 |
|  |  |  | 56.30 |  |  |  |  | 231 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 133) | 39.76 |  |  |  |  | 573 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 133) | 35.34 |  |  |  |  | 481 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 222.92 |  |  |  |  | 2 468 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 7 710.06 | 731.21 | 8.50 |  |  | 24 746 | 12 358 | 80 |
|  |  |  | 6 970.35 | 0.51 |  |  |  | 12 309 | 8 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 122, 123, 126, 127) | 841.48 |  |  |  |  | 12 119 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 122, 123, 126, 127) | 519.52 |  |  |  |  | 6 925 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 9 071.06 |  |  |  |  | 43 790 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 61 182.72 |  |  |  |  | 473 434 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 309.31 |  |  |  |  | 10 131 |  |  |
|  | ИТОГО | 62 492.03 |  |  |  |  | 483 565 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 249.84 |  |  |  |  | 9 671 |  |  |
|  | ИТОГО | 63 741.87 |  |  |  |  | 493 236 |  |  |
|  | НДС 18% | 11 473.54 |  |  |  |  | 88 782 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 75 215.41 |  |  |  |  | 582 018 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 7 604.28 |  |  |  |  | 108 920 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 402.03 |  |  |  |  | 59 214 |  |  |
|  | Раздел 5. МУСОР |
| 135. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 34 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 636.28 | 149.94 | 1 246.44 | 16.89 | 8.6 | 17 303 | 2 532 | 10 719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 149.94 |  |  |  | 100% | 2 532 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 89.96 |  |  |  | 60% | 1 519 |  |  |
| 136. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 34 | 16.40 |  | 16.40 | 557.60 |  | 557.60 |  | 9.05 | 5 046 |  | 5 046 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 2 193.88 | 149.94 | 1 804.04 |  |  | 22 349 | 2 532 | 15 765 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 2 193.88 | 149.94 | 1 804.04 |  |  | 22 349 | 2 532 | 15 765 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 135) | 149.94 |  |  |  |  | 2 532 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 135) | 89.96 |  |  |  |  | 1 519 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 2 193.88 |  |  |  |  | 22 349 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 2 193.88 |  |  |  |  | 22 349 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 46.95 |  |  |  |  | 478 |  |  |
|  | ИТОГО | 2 240.83 |  |  |  |  | 22 827 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 44.82 |  |  |  |  | 457 |  |  |
|  | ИТОГО | 2 285.65 |  |  |  |  | 23 284 |  |  |
|  | НДС 18% | 411.42 |  |  |  |  | 4 191 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 2 697.07 |  |  |  |  | 27 475 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 351 080.41 | 36 942.16 | 13 233.06 |  |  | 1 750 434 | 624 373 | 83 701 |
|  |  |  | 300 665.36 | 1 027.77 |  |  |  | 1 038 301 | 17 366 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 332.58 | 86.95 | 2.61 |  |  | 3 740 | 1 469 | 20 |
|  |  |  | 243.03 | 0.16 |  |  |  | 2 251 | 3 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 217.39 |  |  |  |  | 2 121 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 91) | 82.75 |  |  |  |  | 1 192 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 91) | 56.62 |  |  |  |  | 765 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 471.95 |  |  |  |  | 5 697 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 337 290.38 | 35 339.07 | 10 986.37 |  |  | 1 676 753 | 597 282 | 64 468 |
|  |  |  | 290 964.99 | 994.01 |  |  |  | 1 014 995 | 16 795 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 151 662.89 |  |  |  |  | 377 875 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 32, 44, 57, 64, 65, 90, 93, 95, 109, 132; %=73 - по стр. 3, 55, 56, 62, 63, 67; %=80 - по стр. 4, 20, 33, 36, 41, 42, 51, 53, 54, 60, 61, 70-72, 75, 87, 89, 104, 108, 111, 116, 118; %=71 - по стр. 7-12, 21, 23-27, 43; %=77 - по стр. 13, 15, 124; %=92 - по стр. 17, 22, 28; %=90 - по стр. 19, 45, 46, 49, 66, 74; %=93 - по стр. 29; %=66 - по стр. 30, 31; %=67 - по стр. 35, 37; %=65 - по стр. 69; %=68 - по стр. 73, 110; %=69 - по стр. 82, 83, 113-115; %=61 - по стр. 96, 97, 128, 129, 131; %=94 - по стр. 98, 99, 101, 102, 106, 107, 130; %=63 - по стр. 119-121; %=99 - по стр. 125) | 34 597.31 |  |  |  |  | 495 927 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 13, 15, 32, 44, 57, 64, 65, 82, 83, 90, 93, 95, 109, 113-115, 132; %=56 - по стр. 3, 55, 56, 62, 63, 67; %=44 - по стр. 4, 17, 22, 28, 104, 124; %=52 - по стр. 7-12, 21, 23-27, 43; %=43 - по стр. 19, 45, 46, 49, 66, 74; %=37 - по стр. 20, 33, 36, 41, 42, 51, 53, 54, 60, 61, 70-72, 75, 87, 89, 108, 111, 116, 118; %=54 - по стр. 29; %=40 - по стр. 30, 31, 35, 37, 69, 73, 110, 119-121; %=31 - по стр. 96, 97, 128, 129, 131; %=51 - по стр. 98, 99, 101, 102, 106, 107, 130; %=61 - по стр. 125) | 20 296.34 |  |  |  |  | 273 385 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 392 184.03 |  |  |  |  | 2 446 065 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 2 603.85 | 230.43 | 199.22 |  |  | 12 874 | 3 895 | 1 656 |
|  |  |  | 2 174.21 |  |  |  |  | 7 324 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 84, 85, 133) | 186.65 |  |  |  |  | 2 688 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 84, 85, 133) | 165.90 |  |  |  |  | 2 259 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 2 956.40 |  |  |  |  | 17 821 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 8 659.72 | 1 135.77 | 240.82 |  |  | 34 718 | 19 195 | 1 792 |
|  |  |  | 7 283.13 | 33.60 |  |  |  | 13 731 | 568 |
|  | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 79) | 12.18 | 7.20 | 4.98 |  |  | 158 | 122 | 36 |
|  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  | 12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 76; %=98 - по стр. 77-79, 122, 123, 126, 127) | 1 329.16 |  |  |  |  | 19 143 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 76; %=56 - по стр. 77-79, 122, 123, 126, 127) | 822.25 |  |  |  |  | 10 964 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 10 811.13 |  |  |  |  | 64 825 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 2 193.88 | 149.94 | 1 804.04 |  |  | 22 349 | 2 532 | 15 765 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 135) | 149.94 |  |  |  |  | 2 532 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 135) | 89.96 |  |  |  |  | 1 519 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 2 193.88 |  |  |  |  | 22 349 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 408 617.39 |  |  |  |  | 2 556 757 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 8 744.41 |  |  |  |  | 54 715 |  |  |
|  | ИТОГО | 417 361.80 |  |  |  |  | 2 611 472 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 8 347.24 |  |  |  |  | 52 229 |  |  |
|  | ИТОГО | 425 709.04 |  |  |  |  | 2 663 701 |  |  |
|  | НДС 18% | 76 627.63 |  |  |  |  | 479 466 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 502 336.67 |  |  |  |  | 3 143 167 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 36 195.87 |  |  |  |  | 518 950 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 21 341.11 |  |  |  |  | 287 373 |  |  |

| Составил: | Инженер – сметчик ООО «Балтпромпроект» М.А. Абид |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |