«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
		
________________ /__С.Б. Русович___ /	________________ /____В.А. Тишковец__ /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на пусконаладочные работы после замены проводки в местах общего пользования  по ул. Товарной  6-8 
 в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	16	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0.33	
3.	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                              К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                               О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)