«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ЖСК «Буревестник» 	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Ермакова Т.А. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На пусконаладочные работы по капитальному ремонту внутренних сетей системы  электроснабжения по ул. Машиностроительная д. №110-116 в  г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	36	
2.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	4	
3.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.42	
4.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	2	
5.	Ц101-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	1 фазировка	6	
6.	Ц101-11-014-01	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте	1 точка прикосновения	4	
7.	Ц102-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1 система	1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)