| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 978 646 | руб. | Смета на сумму: | 978 646 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО ЖЭУ «Вагоностроитель» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ /Королев Ю.С./ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |
| По капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Вагоностроительная, д.9 |
| Сметная стоимость: | 978.646 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.548 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 169.805 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данная кровля имеет 9 скатов с уклоном 27 градусов и перепадами по высоте |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из и черепицы, 100 м2 покрытия | 3.1654 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 751.45 | 1 455.17 | 296.28 | 12.51 | 4.4 | 19 508 | 18 204 | 1 304 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 440.62 |  |  |  | 84% | 15 291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 873.10 |  |  |  | 48% | 8 738 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 065.17 |  |  |  |  | 43 537 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.1654 | 1 151.96 | 1 008.34 | 100.80 | 3 646.41 | 3 191.79 | 319.07 | 12.51 | 7.11 | 42 630 | 39 929 | 2 269 |
|  |  |  |  | 42.82 |  |  | 135.54 |  | 3.19 | 1 |  | 432 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 649.19 |  |  |  | 71% | 28 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 074.66 |  |  |  | 52% | 20 763 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 370.26 |  |  |  |  | 91 743 |  |  |
| 3. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 10.12928 | 1 928.70 |  |  | 19 536.34 |  |  |  |  | 61 555 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 19 536.34 |  | 6 076.93 |  |  | 61 555 |  |
|  | Объем: 3.1654*3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-2 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.1654 | 2 682.62 | 686.20 | 36.36 | 8 491.57 | 2 172.10 | 115.10 | 12.51 | 7.1 | 51 567 | 27 173 | 817 |
|  |  |  |  | 1 960.06 |  |  | 6 204.37 |  | 3.8 | 1 |  | 23 577 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 802.84 |  |  |  | 71% | 19 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 411.87 |  |  |  | 52% | 14 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 706.28 |  |  |  |  | 84 990 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.18 | 7 154.99 | 1 812.38 | 83.99 | 1 287.90 | 326.23 | 15.12 | 12.51 | 7.02 | 8 068 | 4 081 | 106 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 946.55 |  | 4.1 | 1 |  | 3 881 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 270.77 |  |  |  | 71% | 2 898 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 212.05 |  |  |  | 52% | 2 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 770.72 |  |  |  |  | 13 088 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.8514 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 8 207.10 | 1 445.58 | 36.83 | 12.51 | 6.98 | 38 246 | 18 084 | 257 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 6 724.68 |  | 2.96 | 1 |  | 19 905 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 199.83 |  |  |  | 71% | 12 840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 939.63 |  |  |  | 52% | 9 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 346.56 |  |  |  |  | 60 489 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 0.4125 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 1 436.91 | 621.80 | 10.43 | 12.51 | 7.02 | 11 103 | 7 779 | 73 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 804.69 |  | 4.04 | 1 |  | 3 251 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 516.09 |  |  |  | 71% | 5 523 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 404.17 |  |  |  | 52% | 4 045 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 357.17 |  |  |  |  | 20 671 |  |  |
| 8. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.54658 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 894.05 | 870.02 | 877.63 | 12.51 | 3.39 | 14 120 | 10 884 | 2 975 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 146.40 | 12.39 | 1.78 | 12.56 |  | 261 | 156 |
|  | Объем: 316.54*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 794.17 |  |  |  | 77% | 8 501 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 529.45 |  |  |  | 48% | 5 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 217.67 |  |  |  |  | 27 920 |  |  |
| 9. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 176.914206 | 36.04 |  |  | 6 375.99 |  |  |  |  | 26 627 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 6 375.99 |  | 150.51 |  |  | 26 627 |  |
|  | Объем: 8.54658*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство пароизоляционной пленки (прим)., 100 м2 покрытия | 3.1654 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 907.61 | 388.19 | 4.00 | 12.51 | 7.2 | 6 302 | 4 856 | 29 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 515.42 |  | 2.75 | 1 |  | 1 417 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 361.02 |  |  |  | 79% | 3 836 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 248.44 |  |  |  | 51% | 2 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 517.07 |  |  |  |  | 12 615 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 395.675 | 13.13 |  |  | 5 195.21 |  |  |  |  | 16 935 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 5 195.21 |  | 42.8 |  |  | 16 935 |  |
|  | Объем: 316.54*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 12-01-023-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 более четырех) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля, 100 м2 кровли | 3.1654 | 11 860.01 | 497.52 | 165.99 | 37 541.68 | 1 574.86 | 525.42 | 12.52 | 6.6 | 181 254 | 19 717 | 3 468 |
|  |  |  |  | 11 196.50 | 14.91 |  | 35 441.40 | 47.20 | 4.46 | 12.5 |  | 158 069 | 590 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 751.82 |  |  |  | 92% | 18 682 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 892.13 |  |  |  | 44% | 8 935 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 185.64 |  |  |  |  | 208 872 |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 27.5 | 137.86 |  |  | 3 791.15 |  |  |  |  | 16 493 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 3 791.15 |  | 599.75 |  |  | 16 493 |  |
|  | Объем: 14.3+6.36+6.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.726 | 94.46 | 94.19 | 0.28 | 68.58 | 68.38 | 0.20 | 12.51 | 4.09 | 856 | 855 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 56.76 |  |  |  | 71% | 607 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 44.45 |  |  |  | 52% | 445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 169.78 |  |  |  |  | 1 908 |  |  |
| 15. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.726 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 3 636.40 | 65.44 | 68.24 | 12.51 | 6.29 | 13 402 | 819 | 429 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 3 502.72 | 4.97 | 3.47 | 12.5 |  | 12 154 | 62 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 76.04 |  |  |  | 92% | 811 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 38.73 |  |  |  | 44% | 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 751.17 |  |  |  |  | 14 600 |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.726 | 3 051.66 | 468.45 | 8.32 | 2 215.50 | 340.09 | 6.04 | 12.51 | 6.9 | 9 231 | 4 255 | 42 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.29 |  | 1 869.36 | 0.93 | 2.64 | 12.57 |  | 4 935 | 12 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 283.05 |  |  |  | 71% | 3 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 221.66 |  |  |  | 52% | 2 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 720.21 |  |  |  |  | 14 479 |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.726 | 8 902.85 | 408.62 | 39.83 | 6 463.47 | 296.66 | 28.92 | 12.51 | 6.89 | 23 306 | 3 711 | 199 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.78 |  | 6 137.89 | 2.75 | 3.16 | 12.48 |  | 19 396 | 34 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 323.36 |  |  |  | 92% | 3 445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 164.68 |  |  |  | 44% | 1 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 951.51 |  |  |  |  | 28 399 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.378 | 7 502.32 | 416.30 | 16.46 | 2 835.88 | 157.36 | 6.22 | 12.51 | 7.18 | 8 988 | 1 969 | 45 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 672.29 |  | 2.61 | 1 |  | 6 975 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 130.61 |  |  |  | 71% | 1 398 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 102.28 |  |  |  | 52% | 1 024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 068.77 |  |  |  |  | 11 410 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 878.09 | 722.88 | 10.13 | 705.37 | 86.75 | 1.22 | 12.51 | 7.18 | 2 532 | 1 085 | 9 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 2.33 | 1 |  | 1 439 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 72.00 |  |  |  | 71% | 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 56.39 |  |  |  | 52% | 564 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 833.76 |  |  |  |  | 3 867 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 726.92 | 600.70 | 10.13 | 283.61 | 36.04 | 0.61 | 12.51 | 7.18 | 1 073 | 451 | 4 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 |  | 617 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 29.91 |  |  |  | 71% | 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 23.43 |  |  |  | 52% | 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 336.95 |  |  |  |  | 1 628 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 841.92 | 600.70 | 10.13 | 530.51 | 36.04 | 0.61 | 12.51 | 7.18 | 1 058 | 451 | 4 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.22 | 1 |  | 603 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 29.91 |  |  |  | 71% | 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 23.43 |  |  |  | 52% | 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 583.85 |  |  |  |  | 1 613 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.36 | 1 440.12 | 409.66 | 1.26 | 518.44 | 147.48 | 0.45 | 12.51 | 7.2 | 3 415 | 1 845 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 370.51 |  | 4.23 | 1 |  | 1 567 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 122.41 |  |  |  | 71% | 1 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 95.86 |  |  |  | 52% | 959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 736.71 |  |  |  |  | 5 684 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 65.47 | 65.19 | 0.28 | 12.51 | 4.05 | 817 | 815 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 54.11 |  |  |  | 71% | 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 42.37 |  |  |  | 52% | 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.95 |  |  |  |  | 1 819 |  |  |
| 24. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 789.23 | 138.00 | 59.55 | 12.51 | 6.53 | 3 807 | 1 726 | 389 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 591.68 | 4.15 | 2.86 | 12.51 |  | 1 692 | 52 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 016.67 |  |  |  |  | 6 172 |  |  |
| 25. | Цена поставщика. Окна металопластиковые, м2 | 0.7 | 2 927.42 |  |  | 2 049.20 |  |  | 1 | 1 | 9 180 |  |  |
|  |  |  |  | 2 927.42 |  |  | 2 049.20 |  | 4.48 | 1 |  | 9 180 |  |
|  | Поправки: М: =12985*1.01/4.48 |
| 26. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон кровельной сталью (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.05 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 18.68 | 16.79 | 1.33 | 12.52 | 7.17 | 222 | 210 | 10 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.56 |  | 4.14 | 1 |  | 2 |  |
|  | Объем: 2*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 17.80 |  |  |  | 90% | 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 9.07 |  |  |  | 43% | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45.54 |  |  |  |  | 501 |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.022 | 23 811.97 |  |  | 523.86 |  |  |  |  | 1 053 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 523.86 |  | 47 861.13 |  |  | 1 053 |  |
|  | Объем: 0.05*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 43.824785 | 7.34 |  | 7.34 | 321.49 |  | 321.49 |  | 5.54 | 1 781 |  | 1 781 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 29. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 43.82475 | 26.50 |  | 26.50 | 1 161.36 |  | 1 161.36 |  | 5.54 | 6 434 |  | 6 434 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 122 250.42 | 13 499.96 | 3 856.40 |  |  | 581 563 | 168 899 | 20 649 |
|  |  |  | 104 894.06 | 72.39 |  |  |  | 392 016 | 906 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 122 250.42 | 13 499.96 | 3 856.40 |  |  | 581 563 | 168 899 | 20 649 |
|  |  |  | 104 894.06 | 72.39 |  |  |  | 392 016 | 906 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 35 422.55 |  |  |  |  | 122 663 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4-7, 14, 16, 18-23; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=92 - по стр. 12, 15, 17; %=90 - по стр. 24, 26) | 12 132.99 |  |  |  |  | 129 593 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2, 4-7, 14, 16, 18-23; %=51 - по стр. 10; %=44 - по стр. 12, 15, 17; %=43 - по стр. 24, 26) | 8 484.60 |  |  |  |  | 84 907 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 142 868.01 |  |  |  |  | 796 063 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 142 868.01 |  |  |  |  | 796 063 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 3 057.38 |  |  |  |  | 17 036 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 145 925.39 |  |  |  |  | 813 099 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 2 918.51 |  |  |  |  | 16 262 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 148 843.90 |  |  |  |  | 829 361 |  |  |
|  | НДС | 26 791.90 |  |  |  |  | 149 285 |  |  |
|  | Всего с НДС | 175 635.80 |  |  |  |  | 978 646 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12 132.99 |  |  |  |  | 129 593 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 8 484.60 |  |  |  |  | 84 907 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |