«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                                                                 Смета на сумму:         163 149  руб.
                                                                                                                                                        Директор МКУ «КР МКД»
                                                                                                                                                   ____________________/С.Б. Русович/

                                                                                                                                                  «_______» ___________________2015 г.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем электроснабжения в местах общего пользования многоквартирного жилого дома №7-13 по адресу: ул. Садовая в г. Калининграде
	
Сметная стоимость:	163.149	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	130.520	тыс. руб.	
монтажных работ:	32.630	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	20	3.28	3.28		65.60	65.60		17.09	1	1 121.10	1 121.10		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			42.64				55%	616.61			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			26.24				32%	358.75			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.48					2 096.46			
	
2.	ФЕРп 01-11-013-01 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	320	12.50	12.50		3 998.72	3 998.72		17.1	1	68 378.11	68 378.11		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			2 599.17				55%	37 607.96			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			1 599.49				32%	21 881.00			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 197.38					127 867.07			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	1.16	132.76	132.76		154.00	154.00		17.1	1	2 633.43	2 633.43		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			100.10				55%	1 448.39			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			61.60				32%	842.70			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					315.70					4 924.51			
	
4.	ФЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	4 239.06	4 239.06				72 487.29	72 487.29		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	4 239.06	4 239.06				72 487.29	72 487.29		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	3 391.25					57 989.83			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	847.81					14 497.46			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	2 755.39					39 868.01			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	2 204.31					31 894.41			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	551.08					7 973.60			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	1 695.62					23 195.93			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	1 356.50					18 556.75			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	339.12					4 639.19			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	8 690.07					135 551.23			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	6 952.06					108 440.99			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	1 738.01					27 110.25			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	8 690.07					135 551.23			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	6 952.06					108 440.99			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	1 738.01					27 110.25			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	173.80					2 711.02			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	8 863.87					138 262.25			
	НДС 18%	1 595.50					24 887.21			
	ВСЕГО С НДС	10 459.37					163 149.46			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                 Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)