| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |
| Капитальный ремонт черепичной крыши по адресу ул. Нарвская, 59 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.8705 |
| 2. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 2.2415 |
| 3. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда) | 100 м2 стен | 1.19 |
| 4. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.702 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.21 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 6 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.08 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги(кобылки) (прим) | 1 шт. | 12 |
| 9. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.112 |
| 10. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 9.95 |
| 11. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.112 |
| 12. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.112 |
| 13. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 64.4184 |
| 14. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.112 |
| 15. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 389 |
| 16. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (утепление мансарды) | 1 м3 изоляции | 12.3 |
| 17. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 12.546 |
| 18. | Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 1.23 |
| 19. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 153.75 |
| 20. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 21. | Установка люка выхода на кровлю | 100 м2 проемов | 0.0068 |
| 22. | Люк выхода на кровлю (размером 0,47*0,73 ) | шт | 0.68 |
| 23. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.064 |
| 24. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: «трапециевидной формы») для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.288 |
| 25. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.024 |
| 26. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: «трапециевидной формы») для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.264 |
| 27. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.03 |
| 28. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: «трапециевидной формы») для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.198 |
| 29. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.01 |
| 30. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: «трапециевидной формы») для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.066 |
| 31. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.1655 |
| 32. | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (оголовок дымовых труб) | 100 м2 покрытия | 0.07464 |
| 33. | Окраска с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая дымовых труб | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1655 |
| 34. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 3.112 |
| 35. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 42 |
| 36. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м(карнизный свес) (прим) | 100 м | 0.082 |
| 37. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.73 |
| 38. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.73 |
| 39. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.61 |
| 40. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.22 |
| 41. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.11 |
| 42. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.11 |
| 43. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.51 |
| 44. | Устройство снегозадержателей (прим) | 100 м ограждения | 0.4 |
| 45. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 17.04 |
| 46. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 17.04 |

| Составил: | Инженер – сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |