| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  | «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 782 584.00 | руб. | Смета на сумму: | 782 584.00 | руб. |  |  |
| Председатель ПЖСК № 9 С.Е. Гургенбекова______________________ |  |  | Директор МКУ «КР МКД» С.Б. Русович______________________ |  |  |  |  |
| «___05___»_________09___________ 2017 г. |  |  | «___05___»__________09__________ 2017 г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на дополнительные работы по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. У. Громовой, 52-58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 782.584 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.443 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 76.991 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 07.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой толщ.80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1032 | 4 846.79 | 500.19 | 49 459.80 | 5 104 | 10.204 |
|  |  | Объем: 258*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.556256 | 8.280 | 12.89 | 140.760 | 219 | 17 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.501584 | 15.080 | 67.88 | 256.870 | 1 156 | 17.034 |
| 1. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.434496 | 112.40 | 386.04 | 1 144.08 | 3 929 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 51.79 | 256.87 | 882 | 17.034 |
| 1. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.067088 | 93.88 | 100.18 | 890.86 | 951 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16.09 | 256.87 | 274 | 17.034 |
| 1. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.004128 | 263.51 | 1.09 | 1 266.59 | 5 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 76.73 | 81% | 1 114 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 34.73 | 34% | 468 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611.65 |  | 6 685 |  |
| 2. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 165.12 | 16.40 | 2 707.97 | 145.95 | 24 099 | 8.899 |
|  |  | Объем: 103.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1032 | 344.93 | 35.60 | 3 421.73 | 353 | 9.916 |
| 3. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.308568 | 8.280 | 2.55 | 140.760 | 43 | 17 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.336432 | 15.080 | 5.07 | 256.870 | 86 | 17.034 |
| 3. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.336432 | 93.88 | 31.58 | 890.86 | 300 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.07 | 256.87 | 86 | 17.034 |
| 3. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.007224 | 126.43 | 0.91 | 1 018.85 | 7 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.09 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 3. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.002064 | 263.51 | 0.54 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7.24 | 81% | 104 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.28 | 34% | 44 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.12 |  | 501 |  |
| 4. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.516 | 2 520.14 | 1 300.39 | 17 348.53 | 8 952 | 6.884 |
|  |  | Объем: 258*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 8.11152 | 8.510 | 69.03 | 144.650 | 1 173 | 16.998 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 7.16208 | 14.301 | 102.43 | 243.333 | 1 743 | 17.015 |
| 4. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.21364 | 102.57 | 227.05 | 835.60 | 1 850 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 24.86 | 191.22 | 423 | 17.028 |
| 4. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.91332 | 139.36 | 127.28 | 1 430.52 | 1 307 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.77 | 256.87 | 235 | 17.034 |
| 4. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.65328 | 223.58 | 816.80 | 1 170.91 | 4 278 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 58.85 | 273.99 | 1 001 | 17.007 |
| 4. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.38184 | 133.41 | 50.94 | 763.85 | 292 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.94 | 219.76 | 84 | 16.983 |
| 4. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.58 | 3.60 | 9.29 | 20.52 | 53 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 243.47 | 121% | 3 528 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 138.88 | 65% | 1 895 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 682.75 |  | 14 376 |  |
| 5. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 56.76 | 104.66 | 5 940.50 | 516.66 | 29 326 | 4.937 |
|  |  | Объем: 51.6*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.258 | 61 088.01 | 15 760.71 | 523 248.53 | 134 998 | 8.565 |
| 6. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 9.53568 | 8.670 | 82.67 | 147.370 | 1 405 | 16.998 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 10.8231 | 14.601 | 158.03 | 248.282 | 2 687 | 17.005 |
| 6. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.02684 | 102.57 | 105.32 | 835.60 | 858 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 11.53 | 191.22 | 196 | 17.028 |
| 6. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.66822 | 93.88 | 62.73 | 890.86 | 595 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.08 | 256.87 | 172 | 17.034 |
| 6. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.10578 | 139.36 | 14.74 | 1 430.52 | 151 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.60 | 256.87 | 27 | 17.034 |
| 6. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 2.5026 | 76.06 | 190.35 | 517.81 | 1 296 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 32.38 | 219.76 | 550 | 16.983 |
| 6. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 5.58828 | 110.81 | 619.24 | 779.38 | 4 355 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 90.03 | 273.99 | 1 531 | 17.007 |
| 6. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.76368 | 133.41 | 101.88 | 763.85 | 583 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.88 | 219.76 | 168 | 16.983 |
| 6. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.1677 | 127.56 | 21.39 | 698.95 | 117 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.53 | 256.87 | 43 | 17.034 |
| 6. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 3.87 | 400.56 | 1 550.17 | 3 333.65 | 12 901 | 8.322 |
| 6. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 48.762 | 266.28 | 12 984.35 | 2 308.69 | 112 576 | 8.67 |
| 6. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 7.74 | 3.60 | 27.86 | 20.52 | 159 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 341.79 | 121% | 4 951 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 194.97 | 65% | 2 660 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 297.47 |  | 142 609 |  |
| 7. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.129 | 14 953.22 | 1 928.97 | 73 400.04 | 9 469 | 4.909 |
|  |  | Объем: 258*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.63597 | 11.972 | 7.61 | 203.871 | 130 | 17.029 |
| 7. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.51342 | 102.57 | 52.66 | 835.60 | 429 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 5.77 | 191.22 | 98 | 17.028 |
| 7. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.12255 | 139.36 | 17.08 | 1 430.52 | 175 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.85 | 256.87 | 31 | 17.034 |
| 7. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 13.158 | 141.30 | 1 859.23 | 673.68 | 8 864 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10.81 | 121% | 157 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6.16 | 65% | 85 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 945.94 |  | 9 711 |  |
| 8. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -13.16 | 141.30 | -1 859.51 | 673.68 | -8 866 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.129)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 13.16 | 280.61 | 3 692.83 | 2 121.17 | 27 915 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.129)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 25.8 | 144.07 | 3 716.88 | 2 196.06 | 56 658 | 15.243 |
| 10. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 304.44 | 10.360 | 3 154.00 | 176.300 | 53 673 | 17.017 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.548 | 12.085 | 18.71 | 205.490 | 318 | 17.004 |
| 10. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.774 | 102.57 | 79.39 | 835.60 | 647 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.69 | 191.22 | 148 | 17.028 |
| 10. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.774 | 133.41 | 103.26 | 763.85 | 591 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.02 | 219.76 | 170 | 16.983 |
| 10. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 14.706 | 10.08 | 148.24 | 13.73 | 202 | 1.362 |
| 10. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.774 | 101.31 | 78.41 | 999.00 | 773 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.02 | 219.76 | 170 | 16.983 |
| 10. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.29 | 104.66 | 135.01 | 516.66 | 666 | 4.937 |
| 10. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 5.16 | 3.60 | 18.58 | 20.52 | 106 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 505.25 | 121% | 65 329 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 569.90 | 65% | 35 094 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 792.02 |  | 157 081 |  |
| 11. | С1 Цена поставщи. | Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая | м2 |  | 263.16 | 82.62 | 21 742.28 | 480.02 | 126 322 | 5.81 |
|  |  | Объем: (25.8)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.008 | 4 846.79 | 38.77 | 49 459.80 | 396 | 10.214 |
|  |  | Объем: 91*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.12064 | 8.280 | 1.00 | 140.760 | 17 | 17 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.34896 | 15.080 | 5.26 | 256.870 | 90 | 17.034 |
| 12. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.26624 | 112.40 | 29.93 | 1 144.08 | 305 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.01 | 256.87 | 68 | 17.034 |
| 12. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.08272 | 93.88 | 7.77 | 890.86 | 74 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.25 | 256.87 | 21 | 17.034 |
| 12. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00032 | 263.51 | 0.08 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5.95 | 81% | 87 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2.69 | 34% | 36 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47.41 |  | 519 |  |
| 13. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 12.8 | 16.40 | 209.92 | 145.95 | 1 868 | 8.899 |
|  |  | Объем: 8*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.008 | 344.93 | 2.76 | 3 421.73 | 27 | 9.783 |
| 14. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.02392 | 8.280 | 0.20 | 140.760 | 3 | 17 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.02608 | 15.080 | 0.39 | 256.870 | 7 | 17.034 |
| 14. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.02608 | 93.88 | 2.45 | 890.86 | 23 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.39 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 14. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00056 | 126.43 | 0.07 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 14. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00016 | 263.51 | 0.04 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.56 | 81% | 8 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.25 | 34% | 3 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.57 |  | 39 |  |
| 15. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.055 | 2 520.14 | 138.61 | 17 348.53 | 954 | 6.883 |
|  |  | Объем: 91*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.8646 | 8.510 | 7.36 | 144.650 | 125 | 16.998 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.7634 | 14.301 | 10.92 | 243.333 | 186 | 17.015 |
| 15. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.23595 | 102.57 | 24.20 | 835.60 | 197 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.65 | 191.22 | 45 | 17.028 |
| 15. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.09735 | 139.36 | 13.57 | 1 430.52 | 139 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.47 | 256.87 | 25 | 17.034 |
| 15. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.3894 | 223.58 | 87.06 | 1 170.91 | 456 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 6.27 | 273.99 | 107 | 17.007 |
| 15. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0407 | 133.41 | 5.43 | 763.85 | 31 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.53 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 15. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.275 | 3.60 | 0.99 | 20.52 | 6 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 25.96 | 121% | 376 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14.81 | 65% | 202 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 179.37 |  | 1 532 |  |
| 16. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 6.05 | 104.66 | 633.19 | 516.66 | 3 126 | 4.937 |
|  |  | Объем: 5.5*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.91 | 5 013.40 | 4 562.19 | 32 447.66 | 29 527 | 6.472 |
| 17. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 69.2328 | 8.970 | 621.02 | 152.560 | 10 562 | 17.008 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.6188 | 15.080 | 9.33 | 256.870 | 159 | 17.034 |
| 17. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.6188 | 113.70 | 70.36 | 810.77 | 502 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.33 | 256.87 | 159 | 17.034 |
| 17. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0364 | 101.31 | 3.69 | 999.00 | 36 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.47 | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 17. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00091 | 10 705.00 | 9.74 | 54 434.60 | 50 | 5.085 |
| 17. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1547 | 960.26 | 148.55 | 3 126.47 | 484 | 3.256 |
| 17. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 5.369 | 685.00 | 3 677.77 | 3 302.36 | 17 730 | 4.821 |
| 17. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0546 | 569.06 | 31.07 | 2 995.86 | 164 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 895.10 | 121% | 12 972 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 510.58 | 65% | 6 969 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 967.87 |  | 49 468 |  |
| 18. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 91 | 76.13 | 6 927.83 | 342.67 | 31 183 | 4.501 |
|  | Прочие работы (прокладка трубопровода под кабель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.06 | 1 275.12 | 76.51 | 21 677.04 | 1 301 | 17.004 |
|  |  | Объем: 60*0.5*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 154 | 9.24 | 8.280 | 76.51 | 140.760 | 1 301 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 61.21 | 68% | 885 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 29.07 | 31% | 403 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 166.79 |  | 2 589 |  |
| 20. | Е34-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода |  | 0.06 | 130 336.19 | 7 820.17 | 223 632.38 | 13 418 | 1.716 |
|  |  | Объем: 60/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 133 | 7.98 | 8.970 | 71.58 | 152.560 | 1 217 | 17.008 |
| 20. 2. | С101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра", АИ-93 | т | 0.0008 | 0.000048 | 7 589.80 | 0.36 | 38 794.48 | 2 | 5.111 |
| 20. 3. | С102-0097 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.0048 | 1 088.90 | 5.23 | 4 010.86 | 19 | 3.683 |
| 20. 4. | С507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 1000 | 60 | 129.05 | 7 743.00 | 202.99 | 12 179 | 1.573 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 100% | 71.58 | 85% | 1 034 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 39.37 | 44% | 535 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 931.12 |  | 14 988 |  |
| 21. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.0543 | 704.46 | 38.25 | 11 963.43 | 650 | 16.993 |
| 21. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 4.80555 | 7.960 | 38.25 | 135.180 | 650 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 30.60 | 68% | 442 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 14.54 | 31% | 202 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.39 |  | 1 294 |  |
| 22. | Е01-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0057 | 426.34 | 2.43 | 7 240.24 | 41 | 16.872 |
| 22. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.305292 | 7.960 | 2.43 | 135.180 | 41 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1.94 | 68% | 28 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 0.92 | 31% | 13 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.30 |  | 82 |  |
| 23. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 0.912 | 16.40 | 14.96 | 145.95 | 133 | 8.89 |
|  |  | Объем: 0.57*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 75 932.40 |  | 496 954 | 6.545 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 72 999.55 |  | 470 854 | 6.45 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 38 936.63 |  | 217 872 | 5.596 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 12, 14; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 10, 15, 17; %=68 - по стр. 19, 21, 22; %=85 - по стр. 20) |  |  |  |  |  | 6 278.19 |  | 91 017 | 14.497 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 12, 14; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 10, 15, 17; %=31 - по стр. 19, 21, 22; %=44 - по стр. 20) |  |  |  |  |  | 3 560.15 |  | 48 609 | 13.654 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 82 837.89 |  | 610 480 | 7.37 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 932.85 |  | 26 100 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 932.85 |  | 26 100 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 85 770.74 |  | 636 580 | 7.422 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 835.49 | 2.14 | 13 623 | 7.422 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 87 606.23 |  | 650 203 | 7.422 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 752.12 | 2 | 13 004 | 7.422 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 89 358.35 |  | 663 207 | 7.422 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 16 084.50 | 18 | 119 377 | 7.422 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 105 442.85 |  | 782 584.00 | 7.422 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 6 278.19 |  | 91 017.00 | 14.497 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 560.15 |  | 48 609 | 13.654 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |