| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  | «ОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 443 317.00 | руб. | Смета на сумму: | 2 443 317.00 | руб. |  |  |
| Председатель ПЖСК № 9 С.Е. Гургенбекова______________________ |  |  | Директор МКУ «КР МКД» С.Б. Русович______________________ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 52-58 по улице Ульяны Громовой в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 2 443.317 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.531 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 252.058 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.119 | 6 900.71 | 821.18 | 59 048.03 | 7 027 | 8.557 |
|  |  | Объем: 298*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 28.95865 | 8.820 | 255.42 | 149.970 | 4 343 | 17.003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 4.92541 | 11.429 | 56.29 | 194.614 | 959 | 17.028 |
| 1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 4.67075 | 95.16 | 444.47 | 468.45 | 2 188 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 52.45 | 191.22 | 893 | 17.028 |
| 1. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.15351 | 8.58 | 1.32 | 35.88 | 6 | 4.182 |
| 1. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.25466 | 139.36 | 35.49 | 1 430.52 | 364 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.84 | 256.87 | 65 | 17.034 |
| 1. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 14.01225 | 6.03 | 84.49 | 8.99 | 126 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 324.18 | 88% | 4 666 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 187.03 | 48% | 2 545 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 332.38 |  | 14 238 |  |
| 2. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.496 | 6 900.71 | 3 422.75 | 59 048.03 | 29 288 | 8.557 |
|  |  | Объем: 708*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 120.7016 | 8.820 | 1 064.59 | 149.970 | 18 102 | 17.003 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 20.52944 | 11.429 | 234.63 | 194.614 | 3 995 | 17.028 |
| 2. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 19.468 | 95.16 | 1 852.57 | 468.45 | 9 120 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 218.63 | 191.22 | 3 723 | 17.028 |
| 2. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.63984 | 8.58 | 5.49 | 35.88 | 23 | 4.182 |
| 2. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 1.06144 | 139.36 | 147.92 | 1 430.52 | 1 518 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16.01 | 256.87 | 273 | 17.034 |
| 2. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 58.404 | 6.03 | 352.18 | 8.99 | 525 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 351.19 | 88% | 19 445 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 779.53 | 48% | 10 607 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 553.47 |  | 59 340 |  |
| 3. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 5 | 1 689.81 | 8 449.06 | 15 301.41 | 76 507 | 9.055 |
|  |  | Объем: 300+200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 341.3 | 9.160 | 3 126.31 | 155.940 | 53 222 | 17.024 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 47 | 11.230 | 527.81 | 191.220 | 8 987 | 17.028 |
| 3. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 47 | 95.16 | 4 472.52 | 468.45 | 22 017 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 527.81 | 191.22 | 8 987 | 17.028 |
| 3. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 141 | 6.03 | 850.23 | 8.99 | 1 268 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 800.28 | 88% | 54 744 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 192.47 | 48% | 29 860 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 441.82 |  | 161 111 |  |
| 4. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 173.72 | 3.71 | 644.50 | 36.66 | 6 369 | 9.882 |
|  |  | Объем: (61.5*2.2)+(200*0.2*0.08)*2.2+(300*0.3*0.15*2.2)+1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 173.72 | 16.40 | 2 849.01 | 145.95 | 25 354 | 8.899 |
|  |  | Объем: 172.04+1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой толщ.60мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.06 | 4 846.79 | 290.81 | 49 459.80 | 2 968 | 10.206 |
|  |  | Объем: 239*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.9048 | 8.280 | 7.49 | 140.760 | 127 | 17 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.6172 | 15.080 | 39.47 | 256.870 | 672 | 17.034 |
| 6. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.9968 | 112.40 | 224.44 | 1 144.08 | 2 284 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 30.11 | 256.87 | 513 | 17.034 |
| 6. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.6204 | 93.88 | 58.24 | 890.86 | 553 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.36 | 256.87 | 159 | 17.034 |
| 6. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0024 | 263.51 | 0.63 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 44.61 | 81% | 647 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 20.19 | 34% | 272 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 355.61 |  | 3 887 |  |
| 7. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 96 | 16.40 | 1 574.40 | 145.95 | 14 011 | 8.899 |
|  |  | Объем: 60*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.06 | 344.93 | 20.70 | 3 421.73 | 205 | 9.903 |
| 8. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.1794 | 8.280 | 1.49 | 140.760 | 25 | 17 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.1956 | 15.080 | 2.95 | 256.870 | 50 | 17.034 |
| 8. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.1956 | 93.88 | 18.36 | 890.86 | 174 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.95 | 256.87 | 50 | 17.034 |
| 8. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0042 | 126.43 | 0.53 | 1 018.85 | 4 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.05 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 8. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0012 | 263.51 | 0.32 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4.22 | 81% | 61 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.91 | 34% | 26 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.83 |  | 291 |  |
| 9. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.478 | 2 520.14 | 1 204.63 | 17 348.53 | 8 293 | 6.884 |
|  |  | Объем: 239*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 7.51416 | 8.510 | 63.95 | 144.650 | 1 087 | 16.998 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 6.63464 | 14.301 | 94.88 | 243.333 | 1 614 | 17.015 |
| 9. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.05062 | 102.57 | 210.33 | 835.60 | 1 713 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 23.03 | 191.22 | 392 | 17.028 |
| 9. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.84606 | 139.36 | 117.91 | 1 430.52 | 1 210 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.76 | 256.87 | 217 | 17.034 |
| 9. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.38424 | 223.58 | 756.65 | 1 170.91 | 3 963 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 54.52 | 273.99 | 927 | 17.007 |
| 9. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.35372 | 133.41 | 47.19 | 763.85 | 270 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.58 | 219.76 | 78 | 16.983 |
| 9. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.39 | 3.60 | 8.60 | 20.52 | 49 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 225.54 | 121% | 3 268 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 128.65 | 65% | 1 756 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 558.82 |  | 13 317 |  |
| 10. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 52.58 | 104.66 | 5 503.02 | 516.66 | 27 166 | 4.937 |
|  |  | Объем: 47.8*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.1195 | 14 953.22 | 1 786.91 | 73 400.04 | 8 771 | 4.908 |
|  |  | Объем: 239*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.589135 | 11.972 | 7.05 | 203.871 | 120 | 17.029 |
| 11. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.47561 | 102.57 | 48.78 | 835.60 | 397 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 5.34 | 191.22 | 91 | 17.028 |
| 11. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.113525 | 139.36 | 15.82 | 1 430.52 | 162 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.71 | 256.87 | 29 | 17.034 |
| 11. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 12.189 | 141.30 | 1 722.31 | 673.68 | 8 211 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10.01 | 121% | 145 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5.71 | 65% | 78 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 802.63 |  | 8 994 |  |
| 12. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -12.189 | 141.30 | -1 722.31 | 673.68 | -8 211 | 4.767 |
|  |  | Объем: (0.1195)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 12.189 | 280.61 | 3 420.36 | 2 121.17 | 25 855 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.1195)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 23.9 | 144.07 | 3 443.16 | 2 196.06 | 52 486 | 15.244 |
| 14. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 282.02 | 10.360 | 2 921.73 | 176.300 | 49 720 | 17.017 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.434 | 12.085 | 17.33 | 205.490 | 295 | 17.004 |
| 14. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.717 | 102.57 | 73.54 | 835.60 | 599 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.05 | 191.22 | 137 | 17.028 |
| 14. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.717 | 133.41 | 95.65 | 763.85 | 548 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.28 | 219.76 | 158 | 16.983 |
| 14. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 13.623 | 10.08 | 137.32 | 13.73 | 187 | 1.362 |
| 14. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.717 | 101.31 | 72.64 | 999.00 | 716 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.28 | 219.76 | 158 | 16.983 |
| 14. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.195 | 104.66 | 125.07 | 516.66 | 617 | 4.937 |
| 14. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 4.78 | 3.60 | 17.21 | 20.52 | 98 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 173.47 | 121% | 60 518 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 380.64 | 65% | 32 510 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 997.26 |  | 145 514 |  |
| 15. | С2 Цена поставщи. | Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая | м2 |  | 243.78 | 63.68 | 15 523.91 | 369.98 | 90 194 | 5.81 |
|  |  | Объем: (23.9)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.048 | 4 846.79 | 232.65 | 49 459.80 | 2 374 | 10.204 |
|  |  | Объем: 387*0.3*0.3+233*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.72384 | 8.280 | 5.99 | 140.760 | 102 | 17 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.09376 | 15.080 | 31.57 | 256.870 | 538 | 17.034 |
| 16. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.59744 | 112.40 | 179.55 | 1 144.08 | 1 828 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24.09 | 256.87 | 410 | 17.034 |
| 16. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.49632 | 93.88 | 46.59 | 890.86 | 442 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.48 | 256.87 | 127 | 17.034 |
| 16. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00192 | 263.51 | 0.51 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 35.68 | 81% | 518 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 16.15 | 34% | 218 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284.48 |  | 3 110 |  |
| 17. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 76.8 | 16.40 | 1 259.52 | 145.95 | 11 209 | 8.899 |
|  |  | Объем: 48*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.048 | 344.93 | 16.56 | 3 421.73 | 164 | 9.903 |
| 18. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.14352 | 8.280 | 1.19 | 140.760 | 20 | 17 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.15648 | 15.080 | 2.36 | 256.870 | 40 | 17.034 |
| 18. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.15648 | 93.88 | 14.69 | 890.86 | 139 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.36 | 256.87 | 40 | 17.034 |
| 18. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00336 | 126.43 | 0.42 | 1 018.85 | 3 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 18. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00096 | 263.51 | 0.25 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3.37 | 81% | 49 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.53 | 34% | 20 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.46 |  | 233 |  |
| 19. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.297 | 2 520.14 | 748.48 | 17 348.53 | 5 153 | 6.885 |
|  |  | Объем: 387*0.3*0.2+233*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 4.66884 | 8.510 | 39.73 | 144.650 | 675 | 16.998 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 4.12236 | 14.301 | 58.96 | 243.333 | 1 003 | 17.015 |
| 19. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.27413 | 102.57 | 130.69 | 835.60 | 1 065 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 14.31 | 191.22 | 244 | 17.028 |
| 19. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.52569 | 139.36 | 73.26 | 1 430.52 | 752 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.93 | 256.87 | 135 | 17.034 |
| 19. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.10276 | 223.58 | 470.14 | 1 170.91 | 2 462 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 33.88 | 273.99 | 576 | 17.007 |
| 19. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.21978 | 133.41 | 29.32 | 763.85 | 168 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.84 | 219.76 | 48 | 16.983 |
| 19. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.485 | 3.60 | 5.35 | 20.52 | 30 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 140.14 | 121% | 2 030 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 79.94 | 65% | 1 091 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 968.56 |  | 8 274 |  |
| 20. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 32.67 | 104.66 | 3 419.24 | 516.66 | 16 879 | 4.936 |
|  |  | Объем: 29.7*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 2.39 | 5 013.40 | 11 982.02 | 32 447.66 | 77 550 | 6.472 |
| 21. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 181.8312 | 8.970 | 1 631.03 | 152.560 | 27 740 | 17.008 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.6252 | 15.080 | 24.51 | 256.870 | 417 | 17.034 |
| 21. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.6252 | 113.70 | 184.79 | 810.77 | 1 318 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24.51 | 256.87 | 417 | 17.034 |
| 21. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0956 | 101.31 | 9.69 | 999.00 | 96 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.24 | 219.76 | 21 | 16.983 |
| 21. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00239 | 10 705.00 | 25.58 | 54 434.60 | 130 | 5.085 |
| 21. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.4063 | 960.26 | 390.15 | 3 126.47 | 1 270 | 3.256 |
| 21. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 14.101 | 685.00 | 9 659.18 | 3 302.36 | 46 567 | 4.821 |
| 21. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.1434 | 569.06 | 81.60 | 2 995.86 | 430 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 350.87 | 121% | 34 070 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 340.99 | 65% | 18 302 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 673.87 |  | 129 922 |  |
| 22. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 239 | 76.13 | 18 195.07 | 342.67 | 81 898 | 4.501 |
| 23. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 2.33 | 937.76 | 2 184.97 | 12 783.98 | 29 787 | 13.633 |
| 23. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 177.2664 | 8.970 | 1 590.08 | 152.560 | 27 044 | 17.008 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.5844 | 15.080 | 23.89 | 256.870 | 407 | 17.034 |
| 23. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.5844 | 113.70 | 180.15 | 810.77 | 1 285 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 23.89 | 256.87 | 407 | 17.034 |
| 23. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0932 | 101.31 | 9.44 | 999.00 | 93 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.21 | 219.76 | 20 | 16.983 |
| 23. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00233 | 10 705.00 | 24.94 | 54 434.60 | 127 | 5.085 |
| 23. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3961 | 960.26 | 380.36 | 3 126.47 | 1 238 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 291.84 | 121% | 33 216 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 307.32 | 65% | 17 843 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 784.12 |  | 80 846 |  |
| 24. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.046 | 569.06 | 26.18 | 2 995.86 | 138 | 5.271 |
|  |  | Объем: (2.33)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 11.822 | 685.00 | 8 098.07 | 3 302.36 | 39 040 | 4.821 |
|  |  | Объем: (2.33)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 233 | 34.14 | 7 954.62 | 185.77 | 43 284 | 5.441 |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е27-03-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания |  | 0.708 | 28 021.03 | 19 838.89 | 245 536.04 | 173 840 | 8.763 |
| 27. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 62.27 | 44.08716 | 8.580 | 378.27 | 145.950 | 6 435 | 17.01 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45 | 31.86 | 14.698 | 468.29 | 249.957 | 7 964 | 17.006 |
| 27. 3. | Х01-0312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.11 | 0.78588 | 102.83 | 80.81 | 837.62 | 658 | 8.146 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 12.66 | 273.99 | 215 | 17.007 |
| 27. 4. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.39 | 3.10812 | 102.57 | 318.80 | 835.60 | 2 597 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 34.90 | 191.22 | 594 | 17.028 |
| 27. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 4.22 | 2.98776 | 139.36 | 416.37 | 1 430.52 | 4 274 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 45.06 | 256.87 | 767 | 17.034 |
| 27. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 8.17 | 5.78436 | 76.06 | 439.96 | 517.81 | 2 995 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 74.85 | 219.76 | 1 271 | 16.983 |
| 27. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 23.37 | 16.54596 | 110.81 | 1 833.46 | 779.38 | 12 896 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 266.56 | 273.99 | 4 533 | 17.007 |
| 27. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3.74 | 2.64792 | 133.41 | 353.26 | 763.85 | 2 023 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 34.26 | 219.76 | 582 | 16.983 |
| 27. 9. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 11.5 | 8.142 | 400.56 | 3 261.36 | 3 333.65 | 27 143 | 8.322 |
| 27. 10. | С408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 55 | 38.94 | 325.96 | 12 692.88 | 2 939.30 | 114 456 | 9.017 |
| 27. 11. | С411-0001 | Вода | м3 | 25 | 17.7 | 3.60 | 63.72 | 20.52 | 363 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 202.12 | 121% | 17 423 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 685.71 | 65% | 9 359 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 726.72 |  | 200 622 |  |
| 28. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.566 | 2 106.64 | 1 192.36 | 19 466.32 | 11 018 | 9.24 |
|  |  | Объем: 708*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.37356 | 12.085 | 4.51 | 205.490 | 77 | 17.004 |
| 28. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.18678 | 126.36 | 23.60 | 1 137.36 | 212 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 4.51 | 410.98 | 77 | 17.004 |
| 28. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.58298 | 2 004.80 | 1 168.76 | 18 534.94 | 10 805 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6.40 | 121% | 93 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3.65 | 65% | 50 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 202.42 |  | 11 161 |  |
| 29. | Е27-06-020-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.708 | 56 027.99 | 39 667.82 | 336 406.94 | 238 176 | 6.004 |
| 29. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 27.1164 | 10.210 | 276.86 | 173.840 | 4 714 | 17.026 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.1 | 13.5228 | 15.385 | 208.05 | 261.594 | 3 537 | 17.003 |
| 29. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0354 | 113.70 | 4.02 | 810.77 | 29 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.53 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 29. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.9912 | 18.60 | 18.44 | 18.32 | 18 | 0.985 |
| 29. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 2.80368 | 76.06 | 213.25 | 517.81 | 1 452 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 36.28 | 219.76 | 616 | 16.983 |
| 29. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 8.14908 | 110.81 | 903.00 | 779.38 | 6 351 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 131.28 | 273.99 | 2 233 | 17.007 |
| 29. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.27612 | 133.41 | 36.84 | 763.85 | 211 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.57 | 219.76 | 61 | 16.983 |
| 29. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 2.25852 | 200.87 | 453.67 | 1 293.75 | 2 922 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 36.38 | 273.99 | 619 | 17.007 |
| 29. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.05664 | 101.31 | 5.74 | 999.00 | 57 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.73 | 219.76 | 12 | 16.983 |
| 29. 10. | С101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00196824 | 6 852.00 | 13.49 | 56 219.81 | 111 | 8.205 |
| 29. 11. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00151512 | 11 154.00 | 16.90 | 50 212.22 | 76 | 4.502 |
| 29. 12. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0076464 | 2 446.90 | 18.71 | 20 629.84 | 158 | 8.431 |
| 29. 13. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.20532 | 1 603.30 | 329.19 | 5 828.56 | 1 197 | 3.635 |
| 29. 14. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 93.7 | 66.3396 | 563.43 | 37 377.72 | 3 329.56 | 220 882 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 688.57 | 121% | 9 984 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 392.78 | 65% | 5 363 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 749.17 |  | 253 523 |  |
| 30. | Е27-06-021-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 | 1000 м2 покрытия |  | 0.708 | 13 192.95 | 9 340.61 | 78 000.76 | 55 225 | 5.912 |
|  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.12744 | 10.210 | 1.30 | 173.840 | 22 | 17.026 |
| 30. 2. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.0019824 | 2 446.90 | 4.85 | 20 629.84 | 41 | 8.431 |
| 30. 3. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.4 | 16.5672 | 563.43 | 9 334.46 | 3 329.56 | 55 161 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.85 | 121% | 27 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.05 | 65% | 14 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 343.51 |  | 55 266 |  |
| 31. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.212 | 2 106.64 | 446.61 | 19 466.32 | 4 127 | 9.241 |
|  |  | Объем: 708*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.13992 | 12.085 | 1.69 | 205.490 | 29 | 17.004 |
| 31. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.06996 | 126.36 | 8.84 | 1 137.36 | 80 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 1.69 | 410.98 | 29 | 17.004 |
| 31. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.21836 | 2 004.80 | 437.77 | 18 534.94 | 4 047 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2.40 | 121% | 35 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.37 | 65% | 19 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 450.38 |  | 4 181 |  |
| 32. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.708 | 55 822.91 | 39 522.62 | 405 018.97 | 286 753 | 7.255 |
| 32. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 27.1164 | 10.210 | 276.86 | 173.840 | 4 714 | 17.026 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 13.50864 | 15.386 | 207.84 | 261.599 | 3 534 | 17.003 |
| 32. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.02124 | 113.70 | 2.41 | 810.77 | 17 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.32 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 32. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.9912 | 18.60 | 18.44 | 18.32 | 18 | 0.985 |
| 32. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 2.80368 | 76.06 | 213.25 | 517.81 | 1 452 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 36.28 | 219.76 | 616 | 16.983 |
| 32. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 8.14908 | 110.81 | 903.00 | 779.38 | 6 351 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 131.28 | 273.99 | 2 233 | 17.007 |
| 32. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.27612 | 133.41 | 36.84 | 763.85 | 211 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.57 | 219.76 | 61 | 16.983 |
| 32. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 2.25852 | 200.87 | 453.67 | 1 293.75 | 2 922 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 36.38 | 273.99 | 619 | 17.007 |
| 32. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.02832 | 101.31 | 2.87 | 999.00 | 28 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.37 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 32. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0043896 | 11 154.00 | 48.96 | 50 212.22 | 220 | 4.502 |
| 32. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0076464 | 2 446.90 | 18.71 | 20 629.84 | 158 | 8.431 |
| 32. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.1062 | 1 603.30 | 170.27 | 5 828.56 | 619 | 3.635 |
| 32. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 68.3928 | 546.51 | 37 377.35 | 3 948.41 | 270 043 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 688.27 | 121% | 9 980 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 392.61 | 65% | 5 361 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 603.50 |  | 302 094 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 211 358.38 |  | 1 442 898 | 6.827 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 205 030.95 |  | 1 385 955 | 6.76 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 62 140.47 |  | 324 454 | 5.221 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 8, 16, 18; %=121 - по стр. 9, 11, 14, 19, 21, 23, 27-32) |  |  |  |  |  | 17 345.01 |  | 250 919 | 14.466 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 8, 16, 18; %=65 - по стр. 9, 11, 14, 19, 21, 23, 27-32) |  |  |  |  |  | 9 919.23 |  | 135 293 | 13.639 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 232 295.19 |  | 1 772 167 | 7.629 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 327.43 |  | 56 943 | 8.999 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 327.43 |  | 56 943 | 8.999 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 238 622.62 |  | 1 829 110 | 7.665 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 106.52 | 2.14 | 39 143 | 7.665 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 243 729.14 |  | 1 868 253 | 7.665 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 4 874.58 | 2 | 37 365 | 7.665 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 248 603.72 |  | 1 905 618 | 7.665 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 44 748.67 | 18 | 343 011 | 7.665 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 293 352.39 |  | 2 248 629.00 | 7.665 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 17 345.01 |  | 250 919.00 | 14.466 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 9 919.23 |  | 135 293 | 13.639 |
|  | Раздел 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 7 | 198.52 | 1 389.61 | 1 671.00 | 11 697 | 8.417 |
| 33. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 12.18 | 8.670 | 105.60 | 147.370 | 1 795 | 16.998 |
| 33. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.35 | 101.31 | 35.46 | 999.00 | 350 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.53 | 219.76 | 77 | 16.983 |
| 33. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.056 | 588.14 | 32.94 | 2 080.79 | 117 | 3.538 |
| 33. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 14 | 86.83 | 1 215.62 | 673.99 | 9 436 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 109.82 | 88% | 1 580 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 63.36 | 48% | 862 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 562.79 |  | 14 138 |  |
| 34. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.1 | 466.00 | 46.60 | 5 151.65 | 515 | 11.052 |
| 34. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 1.841 | 8.970 | 16.51 | 152.560 | 281 | 17.008 |
| 34. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.055 | 15.080 | 0.83 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 34. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.055 | 113.70 | 6.25 | 810.77 | 45 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.83 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 34. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.118 | 101.31 | 11.95 | 999.00 | 118 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.53 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 34. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.008 | 839.12 | 6.71 | 5 438.81 | 44 | 6.482 |
| 34. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00072 | 1 548.45 | 1.11 | 21 024.29 | 15 | 13.578 |
| 34. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 1 | 4.05 | 4.05 | 13.18 | 13 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 24.62 | 121% | 357 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14.05 | 65% | 192 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.27 |  | 1 064 |  |
| 35. | С403-0003 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 |  | -0.008 | 839.12 | -6.71 | 5 438.81 | -44 | 6.557 |
|  |  | Объем: (0.1)*(-0.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0.011 | 2 318.40 | 25.50 | 39 412.80 | 434 | 17.02 |
|  |  | Объем: 0.27*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 280 | 3.08 | 8.280 | 25.50 | 140.760 | 434 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 20.40 | 68% | 295 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 9.69 | 31% | 135 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55.59 |  | 864 |  |
| 37. | Е06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.008 | 75 738.95 | 605.91 | 395 878.41 | 3 167 | 5.227 |
|  |  | Объем: 0.4*0.4*0.3*4*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 180 | 1.44 | 8.280 | 11.92 | 140.760 | 203 | 17 |
| 37. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18 | 0.144 | 15.080 | 2.17 | 256.870 | 37 | 17.034 |
| 37. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18 | 0.144 | 97.19 | 14.00 | 1 104.78 | 159 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.17 | 256.87 | 37 | 17.034 |
| 37. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.384 | 0.62 | 0.24 | 2.92 | 1 | 4.71 |
| 37. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.00104 | 101.31 | 0.11 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 37. 6. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 2 | 34.52 | 69.04 | 146.02 | 292 | 4.23 |
| 37. 7. | С401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 102 | 0.816 | 625.74 | 510.60 | 3 077.22 | 2 511 | 4.918 |
| 37. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0016 | 3.60 | 0.01 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 14.79 | 89% | 214 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 7.75 | 44% | 106 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 628.45 |  | 3 486 |  |
| 38. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка) | 1 т конструкций |  | 0.204 | 1 237.01 | 252.35 | 11 645.94 | 2 376 | 9.415 |
|  |  | Объем: 0.051*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 6.60348 | 9.980 | 65.90 | 169.690 | 1 121 | 17.003 |
| 38. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 1.15056 | 15.106 | 17.38 | 257.313 | 296 | 17.033 |
| 38. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01428 | 134.97 | 1.93 | 2 085.69 | 30 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 0.25 | 292.54 | 4 | 16.998 |
| 38. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.02448 | 113.70 | 2.78 | 810.77 | 20 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.37 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 38. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.1118 | 109.83 | 122.11 | 770.83 | 857 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16.77 | 256.87 | 286 | 17.034 |
| 38. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.19584 | 1.86 | 0.36 | 6.99 | 1 | 3.758 |
| 38. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.34272 | 1.52 | 0.52 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 38. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 1.96248 | 14.19 | 27.85 | 96.41 | 189 | 6.794 |
| 38. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.07956 | 7.34 | 0.58 | 42.71 | 3 | 5.819 |
| 38. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.05916 | 5.85 | 0.35 | 8.46 | 1 | 1.446 |
| 38. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.03876 | 101.31 | 3.93 | 999.00 | 39 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.50 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 38. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000204 | 42 199.00 | 0.86 | 204 231.36 | 4 | 4.84 |
| 38. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.27948 | 13.15 | 3.68 | 51.59 | 14 | 3.923 |
| 38. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000612 | 5 233.80 | 0.03 | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 38. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00039576 | 5 919.30 | 2.34 | 38 886.83 | 15 | 6.569 |
| 38. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.000816 | 13 134.00 | 10.72 | 48 876.68 | 40 | 3.721 |
| 38. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000204 | 10 705.00 | 0.02 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 38. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.08364 | 8.54 | 0.71 | 47.09 | 4 | 5.514 |
| 38. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0001224 | 14 737.00 | 1.80 | 79 545.15 | 10 | 5.398 |
| 38. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00021012 | 2 214.00 | 0.47 | 9 095.06 | 2 | 4.108 |
| 38. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00006324 | 20 496.00 | 1.30 | 72 156.04 | 5 | 3.52 |
| 38. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000204 | 18 473.00 | 3.77 | 92 065.62 | 19 | 4.984 |
| 38. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0038148 | 89.00 | 0.34 | 283.65 | 1 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 74.95 | 77% | 1 091 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 59.96 | 58% | 822 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 387.26 |  | 4 289 |  |
| 39. | С3 Цена поставщи. | Скамейка со спинкой 1,86*0,53 | шт |  | 4 | 1 900.17 | 7 600.68 | 11 039.99 | 44 160 | 5.81 |
| 40. | С4 Цена поставщи. | Урна железобетонная с металлической вставкой 0,44*0,44 | шт |  | 4 | 619.62 | 2 478.48 | 3 599.99 | 14 400 | 5.81 |
| 41. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.85 | 2 168.55 | 4 011.82 | 14 380.30 | 26 604 | 6.631 |
| 41. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 74 | 8.430 | 623.82 | 143.350 | 10 608 | 17.005 |
| 41. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 27.75 | 122.09 | 3 388.00 | 576.42 | 15 996 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 717.39 | 98% | 10 396 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 480.34 | 61% | 6 471 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 209.55 |  | 43 471 |  |
| 42. | Е01-02-099-12 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см | 100 деревьев |  | 0.06 | 291.27 | 17.48 | 4 485.02 | 269 | 15.389 |
| 42. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 25.3 | 1.518 | 9.980 | 15.15 | 169.690 | 258 | 17.003 |
| 42. 2. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 8.43 | 0.5058 | 4.60 | 2.33 | 22.76 | 12 | 4.948 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 12.12 | 68% | 175 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 5.76 | 31% | 80 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.36 |  | 524 |  |
| 43. | Е01-02-111-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм | 100 пней |  | 0.02 | 753.48 | 15.07 | 12 809.16 | 256 | 16.987 |
| 43. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 91 | 1.82 | 8.280 | 15.07 | 140.760 | 256 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 12.06 | 68% | 174 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 5.73 | 31% | 79 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32.85 |  | 509 |  |
| 44. | Е01-02-111-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм | 100 пней |  | 0.04 | 1 589.76 | 63.59 | 27 025.92 | 1 081 | 17 |
| 44. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 192 | 7.68 | 8.280 | 63.59 | 140.760 | 1 081 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 50.87 | 68% | 735 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 24.16 | 31% | 335 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 138.63 |  | 2 151 |  |
| 45. | Е01-02-101-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см Прил.1.12 п.3.213 Кзтр=0,8; Кэм=0,7 | 100 деревьев |  | 0.06 | 669.21 | 40.15 | 10 369.53 | 622 | 15.492 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 64.4 | 3.864 | 9.050 | 34.97 | 154.380 | 597 | 17.059 |
| 45. 2. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 18.781 | 1.12686 | 4.60 | 5.18 | 22.76 | 26 | 4.948 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 27.98 | 68% | 406 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 13.29 | 31% | 185 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81.41 |  | 1 213 |  |
| 46. | Е47-01-015-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50% | 10 ям |  | 0.6 | 615.04 | 369.02 | 4 960.53 | 2 976 | 8.065 |
| 46. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 20.54 | 12.324 | 8.280 | 102.04 | 140.760 | 1 735 | 17 |
| 46. 2. | С114-0064 | Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2 | м3 | 0.16 | 0.096 | 499.47 | 47.95 | 2 161.39 | 207 | 4.327 |
| 46. 3. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 2.99 | 1.794 | 122.09 | 219.03 | 576.42 | 1 034 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 117.35 | 98% | 1 700 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 78.57 | 61% | 1 058 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 564.94 |  | 5 735 |  |
| 47. | Е47-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м | 10 деревьев |  | 0.6 | 1 969.95 | 1 181.97 | 34 659.89 | 20 796 | 17.594 |
| 47. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 9.36 | 5.616 | 10.210 | 57.34 | 173.840 | 976 | 17.026 |
| 47. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.162 | 12.940 | 2.10 | 219.760 | 36 | 16.983 |
| 47. 3. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.27 | 0.162 | 133.41 | 21.61 | 763.85 | 124 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.10 | 219.76 | 36 | 16.983 |
| 47. 4. | С101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.15 | 0.09 | 104.91 | 9.44 | 657.51 | 59 | 6.267 |
| 47. 5. | С101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0.00017 | 0.000102 | 28 412.00 | 2.90 | 192 109.61 | 20 | 6.762 |
| 47. 6. | С203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200x60 мм | шт. | 10 | 6 | 21.68 | 130.08 | 54.28 | 326 | 2.504 |
| 47. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.6 | 3.60 | 2.16 | 20.52 | 12 | 5.7 |
| 47. 8. | С414-0126 | Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) | шт. | 10 | 6 | 159.74 | 958.44 | 3 213.19 | 19 279 | 20.115 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 68.36 | 98% | 992 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 45.77 | 61% | 617 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 296.09 |  | 22 405 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 18 091.52 |  | 129 309 | 7.147 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 17 839.17 |  | 126 933 | 7.115 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 10 079.16 |  | 58 560 | 5.81 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 33; %=121 - по стр. 34; %=68 - по стр. 36, 42-45; %=89 - по стр. 37; %=98 - по стр. 41, 46, 47) |  |  |  |  |  | 1 175.76 |  | 17 024 | 14.479 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 33; %=65 - по стр. 34; %=31 - по стр. 36, 42-45; %=44 - по стр. 37; %=61 - по стр. 41, 46, 47) |  |  |  |  |  | 748.46 |  | 10 120 | 13.521 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 19 763.39 |  | 154 077 | 7.796 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 252.35 |  | 2 376 | 9.415 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38) |  |  |  |  |  | 74.95 |  | 1 091 | 14.556 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38) |  |  |  |  |  | 59.96 |  | 822 | 13.709 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 387.26 |  | 4 289 | 11.075 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 20 150.65 |  | 158 366 | 7.859 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 431.22 | 2.14 | 3 389 | 7.859 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 20 581.87 |  | 161 755 | 7.859 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 411.64 | 2 | 3 235 | 7.859 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 20 993.51 |  | 164 990 | 7.859 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 3 778.83 | 18 | 29 698 | 7.859 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 24 772.34 |  | 194 688.00 | 7.859 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 250.71 |  | 18 115.00 | 14.484 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 808.42 |  | 10 942 | 13.535 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 229 449.90 |  | 1 572 207 | 6.852 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 222 870.12 |  | 1 512 888 | 6.788 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 72 219.63 |  | 383 014 | 5.303 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 33; %=81 - по стр. 6, 8, 16, 18; %=121 - по стр. 9, 11, 14, 19, 21, 23, 27-32, 34; %=68 - по стр. 36, 42-45; %=89 - по стр. 37; %=98 - по стр. 41, 46, 47) |  |  |  |  |  | 18 520.77 |  | 267 943 | 14.467 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 33; %=34 - по стр. 6, 8, 16, 18; %=65 - по стр. 9, 11, 14, 19, 21, 23, 27-32, 34; %=31 - по стр. 36, 42-45; %=44 - по стр. 37; %=61 - по стр. 41, 46, 47) |  |  |  |  |  | 10 667.69 |  | 145 413 | 13.631 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 252 058.58 |  | 1 926 244 | 7.642 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 252.35 |  | 2 376 | 9.415 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38) |  |  |  |  |  | 74.95 |  | 1 091 | 14.556 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38) |  |  |  |  |  | 59.96 |  | 822 | 13.709 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 387.26 |  | 4 289 | 11.075 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 327.43 |  | 56 943 | 8.999 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 327.43 |  | 56 943 | 8.999 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 258 773.27 |  | 1 987 476 | 7.68 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 537.75 | 2.14 | 42 532 | 7.68 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 264 311.02 |  | 2 030 008 | 7.68 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 5 286.22 | 2 | 40 600 | 7.68 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 269 597.24 |  | 2 070 608 | 7.68 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 48 527.50 | 18 | 372 709 | 7.68 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 318 124.74 |  | 2 443 317.00 | 7.68 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 18 595.72 |  | 269 034.00 | 14.468 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 10 727.65 |  | 146 235 | 13.632 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |