«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:		
	
Объект:		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 9	
на капитальный ремонт кровли жилого дома № 47 по ул. Бассейной	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8.3472	
2.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	3.24	
3.	Е58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м покрытия	0.8792	
4.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	8.3472	
5.	Е12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	7.964	
6.	Цена поставщика.	Материалы  рулонные кровельные для верхнего слоя СБС-модифицированные на основе п/эстера типа Унифлекс	м2	907.896	
7.	Цена поставщика.	Материалы  рулонные кровельные для нижнего слоя СБС-модифицированные на основе п/эстера типа Унифлекс	м2	923.824	
8.	Е12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.3832	
9.	Цена поставщика.	Материалы  рулонные кровельные для верхнего слоя СБС-модифицированные на основе п/эстера типа Унифлекс	м2	44.4512	
10.	Е12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1.43	
11.	Цена поставщика.	Материалы  рулонные кровельные для верхнего слоя СБС-модифицированные на основе п/эстера типа Унифлекс	м2	360.36	
12.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.754	
13.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	10	
14.	Е20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	8	
15.	С301-0262	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	8	
16.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.572	
17.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности вентиляционных каналов, выходов на кровлю	100 м2 поверхности	0.504	
18.	Е10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.00294	
19.	Цена поставщика.	Блок металлический дверной	м2	0.294	
20.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.0365	
21.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.0365	
22.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.964	
23.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
24.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
25.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
26.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.8	
27.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.105	
28.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	8.6	
29.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров)  на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	8.6	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)