«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /Русович С.Б./	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на пусконаладочные работы при  капитальном  ремонте  внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	28	
2.	Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	190	
3.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.96	
4.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	3	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля          
МКУ «КР МКД»							             	И.Л. Герасименко

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева