«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
		
Директор ООО «ЖЭУ-23»
	 Директор МКУ «КР МКД»
	
________________ /И.Г. Ярмошик /	________________ /С.Б. Русович /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на пусконаладочные работы  после капитального ремонта  системы электроснабжения в границах подвала, чердака и лестничных клеток МОП МКД № 21-23 по ул. Озерной в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	10	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.26	
3.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8 (для 2п)	1 шт.	10	
5.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	1 шт.	1	
6.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                                  Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК «МКУ КР МКД»	            Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)