«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:                3 556 руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /С.Б. Русович /	
		
 «______»____________________ 2015г

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на пусконаладочные работы внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного 
 по адресу: г. Калининград ул. Малоярославская, д. 11	
Сметная стоимость:	3.556	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	2.845	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.711	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	17	3.28	3.28		55.76	55.76		17.09	1	952.94	952.94		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			36.24				55%	524.12			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			22.30				32%	304.94			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.31					1 782.00			
	
2.	ФЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.12	132.76	132.76		15.93	15.93		17.1	1	272.42	272.42		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			10.35				55%	149.83			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			6.37				32%	87.17			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.66					509.43			
	
3.	ФЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	92.43	92.43				1 580.01	1 580.01		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	92.43	92.43				1 580.01	1 580.01		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	73.94					1 264.01			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	18.49					316.00			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	60.08					869.01			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	48.06					695.20			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	12.02					173.80			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	36.97					505.60			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	29.58					404.48			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	7.39					101.12			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	189.48					2 954.62			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	151.58					2 363.69			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	37.90					590.92			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	189.48					2 954.62			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	151.58					2 363.69			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	37.90					590.92			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3.79					59.09			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	193.27					3 013.71			
	НДС 18%	34.79					542.47			
	ВСЕГО С НДС	228.06					3 556.18			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                            Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)