«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	10 819	руб.	Смета на сумму:	10 819	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
____________________ / С.Б. Русович /	____________________ / И.Л. Журавлев /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовой инженерной системы электроснабжения МКД № 74  по   ул.Киевская г.Калининграда	
Сметная стоимость:	10.819	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	10.819	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	13	4.35	4.35		56.55	56.55		16.9	1	956	956		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			36.76				55%	526			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			22.62				32%	306			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.93					1 788			
	
2.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.1	176.13	176.13		17.61	17.61		16.9	1	298	298		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			11.45				55%	164			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			7.04				32%	95			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.10					557			
	
3.	ТЕРп 01-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8 (для 2п), 1 шт.	11	14.36	14.36		157.96	157.96		16.9	1	2 670	2 670		
									1	1				
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			102.67				55%	1 469			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			63.18				32%	854			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.82					4 993			
	
4.	ТЕРп 01-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, 1 шт.	2	17.95	17.95		35.90	35.90		16.9	1	607	607		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			23.34				55%	334			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			14.36				32%	194			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.60					1 135			
	
5.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	22.02	22.02		22.02	22.02		16.9	1	372	372		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.31				55%	205			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.81				32%	119			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.14					696			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	290.04	290.04				4 903	4 903		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	290.04	290.04				4 903	4 903		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	290.04					4 903			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	188.53					2 697			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	188.53					2 697			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	116.02					1 569			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	116.02					1 569			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	594.59					9 169			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	594.59					9 169			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	594.59					9 169			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	594.59					9 169			
	НДС 18%	107.03					1 650			
	ВСЕГО С НДС	701.62					10 819			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	701.62					10 819			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	188.53					2 697			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	188.53					2 697			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	116.02					1 569			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	116.02					1 569			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                             Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник  СО МКУ «КР МКД»                                                         Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)