| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | МКУ сметный отдел. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 6 |
| на капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов по адресу ул. Сибирякова д. 14-24 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 11.91 |
| 2. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 11.91 |
| 3. | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до т. 40 мм) | 100 м2 стяжки | 11.91 |
| 4. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 11.91 |
| 5. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 11.91 |
| 6. | Унифлекс ЭПП | м2 | 1381.56 |
| 7. | Унифлекс ЭКП | м2 | 1357.74 |
| 8. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0.436 |
| 9. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 3.38 |
| 10. | Унифлекс ЭКП | м2 | 851.76 |
| 11. | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 2.18 |
| 12. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.56298 |
| 13. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 (балконы) | 100 мест | 0.1 |
| 14. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.3572 |
| 15. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.4475 |
| 16. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (балконы) | 100 м примыканий | 0.3436 |
| 17. | Унифлекс ЭКП | м2 | 86.5872 |
| 18. | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 1 место | 12 |
| 19. | (Прим.) Смена колпаков на мусоропроводных трубах | 10 шт. | 0.6 |
| 20. | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.06 |
| 21. | Воронка сливная диаметром 100 мм | шт. | 6 |
| 22. | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 12 |
| 23. | Аэратор Поливент | шт. | 12 |
| 24. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.18 |
| 25. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.18 |
| 26. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0248 |
| 27. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2.48 |
| 28. | Блок металлический дверной (выход на кровлю) | м2 | 2.48 |
| 29. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 1.65 |
| 30. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 1.65 |

| Составил: | инженер - сметчик ООО "ЖЭУ-23" |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО "ЖЭУ-23" |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |