Приложение №___ к договору №___от «___»___________2013г.

	«СОГЛАСОВАНО»

Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМД»
Русович С.Б. _____________________

«______»__________________2013 г.
	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ЖЭУ - 7»

Просвирина Т.В.___________________

«_____»___________________2013 г.


Техническое задание 
на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли 5-этажного многоквартирного дома  № 22-36  по  ул. Космическая, г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград,                              ул. Космическая, 22-36

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ-7» Ленинградский  район

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по календарному графику

	7
	Стадийность
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2. Технические условия и требования

1.    В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт шиферной кровли.

2.    Требования к подрядчику: деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292; 

3.    Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего многоквартирного дома. Работы  возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной. Очередность выполнения работ  должна быть согласована с заказчиком.

4.    Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение  вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Руководству Заказчика.

5.     Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

6.    Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

7.     Порядок оплаты работ – безналичный расчет, предоплата  30% после подписания договора подряда, окончательный расчет после подписания актов выполненных работ. Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.
8.     Обязательно заключение договора страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 5-и дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

9.    Подрядчик обязан до начала работ на объекте, разработать и предоставить на согласование Заказчику и организации осуществляющий строительный контроль, календарный график и проект производства работ на объекте (ППР), включая технологическую карту производства работ.

10.   Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с ведомостью объемов работ, сметной документацией и проектом производства работ включая технологическую карту.
11.   Сроки выполнения работ:  100 календарных дней с момента подписания договора.

12.   Подрядная организация определяется на конкурсной основе.

13.   Заказчик оставляет  за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем работ всех предусмотренном договором работ, услуг не более чем на 2 процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренном договоре части работ, услуг. 

14.   Согласовывать с организацией осуществляющей строительный контроль, заказчиком и МКУ ГО «Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов» все строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ, при этом не допускать замены учтенных в сметной документации материалов без согласования  с организацией, осуществляющей строительный контроль, заказчиком и МКУ ГО «Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов». 
15.  В соответствии  с графиком производства работ должны быть предоставлены строительному контролю для подписания и проверки акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, а так же акты освидетельствования скрытых работ.

	1. 
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 
	100 м2 покрытия 
	19.17 

	 2. 
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 
	100 м2 кровли 
	19.17 

	 3. 
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена маурлатов из брусьев (прим) 
	100 м 
	1.1 

	 4. 
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок 
	100 м 
	4 

	 5. 
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек из досок (прим) 
	100 м 
	1 

	 6. 
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством 
	100 м2 кровли 
	19.17 

	 7. 
	Безасбестовый волнистый лист среднего профиля типа "Этернит" 1720 мм. х 1130 мм. 
	м2 
	2453.76 

	 8. 
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
	100 окон 
	0.06 

	 9. 
	Устройство слуховых окон 
	1 слуховое окно 
	6 

	 10. 
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 
	м2 
	3.84 

	 11. 
	Обивка слуховых окон кровельной сталью (прим) 
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 
	0.132 

	 12. 
	Ограждение кровель перилами 
	100 м ограждения 
	2.72 

	 13. 
	Установка снегозадержателей (прим) 
	100 м ограждения 
	2.5 

	 14. 
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 
	100 м2 обрабатываемой поверхности 
	15.12 

	 15. 
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины 
	кг 
	312.984 

	 16. 
	Устройство желобов подвесных 
	100 м желобов 
	2.8 

	 17. 
	Смена обделок из листовой стали (капельник к желобу) шириной до 0,4 м 
	100 м 
	2.8 

	 18. 
	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек 
	100 м 
	2.432 

	 19. 
	Смена колен водосточных труб с люлек 
	100 шт. 
	0.32 

	 20. 
	Смена отливов (отметов) водосточных труб 
	100 шт. 
	0.16 

	 21. 
	Смена воронок водосточных труб с люлек 
	100 шт. 
	0.16 

	 22. 
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 
	100 шт. 
	1.76 

	 23. 
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вент каналов 
	100 м труб и покрытий 
	0.3872 

	 24. 
	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен 
	100 м2 стен 
	0.384 

	 25. 
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен 
	100 м2 стен 
	0.672 

	 26. 
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев 
	100 м2 стен 
	1.056 

	 27. 
	Устройство вентиляционных каналов (прим) 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов) 
	1.056 

	 28. 
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных 
	1 м3 изоляции 
	3.648 

	 29. 
	Вата минеральная толщиной 50 мм. 
	м3 
	3.53856 

	 30. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен 
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности 
	0.7296 

	 31. 
	Устройство мелких покрытий (оббивка деревянных труб) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием 
	100 м2 покрытия 
	0.3872 

	 32. 
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 
	10 шт. 
	1.6 

	 33. 
	Погрузка мусора в автотранспортные средства 
	т 
	57.05 

	 34. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) 
	т 
	57.05 


3. Материалы:

-листы цементно-волокнистые в комплекте типа «Этернит», «Изопол», « Эко Дах» или аналог, цвет по каталогу RAL CLASSIC 8004, 8017
Технические характеристики кровельного материала:

-минимальная разрушающая нагрузка 2200, 2500 Н/м

-минимальный изгибающий момент 30, 40 НМ/м

-плотность более 1,40г/см3

-водонепроницаемость более 24 часов

-морозостойкость более 100циклов

-группа горючести – «Негорючие»

-обрешетка сечением 50мм. х 50 мм. шаг 400 мм. 

- стропильные ноги сечением 150 мм. х 50 мм.

- стойки сечением 100 мм. х 50 мм.

-желоба из оцинкованной стали толщиной не менее 0,70 мм диаметром 140мм. 
-водосточные трубы и комплектующие к ним (колена, воронки, отметы) из оцинкованной стали толщиной не менее 0,50 мм диаметром 140мм. или по расчету*,
-средство для огнебиозащитного покрытия «Перилакс СС-2» или эквивалент;

* Примечание:  расчет водосточной системы производить согласно СНиП-26-76 «Кровли» 

4. Прочие:
Кровля является сложной:

- уклон кровли 35 градусов

- скат кровли на 4 стороны

5. Качество работ:

Гарантийный срок выполненных работ –  5 лет

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Составил:

Главный инженер ООО «ЖЭУ – 7»                                                            Широкожухова С.М.

Согласовано:

