Приложение № 1 к Заданию на обследование.

|  | Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» ____________________/С.Б.Русович/ «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Смета – калькуляция

стоимости  обмерных работ и обследования

Объект: многоквартирный жилой дома  №37-41 по ул.Серпуховской г.Калининграда

| № п/п | Наименование работ | - Обоснование стоимости и стоимость | - Стоимость в - руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | - 4 |
| (I этап) Обмерные работы |  |  |  |
| 1. | Общие данные: V=11 000 м3 – строительный объем здания (согласно данных технического паспорта) H=13,0 м – высота до низа несущей конструкции покрытия здания (приложение раздел 2 [2]) Категория сложности здания - 1 (табл.5 [2]) Категория сложности обмерных работ -2 (п.2.10 [2]) Категория сложности работ по обследованию технического состояния строительных конструкций -2 (п.2.10 [2]) | 1. Приложение 3 к Письму Министерства регионального развития РФ от 07 июня 2013 года №9912-СД/10 2. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. М. : ГП «ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ», 1998 Определение базовой стоимости обмерных работ для инструментального обследования здания : Ц обмер.=23,69 (табл.2 [2] для 2 категории сложности работ) – цена на выполнение обмерных работ 100м3 объема здания К2.13=1,06 (п. 2.13 [2]) – базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 6% от базовой цены выполнения обмерных работ Кт.10(2)=1,15 (п. 2, табл.10 [2]) – выполнение обмерных работ в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы) Кт.10(6)=1,15 (п. 6, табл.10 [2]) – выполнение обмерных работ требует использование дополнительных лестниц и приспособлений К=41,51 – коэффициент индексации цен на изыскательские работы на II квартал 2013 года Собмер.= К2.13* Кт.10(2)* *Кт.10(6)*Цобмер.*Vстр./100 * 41,51=1,06*1,15*1,15*23,69*11000/100 * 41,51=151 639 | 151 639 |
| (IIэтап) Обследование |  |  |  |
|  |  | Определение базовой стоимости работ по инструментальному обследованию здания : Ц обслед.=23,07 (табл.4[2] для 2 категории сложности работ) – цена на выполнение инженерных обследований строительных конструкций 100м3 объема здания К2.13=1,08 (п. 2.13 [2]) – базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 8% от базовой цены выполнения обследовательских работ Кт.10(2)=1,15 (п. 2, табл.10 [2]) – выполнение обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы) Кт.10(6)=1,15 (п. 6, табл.10 [2]) – выполнение обследований требует использование дополнительных лестниц и приспособлений К=41,51 – коэффициент индексации цен на изыскательские работы на II квартал 2013 года Собмер.= К2.13* Кт.10(2)* *Кт.10(6)*Цобслед.*Vстр./100 * 41,51=1,08*1,15*1,15*23,07*11000/100 * 41,51=150 457 | 150 457 |

Итого по смете:  302 096 рублей  (триста две тысячи девяносто шесть рублей), без НДС

НДС 18%:  54 377 рублей (пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят семь) рублей 28 копеек.

Итого по смете с учетом НДС 18% : 356 473 (триста пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят три) рубля 28 копеек.

Разработал: Зам. начальника комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.Н.Белошапкина