| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 154 362 | руб. | Смета на сумму: | 1 154 362 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ - 7» |
| ________________ /___Русович С.Б.___ / | ________________ /___Просвирина Т.В.___ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 2-4 по ул. Житомирская г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 1 154.362 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт сложной кровли согласно МДС 81-35.2004 уклон кровли 32 градуса |
|  | Раздел 1. Ремонт шиферной кровли |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 5.17 | 206.94 | 164.56 | 42.38 | 1 069.87 | 850.79 | 219.08 | 13.67 | 5.28 | 12 787 | 11 630 | 1 157 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 842.28 |  |  |  | 84% | 9 769 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 510.47 |  |  |  | 48% | 5 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 422.63 |  |  |  |  | 28 139 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 5.17 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 891.88 | 660.73 | 231.15 | 13.67 | 7.35 | 10 731 | 9 032 | 1 699 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 35.93 | 1 | 13.65 |  |  | 490 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 578.23 |  |  |  | 71% | 6 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 452.83 |  |  |  | 52% | 4 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 922.94 |  |  |  |  | 22 443 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена маурлатов из брусьев (прим), 100 м | 0.3 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 2 787.39 | 407.49 | 10.38 | 13.67 | 7.65 | 12 687 | 5 570 | 79 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 2 369.51 |  | 2.97 | 1 |  | 7 037 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 338.22 |  |  |  | 71% | 3 955 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 264.87 |  |  |  | 52% | 2 896 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 390.48 |  |  |  |  | 19 538 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 1 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 13.67 | 7.7 | 24 561 | 16 485 | 156 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 950.76 |  | 4.06 | 1 |  | 7 920 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 000.91 |  |  |  | 71% | 11 704 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 783.84 |  |  |  | 52% | 8 572 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 961.64 |  |  |  |  | 44 838 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек из досок, 100 м | 0.5 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 1 588.45 | 602.96 | 10.11 | 13.67 | 7.7 | 12 280 | 8 242 | 78 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 975.38 |  | 4.06 | 1 |  | 3 960 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 500.46 |  |  |  | 71% | 5 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 391.92 |  |  |  | 52% | 4 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 480.83 |  |  |  |  | 22 418 |  |  |
| 6. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 5.17 | 5 055.82 | 630.86 | 262.72 | 26 138.59 | 3 261.55 | 1 358.26 | 13.68 | 7.21 | 164 157 | 44 618 | 9 793 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 25.48 |  | 21 518.78 | 131.75 | 5.1 | 13.65 |  | 109 746 | 1 798 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 3 664.76 |  |  |  | 92% | 42 703 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 866.32 |  |  |  | 44% | 20 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 669.67 |  |  |  |  | 227 283 |  |  |
| 7. | Цена поставщика. Этернит, м2 | 661.76 | 83.55 |  |  | 55 287.93 |  |  | 1 | 1 | 224 469 |  |  |
|  |  |  |  | 83.55 |  |  | 55 287.93 |  | 4.06 | 1 |  | 224 469 |  |
|  | Объем: 517*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320*1.06/4.06 |
| 8. | ТЕРр 58-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.04 | 2 888.51 | 2 877.16 | 11.35 | 115.54 | 115.09 | 0.45 | 13.67 | 4.86 | 1 575 | 1 573 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 95.52 |  |  |  | 71% | 1 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 74.81 |  |  |  | 52% | 818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 285.87 |  |  |  |  | 3 510 |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 4 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 578.46 | 276.00 | 119.10 | 13.67 | 6.94 | 7 996 | 3 773 | 827 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 183.36 | 8.30 | 2.87 | 13.66 |  | 3 396 | 113 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 301.36 |  |  |  | 90% | 3 497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 153.52 |  |  |  | 43% | 1 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 033.34 |  |  |  |  | 13 164 |  |  |
| 10. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 2.56 | 2 460.30 |  |  | 6 298.37 |  |  |  |  | 10 796 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 6 298.37 |  | 4 217.13 |  |  | 10 796 |  |
|  | Объем: 0.8*0.8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.08 | 324.43 | 291.92 | 21.28 | 25.95 | 23.35 | 1.70 | 13.68 | 7.84 | 337 | 319 | 13 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.90 |  | 4.27 | 1 |  | 4 |  |
|  | Объем: 1*2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 24.75 |  |  |  | 90% | 287 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 12.61 |  |  |  | 43% | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63.31 |  |  |  |  | 761 |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0352 | 23 811.97 |  |  | 838.18 |  |  |  |  | 1 623 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 838.18 |  | 46 105.02 |  |  | 1 623 |  |
|  | Объем: 0.08*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0.92 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 4 608.12 | 82.92 | 86.48 | 13.67 | 6.58 | 17 416 | 1 134 | 569 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 4 438.71 | 6.30 | 3.54 | 13.65 |  | 15 713 | 86 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 96.36 |  |  |  | 92% | 1 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 49.07 |  |  |  | 44% | 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 753.55 |  |  |  |  | 19 075 |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 0.88 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 4 407.76 | 79.32 | 82.72 | 13.67 | 6.58 | 16 658 | 1 084 | 544 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 4 245.73 | 6.02 | 3.54 | 13.65 |  | 15 030 | 82 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 92.17 |  |  |  | 92% | 1 073 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 46.94 |  |  |  | 44% | 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 546.86 |  |  |  |  | 18 244 |  |  |
| 15. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.17 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 145.75 | 526.30 | 530.89 | 13.67 | 3.55 | 9 248 | 7 194 | 1 885 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 88.56 | 7.50 | 1.91 | 13.72 |  | 169 | 103 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 480.42 |  |  |  | 77% | 5 619 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 320.28 |  |  |  | 48% | 3 503 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 946.45 |  |  |  |  | 18 369 |  |  |
| 16. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 107.019 | 36.04 |  |  | 3 856.96 |  |  |  |  | 16 113 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 3 856.96 |  | 150.56 |  |  | 16 113 |  |
|  | Объем: (5.17)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов настенных, 100 м желобов | 0.95 | 24 362.23 | 882.04 | 409.00 | 23 144.12 | 837.94 | 388.55 | 13.67 | 7.2 | 79 567 | 11 455 | 2 798 |
|  |  |  |  | 23 071.19 | 39.83 |  | 21 917.63 | 37.83 | 2.98 | 13.66 |  | 65 315 | 517 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 945.83 |  |  |  | 92% | 11 014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 481.67 |  |  |  | 44% | 5 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 571.63 |  |  |  |  | 95 849 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 0.66 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 5 200.46 | 529.21 | 5.35 | 13.67 | 7.85 | 19 688 | 7 234 | 42 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 4 665.91 |  | 2.66 | 1 |  | 12 411 |  |
|  | Объем: 6*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 439.24 |  |  |  | 71% | 5 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 343.99 |  |  |  | 52% | 3 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 983.69 |  |  |  |  | 28 586 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-10-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.12 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 764.02 | 145.63 | 0.97 | 13.67 | 7.85 | 3 431 | 1 991 | 8 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 2.32 | 1 |  | 1 432 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 120.87 |  |  |  | 71% | 1 414 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 94.66 |  |  |  | 52% | 1 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 979.55 |  |  |  |  | 5 880 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 13.67 | 7.85 | 1 015 | 394 | 4 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 |  | 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-10-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.06 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 559.35 | 65.00 | 0.49 | 13.67 | 7.85 | 1 510 | 889 | 4 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.25 | 1 |  | 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 53.95 |  |  |  | 71% | 631 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 42.25 |  |  |  | 52% | 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 655.55 |  |  |  |  | 2 603 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.66 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 896.23 | 216.30 | 0.67 | 13.67 | 7.86 | 5 842 | 2 957 | 5 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 679.27 |  | 4.24 | 1 |  | 2 880 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 179.53 |  |  |  | 71% | 2 099 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 140.60 |  |  |  | 52% | 1 538 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 216.35 |  |  |  |  | 9 479 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 144 656.56 | 9 915.32 | 3 067.06 |  |  | 654 487 | 135 574 | 19 663 |
|  |  |  | 131 674.19 | 233.63 |  |  |  | 499 248 | 3 189 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 144 656.56 | 9 915.32 | 3 067.06 |  |  | 654 487 | 135 574 | 19 663 |
|  |  |  | 131 674.19 | 233.63 |  |  |  | 499 248 | 3 189 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 10 993.51 |  |  |  |  | 28 532 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 18-22; %=92 - по стр. 6, 13, 14, 17; %=90 - по стр. 9, 11; %=77 - по стр. 15) | 9 778.79 |  |  |  |  | 114 033 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 15; %=52 - по стр. 2-5, 8, 18-22; %=44 - по стр. 6, 13, 14, 17; %=43 - по стр. 9, 11) | 6 049.38 |  |  |  |  | 66 159 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 160 484.73 |  |  |  |  | 834 679 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 160 484.73 |  |  |  |  | 834 679 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 3 434.37 |  |  |  |  | 17 862 |  |  |
|  | Итого | 163 919.10 |  |  |  |  | 852 541 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 3 278.38 |  |  |  |  | 17 051 |  |  |
|  | Итого | 167 197.48 |  |  |  |  | 869 592 |  |  |
|  | НДС 18% | 30 095.55 |  |  |  |  | 156 527 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 197 293.03 |  |  |  |  | 1 026 119 |  |  |
|  | Раздел 2. Вентиляционные каналы деревянные |
| 23. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вент каналов, 100 м труб и покрытий | 0.044 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 3.33 | 3.32 | 0.01 | 13.67 | 4.91 | 45 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2.76 |  |  |  | 71% | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2.16 |  |  |  | 52% | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8.24 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 24. | ТЕРр 53-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.1824 | 584.91 | 333.63 | 251.28 | 106.69 | 60.85 | 45.83 | 13.67 | 6.17 | 1 115 | 832 | 283 |
|  |  |  |  |  | 33.37 |  |  | 6.09 | 1 | 13.66 |  |  | 83 |
|  | Объем: (0.6+0.6)*2*1.9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 57.57 |  |  |  | 73% | 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 46.86 |  |  |  | 56% | 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211.12 |  |  |  |  | 2 295 |  |  |
| 25. | ТЕРр 53-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.0968 | 149.82 | 98.65 | 51.17 | 14.50 | 9.55 | 4.95 | 13.67 | 6.17 | 161 | 131 | 31 |
|  |  |  |  |  | 6.80 |  |  | 0.66 | 1 | 13.65 |  |  | 9 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 8.78 |  |  |  | 73% | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 7.15 |  |  |  | 56% | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.43 |  |  |  |  | 342 |  |  |
| 26. | ТЕРр 53-1-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен | 0.264 | 730.29 | 403.97 | 326.32 | 192.80 | 106.65 | 86.15 | 13.67 | 6.17 | 1 989 | 1 458 | 532 |
|  |  |  |  |  | 43.34 |  |  | 11.44 | 1 | 13.65 |  |  | 156 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 101.56 |  |  |  | 73% | 1 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 82.66 |  |  |  | 56% | 904 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377.02 |  |  |  |  | 4 071 |  |  |
| 27. | ТЕР 10-01-014-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство вентиляционных каналов дощатых однослойных, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.264 | 10 901.78 | 1 279.85 | 222.33 | 2 878.07 | 337.88 | 58.69 | 13.68 | 6.73 | 12 809 | 4 622 | 395 |
|  |  |  |  | 9 399.61 | 18.31 |  | 2 481.50 | 4.83 | 3.14 | 13.65 |  | 7 792 | 66 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 363.27 |  |  |  | 90% | 4 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 185.06 |  |  |  | 43% | 2 016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 426.41 |  |  |  |  | 19 044 |  |  |
| 28. | ТЕР 26-01-037-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 0.912 | 811.20 | 235.30 | 124.98 | 739.81 | 214.59 | 113.98 | 13.67 | 6.47 | 5 406 | 2 934 | 737 |
|  |  |  |  | 450.92 |  |  | 411.24 |  | 4.22 | 1 |  | 1 735 |  |
|  | Объем: ((0.6+0.6)*2*1.9*4)*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 193.13 |  |  |  | 77% | 2 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 128.75 |  |  |  | 48% | 1 408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 061.70 |  |  |  |  | 9 074 |  |  |
| 29. | ТССЦ 104-0002 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Вата минеральная, м3 | 0.88464 | 447.38 |  |  | 395.77 |  |  |  |  | 2 186 |  |  |
|  |  |  |  | 447.38 |  |  | 395.77 |  | 2 471.23 |  |  | 2 186 |  |
|  | Объем: 0.912*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1824 | 6 947.21 | 1 455.57 | 70.94 | 1 267.17 | 265.50 | 12.94 | 13.68 | 6.41 | 9 311 | 3 632 | 83 |
|  |  |  |  | 5 420.71 | 22.96 |  | 988.74 | 4.19 | 5.66 | 13.69 |  | 5 596 | 57 |
|  | Объем: (0.6+0.6)*2*1.9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 256.21 |  |  |  | 80% | 2 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 126.75 |  |  |  | 37% | 1 365 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 650.13 |  |  |  |  | 13 627 |  |  |
| 31. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0968 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 36.16 | 32.50 | 2.57 | 13.68 | 7.84 | 469 | 445 | 20 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.09 |  | 4.27 | 1 |  | 5 |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 34.45 |  |  |  | 90% | 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 17.55 |  |  |  | 43% | 191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88.16 |  |  |  |  | 1 061 |  |  |
| 32. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.042592 | 23 811.97 |  |  | 1 014.20 |  |  |  |  | 1 964 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 014.20 |  | 46 105.02 |  |  | 1 964 |  |
|  | Объем: 0.0968*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 60-19-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.04 | 10 602.83 | 2 382.41 | 32.50 | 424.11 | 95.30 | 1.30 | 13.67 | 7.66 | 2 164 | 1 303 | 10 |
|  |  |  |  | 8 187.92 | 2.84 |  | 327.52 | 0.11 | 2.6 | 13.71 |  | 852 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 74.42 |  |  |  | 66% | 861 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 60.11 |  |  |  | 50% | 653 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 558.64 |  |  |  |  | 3 678 |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.03 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 257.17 | 165.40 | 7.57 | 13.67 | 6.51 | 2 728 | 2 261 | 49 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 84.20 | 1.80 | 4.96 | 13.68 |  | 418 | 25 |
|  | Объем: 0.5*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 130.42 |  |  |  | 66% | 1 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 105.34 |  |  |  | 50% | 1 143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 492.92 |  |  |  |  | 5 380 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.126 | 3 649.31 |  |  | 459.81 |  |  |  |  | 1 845 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 459.81 |  | 14 640.2 |  |  | 1 845 |  |
|  | Объем: 0.03*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять 3 канала к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.02 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 278.61 | 182.65 | 5.68 | 13.67 | 6.51 | 2 982 | 2 497 | 37 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 90.28 | 1.35 | 4.96 | 13.68 |  | 448 | 19 |
|  | Объем: 0.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Поправки: ПЗ: *3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 143.52 |  |  |  | 66% | 1 661 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 115.92 |  |  |  | 50% | 1 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 538.05 |  |  |  |  | 5 901 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.132 | 3 649.31 |  |  | 481.71 |  |  |  |  | 1 933 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 481.71 |  | 14 640.2 |  |  | 1 933 |  |
|  | Объем: 0.02*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять 7 каналов к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.01 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 325.04 | 213.09 | 6.63 | 13.67 | 6.51 | 3 478 | 2 913 | 43 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 105.32 | 1.58 | 4.96 | 13.68 |  | 522 | 22 |
|  | Объем: 0.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Поправки: ПЗ: *7 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 167.44 |  |  |  | 66% | 1 937 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 135.24 |  |  |  | 50% | 1 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 627.72 |  |  |  |  | 6 883 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.154 | 3 649.31 |  |  | 561.99 |  |  |  |  | 2 255 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 561.99 |  | 14 640.2 |  |  | 2 255 |  |
|  | Объем: 0.01*7*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.3192 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 770.16 | 413.56 | 0.65 | 13.67 | 4.85 | 7 159 | 5 653 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 355.95 |  | 4.22 | 1 |  | 1 502 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 326.71 |  |  |  | 67% | 3 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 206.78 |  |  |  | 40% | 2 261 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 303.65 |  |  |  |  | 13 208 |  |  |
| 41. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3192 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 731.48 | 36.45 | 4.54 | 13.67 | 7.78 | 2 432 | 498 | 35 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 690.49 |  | 2.75 | 1 |  | 1 899 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 34.63 |  |  |  | 80% | 398 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 17.13 |  |  |  | 37% | 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 783.24 |  |  |  |  | 3 015 |  |  |
| 42. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (покрытие вент каналов) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.0576 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 685.90 | 67.59 | 1.91 | 13.67 | 7.48 | 2 559 | 924 | 14 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 616.40 | 0.22 | 2.63 | 13.66 |  | 1 621 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 73.23 |  |  |  | 92% | 853 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 37.30 |  |  |  | 44% | 408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 796.43 |  |  |  |  | 3 820 |  |  |
| 43. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 12.9 | 7.60 |  | 7.60 | 98.04 |  | 98.04 |  | 5.78 | 567 |  | 567 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |
| 44. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 12.9 | 27.76 |  | 27.76 | 358.05 |  | 358.05 |  | 5.78 | 2 070 |  | 2 070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 12 080.57 | 2 204.88 | 809.49 |  |  | 67 627 | 30 148 | 4 909 |
|  |  |  | 9 066.21 | 32.27 |  |  |  | 32 573 | 442 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 12 080.57 | 2 204.88 | 809.49 |  |  | 67 627 | 30 148 | 4 909 |
|  |  |  | 9 066.21 | 32.27 |  |  |  | 32 573 | 442 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 2 913.48 |  |  |  |  | 10 183 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 23; %=73 - по стр. 24-26; %=90 - по стр. 27, 31; %=77 - по стр. 28; %=80 - по стр. 30, 41; %=66 - по стр. 33, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 40; %=92 - по стр. 42) | 1 968.09 |  |  |  |  | 22 817 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=52 - по стр. 23; %=56 - по стр. 24-26; %=43 - по стр. 27, 31; %=48 - по стр. 28; %=37 - по стр. 30, 41; %=50 - по стр. 33, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40; %=44 - по стр. 42) | 1 274.76 |  |  |  |  | 13 873 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 15 323.42 |  |  |  |  | 104 317 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 15 323.42 |  |  |  |  | 104 317 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 327.92 |  |  |  |  | 2 232 |  |  |
|  | Итого | 15 651.34 |  |  |  |  | 106 549 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 313.03 |  |  |  |  | 2 131 |  |  |
|  | Итого | 15 964.37 |  |  |  |  | 108 680 |  |  |
|  | НДС 18% | 2 873.59 |  |  |  |  | 19 562 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 18 837.96 |  |  |  |  | 128 242 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 156 737.13 | 12 120.20 | 3 876.55 |  |  | 722 114 | 165 722 | 24 572 |
|  |  |  | 140 740.40 | 265.90 |  |  |  | 531 821 | 3 631 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 156 737.13 | 12 120.20 | 3 876.55 |  |  | 722 114 | 165 722 | 24 572 |
|  |  |  | 140 740.40 | 265.90 |  |  |  | 531 821 | 3 631 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 13 906.99 |  |  |  |  | 38 715 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 18-23; %=92 - по стр. 6, 13, 14, 17, 42; %=90 - по стр. 9, 11, 27, 31; %=77 - по стр. 15, 28; %=73 - по стр. 24-26; %=80 - по стр. 30, 41; %=66 - по стр. 33, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 40) | 11 746.88 |  |  |  |  | 136 850 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 15, 28; %=52 - по стр. 2-5, 8, 18-23; %=44 - по стр. 6, 13, 14, 17, 42; %=43 - по стр. 9, 11, 27, 31; %=56 - по стр. 24-26; %=37 - по стр. 30, 41; %=50 - по стр. 33, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40) | 7 324.14 |  |  |  |  | 80 032 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 175 808.15 |  |  |  |  | 938 996 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 175 808.15 |  |  |  |  | 938 996 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 3 762.29 |  |  |  |  | 20 095 |  |  |
|  | Итого | 179 570.44 |  |  |  |  | 959 091 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 3 591.41 |  |  |  |  | 19 182 |  |  |
|  | Итого | 183 161.85 |  |  |  |  | 978 273 |  |  |
|  | НДС 18% | 32 969.13 |  |  |  |  | 176 089 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 216 130.98 |  |  |  |  | 1 154 362 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ 7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО "ЖЭУ 7" Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |