«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	40 939	руб.	Смета на сумму:	40 939	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
_______________________ /С.Б. Русович/	______________________ /О.Б. Манойло/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте системы электроснабжения МКД, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Березовая, д. №10-24	
Сметная стоимость:	40.939	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	40.939	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.081	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	18.553	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	64	4.35	4.35		278.40	278.40		16.9	1	4 705	4 705		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			180.96				55%	2 588			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			111.36				32%	1 506			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					570.72					8 798			
2.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.64	176.13	176.13		112.72	112.72		16.9	1	1 905	1 905		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			73.27				55%	1 048			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			45.09				32%	610			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					231.08					3 562			
3.	ТЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	32	16.58	16.58		530.56	530.56		16.9	1	8 966	8 966		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			344.86				55%	4 931			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			212.22				32%	2 869			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.65					16 766			
4.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	8	22.02	22.02		176.16	176.16		16.9	1	2 977	2 977		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			114.50				55%	1 637			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			70.46				32%	953			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.13					5 567			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 097.84	1 097.84				18 553	18 553		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	1 097.84	1 097.84				18 553	18 553		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	1 097.84					18 553			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	713.60					10 204			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	713.60					10 204			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	439.14					5 937			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	439.14					5 937			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 250.58					34 694			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	2 250.58					34 694			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	2 250.58					34 694			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	2 250.58					34 694			
	НДС 18%	405.10					6 245			
	ВСЕГО С НДС	2 655.68					40 939			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	2 655.68					40 939			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	713.60					10 204			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	713.60					10 204			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	439.14					5 937			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	439.14					5 937			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)