| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 339 816 | руб. | Смета на сумму: | 1 339 816 | руб. |
|  | Председатель ТСЖ «Борисово» |
| ________________ /______________________ / | ________________ /_Михалишин Н.Н.__ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Емельянова, 258а в г. Калининграде |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт кровли |
| Сметная стоимость: | 1 339.816 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.247 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 145.508 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 15.72 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 2 592.39 | 1 871.78 | 720.60 | 12.51 | 4.4 | 26 587 | 23 416 | 3 171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 853.06 |  |  |  | 84% | 19 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 123.07 |  |  |  | 48% | 11 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 2. | ТЕР 06-01-030-05 (прим.) Разборка бетоных стяжек по плитам вентшахт, 100 м3 в деле | 0.05268 | 7 374.77 | 4 517.13 | 2 857.64 | 388.50 | 237.96 | 150.54 | 12.52 | 7.03 | 4 038 | 2 979 | 1 058 |
|  |  |  |  |  | 430.88 |  |  | 22.70 | 4.83 | 12.5 |  |  | 284 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 247.63 |  |  |  | 80% | 2 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 143.36 |  |  |  | 44% | 1 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 3. | ТЕР 06-01-030-05 Устройство бетонной стяжки по плитам вентшахт, 100 м3 в деле | 0.0345 | 82 377.97 | 6 493.37 | 4 465.06 | 2 842.04 | 224.02 | 154.04 | 12.52 | 7.03 | 15 789 | 2 805 | 1 083 |
|  |  |  |  | 71 419.54 | 673.25 |  | 2 463.97 | 23.23 | 4.83 | 12.5 |  | 11 901 | 290 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 234.89 |  |  |  | 80% | 2 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 135.99 |  |  |  | 44% | 1 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест | 2.96 | 2 603.14 | 1 221.06 | 143.55 | 7 705.29 | 3 614.34 | 424.91 | 12.51 | 4.6 | 66 600 | 45 215 | 1 955 |
|  |  |  |  | 1 238.53 | 15.51 |  | 3 666.05 | 45.91 | 5.3 | 12.5 |  | 19 430 | 574 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 3 038.01 |  |  |  | 71% | 32 510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 379.16 |  |  |  | 52% | 23 810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 5. | ТЕР 12-01-016-02 Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 15.72 | 180.53 | 29.88 | 5.06 | 2 837.92 | 469.67 | 79.58 | 12.51 | 7.18 | 20 339 | 5 876 | 571 |
|  |  |  |  | 145.59 |  |  | 2 288.67 |  | 6.07 | 1 |  | 13 892 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 507.24 |  |  |  | 92% | 5 406 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 258.32 |  |  |  | 44% | 2 585 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 6. | ТЕР 12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 15.72 | 478.96 | 164.81 | 58.46 | 7 529.24 | 2 590.76 | 919.03 | 12.51 | 5.3 | 55 771 | 32 410 | 4 871 |
|  |  |  |  | 255.69 | 3.78 |  | 4 019.45 | 59.34 | 4.6 | 12.5 |  | 18 489 | 742 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 862.11 |  |  |  | 92% | 30 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 457.56 |  |  |  | 44% | 14 587 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 7. | ТССЦ 101-4702 Техноэласт ЭПП, м2 | 1823.52 | 32.51 |  |  | 59 282.64 |  |  |  |  | 257 080 |  |  |
|  |  |  |  | 32.51 |  |  | 59 282.64 |  | 140.98 |  |  | 257 080 |  |
|  | Объем: 1572*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 101-4703 Техноэласт ЭКП, м2 | 1792.08 | 38.07 |  |  | 68 224.49 |  |  |  |  | 293 184 |  |  |
|  |  |  |  | 38.07 |  |  | 68 224.49 |  | 163.6 |  |  | 293 184 |  |
|  | Объем: 1572*1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 1.76 | 1 097.50 | 397.64 | 132.18 | 1 931.60 | 699.84 | 232.63 | 12.52 | 6.15 | 15 138 | 8 762 | 1 431 |
|  |  |  |  | 567.69 | 13.40 |  | 999.13 | 23.58 | 4.95 | 12.5 |  | 4 946 | 295 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 781.29 |  |  |  | 92% | 8 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 397.88 |  |  |  | 44% | 3 985 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 10. | ТССЦ 101-4703 Техноэласт ЭКП, м2 | 443.52 | 38.07 |  |  | 16 884.81 |  |  |  |  | 72 560 |  |  |
|  |  |  |  | 38.07 |  |  | 16 884.81 |  | 163.6 |  |  | 72 560 |  |
|  | Объем: 176*2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (вентшахт) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.6908 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 8 226.03 | 810.62 | 22.91 | 12.51 | 7.14 | 29 599 | 10 141 | 164 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 7 392.50 | 2.61 | 2.61 | 12.5 |  | 19 294 | 33 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 878.29 |  |  |  | 92% | 9 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 447.28 |  |  |  | 44% | 4 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 65-38-2 Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 14 | 88.07 | 12.17 |  | 1 232.98 | 170.38 |  | 12.51 | 1 | 5 000 | 2 131 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 1 062.60 |  | 2.7 | 1 |  | 2 869 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 175.49 |  |  |  | 88% | 1 875 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 102.23 |  |  |  | 48% | 1 023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-23-1 Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место | 6 | 1 353.11 | 79.91 | 8.28 | 8 118.66 | 479.46 | 49.68 | 12.51 | 5.98 | 26 483 | 5 998 | 297 |
|  |  |  |  | 1 264.92 |  |  | 7 589.52 |  | 2.66 | 1 |  | 20 188 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 397.95 |  |  |  | 71% | 4 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 311.65 |  |  |  | 52% | 3 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 65-6-23 Смена водосточных воронок, 100 приборов | 0.06 | 5 105.93 | 4 732.18 | 73.66 | 306.36 | 283.93 | 4.42 | 12.51 | 7 | 3 653 | 3 552 | 31 |
|  |  |  |  | 300.09 | 7.11 |  | 18.01 | 0.43 | 3.9 | 12.53 |  | 70 | 5 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ] |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 292.89 |  |  |  | 88% | 3 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 170.62 |  |  |  | 48% | 1 707 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 301-3302 Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт. | 6 | 225.00 |  |  | 1 350.00 |  |  |  |  | 3 314 |  |  |
|  |  |  |  | 225.00 |  |  | 1 350.00 |  | 552.39 |  |  | 3 314 |  |
| 16. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 28.05 | 7.34 |  | 7.34 | 205.77 |  | 205.77 |  | 5.54 | 1 140 |  | 1 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 4.47+23.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 17. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 28.05 | 26.50 |  | 26.50 | 743.33 |  | 743.33 |  | 5.54 | 4 118 |  | 4 118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 4.47+23.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 190 402.05 | 11 452.76 | 3 707.44 |  |  | 900 393 | 143 285 | 19 890 |
|  |  |  | 175 241.84 | 177.80 |  |  |  | 737 217 | 2 223 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 187 512.71 | 10 998.45 | 3 703.02 |  |  | 888 426 | 137 602 | 19 859 |
|  |  |  | 172 811.23 | 177.37 |  |  |  | 730 964 | 2 218 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 144 391.94 |  |  |  |  | 622 824 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 3; %=71 - по стр. 4, 13; %=92 - по стр. 5, 6, 9, 11) | 10 800.47 |  |  |  |  | 115 123 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2, 3, 5, 6, 9, 11; %=52 - по стр. 4, 13) | 6 654.26 |  |  |  |  | 66 600 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 204 967.44 |  |  |  |  | 1 070 149 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 889.34 | 454.31 | 4.42 |  |  | 11 967 | 5 683 | 31 |
|  |  |  | 2 430.61 | 0.43 |  |  |  | 6 253 | 5 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12, 14) | 468.38 |  |  |  |  | 5 005 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12, 14) | 272.84 |  |  |  |  | 2 730 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 3 630.56 |  |  |  |  | 19 702 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 208 598.00 |  |  |  |  | 1 089 851 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14 % | 4 464.00 |  |  |  |  | 23 323 |  |  |
|  | Итого с строительным контролем | 213 062.00 |  |  |  |  | 1 113 174 |  |  |
|  | Резерв на непредвиденные работы и затраты (2%) | 4 261.24 |  |  |  |  | 22 263 |  |  |
|  | ИТОГО | 217 323.24 |  |  |  |  | 1 135 437 |  |  |
|  | НДС 18 % | 39 118.18 |  |  |  |  | 204 379 |  |  |
|  | Всего с НДС | 256 441.42 |  |  |  |  | 1 339 816 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 11 268.85 |  |  |  |  | 120 128 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 927.10 |  |  |  |  | 69 330 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |