| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| ________________ /______________________ / |  | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. |  | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Многоквартирный дом по ул. Чкалова, 98-100 |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| на ремонт крыши,фасада,отмостки МКД |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. КРОВЛЯ |  |  |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 2.62 |
| 2. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.129 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.749 |
| 4. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 2.749 |
| 5. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.2 |
| 6. | Разборка засыпного утеплителя ( мансарда) | 1 м3 утеплителя | 18 |
| 7. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (мансарда) | 1 м3 изоляции | 18 |
| 8. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 360 |
| 9. | Покрытие пленкой стен и кровель (мансарда) | 100 м2 покрытия | 1.2 |
| 10. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 150 |
| 11. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.2 |
| 12. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.27 |
| 13. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.35 |
| 14. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата) | 1 м3 кладки | 0.96 |
| 15. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.01 |
| 16. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 |
| 17. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 0.75 |
| 18. | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных (применительно) | 1 решетка | 2 |
| 19. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.8323 |
| 20. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 100.02861 |
| 21. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.749 |
| 22. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 343.625 |
| 23. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2.749 |
| 24. | Коньковая планка | м | 47.6 |
| 25. | Примыкания к трубам вентканалов, стенам | м | 16.3 |
| 26. | Устройство снегозадержателей (применительно) | 100 м ограждения | 0.55 |
| 27. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 1.1 |
| 28. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.55 |
| 29. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.22 |
| 30. | Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.046 |
| 31. | Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.046 |
| 32. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.02024 |
| 33. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.3 |
| 34. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.2 |
| 35. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 36. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.1 |
| 37. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.3 |
| 38. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.05 |
| 39. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175 | 1000 шт. | 0.21 |
| 40. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов) | 100 м труб | 0.02 |
| 41. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175 | 1000 шт. | 0.132 |
| 42. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов) | 100 м труб | 0.03 |
| 43. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175 | 1000 шт. | 0.33 |
| 44. | Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах ( прим) | 1 м3 | 0.125 |
| 45. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.07 |
| 46. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 |
| 47. | Смена ветровой доски | 100 м досок | 0.3 |
| 48. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 18.68 |
| 49. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1) | т | 18.68 |
|  | Раздел 2. ФАСАД |  |  |
| 50. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2.1 |
| 51. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.21 |
| 52. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.21 |
| 53. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.6935 |
| 54. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 2.56 |
| 55. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных | 100 м2 | 2.1924 |
| 56. | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.1 |
| 57. | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0924 |
| 58. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 57 |
| 59. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 2.1 |
| 60. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 231 |
| 61. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 2.1924 |
| 62. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.1924 |
| 63. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.173 |
| 64. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 2.45 |
| 65. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1) | т | 2.45 |
|  | Раздел 3. ОТМОСТКА |  |  |
| 66. | Разборка бетонных оснований | 1 м3 | 7.3 |
| 67. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.146 |
| 68. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.146 |
| 69. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 5 км (класс груза 1) | т | 20.44 |
| 70. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.219 |
| 71. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 7.3 |
| 72. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 7.3 |
| 73. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 7.3 |
| 74. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 13.14 |
| 75. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1) | т | 13.14 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |