«УТВЕРЖДАЮ» -

Глава администрации

Ленинградского района

___________________/ А.М. Тагинцев

АКТ

О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО УЛ. РИЖСКАЯ, 14

г. Калининград								      22 августа 2012 г.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | г. Калининград, ул. Рижская,д. 14 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | нет сведений |
| 3. | Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. | Год постройки | До 1945 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | нет сведений |
| 6 | Степень фактического износа | нет сведений |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет сведений |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет сведений |
| 9 | Количество этажей | 4 |
| 10 | Наличие подвала | есть |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | есть |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир | 22 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем | 6830 куб.м. |
| 19 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1504,2 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1404,8 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 |
| 20 | Количество лестниц | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (межквартирные лестничные площадки) | 127,0 кв.м. |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров | нет сведений |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | нет сведений |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 1606,0 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | бутовый ленточный | Сквозные трещины на всю высоту здания |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные на сложном растворе | Кладка совершенно расстроена и деформирована |
| 3.Перегородки | Кладка совершенно расстроена и деформирована |  |
| 4.Перекрытия | Деревянные утепленные, Железокирпичные | Конструкция на грани разрушения |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные |  |  |
| Подвальные |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная, стропила деревянные, обрешетка сплошная | Массовые протечки в кровле, отпад черепицы |
| 6. Полы | Дощатые по лагам | На грани разрушения, гниль |
| 7. Проемы |  |  |
| Окна | Двойные створчатые | Полное расстройство дверных и оконных полотен |
| Двери | Филенчатые, приборы простые |  |
| двери вход.( другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| Внутренняя | Штукатурка, побелка, окраска | отпадение штукатурки, побелки, сырость |
| Наружная | Штукатурка | Отпадение штукатурки |
| ( другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| Ванны напольные |  |  |
| Электроплиты |  |  |
| Телефон. сети |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод | есть |  |
| Лифт | нет |  |
| Вентиляция | естественная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| Электроснабжение | есть |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |
| Горячее водоснабжение | двухконтурный котел |  |
| Водоотведение | есть |  |
| Газоснабжение | централизованное |  |
| Отопление | двухконтурный котел |  |
| Отопление (от домовой котельной) |  |  |
| Печи |  |  |
| Калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| канализация | есть |  |
| 11.Крыльца | есть | Отколы, трещины |