	< 2013-УКСГ * 05 * 01 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	571 803
	руб.
	Смета на сумму:
	571 803
	руб.

	Директор МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград» 
	Генеральный директор ООО «УКЛР»

	
	

	________________ /____С.Б. Русович____ /
	________________ /___А.Н. Гонда___ /

	
	

	«______»____________________ 2013г.
	«______»____________________ 2013г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт 2013 г.

	

	Объект:
	Краснокаменная, д.74

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 74 по ул. Краснокаменной

	Сметная стоимость:
	571.803
	тыс. руб.

	Сметная заработная плата:
	100.475
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 46-04-008-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия
	1.662
	553.31
	459.71
	93.60
	919.60
	764.04
	155.56
	12.51
	4.4
	10 243
	9 558
	684

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	756.40
	
	
	
	84%
	8 029
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	458.42
	
	
	
	48%
	4 588
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 134.42
	
	
	
	
	22 860
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	1.662
	172.51
	127.80
	44.71
	286.71
	212.40
	74.31
	12.51
	7.12
	3 186
	2 657
	529

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	11.55
	1
	12.49
	
	
	144

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	185.88
	
	
	
	71%
	1 989
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	145.57
	
	
	
	52%
	1 457
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	618.16
	
	
	
	
	6 631
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-12-4 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы, 100 м2
	1.662
	1 653.84
	155.20
	10.71
	2 748.68
	257.94
	17.80
	12.51
	7.01
	10 721
	3 227
	125

	
	
	
	
	1 487.93
	1.03
	
	2 472.94
	1.71
	2.98
	12.57
	
	7 369
	22

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	215.51
	
	
	
	71%
	2 307
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	168.77
	
	
	
	52%
	1 689
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 132.96
	
	
	
	
	14 717
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-04-001-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3
	0.95
	218.68
	77.46
	141.22
	207.75
	73.59
	134.16
	12.51
	4.41
	1 512
	921
	592

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	12.28
	1
	12.5
	
	
	154

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	85.01
	
	
	
	84%
	903
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	51.52
	
	
	
	48%
	516
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	344.28
	
	
	
	
	2 931
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-18-4 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	1.662
	930.13
	806.67
	80.64
	1 545.88
	1 340.69
	134.02
	12.51
	7.11
	17 952
	16 772
	953

	
	
	
	
	42.82
	
	
	71.17
	
	3.19
	1
	
	227
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ]

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 112.77
	
	
	
	71%
	11 908
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	871.45
	
	
	
	52%
	8 721
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 530.10
	
	
	
	
	38 582
	
	

	

	6.
	ТССЦ 102-0052 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3
	5.3184
	1 928.70
	
	
	10 257.60
	
	
	
	
	32 320
	
	

	
	
	
	
	1 928.70
	
	
	10 257.60
	
	6 076.93
	
	
	32 320
	

	
	Объем: 1.662*3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-5-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	0.49
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	4 552.74
	665.57
	16.96
	12.51
	6.98
	19 900
	8 326
	118

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	3 870.21
	
	2.96
	1
	
	11 456
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	552.42
	
	
	
	71%
	5 911
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	432.62
	
	
	
	52%
	4 330
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 537.78
	
	
	
	
	30 141
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-5-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м
	0.312
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	2 898.89
	423.79
	10.80
	12.51
	6.98
	12 671
	5 302
	75

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	2 464.29
	
	2.96
	1
	
	7 294
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	351.75
	
	
	
	71%
	3 764
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	275.46
	
	
	
	52%
	2 757
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 526.10
	
	
	
	
	19 192
	
	

	

	9.
	ТЕРр 58-5-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.28
	4 519.16
	360.82
	36.65
	1 265.36
	101.03
	10.26
	12.51
	7.07
	6 068
	1 264
	73

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	1 154.07
	
	4.1
	1
	
	4 732
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	83.85
	
	
	
	71%
	897
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	65.67
	
	
	
	52%
	657
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 414.88
	
	
	
	
	7 623
	
	

	

	10.
	ТЕРр 58-5-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.1
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	677.57
	144.99
	6.72
	12.51
	7.02
	4 017
	1 814
	47

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	525.86
	
	4.1
	1
	
	2 156
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	120.34
	
	
	
	71%
	1 288
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	94.24
	
	
	
	52%
	943
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	892.16
	
	
	
	
	6 248
	
	

	

	11.
	ТЕРр 53-20-4 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки
	0.0095
	136 578.60
	5 963.00
	3 790.41
	1 297.50
	56.65
	36.01
	12.51
	7.12
	5 483
	709
	256

	
	
	
	
	126 825.19
	588.90
	
	1 204.84
	5.59
	3.75
	12.5
	
	4 518
	70

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	53.53
	
	
	
	73%
	569
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	43.57
	
	
	
	56%
	436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 394.59
	
	
	
	
	6 488
	
	

	

	12.
	ТЕРр 60-7-7 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.01
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	85.72
	55.13
	2.52
	12.51
	6.18
	842
	690
	16

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	28.07
	0.60
	4.86
	12.52
	
	136
	8

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	43.47
	
	
	
	66%
	461
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	35.11
	
	
	
	50%
	349
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	164.30
	
	
	
	
	1 652
	
	

	

	13.
	ТССЦ 404-0006 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.042
	2 934.00
	
	
	123.23
	
	
	
	
	472
	
	

	
	
	
	
	2 934.00
	
	
	123.23
	
	11 241.04
	
	
	472
	

	
	Объем: 1.0*42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕРр 60-7-8 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (7 каналов), 100 м труб
	0.01
	32 504.08
	21 309.05
	662.76
	325.04
	213.09
	6.63
	12.51
	6.18
	3 219
	2 666
	41

	
	
	
	
	10 532.27
	157.78
	
	105.32
	1.58
	4.86
	12.52
	
	512
	20

	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	167.44
	
	
	
	66%
	1 773
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	135.24
	
	
	
	50%
	1 343
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	627.72
	
	
	
	
	6 335
	
	

	

	15.
	ТССЦ 404-0006 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.154
	2 934.00
	
	
	451.84
	
	
	
	
	1 731
	
	

	
	
	
	
	2 934.00
	
	
	451.84
	
	11 241.04
	
	
	1 731
	

	
	Объем: 1*22*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕРр 61-31-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.0528
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	127.40
	68.41
	0.11
	12.51
	4.04
	1 105
	856
	

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	58.88
	
	4.23
	1
	
	249
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	54.04
	
	
	
	67%
	574
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	34.21
	
	
	
	40%
	342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.65
	
	
	
	
	2 021
	
	

	

	17.
	ТЕР 12-01-010-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.02
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	238.16
	23.47
	0.66
	12.51
	7.14
	857
	294
	5

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	214.03
	0.08
	2.61
	12.5
	
	559
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	25.43
	
	
	
	92%
	271
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	12.95
	
	
	
	44%
	130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	276.55
	
	
	
	
	1 258
	
	

	

	18.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0528
	2 291.60
	114.18
	14.24
	121.00
	6.03
	0.75
	12.51
	7.11
	395
	75
	5

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	114.22
	
	2.75
	1
	
	314
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5.73
	
	
	
	80%
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2.83
	
	
	
	37%
	28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129.56
	
	
	
	
	483
	
	

	

	19.
	ТЕР 26-02-018-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	3.324
	221.62
	101.80
	102.69
	736.65
	338.38
	341.33
	12.51
	3.39
	5 492
	4 233
	1 157

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	56.94
	4.82
	1.78
	12.56
	
	101
	61

	
	Объем: 166.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	308.88
	
	
	
	77%
	3 306
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	205.92
	
	
	
	48%
	2 061
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 251.45
	
	
	
	
	10 860
	
	

	

	20.
	ТССЦ 113-8070 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг
	68.8068
	36.04
	
	
	2 479.80
	
	
	
	
	10 356
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	2 479.80
	
	150.51
	
	
	10 356
	

	
	Объем: 3.324*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	1.662
	286.73
	122.64
	1.26
	476.54
	203.82
	2.10
	12.51
	7.2
	3 309
	2 550
	15

	
	
	
	
	162.83
	
	
	270.62
	
	2.75
	1
	
	744
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	189.55
	
	
	
	79%
	2 015
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	130.44
	
	
	
	51%
	1 301
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	796.54
	
	
	
	
	6 624
	
	

	

	22.
	ТССЦ 101-4134 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	207.75
	13.13
	
	
	2 727.76
	
	
	
	
	8 892
	
	


	
	
	
	
	13.13
	
	
	2 727.76
	
	42.8
	
	
	8 892
	

	
	Объем: 166.2*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕР 12-01-023-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	1.662
	8 171.06
	405.87
	165.99
	13 580.30
	674.56
	275.87
	12.52
	6.6
	68 111
	8 445
	1 821

	
	
	
	
	7 599.20
	14.91
	
	12 629.87
	24.78
	4.58
	12.5
	
	57 845
	310

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	755.29
	
	
	
	92%
	8 055
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	384.64
	
	
	
	44%
	3 852
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 720.22
	
	
	
	
	80 018
	
	

	

	24.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	29.28
	137.86
	
	
	4 036.54
	
	
	
	
	17 561
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	4 036.54
	
	599.75
	
	
	17 561
	

	

	25.
	ТЕР 12-01-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения
	0.2216
	4 972.00
	72.11
	75.20
	1 101.79
	15.98
	16.66
	12.51
	6.29
	4 015
	200
	105

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	1 069.15
	1.21
	3.47
	12.5
	
	3 710
	15

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	18.57
	
	
	
	92%
	198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	9.45
	
	
	
	44%
	95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 129.81
	
	
	
	
	4 307
	
	

	

	26.
	ТЕРр 54-3-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки
	0.03324
	257.63
	231.54
	26.09
	8.56
	7.70
	0.87
	12.51
	6.47
	102
	96
	6

	
	
	
	
	
	10.34
	
	
	0.34
	1
	12.53
	
	
	4

	
	Объем: 11.08*2*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	6.83
	
	
	
	72%
	72
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	6.43
	
	
	
	64%
	64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.83
	
	
	
	
	238
	
	

	

	27.
	ТЕР 10-01-022-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка
	0.03324
	10 259.57
	603.91
	84.83
	341.03
	20.07
	2.82
	12.52
	6.76
	1 352
	251
	19

	
	
	
	
	9 570.83
	3.78
	
	318.13
	0.13
	3.4
	12.5
	
	1 082
	2

	
	Объем: 11.08*2*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	21.41
	
	
	
	90%
	228
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	10.91
	
	
	
	43%
	109
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	373.35
	
	
	
	
	1 688
	
	

	

	28.
	ТЕР 15-04-024-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.03324
	978.00
	299.35
	6.74
	32.51
	9.95
	0.22
	12.51
	7.14
	185
	124
	2

	
	
	
	
	671.92
	0.16
	
	22.33
	0.01
	2.64
	12.46
	
	59
	

	
	Объем: 11.08*2*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	9.46
	
	
	
	80%
	99
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4.68
	
	
	
	37%
	46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46.65
	
	
	
	
	330
	
	

	

	29.
	ТЕР 10-01-003-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство люка выхода на кровлю, 1 слуховое окно
	1
	394.62
	69.00
	29.78
	394.62
	69.00
	29.78
	12.51
	6.53
	1 904
	863
	194

	
	
	
	
	295.84
	2.08
	
	295.84
	2.08
	2.86
	12.51
	
	846
	26

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	75.34
	
	
	
	90%
	800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	38.38
	
	
	
	43%
	382
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	508.35
	
	
	
	
	3 086
	
	

	

	30.
	Цена поставщика. 

Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8, шт.
	1
	919.64
	
	
	919.64
	
	
	1
	1
	4 120
	
	

	
	
	
	
	919.64
	
	
	919.64
	
	4.48
	1
	
	4 120
	

	
	Поправки: М: =4000.00*1.03/4.48

	

	31.
	ТЕРр 65-2-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.01
	775.58
	765.14
	10.44
	7.76
	7.65
	0.10
	12.52
	6.47
	96
	96
	1

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	0.04
	1
	12.55
	
	
	1

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	5.69
	
	
	
	63%
	61
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3.85
	
	
	
	40%
	39
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.30
	
	
	
	
	196
	
	

	

	32.
	ТЕР 16-04-001-02 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.01
	12 237.99
	745.23
	9.03
	122.38
	7.45
	0.09
	12.51
	6.78
	290
	93
	1

	
	
	
	
	11 483.73
	0.95
	
	114.84
	0.01
	1.71
	12.42
	
	196
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	8.58
	
	
	
	98%
	91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	5.30
	
	
	
	56%
	52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	136.26
	
	
	
	
	433
	
	

	

	33.
	ТССЦ 301-1224 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	0.14
	27.31
	
	
	3.82
	
	
	
	
	31
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	3.82
	
	220.16
	
	
	31
	

	
	Объем: 1/100*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Цена поставщика. 

Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт
	1
	837.19
	
	
	837.19
	
	
	1
	1
	3 399
	
	

	
	
	
	
	837.19
	
	
	837.19
	
	4.06
	1
	
	3 399
	

	
	Поправки: М: =3300.00*1.03/4.06

	

	35.
	ТЕРр 65-38-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	1
	88.07
	12.17
	
	88.07
	12.17
	
	12.51
	1
	357
	152
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	75.90
	
	2.7
	1
	
	205
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	12.54
	
	
	
	88%
	134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7.30
	
	
	
	48%
	73
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.91
	
	
	
	
	564
	
	

	

	36.
	ТЕРр 58-3-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий
	0.2216
	75.57
	75.35
	0.22
	16.75
	16.70
	0.05
	12.51
	4.09
	209
	209
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	13.86
	
	
	
	71%
	148
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	10.86
	
	
	
	52%
	109
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.47
	
	
	
	
	466
	
	

	

	37.
	ТЕР 12-01-010-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия
	0.06648
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	791.64
	78.01
	2.20
	12.51
	7.14
	2 848
	976
	16

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	711.43
	0.25
	2.61
	12.5
	
	1 857
	3

	
	Объем: 22.16*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	84.52
	
	
	
	92%
	901
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	43.04
	
	
	
	44%
	431
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	919.20
	
	
	
	
	4 179
	
	

	

	38.
	ТЕР 12-01-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.2216
	8 813.16
	326.90
	31.86
	1 953.00
	72.44
	7.06
	12.51
	6.89
	6 875
	906
	49

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	1 873.50
	0.67
	3.16
	12.48
	
	5 920
	8

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	78.96
	
	
	
	92%
	841
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	40.21
	
	
	
	44%
	402
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 072.17
	
	
	
	
	8 118
	
	

	

	39.
	ТЕРр 58-10-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.13
	7 415.77
	333.04
	13.17
	964.05
	43.30
	1.71
	12.51
	7.18
	2 953
	542
	12

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	919.04
	
	2.61
	1
	
	2 399
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	35.94
	
	
	
	71%
	385
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	28.15
	
	
	
	52%
	282
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 028.13
	
	
	
	
	3 620
	
	

	

	40.
	ТЕРр 58-10-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.04
	5 731.49
	578.30
	8.10
	229.26
	23.13
	0.32
	12.51
	7.18
	771
	289
	2

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	205.80
	
	2.33
	1
	
	480
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	19.20
	
	
	
	71%
	205
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	15.03
	
	
	
	52%
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	263.49
	
	
	
	
	1 126
	
	

	

	41.
	ТЕРр 58-10-6 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.02
	8 719.75
	480.56
	8.10
	174.40
	9.61
	0.16
	12.51
	7.18
	322
	120
	1

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	164.62
	
	1.22
	1
	
	201
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	7.98
	
	
	
	71%
	85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6.25
	
	
	
	52%
	62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	188.62
	
	
	
	
	470
	
	

	

	42.
	ТЕРр 58-10-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.
	0.02
	4 604.75
	480.56
	8.10
	92.10
	9.61
	0.16
	12.51
	7.18
	327
	120
	1

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	82.32
	
	2.5
	1
	
	206
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	7.98
	
	
	
	71%
	85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6.25
	
	
	
	52%
	62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	106.32
	
	
	
	
	475
	
	

	

	43.
	ТЕРр 58-22-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.12
	1 357.93
	327.73
	1.01
	162.95
	39.33
	0.12
	12.51
	7.2
	1 015
	492
	1

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	123.50
	
	4.23
	1
	
	522
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	32.64
	
	
	
	71%
	349
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	25.56
	
	
	
	52%
	256
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	221.16
	
	
	
	
	1 620
	
	

	

	44.
	ТЕР 10-01-008-08 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 

прим.) 

Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.025
	373.54
	335.71
	26.60
	9.34
	8.39
	0.67
	12.52
	7.17
	111
	105
	5

	
	
	
	
	11.23
	
	
	0.28
	
	4.14
	1
	
	1
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	8.89
	
	
	
	90%
	95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	4.53
	
	
	
	43%
	45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22.76
	
	
	
	
	251
	
	

	

	45.
	ТССЦ 101-3190 

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т
	0.011
	23 811.97
	
	
	261.93
	
	
	
	
	526
	
	

	
	
	
	
	23 811.97
	
	
	261.93
	
	47 861.13
	
	
	526
	

	
	Объем: 0.025*0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	ТЕР 10-01-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.084
	8 973.50
	382.39
	71.38
	753.77
	32.12
	6.00
	12.52
	7.16
	3 122
	402
	43

	
	
	
	
	8 519.74
	
	
	715.66
	
	3.74
	1
	
	2 677
	

	
	Объем: 56*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	34.05
	
	
	
	90%
	362
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	17.34
	
	
	
	43%
	173
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	805.16
	
	
	
	
	3 657
	
	

	

	47.
	ТЕР 15-04-024-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.084
	978.00
	299.35
	6.74
	82.15
	25.14
	0.57
	12.51
	7.14
	468
	315
	4

	
	
	
	
	671.92
	0.16
	
	56.44
	0.01
	2.64
	12.46
	
	149
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	23.89
	
	
	
	80%
	252
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	11.82
	
	
	
	37%
	117
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117.86
	
	
	
	
	837
	
	

	

	
	Утепление мансардных помещений (кровельного скоса)

	

	48.
	ТЕР 12-01-014-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка засыпного утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя
	12.075
	47.52
	20.14
	27.38
	573.80
	243.14
	330.66
	12.51
	5.32
	4 801
	3 042
	1 759

	
	
	
	
	
	3.42
	
	
	41.34
	2.36
	12.51
	
	
	517

	
	Объем: 80.5*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	307.24
	
	
	
	92%
	3 274
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	156.46
	
	
	
	44%
	1 566
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 037.50
	
	
	
	
	9 641
	
	

	

	49.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	0.805
	286.73
	122.64
	1.26
	230.82
	98.72
	1.02
	12.51
	7.2
	1 603
	1 235
	7

	
	
	
	
	162.83
	
	
	131.08
	
	2.75
	1
	
	360
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	91.81
	
	
	
	79%
	976
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	63.18
	
	
	
	51%
	630
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	385.81
	
	
	
	
	3 209
	
	

	

	50.
	ТССЦ 101-4134 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	100.625
	13.13
	
	
	1 321.21
	
	
	
	
	4 307
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	1 321.21
	
	42.8
	
	
	4 307
	

	
	Объем: 80.5*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	ТЕР 26-01-039-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	12.075
	202.86
	119.97
	82.89
	2 449.48
	1 448.61
	1 000.87
	12.51
	6.94
	25 068
	18 122
	6 946

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.02
	1
	
	
	

	
	Объем: 80.5*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 303.75
	
	
	
	77%
	13 954
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	869.17
	
	
	
	48%
	8 699
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 622.40
	
	
	
	
	47 721
	
	

	

	52.
	Цена поставщика. 

"ISOVER" КТ 40, м3
	12.3165
	340.22
	
	
	4 190.30
	
	
	1
	1
	19 192
	
	

	
	
	
	
	340.22
	
	
	4 190.30
	
	4.58
	1
	
	19 192
	

	
	Объем: 80.5*0.15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1470.00*1.06/4.58

	

	
	Прочие работы

	

	53.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	7.05
	7.34
	
	7.34
	51.72
	
	51.72
	
	5.54
	287
	
	287

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.134+6.3377756+0.5796
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	54.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	7.05
	26.50
	
	26.50
	186.83
	
	186.83
	
	5.54
	1 035
	
	1 035

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.134+6.3377756+0.5796
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	70 521.13
	7 921.80
	2 867.23
	
	
	338 106
	99 109
	17 008

	
	
	
	59 732.05
	109.08
	
	
	
	221 989
	1 366

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	70 299.10
	7 894.53
	2 867.04
	
	
	337 332
	98 768
	17 006

	
	
	
	59 537.49
	109.03
	
	
	
	221 557
	1 365

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	27 607.04
	
	
	
	
	102 876
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 2, 3, 5, 7-10, 36, 39-43; %=73 - по стр. 11; %=66 - по стр. 12, 14; %=67 - по стр. 16; %=92 - по стр. 17, 23, 25, 37, 38, 48; %=80 - по стр. 18, 28, 47; %=77 - по стр. 19, 51; %=79 - по стр. 21, 49; %=72 - по стр. 26; %=90 - по стр. 27, 29, 44, 46)
	7 249.62
	
	
	
	
	77 388
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 19, 51; %=52 - по стр. 2, 3, 5, 7-10, 36, 39-43; %=56 - по стр. 11; %=50 - по стр. 12, 14; %=40 - по стр. 16; %=44 - по стр. 17, 23, 25, 37, 38, 48; %=37 - по стр. 18, 28, 47; %=51 - по стр. 21, 49; %=64 - по стр. 26; %=43 - по стр. 27, 29, 44, 46)
	4 916.36
	
	
	
	
	49 179
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	82 465.08
	
	
	
	
	463 899
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	222.03
	27.27
	0.19
	
	
	774
	341
	2

	
	
	
	194.56
	0.05
	
	
	
	432
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 31; %=98 - по стр. 32; %=88 - по стр. 35)
	26.80
	
	
	
	
	286
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 31; %=56 - по стр. 32; %=48 - по стр. 35)
	16.44
	
	
	
	
	164
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	265.27
	
	
	
	
	1 224
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	82 730.35
	
	
	
	
	465 123
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	1 770.43
	
	
	
	
	9 954
	
	

	
	
	
	1 770.43
	
	
	
	
	9 954
	

	
	Всего со строительным контролем
	84 500.78
	
	
	
	
	475 077
	
	

	
	
	
	84 500.78
	
	
	
	
	475 077
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 690.02
	
	
	
	
	9 502
	
	

	
	
	
	1 690.02
	
	
	
	
	9 502
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	86 190.80
	
	
	
	
	484 579
	
	

	
	
	
	86 190.80
	
	
	
	
	484 579
	

	
	НДС 18%
	15 514.34
	
	
	
	
	87 224
	
	

	
	Всего с НДС
	101 705.14
	
	
	
	
	571 803
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	7 276.42
	
	
	
	
	77 674
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 932.80
	
	
	
	
	49 343
	
	


	Составил:
	Инженер - сметчик                                  И.С. Блинова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

