| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 730 229 | руб. | Смета на сумму: | 1 730 229 | руб. |
| Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ / Ю.С. Королев / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт кровли МЖД по пер. Ремонтный 11-15 |
| Сметная стоимость: | 1 730.229 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.802 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 312.386 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кровля |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 4.88 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 2 700.15 | 2 243.38 | 456.77 | 12.51 | 4.4 | 30 075 | 28 065 | 2 010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 220.95 |  |  |  | 84% | 23 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 346.03 |  |  |  | 48% | 13 471 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 267.12 |  |  |  |  | 67 121 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-18-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.88 | 2 875.85 | 685.02 | 51.83 | 14 034.15 | 3 342.90 | 252.93 | 12.51 | 7.1 | 74 304 | 41 820 | 1 796 |
|  |  |  |  | 2 139.00 |  |  | 10 438.32 |  | 2.94 | 1 |  | 30 689 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 774.61 |  |  |  | 71% | 29 692 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 172.89 |  |  |  | 52% | 21 746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 981.64 |  |  |  |  | 125 743 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.39 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 24 157.86 | 3 541.28 | 354.01 | 12.51 | 7.11 | 111 456 | 44 301 | 2 517 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 20 262.57 |  | 3.19 | 1 |  | 64 638 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 939.26 |  |  |  | 71% | 31 454 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 301.83 |  |  |  | 52% | 23 037 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 398.95 |  |  |  |  | 165 946 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.09 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 609.81 | 130.49 | 6.05 | 12.51 | 7.02 | 3 615 | 1 632 | 42 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 473.28 |  | 4.1 | 1 |  | 1 940 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 108.31 |  |  |  | 71% | 1 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 84.82 |  |  |  | 52% | 849 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 802.94 |  |  |  |  | 5 622 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.39 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 12 914.91 | 1 888.05 | 48.11 | 12.51 | 6.98 | 56 452 | 23 620 | 336 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 10 978.75 |  | 2.96 | 1 |  | 32 497 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 567.08 |  |  |  | 71% | 16 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 227.23 |  |  |  | 52% | 12 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 709.22 |  |  |  |  | 85 505 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.48 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 6 688.36 | 534.01 | 54.24 | 12.51 | 7.07 | 32 074 | 6 681 | 383 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 6 100.10 |  | 4.1 | 1 |  | 25 010 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 443.23 |  |  |  | 71% | 4 744 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 347.11 |  |  |  | 52% | 3 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 478.69 |  |  |  |  | 40 292 |  |  |
| 7. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 13.176 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 920.01 | 1 341.29 | 1 353.01 | 12.51 | 3.39 | 21 768 | 16 780 | 4 587 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 225.70 | 19.11 | 1.78 | 12.56 |  | 402 | 240 |
|  | Объем: 488*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 224.36 |  |  |  | 77% | 13 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 816.24 |  |  |  | 48% | 8 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 960.61 |  |  |  |  | 43 043 |  |  |
| 8. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 272.7432 | 36.04 |  |  | 9 829.66 |  |  |  |  | 41 051 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 9 829.66 |  | 150.51 |  |  | 41 051 |  |
|  | Объем: (13.176)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 4.88 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 399.24 | 598.46 | 6.16 | 12.51 | 7.2 | 9 716 | 7 487 | 44 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 794.61 |  | 2.75 | 1 |  | 2 185 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 556.57 |  |  |  | 79% | 5 915 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 383.01 |  |  |  | 51% | 3 818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 338.82 |  |  |  |  | 19 449 |  |  |
| 10. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 610 | 13.13 |  |  | 8 009.30 |  |  |  |  | 26 108 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 8 009.30 |  | 42.8 |  |  | 26 108 |  |
|  | Объем: 488*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мансардные жилые помещения |
| 11. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен | 2.15 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 2 448.46 | 1 463.94 | 984.53 | 12.51 | 5.93 | 24 152 | 18 314 | 5 838 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 128.25 | 1 | 12.5 |  |  | 1 603 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 369.28 |  |  |  | 73% | 14 539 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 114.53 |  |  |  | 56% | 11 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 932.28 |  |  |  |  | 49 845 |  |  |
| 12. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.15 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 616.47 | 263.67 | 2.71 | 12.51 | 7.2 | 4 281 | 3 298 | 20 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 350.08 |  | 2.75 | 1 |  | 963 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 245.21 |  |  |  | 79% | 2 605 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 168.75 |  |  |  | 51% | 1 682 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 030.43 |  |  |  |  | 8 568 |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 268.75 | 13.13 |  |  | 3 528.69 |  |  |  |  | 11 503 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 3 528.69 |  | 42.8 |  |  | 11 503 |  |
|  | Объем: 215*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 32.25 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 6 542.09 | 3 868.97 | 2 673.12 | 12.51 | 6.94 | 66 952 | 48 401 | 18 551 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 215*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 3 482.07 |  |  |  | 77% | 37 269 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 321.38 |  |  |  | 48% | 23 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 345.55 |  |  |  |  | 127 453 |  |  |
| 15. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 657.9 | 26.54 |  |  | 17 460.67 |  |  |  |  | 57 323 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 17 460.67 |  | 87.13 |  |  | 57 323 |  |
|  | Объем: 215*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка люка выхода на крышу (прим.), 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 12.51 | 4.05 | 653 | 652 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 455 |  |  |
| 17. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов | 0.0081 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 171.91 | 18.68 | 6.02 | 12.51 | 5.84 | 666 | 234 | 35 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 147.22 | 0.23 | 2.7 | 12.53 |  | 397 | 3 |
|  | Объем: 0.75*0.54*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 20.04 |  |  |  | 90% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 10.21 |  |  |  | 43% | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 202.17 |  |  |  |  | 981 |  |  |
| 18. | Цена поставщика. Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54, м2 | 0.81 | 3 956.07 |  |  | 3 204.42 |  |  | 1 | 1 | 15 958 |  |  |
|  |  |  |  | 3 956.07 |  |  | 3 204.42 |  | 4.98 | 1 |  | 15 958 |  |
|  | Объем: 0.75*0.54*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98 |
| 19. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Разборка обшивки слуховых окон из кровельной стали, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.078 | 250.56 | 233.54 | 17.02 | 19.54 | 18.22 | 1.33 | 12.52 | 7.17 | 238 | 228 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.14 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (1.46*1.12/2*5+1.88+1.82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 19.31 |  |  |  | 90% | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 9.84 |  |  |  | 43% | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48.69 |  |  |  |  | 541 |  |  |
| 20. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.078 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 29.14 | 26.19 | 2.07 | 12.52 | 7.17 | 346 | 328 | 15 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.88 |  | 4.14 | 1 |  | 4 |  |
|  | Объем: (1.46*1.12/2*5+1.88+1.82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 27.76 |  |  |  | 90% | 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 14.14 |  |  |  | 43% | 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.04 |  |  |  |  | 782 |  |  |
| 21. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.03432 | 23 811.97 |  |  | 817.23 |  |  |  |  | 1 643 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 817.23 |  | 47 861.13 |  |  | 1 643 |  |
|  | Объем: 0.078*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 4.88 | 9 809.79 | 434.32 | 165.99 | 47 871.77 | 2 119.48 | 810.02 | 12.52 | 6.6 | 234 572 | 26 536 | 5 346 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 14.91 |  | 44 942.26 | 72.77 | 4.51 | 12.5 |  | 202 690 | 910 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 367.63 |  |  |  | 92% | 25 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 205.74 |  |  |  | 44% | 12 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51 445.14 |  |  |  |  | 271 899 |  |  |
| 23. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 58 | 137.86 |  |  | 7 995.88 |  |  |  |  | 34 786 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 7 995.88 |  | 599.75 |  |  | 34 786 |  |
| 24. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.96 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 72.55 | 72.34 | 0.21 | 12.51 | 4.09 | 906 | 905 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 60.04 |  |  |  | 71% | 643 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 47.02 |  |  |  | 52% | 471 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 179.61 |  |  |  |  | 2 019 |  |  |
| 25. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.76 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 778.72 | 54.80 | 57.15 | 12.51 | 6.29 | 13 769 | 686 | 359 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 666.76 | 4.16 | 3.47 | 12.5 |  | 12 724 | 52 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 63.68 |  |  |  | 92% | 679 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 32.43 |  |  |  | 44% | 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 874.82 |  |  |  |  | 14 773 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.96 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 838.05 | 359.77 | 6.39 | 12.51 | 6.9 | 11 071 | 4 501 | 44 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 471.88 | 0.99 | 2.64 | 12.57 |  | 6 526 | 12 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 299.43 |  |  |  | 71% | 3 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 234.49 |  |  |  | 52% | 2 347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 371.97 |  |  |  |  | 16 622 |  |  |
| 27. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.96 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 8 460.64 | 313.82 | 30.59 | 12.51 | 6.89 | 29 784 | 3 926 | 211 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 8 116.22 | 2.90 | 3.16 | 12.48 |  | 25 647 | 36 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 342.06 |  |  |  | 92% | 3 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 174.20 |  |  |  | 44% | 1 743 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 976.89 |  |  |  |  | 35 172 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.152 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 8 542.97 | 383.66 | 15.17 | 12.51 | 7.18 | 26 165 | 4 800 | 109 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 8 144.13 |  | 2.61 | 1 |  | 21 256 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 318.44 |  |  |  | 71% | 3 408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 249.38 |  |  |  | 52% | 2 496 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 110.79 |  |  |  |  | 32 069 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.24 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 375.56 | 138.79 | 1.94 | 12.51 | 7.18 | 4 627 | 1 736 | 14 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 234.82 |  | 2.33 | 1 |  | 2 877 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 115.20 |  |  |  | 71% | 1 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 90.21 |  |  |  | 52% | 903 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 580.97 |  |  |  |  | 6 762 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.12 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 552.57 | 57.67 | 0.97 | 12.51 | 7.18 | 1 963 | 721 | 7 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 493.93 |  | 2.5 | 1 |  | 1 235 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 47.87 |  |  |  | 71% | 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 37.49 |  |  |  | 52% | 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 637.92 |  |  |  |  | 2 850 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.12 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 046.37 | 57.67 | 0.97 | 12.51 | 7.18 | 1 933 | 721 | 7 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 987.73 |  | 1.22 | 1 |  | 1 205 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 47.87 |  |  |  | 71% | 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 37.49 |  |  |  | 52% | 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 131.72 |  |  |  |  | 2 820 |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.78 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 059.19 | 255.63 | 0.79 | 12.51 | 7.2 | 6 599 | 3 198 | 6 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 802.77 |  | 4.23 | 1 |  | 3 396 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 212.17 |  |  |  | 71% | 2 271 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 166.16 |  |  |  | 52% | 1 663 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 437.52 |  |  |  |  | 10 533 |  |  |
| 33. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.046 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 394.32 | 253.61 | 11.61 | 12.51 | 6.18 | 3 872 | 3 173 | 72 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 129.10 | 2.77 | 4.86 | 12.52 |  | 627 | 35 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 199.98 |  |  |  | 66% | 2 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 161.52 |  |  |  | 50% | 1 604 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 755.82 |  |  |  |  | 7 593 |  |  |
| 34. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.1932 | 3 649.31 |  |  | 705.05 |  |  |  |  | 2 663 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 705.05 |  | 13 782.4 |  |  | 2 663 |  |
|  | Объем: 0.046*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб | 0.046 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 1 067.99 | 700.15 | 21.78 | 12.51 | 6.18 | 10 575 | 8 759 | 135 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 346.06 | 5.18 | 4.86 | 12.52 |  | 1 682 | 65 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 550.16 |  |  |  | 66% | 5 824 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 444.36 |  |  |  | 50% | 4 412 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 062.51 |  |  |  |  | 20 811 |  |  |
| 36. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.506 | 3 649.31 |  |  | 1 846.55 |  |  |  |  | 6 974 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 1 846.55 |  | 13 782.4 |  |  | 6 974 |  |
|  | Объем: 0.046*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.164 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 395.70 | 212.48 | 0.34 | 12.51 | 4.04 | 3 433 | 2 658 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 182.88 |  | 4.23 | 1 |  | 774 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 167.86 |  |  |  | 67% | 1 781 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 106.24 |  |  |  | 40% | 1 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 669.80 |  |  |  |  | 6 277 |  |  |
| 38. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.164 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 375.82 | 18.73 | 2.33 | 12.51 | 7.11 | 1 226 | 234 | 17 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 354.76 |  | 2.75 | 1 |  | 976 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 17.79 |  |  |  | 80% | 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 8.80 |  |  |  | 37% | 87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 402.42 |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
| 39. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.336 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 86.56 | 77.80 | 8.77 | 12.51 | 6.47 | 1 030 | 973 | 57 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 3.47 | 1 | 12.53 |  |  | 44 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 69.08 |  |  |  | 72% | 732 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 65.02 |  |  |  | 64% | 651 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 220.66 |  |  |  |  | 2 413 |  |  |
| 40. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.336 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 3 447.21 | 202.91 | 28.50 | 12.52 | 6.76 | 13 667 | 2 540 | 193 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 3 215.80 | 1.27 | 3.4 | 12.5 |  | 10 934 | 16 |
|  | Объем: 84*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 216.43 |  |  |  | 90% | 2 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 110.26 |  |  |  | 43% | 1 099 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 773.90 |  |  |  |  | 17 066 |  |  |
| 41. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.336 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 442.35 | 116.75 | 2.26 | 12.51 | 7.14 | 2 227 | 1 461 | 16 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 323.33 | 0.05 | 2.32 | 12.46 |  | 750 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 110.96 |  |  |  | 80% | 1 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 54.90 |  |  |  | 37% | 541 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 608.21 |  |  |  |  | 3 938 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 210 510.27 | 24 727.74 | 7 201.08 |  |  | 1 002 176 | 309 369 | 42 780 |
|  |  |  | 178 581.39 | 241.15 |  |  |  | 650 033 | 3 017 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 210 510.27 | 24 727.74 | 7 201.08 |  |  | 1 002 176 | 309 369 | 42 780 |
|  |  |  | 178 581.39 | 241.15 |  |  |  | 650 033 | 3 017 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 53 397.45 |  |  |  |  | 198 009 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 16, 24, 26, 28-32; %=77 - по стр. 7, 14; %=79 - по стр. 9, 12; %=73 - по стр. 11; %=90 - по стр. 17, 19, 20, 40; %=92 - по стр. 22, 25, 27; %=66 - по стр. 33, 35; %=67 - по стр. 37; %=80 - по стр. 38, 41; %=72 - по стр. 39) | 22 247.97 |  |  |  |  | 237 471 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 14; %=52 - по стр. 2-6, 16, 24, 26, 28-32; %=51 - по стр. 9, 12; %=56 - по стр. 11; %=43 - по стр. 17, 19, 20, 40; %=44 - по стр. 22, 25, 27; %=50 - по стр. 33, 35; %=40 - по стр. 37; %=37 - по стр. 38, 41; %=64 - по стр. 39) | 15 577.60 |  |  |  |  | 155 825 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 248 335.84 |  |  |  |  | 1 395 472 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 248 335.84 |  |  |  |  | 1 395 472 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 5 314.39 |  |  |  |  | 29 863 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 253 650.23 |  |  |  |  | 1 425 335 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 5 073.00 |  |  |  |  | 28 507 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 258 723.23 |  |  |  |  | 1 453 842 |  |  |
|  | НДС | 46 570.18 |  |  |  |  | 261 692 |  |  |
|  | Всего с НДС | 305 293.41 |  |  |  |  | 1 715 534 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 22 247.97 |  |  |  |  | 237 471 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 15 577.60 |  |  |  |  | 155 825 |  |  |
|  | Раздел 2. Прочие работы |
| 42. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 63.77 | 7.34 |  | 7.34 | 467.80 |  | 467.80 |  | 5.54 | 2 592 |  | 2 592 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 42.35+1.9+19.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 43. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 63.77 | 26.50 |  | 26.50 | 1 689.91 |  | 1 689.91 |  | 5.54 | 9 362 |  | 9 362 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 42.35+1.9+19.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 2 157.71 |  | 2 157.71 |  |  | 11 954 |  | 11 954 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 2 157.71 |  | 2 157.71 |  |  | 11 954 |  | 11 954 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 2 157.71 |  |  |  |  | 11 954 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 2 157.71 |  |  |  |  | 11 954 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 46.17 |  |  |  |  | 256 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 2 203.88 |  |  |  |  | 12 210 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 44.08 |  |  |  |  | 244 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 2 247.96 |  |  |  |  | 12 454 |  |  |
|  | НДС | 404.63 |  |  |  |  | 2 242 |  |  |
|  | Всего с НДС | 2 652.59 |  |  |  |  | 14 696 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 212 667.98 | 24 727.74 | 9 358.79 |  |  | 1 014 130 | 309 369 | 54 734 |
|  |  |  | 178 581.39 | 241.15 |  |  |  | 650 033 | 3 017 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 212 667.98 | 24 727.74 | 9 358.79 |  |  | 1 014 130 | 309 369 | 54 734 |
|  |  |  | 178 581.39 | 241.15 |  |  |  | 650 033 | 3 017 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 53 397.45 |  |  |  |  | 198 009 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 16, 24, 26, 28-32; %=77 - по стр. 7, 14; %=79 - по стр. 9, 12; %=73 - по стр. 11; %=90 - по стр. 17, 19, 20, 40; %=92 - по стр. 22, 25, 27; %=66 - по стр. 33, 35; %=67 - по стр. 37; %=80 - по стр. 38, 41; %=72 - по стр. 39) | 22 247.97 |  |  |  |  | 237 471 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 14; %=52 - по стр. 2-6, 16, 24, 26, 28-32; %=51 - по стр. 9, 12; %=56 - по стр. 11; %=43 - по стр. 17, 19, 20, 40; %=44 - по стр. 22, 25, 27; %=50 - по стр. 33, 35; %=40 - по стр. 37; %=37 - по стр. 38, 41; %=64 - по стр. 39) | 15 577.60 |  |  |  |  | 155 825 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 250 493.55 |  |  |  |  | 1 407 426 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 250 493.55 |  |  |  |  | 1 407 426 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 5 360.56 |  |  |  |  | 30 119 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 255 854.11 |  |  |  |  | 1 437 545 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 5 117.08 |  |  |  |  | 28 751 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 260 971.19 |  |  |  |  | 1 466 296 |  |  |
|  | НДС | 46 974.81 |  |  |  |  | 263 933 |  |  |
|  | Всего с НДС | 307 946.00 |  |  |  |  | 1 730 229 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 22 247.97 |  |  |  |  | 237 471 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 15 577.60 |  |  |  |  | 155 825 |  |  |

| Составил: | Гл. Инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Т.Н. Щемелинина |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» С.А. Яровикова |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |