«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
				
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Надежда»	
		
_______________________ /С.Б. Русович /	_____________________ /Д.Г. Гаврилин /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт лестничных клеток МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Лестничная клетка	
	
1.	Очистка вручную поверхности стен и потолков от масляных красок с земли (прим)	100 м2 расчищенной поверхности	33.43	
2.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	8.55	
3.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.8	
4.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	32.39	
5.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	10.39	
6.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	32.39	
7.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	10.39	
8.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	2.86	
9.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.42	
10.	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.11	
11.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	27.9	
12.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.9	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ "КР МКД" _____________________ Шуптар М.Я.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ "КР МКД" ____________________ Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)