|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы | | | | | | |
| № пп | | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | |
| 1 | | Демонтаж блока управления шкафного исполнения | 1 шт. | 4 | ТЕРм08-03-572-05 |  |
| 2 | | Демонтаж разводки кабелей или проводов сечением до 35 мм2 | 100 жил | 0,04 | ТЕРм08-03-574-03 |  |
| 3 | | Демонтаж разводки кабелей или проводов сечением до 240 мм2 | 100 жил | 0,12 | ТЕРм08-03-574-09 |  |
| 4 | | Демонтаж блока управления устанавленного на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 8 | ТЕРм08-03-572-03 |  |
| 5 | | Демонтаж блока управления устанавленного на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 32 | ТЕРм08-03-572-04 |  |
| 6 | | Демонтаж кабеля | 100 м | 22,56 | ТЕРр67-3-1 |  |
| 7 | | Демонтаж разводки кабелей или проводов сечением до 6 мм2 | 100 жил | 0,95 | ТЕРм08-03-574-01 |  |
| 8 | | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 1,23 | ТЕРр67-4-3 |  |
| 9 | | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,42 | ТЕРр67-4-1 |  |
| 10 | | Демонтаж электросчетчиков | 100 шт. | 0,95 | ТЕРр67-4-6 |  |
| **Раздел 2. Монтажные работы** | | | | | | |
| ВРУ | | | | | | |
| 11 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-05 |  |
| 12 | | Корпус шкафа Цена:8500\*1,03/4,18 | шт | 1 | Цена поставщика |  |
| 13 | | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-521-16 |  |
| 14 | | Рубильник перекидной ВР32-37 Цена:1900\*1,03/4,18 | шт | 1 | Цена поставщика |  |
| 15 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 3 | ТЕРм08-03-526-02 |  |
| 16 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 шт. | 3 | ТЕРм08-03-526-03 |  |
| 17 | | Выключатель автоматический РМС2-250/3 Цена:11000\*1,03/3,29 | шт | 1 | Цена поставщика |  |
| 18 | | Выключатель автоматический РМС2-160/3 Цена:7000\*1,03/3,29 | шт | 2 | Цена поставщика |  |
| 19 | | Выключатель автоматический РМС1-100/3 Цена:3500\*1,03/3,29 | шт | 1 | Цена поставщика |  |
| 20 | | Выключатель автоматический РМС1-50/3 Цена:2950\*1,03/3,29 | шт | 1 | Цена поставщика |  |
| 21 | | Выключатель автоматический РМС1-40/3 Цена:2950\*1,03/3,29 | шт | 1 | Цена поставщика |  |
| 22 | | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 3 | ТЕРм08-01-053-01 |  |
| 23 | | Трансформатор тока Т-0,66 250/5А Цена:350\*1,03/3,29 | шт | 3 | Цена поставщика |  |
| 24 | | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-600-02 |  |
| 25 | | Счетчик электрической энергии ЦЭ6803В 5-50А Цена:1799\*1,03/3,29 | шт | 2 | Цена поставщика |  |
| 26 | | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 4 | ФЕРм08-02-167-03 |  |
| 27 | | Муфта соединительная 4ПСт 70/120 Цена:2200\*1,03/4,18 | шт | 4 | Цена поставщика |  |
| 28 | | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. | 4 | ТЕРм08-02-165-03 |  |
| 29 | | Муфта концевая 4КВТп 70/120 Цена:1500\*1,03/4,18 | шт | 4 | Цена поставщика |  |
| Главная заземляющая шина | | | | | | |
| 30 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |
| 31 | | Металлоконструкция с дверцей Цена:2900\*1,03/4,18 | шт | 1 | Цена поставщика |  |
| 32 | | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0,005 | ТЕРм08-01-068-01 |  |
| 33 | | Шина медная 40х5мм Цена:1300\*1,03/4,18 | шт | 1 | Цена поставщика |  |
| 34 | | Кронштейн стальной для крепления шины Цена:500\*1,03/4,18 | шт | 2 | Цена поставщика |  |
| Кабельная продукция | | | | | | |
| 35 | | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,06 | ФЕРм08-02-397-01 |  |
| 36 | | Лоток перфорированный | м | 12 | Цена поставщика |  |
| 37 | | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,12 | ФЕРм08-02-402-01 |  |
| 38 | | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 5,98 | ТЕРм08-02-148-01 |  |
| 39 | | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1,3 | ФЕРм08-02-403-02 |  |
| 40 | | Кабель ВВГ 5х95 | м | 30 | Цена поставщика |  |
| 41 | | Кабель ВВГ 5х120 | м | 1 | Цена поставщика |  |
| 42 | | Кабель ВВГ 4х95 | м | 10 | Цена поставщика |  |
| 43 | | Кабель ВВГ 5х50 | м | 130 | Цена поставщика |  |
| 44 | | Кабель ВВГ 4х50 | м | 1 | Цена поставщика |  |
| 45 | | Кабель ВВГ 5х35 | м | 10 | Цена поставщика |  |
| 46 | | Кабель ВВГ 1х150 | м | 50 | Цена поставщика |  |
| 47 | | Кабель ВВГ 1х25 | м | 100 | Цена поставщика |  |
| Распределительный щит РЩ-1, РЩ-2 | | | | | | |
| 48 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |
| 49 | | Металлоконструкция щита 600х600х300 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 50 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 31 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 51 | | Автоматический выключатель CLS6-С25 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 52 | | Автоматический выключатель CLS6-С16/3 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 53 | | Автоматический выключатель CLS6-В10/1N | шт. | 2 | Цена поставщика |  |
| 54 | | Автоматический выключатель CKN6-10/1N/С0.03 | шт. | 5 | Цена поставщика |  |
| 55 | | Автоматический выключатель CLS6-В6/1N | шт. | 13 | Цена поставщика |  |
| 56 | | Автоматический выключатель CLS6-С20/3 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 57 | | Автоматический выключатель CLS6-С20 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 58 | | Автоматический выключатель CLS6-С16/3 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 59 | | Автоматический выключатель CLS6-С16 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 60 | | Автоматический выключатель CLS6-С10 | шт. | 2 | Цена поставщика |  |
| 61 | | Автоматический выключатель CLS6-С6 | шт. | 3 | Цена поставщика |  |
| Кабельная продукция | | | | | | |
| 62 | | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 18,22 | ТЕРм08-02-148-01 |  |
| 63 | | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,4 | ФЕРм08-02-403-02 |  |
| 64 | | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 1620 | Цена поставщика |  |
| 65 | | Кабель ВВГ 5х4 | м | 62 | Цена поставщика |  |
| 66 | | Кабель ВВГ 3х4 | м | 180 | Цена поставщика |  |
| Щит гарантированного питания Блок АВР 200 А | | | | | | |
| 67 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |
| 68 | | Автоматический блок управления ввода резервного питания | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 69 | | Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, на ток до 200 А | 1 пускатель | 2 | ТЕРм08-03-530-14 |  |
| 70 | | Магнитный пускатель 200А | шт. | 2 | Цена поставщика |  |
| 71 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-05 |  |
| 72 | | Металлоконструкция щита 1950х800х400 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 73 | | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-521-15 |  |
| 74 | | Рубильник перекидной ВР32-35 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 75 | | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 3 | ТЕРм08-01-053-01 |  |
| 76 | | Трансформатор тока Т-0,66 200/5А | шт. | 3 | Цена поставщика |  |
| 77 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 5 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 78 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 5 | ТЕРм08-03-526-02 |  |
| 79 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-526-03 |  |
| 80 | | Выключатель автоматический РМС2-160/3 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 81 | | Выключатель автоматический РМС1-40/3 | шт. | 3 | Цена поставщика |  |
| 82 | | Автоматический выключатель CLS6-С40/3 | шт. | 2 | Цена поставщика |  |
| 83 | | Автоматический выключатель CLS6-С10/1N | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 84 | | Автоматический выключатель CLS6-В6/1N | шт. | 4 | Цена поставщика |  |
| Кабельная продукция | | | | | | |
| 85 | | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 5,44 | ТЕРм08-02-148-01 |  |
| 86 | | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,36 | ФЕРм08-02-403-02 |  |
| 87 | | Кабель ВВГ 5х6 | м | 92 | Цена поставщика |  |
| 88 | | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 270 | Цена поставщика |  |
| 89 | | Кабель ВВГ 5х16 | м | 218 | Цена поставщика |  |
| 90 | | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-600-01 |  |
| 91 | | Счетчик электрической энергии ЦЭ6807В 5-50А | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| Щит силовой теплопункт | | | | | | |
| 92 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |
| 93 | | Металлоконструкция щита RH442 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 94 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 10 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 95 | | Автоматический выключатель FAZ C20/3 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 96 | | Автоматический выключатель FAZ В6/1N | шт. | 4 | Цена поставщика |  |
| 97 | | Сборка пусковая MSC-D-0,63 -М7 с блок-контактом NH11-PКZО | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 98 | | Сборка пусковая MSC-D-2,5-М7 с блок контактом NHI11-PKZ0 | шт. | 2 | Цена поставщика |  |
| 99 | | Сборка пусковая MSC-D-4,0-М7 с блок контактом NHI11-PKZ0 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 100 | | Поворотный выключатель ТО-4-8213-Е | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 101 | | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-600-02 |  |
| 102 | | Счетчик электрической энергии ЦЭ6803В/1 1Т 220В 5-50А 3ф. 4пр. | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| Кабельная продукция | | | | | | |
| 103 | | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1,24 | ТЕРм08-02-148-01 |  |
| 104 | | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,49 | ФЕРм08-02-403-02 |  |
| 105 | | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 1 | Цена поставщика |  |
| 106 | | Кабель ВВГ 5х2,5 | м | 80 | Цена поставщика |  |
| 107 | | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 92 | Цена поставщика |  |
| Щит ремонтный | | | | | | |
| 108 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |
| 109 | | Щит ремонтный 300х300х150 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 110 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 111 | | Сборка пусковая MSC-D-2,5-М7 с блок контактом NHI11-PKZ0 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 112 | | Устройство защитного отключения четырехполюсное СFI6-25/4/003-А | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 113 | | Автоматический дифференциальный выключатель CKN6-6/1N/B/0,03 | шт. | 2 | Цена поставщика |  |
| Щит ввода и учета ЩВУ-1 | | | | | | |
| 114 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |
| 115 | | Металлоконструкция щита 200х430х210 RH342 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 116 | | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-600-01 |  |
| 117 | | Счетчик ЦЭ6807В 5-50А | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 118 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 119 | | Автоматический выключатель CLS6-С16 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 120 | | Автоматический выключатель CKN6-16/1N/В/0,03 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 121 | | Автоматический выключатель CLS6-B6/1N | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| Кабельная продукция | | | | | | |
| 122 | | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,75 | ФЕРм08-02-403-03 |  |
| 123 | | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 30 | Цена поставщика |  |
| 124 | | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 45 | Цена поставщика |  |
| Щит ввода и учета ЩВУ-2 | | | | | | |
| 125 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |
| 126 | | Металлоконструкция щита 200х430х210 RH342 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 127 | | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-600-01 |  |
| 128 | | Счетчик ЦЭ6807В 5-50А | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 129 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 130 | | Автоматический выключатель CLS6-С16 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 131 | | Автоматический выключатель CKN6-16/1N/В/0,03 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 132 | | Автоматический выключатель CLS6-B6/1N | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| Кабельная продукция | | | | | | |
| 133 | | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,65 | ФЕРм08-02-403-03 |  |
| 134 | | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 20 | Цена поставщика |  |
| 135 | | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 45 | Цена поставщика |  |
| Щит ввода и учета ЩВУ-3 | | | | | | |
| 136 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |
| 137 | | Металлоконструкция щита 320х600х210 RH462 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 138 | | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-600-02 |  |
| 139 | | Счетчик ЦЭ6803В 5-50А | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 140 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 5 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 141 | | Автоматический выключатель CLS6-С16/3 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 142 | | Автоматический выключатель CKN6-16/1N/В/0,03 | шт. | 3 | Цена поставщика |  |
| 143 | | Автоматический выключатель CLS6-B6/1N | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| Кабельная продукция | | | | | | |
| 144 | | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,14 | ФЕРм08-02-403-03 |  |
| 145 | | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,36 | ТЕРм08-02-147-10 |  |
| 146 | | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 80 | Цена поставщика |  |
| 147 | | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 70 | Цена поставщика |  |
| Щит ввода и учета ЩВУ-4 | | | | | | |
| 148 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |
| 149 | | Металлоконструкция щита 320х600х120 RH462 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 150 | | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-600-01 |  |
| 151 | | Счетчик ЦЭ6807В 5-50А | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 152 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 153 | | Автоматический выключатель CLS6-С20 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 154 | | Автоматический выключатель CKN6-16/1N/В/0,03 | шт. | 2 | Цена поставщика |  |
| 155 | | Автоматический выключатель CLS6-B6/1N | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| Кабельная продукция | | | | | | |
| 156 | | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,1 | ТЕРм08-02-147-10 |  |
| 157 | | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,55 | ТЕРм08-02-148-01 |  |
| 158 | | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 40 | Цена поставщика |  |
| 159 | | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 25 | Цена поставщика |  |
| Щит ввода и учета ЩВУ-5 | | | | | | |
| 160 | | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |
| 161 | | Металлоконструкция щита 320х600х210 RH462 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 162 | | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-600-01 |  |
| 163 | | Счетчик ЦЭ6807В 5-50А | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 164 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 165 | | Автоматический выключатель CLS6-С25 | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| 166 | | Автоматический выключатель CKN6-16/1N/В/0,03 | шт. | 2 | Цена поставщика |  |
| 167 | | Автоматический выключатель CLS6-B6/1N | шт. | 1 | Цена поставщика |  |
| Кабельная продукция | | | | | | |
| 168 | | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,4 | ТЕРм08-02-148-01 |  |
| 169 | | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 15 | Цена поставщика |  |
| 170 | | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 25 | Цена поставщика |  |
| Щит этажный | | | | | | |
| 171 | | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 32 | ТЕРм08-03-599-01 |  |
| 172 | | Щиток этажный | шт. | 32 | Цена поставщика |  |
| 173 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 285 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 174 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 95 | ТЕРм08-03-526-02 |  |
| 175 | | Автоматический выключатель CLS6-С40/1N | шт. | 95 | Цена поставщика |  |
| 176 | | Автоматический выключатель CLS6-B25/1N | шт. | 95 | Цена поставщика |  |
| 177 | | Автоматический выключатель CKN6-16/1N/В/0,03 | шт. | 95 | Цена поставщика |  |
| 178 | | Автоматический выключатель CLS6-B10/1N | шт. | 95 | Цена поставщика |  |
| Монтажные изделия | | | | | | |
| 179 | | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,06 | ФЕРм08-02-397-01 |  |
| 180 | | Лоток перфорированный | м | 6 | Цена поставщика |  |
| 181 | | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,125 | ФЕРм08-02-409-01 |  |
| 182 | | ПВХ рукав Ф12 | м | 12,5 | Цена поставщика |  |
| 183 | | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 5,31 | ФЕРм08-02-409-02 |  |
| 184 | | Труба ПВХ 50 мм | м | 531 | Цена поставщика |  |
| 185 | | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 3,5 | ФЕРм08-02-409-01 |  |
| 186 | | Труба ПВХ 25 мм | м | 350 | Цена поставщика |  |
| Заземление | | | | | | |
| 187 | | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 10 шт. | 0,3 | ТЕРм08-02-471-02 |  |
| 188 | | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,06 | ТЕРм08-02-472-02 |  |
| 189 | | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100 м | 0,6 | ТЕРм08-02-472-03 |  |
| 190 | | Коробка ответвительная | шт. | 95 | Цена поставщика |  |
| 191 | | Коробка распределительная | шт. | 64 | Цена поставщика |  |
| 192 | | Коробка установочная | шт. | 212 | Цена поставщика |  |
| **Раздел 3. Измерения в электроустановках** | | | | | | |
| 193 | | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 73 | ТЕРп01-11-028-01 |  |
| 194 | | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2 | ТЕРп01-11-028-01 |  |
| 195 | | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 14 | ТЕРп01-11-028-01 |  |
| 196 | | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 48 | ТЕРп01-03-001-01 |  |
| 197 | | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 1 шт. | 114 | ТЕРп01-03-001-02 |  |
| 198 | | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1,4 | ТЕРп01-11-011-01 |  |
| 199 | | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 | ТЕРп01-11-010-02 |  |
| 200 | | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | 1 токоприемник | 89 | ТЕРп01-11-013-01 |  |
| **Раздел 4. Электроосвещение** | | | | | | |
| 201 | | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,04 | ТЕРм08-03-594-02 |  |
| 202 | | Светильник светового ограждения 200 Вт IP54 | шт. | 4 | Цена поставщика |  |
| 203 | | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,38 | ТЕРм08-03-594-02 |  |
| 204 | | Светильник для люминисцентных ламп IP44 | шт. | 22 | Цена поставщика |  |
| 205 | | Светильник для люминисцентных ламп IP20 | шт. | 16 | Цена поставщика |  |
| 206 | | Лампа люминисцентная 36W | шт. | 76 | Цена поставщика |  |
| 207 | | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,64 | ТЕРм08-03-594-01 |  |
| 208 | | Светильник для люминисцентных ламп | шт. | 64 | Цена поставщика |  |
| 209 | | Лампа люминисцентная 36W | шт. | 64 | Цена поставщика |  |
| 210 | | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 1,17 | ТЕРм08-03-593-06 |  |
| 211 | | Светильник для ламп накаливания 100 Вт IP 54 | шт. | 9 | Цена поставщика |  |
| 212 | | Светильник для ламп накаливания 60 Вт IP 54 | шт. | 16 | Цена поставщика |  |
| 213 | | Светильник для ламп накаливания 100 Вт IP 44 | шт. | 11 | Цена поставщика |  |
| 214 | | Светильник для ламп накаливания 60 Вт IP 44 | шт. | 66 | Цена поставщика |  |
| 215 | | Светильник для ламп накаливания 40 Вт IP 44 | шт. | 15 | Цена поставщика |  |
| 216 | | Лампа накаливания 60 Вт | шт. | 82 | Цена поставщика |  |
| 217 | | Лампа накаливания 100 Вт | шт. | 20 | Цена поставщика |  |
| 218 | | Лампа накаливания 40 Вт | шт. | 15 | Цена поставщика |  |
| 219 | | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 0,02 | ТЕРм08-03-595-02 |  |
| 220 | | Светильник с галогеновой лампой 100 Вт IP54 с датчиком движения | шт. | 2 | Цена поставщика |  |
| 221 | | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 | ТЕРм08-03-591-04 |  |
| 222 | | Выключатели двойные | шт. | 3 | Цена поставщика |  |
| 223 | | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1,17 | ТЕРм08-03-591-01 |  |
| 224 | | Выключатели одноклавишные | шт. | 117 | Цена поставщика |  |
| 225 | | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 2,4 | ТЕРм08-02-148-01 |  |
| 226 | | Кабель ВВГ 2х1,5 | м | 240 | Цена поставщика |  |
| 227 | | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,47 | ТЕРм08-03-591-08 |  |
| 228 | | Розетки | шт. | 47 | Цена поставщика |  |
| 229 | | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,03 | ТЕРм08-03-591-11 |  |
| 230 | | Розетки трехполюсные | шт. | 3 | Цена поставщика |  |
| 231 | | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-603-01 |  |
| 232 | | ЯТП-0,25 | шт. | 2 | Цена поставщика |  |
| Управление освещением | | | | | | |
| 233 | | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-575-01 |  |
| 234 | | Выключатель с выдержкой времени | шт. | 2 | Цена поставщика |  |
| 235 | | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 30 | ТЕРм08-01-081-01 |  |
| 236 | | Кнопка | шт. | 30 | Цена поставщика |  |
| 237 | | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 4,84 | ФЕРм08-02-402-01 |  |
| 238 | | Кабель 4х2,5 | м | 498,52 *484\*1,03* | Цена поставщика |  |
| Строительные работы | | | | | | |
| 239 | | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 2,54 | ТЕР46-03-011-01 |  |
| 240 | | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 2,76 | ТЕР46-03-009-01 |  |
| 241 | | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 1,4 | ТЕР46-03-010-01 |  |