| «СОГЛАСОВАНО». Смета на сумму:; 799 273; руб.. Директор МКУ «КР МКД». ________________ /С.Б. Русович/. «______»______________ 2017г.. | «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 799 273; руб.. Директор ООО «ЖЭУ№13». ________________ /С.А. Казаков/. «______»______________ 2017г.. |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |
| на выполнение работ по ремонту трещин бокового фасада дома путем скрепления металлическими тяжами и заделкой цементным раствором многоквартирного дома № 6-8а по ул. Юношеской, г. Калининград.. |
| Сметная стоимость: |  | 799.273 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 1.026 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 165.435 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)". |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФЕР 08-07-001-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 9.24 | 500.19 | 4 622 | 7 663.32 | 70 809 | 15.32 |
| 1. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 401.94 | 8.640 | 3 473 | 157.050 | 63 125 | 18.177 |
| 1. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.6468 | 11.600 | 8 | 221.340 | 143 | 19.081 |
| 1. 3. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.6468 | 65.71 | 43 | 594.03 | 384 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 8 | 221.34 | 143 | 19.081 |
| 1. 4. | ФССЦ 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 31.416 | 35.22 | 1 106 | 232.37 | 7 300 | 6.598 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 3 829 | 93% | 58 839 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 2 367 | 54% | 34 165 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 818 |  | 163 813 |  |
| 2. | ФССЦ 01.7.16.02-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.0832 | 1 100.00 | 92 | 16 947.02 | 1 410 | 15.326 |
|  |  | Объем: (9.24)*0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ФССЦ 01.7.16.02-0003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.3234 | 6 102.00 | 1 973 | 118 130.24 | 38 203 | 19.363 |
|  |  | Объем: (9.24)*0.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ФЕРр 69-2-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт |  | 0.92 | 46.83 | 43 | 853.64 | 785 | 18.256 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 5.0508 | 8.530 | 43 | 155.490 | 785 | 18.229 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 34 | 66% | 518 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 22 | 40% | 314 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98 |  | 1 617 |  |
| 5. | ФЕРр 69-5-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт |  | 0.92 | 4 366.87 | 4 018 | 23 004.70 | 21 164 | 5.267 |
| 5. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 19.136 | 8.970 | 172 | 162.930 | 3 118 | 18.164 |
| 5. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 7.6544 | 14.400 | 110 | 275.950 | 2 112 | 19.163 |
| 5. 3. | ФСЭМ 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 7.6544 | 477.54 | 3 655 | 2 258.94 | 17 291 | 4.73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 14.40 | 110 | 275.95 | 2 112 | 19.163 |
| 5. 4. | ФССЦ 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.368 | 517.91 | 191 | 2 053.44 | 756 | 3.965 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 220 | 66% | 3 452 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 141 | 40% | 2 092 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 379 |  | 26 708 |  |
| 6. | ФЕР 46-01-004-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | т |  | 2.204 | 9 099.61 | 20 056 | 81 995.64 | 180 718 | 9.011 |
|  |  | Объем: (204.8/1000)*10+156/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 202.93 | 447.25772 | 8.640 | 3 864 | 157.050 | 70 242 | 18.177 |
| 6. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.96 | 2.11584 | 13.104 | 28 | 250.925 | 531 | 19.148 |
| 6. 3. | ФСЭМ 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.76 | 1.67504 | 111.99 | 188 | 833.44 | 1 396 | 7.442 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 23 | 258.71 | 433 | 19.164 |
| 6. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.4408 | 65.71 | 29 | 594.03 | 262 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 5 | 221.34 | 98 | 19.081 |
| 6. 5. | ФСЭМ 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.83 | 4.03332 | 1.20 | 5 | 3.21 | 13 | 2.675 |
| 6. 6. | ФССЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.77 | 3.90108 | 6.22 | 24 | 51.59 | 201 | 8.294 |
| 6. 7. | ФССЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.3306 | 6.09 | 2 | 47.09 | 16 | 7.732 |
| 6. 8. | ФССЦ 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.1102 | 9 040.01 | 996 | 109 286.36 | 12 043 | 12.089 |
| 6. 9. | ФССЦ 08.3.11.01-0056 | Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп | т | 0.48 | 1.05792 | 5 989.00 | 6 336 | 39 391.17 | 41 673 | 6.577 |
| 6. 10. | ФССЦ 08.4.03.03-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм | т | 0.47 | 1.03588 | 5 650.00 | 5 853 | 38 806.99 | 40 199 | 6.868 |
| 6. 11. | ФССЦ 11.1.03.01-0081 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 0.17 | 0.37468 | 2 100.00 | 787 | 9 095.06 | 3 408 | 4.331 |
| 6. 12. | ФССЦ 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 14.4 | 31.7376 | 35.53 | 1 128 | 227.29 | 7 214 | 6.397 |
| 6. 13. | ФССЦ 23.3.06.05-0005 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 11.3 | 24.9052 | 33.90 | 844 | 162.70 | 4 052 | 4.799 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 3 853 | 84% | 59 449 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 335 | 48% | 33 971 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 244 |  | 274 138 |  |
| 7. | ФССЦ 08.3.11.01-0056 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп | т |  | -1.0579 | 5 989.00 | -6 336 | 39 391.17 | -41 672 | 6.577 |
|  |  | Объем: (2.204)*(-0.48) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ФССЦ 23.3.06.05-0005 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | -24.9052 | 33.90 | -844 | 162.70 | -4 052 | 4.801 |
|  |  | Объем: (2.204)*(-11.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ФССЦ 08.4.03.03-0025 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм | т |  | -1.0359 | 5 650.00 | -5 853 | 38 806.99 | -40 200 | 6.868 |
|  |  | Объем: (2.204)*(-0.47) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ФССЦ 08.4.03.03-0036 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм | т |  | 2.048 | 7 792.12 | 15 958 | 42 322.51 | 86 677 | 5.432 |
|  |  | Объем: (204.8/1000)*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ФССЦ 08.3.11.01-0052 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.156 | 4 900.00 | 764 | 35 366.42 | 5 517 | 7.221 |
|  |  | Объем: 156/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С1 цена поставщ. | Муфты стальные соединительные (для соединения арматурных стержней) | шт |  | 50 |  |  | 835.84 | 41 792 |  |
| 13. | ФЕР 15-02-036-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0.15 | 6 014.47 | 902 | 58 178.12 | 8 727 | 9.675 |
| 13. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 129.95 | 19.4925 | 9.180 | 179 | 166.980 | 3 255 | 18.19 |
| 13. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.44 | 0.216 | 13.166 | 3 | 252.282 | 54 | 19.162 |
| 13. 3. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.021 | 89.99 | 2 | 837.27 | 18 | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 | 4 | 19.144 |
| 13. 4. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.3 | 0.195 | 31.26 | 6 | 297.16 | 58 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 3 | 258.71 | 50 | 19.164 |
| 13. 5. | ФССЦ 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0015 | 2.44 |  | 20.52 |  | 8.41 |
| 13. 6. | ФССЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 1.8 | 9.04 | 16 | 116.28 | 209 | 12.863 |
| 13. 7. | ФССЦ 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0025 | 0.000375 | 8 475.00 | 3 | 69 468.96 | 26 | 8.197 |
| 13. 8. | ФССЦ 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.013 | 0.00195 | 412.00 | 1 | 6 638.00 | 13 | 16.112 |
| 13. 9. | ФССЦ 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 3.1 | 0.465 | 510.40 | 237 | 2 403.45 | 1 118 | 4.709 |
| 13. 10. | ФССЦ 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 108 | 16.2 | 28.25 | 458 | 248.79 | 4 030 | 8.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 173 | 80% | 2 647 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86 | 37% | 1 224 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 160 |  | 12 599 |  |
| 14. | ФССЦ 08.1.02.17-0161 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -16.2 | 28.25 | -458 | 248.79 | -4 030 | 8.799 |
|  |  | Объем: (0.15)*(-108.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ФССЦ 01.8.01.06-0004 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная | м2 |  | 16.2 | 11.61 | 188 | 42.74 | 692 | 3.681 |
|  |  | Объем: 15*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ФЕР 13-03-002-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 1.6 | 268.48 | 430 | 2 093.67 | 3 350 | 7.791 |
| 16. 1. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 8.496 | 10.650 | 90 | 193.510 | 1 644 | 18.17 |
| 16. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.032 | 10.830 |  | 206.965 | 7 | 19.11 |
| 16. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 16. 4. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 89.99 | 1 | 837.27 | 13 | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 | 3 | 19.144 |
| 16. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 65.71 | 1 | 594.03 | 10 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 4 | 19.081 |
| 16. 6. | ФСЭМ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 1.792 | 6.82 | 12 | 18.37 | 33 | 2.694 |
| 16. 7. | ФССЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0192 | 15 620.00 | 300 | 72 720.68 | 1 396 | 4.656 |
| 16. 8. | ФССЦ 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0032 | 7 640.00 | 24 | 79 246.03 | 254 | 10.373 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 73 | 69% | 1 139 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 54 | 48% | 792 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 557 |  | 5 282 |  |
| 17. | ФЕР 13-03-004-26 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 1.6 | 322.02 | 515 | 2 483.36 | 3 973 | 7.715 |
| 17. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 6.128 | 9.070 | 56 | 165.020 | 1 011 | 18.194 |
| 17. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.032 | 10.830 |  | 206.965 | 7 | 19.11 |
| 17. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 17. 4. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 89.99 | 1 | 837.27 | 13 | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 | 3 | 19.144 |
| 17. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 65.71 | 1 | 594.03 | 10 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 4 | 19.081 |
| 17. 6. | ФСЭМ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 1.04 | 6.82 | 7 | 18.37 | 19 | 2.694 |
| 17. 7. | ФССЦ 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0304 | 14 312.87 | 435 | 91 275.43 | 2 775 | 6.377 |
| 17. 8. | ФССЦ 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00224 | 6 667.00 | 15 | 64 818.00 | 145 | 9.722 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 45 | 69% | 702 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 34 | 48% | 489 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 594 |  | 5 164 |  |
|  | Устройство стальной обоймы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ФЕР 46-01-004-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | т |  | 0.49 | 8 965.62 | 4 393 | 86 372.44 | 42 322 | 9.634 |
|  |  | Объем: (270+151+69)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 1. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 195.63 | 95.8587 | 9.760 | 936 | 177.570 | 17 022 | 18.194 |
| 18. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.45 | 3.1605 | 13.108 | 41 | 251.004 | 793 | 19.149 |
| 18. 3. | ФСЭМ 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 5.12 | 2.5088 | 111.99 | 281 | 833.44 | 2 091 | 7.442 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 34 | 258.71 | 649 | 19.164 |
| 18. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.33 | 0.6517 | 65.71 | 43 | 594.03 | 387 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 8 | 221.34 | 144 | 19.081 |
| 18. 5. | ФСЭМ 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.9 | 0.931 | 1.20 | 1 | 3.21 | 3 | 2.675 |
| 18. 6. | ФСЭМ 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 37.06 | 18.1594 | 8.10 | 147 | 40.80 | 741 | 5.037 |
| 18. 7. | ФССЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.83 | 0.8967 | 6.22 | 6 | 51.59 | 46 | 8.294 |
| 18. 8. | ФССЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.0735 | 6.09 |  | 47.09 | 3 | 7.732 |
| 18. 9. | ФССЦ 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.035 | 0.01715 | 9 424.00 | 162 | 45 717.30 | 784 | 4.851 |
| 18. 10. | ФССЦ 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.006 | 0.00294 | 9 040.01 | 27 | 109 286.36 | 321 | 12.089 |
| 18. 11. | ФССЦ 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.03 | 0.0147 | 497.00 | 7 | 2 080.79 | 31 | 4.187 |
| 18. 12. | ФССЦ 08.3.07.01-0072 | Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.27 | 0.1323 | 5 561.00 | 736 | 39 583.26 | 5 237 | 7.118 |
| 18. 13. | ФССЦ 08.3.08.02-0042 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 0.71 | 0.3479 | 5 136.00 | 1 787 | 39 855.46 | 13 866 | 7.76 |
| 18. 14. | ФССЦ 08.4.03.03-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм | т | 0.04 | 0.0196 | 5 950.00 | 117 | 46 578.69 | 913 | 7.828 |
| 18. 15. | ФССЦ 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 5.8 | 2.842 | 35.53 | 101 | 227.29 | 646 | 6.397 |
| 18. 16. | ФССЦ 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4.62 | 2.2638 | 19.40 | 44 | 102.38 | 232 | 5.277 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 967 | 84% | 14 965 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 586 | 48% | 8 551 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 946 |  | 65 838 |  |
| 19. | ФССЦ 08.3.08.02-0042 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм | т |  | -0.3479 | 5 136.00 | -1 787 | 39 855.46 | -13 866 | 7.759 |
|  |  | Объем: (0.49)*(-0.71) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ФССЦ 08.3.07.01-0072 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т |  | -0.1323 | 5 561.00 | -736 | 39 583.26 | -5 237 | 7.115 |
|  |  | Объем: (0.49)*(-0.27) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ФССЦ 01.7.15.03-0041 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  | -0.0029 | 9 040.01 | -26 | 109 286.36 | -317 | 12.192 |
|  |  | Объем: (0.49)*(-0.006) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ФССЦ 23.3.06.05-0003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | -2.2638 | 19.40 | -44 | 102.38 | -232 | 5.273 |
|  |  | Объем: (0.49)*(-4.62) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ФССЦ 08.4.03.03-0022 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм | т |  | -0.0196 | 5 950.00 | -117 | 46 578.69 | -913 | 7.803 |
|  |  | Объем: (0.49)*(-0.04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ФССЦ 08.3.11.01-0052 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.27 | 4 900.00 | 1 323 | 35 366.42 | 9 549 | 7.218 |
|  |  | Объем: 270/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ФССЦ 08.3.07.01-0021 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сталь полосовая | кг |  | 151 | 5.78 | 873 | 34.09 | 5 148 | 5.897 |
| 26. | ФССЦ 08.3.08.02-0075 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 140-160 мм | т |  | 0.069 | 5 117.86 | 353 | 40 150.06 | 2 770 | 7.847 |
|  |  | Объем: 69/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ФССЦ 01.7.15.12-0014 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Шпилька резьбовая М10-2000 | шт. |  | 40 | 14.45 | 578 | 69.47 | 2 779 | 4.808 |
| 28. | ФССЦ 01.7.15.11-0022 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг |  | 0.24 | 28.17 | 7 | 113.44 | 27 | 3.857 |
|  |  | Объем: 0.003*80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ФССЦ 01.7.15.05-0013 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т |  | 0.0009 | 11 628.00 | 10 | 98 419.22 | 89 | 8.9 |
|  |  | Объем: (0.011*80)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С2 цена поставщ. | Глухой самораспорный анкер М12 | шт |  | 80 |  |  | 61.00 | 4 880 |  |
|  | Ремонт трещин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ФЕР 07-05-039-07 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м |  | 0.33 | 2 603.14 | 859 | 13 259.42 | 4 376 | 5.094 |
| 31. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 20.13 | 6.6429 | 9.070 | 60 | 165.020 | 1 096 | 18.194 |
| 31. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.93 | 2.2869 | 10.104 | 23 | 193.420 | 442 | 19.142 |
| 31. 3. | ФСЭМ 91.06.09-011 | Люлька | маш.-ч | 9.14 | 3.0162 | 53.87 | 162 | 82.92 | 250 | 1.539 |
| 31. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.066 | 65.71 | 4 | 594.03 | 39 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1 | 221.34 | 15 | 19.081 |
| 31. 5. | ФСЭМ 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 6.73 | 2.2209 | 90.00 | 200 | 469.90 | 1 044 | 5.221 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 22 | 192.59 | 428 | 19.144 |
| 31. 6. | ФССЦ 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан> | т | 0.0762 | 0.025146 | 17 183.00 | 432 | 77 407.39 | 1 946 | 4.505 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 116 | 119% | 1 830 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 71 | 68% | 1 046 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 046 |  | 7 252 |  |
| 32. | ФССЦ 14.5.04.03-0002 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан> | т |  | -0.0251 | 17 183.00 | -431 | 77 407.39 | -1 943 | 4.508 |
|  |  | Объем: (0.33)*(-0.0762) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ФСЭМ 91.06.09-011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Люлька | маш.-ч |  | -3.0162 | 53.87 | -162 | 82.92 | -250 | 1.543 |
|  |  | Объем: (0.33)*(-9.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ФЕРр 69-12-4 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых | м3 |  | 0.099 | 26.91 | 3 | 489.11 | 48 | 16 |
|  |  | Объем: 0.003*33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.45 | 0.34155 | 7.800 | 3 | 141.770 | 48 | 18.176 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 2 | 56% | 27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 |  | 75 |  |
| 35. | ФССЦ 02.3.01.02-0020 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Песок природный для строительных растворов средний | м3 |  | 0.0743 | 59.99 | 4 | 540.84 | 40 | 10 |
|  |  | Объем: 0.75*0.099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ФССЦ 03.2.02.08-0002 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Цемент расширяющийся | т |  | 0.0347 | 2 165.80 | 75 | 23 342.31 | 810 | 10.8 |
|  |  | Объем: 0.25*0.099*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 41 245 |  | 423 943 | 10.279 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 41 245 |  | 423 943 | 10.279 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 22 198 |  | 153 711 | 6.925 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 18; %=80 - по стр. 13; %=69 - по стр. 16, 17; %=119 - по стр. 31; %=56 - по стр. 34) |  |  |  |  |  | 9 312 |  | 143 569 | 15.418 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5; %=48 - по стр. 6, 16-18; %=37 - по стр. 13; %=68 - по стр. 31) |  |  |  |  |  | 5 695 |  | 82 644 | 14.512 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 56 252 |  | 650 156 | 11.558 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 56 252 |  | 650 156 | 11.558 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 204 | 2.14 | 13 913 | 11.556 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 57 456 |  | 664 069 | 11.558 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 149 | 2 | 13 281 | 11.559 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 58 605 |  | 677 350 | 11.558 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 10 549 | 18 | 121 923 | 11.558 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 69 154 |  | 799 273 | 11.558 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 9 312 |  | 143 569 | 15.418 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 5 695 |  | 82 644 | 14.512 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |