| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №2-8 по ул. Казанской |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 11.49 |
| 2. | Е58-2-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.05 |
| 3. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 1.674 |
| 4. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 11.49 |
| 5. | Е58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 1.0044 |
| 6. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.2 |
| 7. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена распорок | 100 м | 0.62 |
| 8. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 4.52 |
| 9. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.96 |
| 10. | Е58-5-6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 52 |
| 11. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 5 |
| 12. | С203-0954 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 2.5 |
| 13. | Е10-01-008-08 | Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.125 |
| 14. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.055 |
| 15. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.674 |
| 16. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.674 |
| 17. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 23.68308 |
| 18. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 490.239756 |
| 19. | Е12-01-007-02 | Устройство кровель из Этернита по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 11.49 |
| 20. | С Цена поставщик. | Волнистые безасбестоцементные листы "Этернит" | м2 | 1470.72 |
| 21. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.2 |
| 22. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 23. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 24. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.8 |
| 25. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 26. | Е46-01-008-01 | Обетонирование газоходов | 1 м3 | 1.74064 |
| 27. | Е15-04-014-01 | Окраска газоходов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7568 |
| 28. | Е58-21-1 | Смена колпаков на трубах (газоходы) в один канал | 10 шт. | 1.2 |
| 29. | Е58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 0.8 |
| 30. | Е58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 0.4 |
| 31. | Е58-21-1 | Смена колпаков на вент. трубах в один канал | 10 шт. | 0.8 |
| 32. | Е10-01-008-08 | Разборка обшивки стен вент. кан. | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.23 |
| 33. | Е10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.23 |
| 34. | Е65-38-1 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 16 |
| 35. | Е65-38-2 | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 16 |
| 36. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 1.67 |
| 37. | Е12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1.674 |
| 38. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 34.5605 |
| 39. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 34.5605 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |