|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 305 207 | руб. | Смета на сумму: | 305 207 | руб. |
|  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ № 13» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Кислый / |
|  |  |
| «15»октября 2015г. | «15»октября 2015г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
|  |
| на капитальный ремонт лестницы МКД по ул. Юношеская, 10-16  |
| Сметная стоимость: | **305.207** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.602** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **93.249** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Ремонт лестницы (лестнич. клетка)* |
|  |
| 1. | ТЕРр 57-3-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка плинтусов цементных, 100 м плинтуса | 0.57 | 118.24 | 118.24 |  | 67 | 67 |  | 16.9 | 1 | 1 139 | 1 139 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 54 |  |  |  | 68% | 775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 46 |  |  |  | 54% | 615 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  | 2 529 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 59-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней | 1.5 | 6 788.55 | 2 883.33 | 60.42 | 10 183 | 4 325 | 91 | 16.9 | 9.56 | 93 279 | 73 092 | 866 |
| 3 844.80 | 9.20 | 5 767 | 14 | 3.35 | 16.9 | 19 320 | 233 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 3 298 |  |  |  | 65% | 47 661 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 603 |  |  |  | 48% | 35 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 084 |  |  |  |  | 176 136 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕР 11-01-039-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство плинтусов деревянных (по ступеням), 100 м плинтуса | 0.86 | 709.06 | 83.08 | 9.72 | 610 | 71 | 8 | 16.9 | 9.67 | 5 332 | 1 207 | 81 |
| 616.26 |  | 530 |  | 7.63 | 1 | 4 044 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 79 |  |  |  | 94% | 1 135 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 45 |  |  |  | 51% | 616 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 734 |  |  |  |  | 7 082 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.356 | 221.93 | 106.22 | 98.58 | 523 | 250 | 232 | 16.9 | 4.04 | 5 299 | 4 229 | 938 |
| 17.13 | 1.39 | 40 | 3 | 3.24 | 16.97 | 131 | 56 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 228 |  |  |  | 77% | 3 299 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 152 |  |  |  | 48% | 2 057 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 903 |  |  |  |  | 10 655 |  |  |
|  |
| 5. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 48.7692 | 36.04 |  |  | 1 758 |  |  |  |  | 9 592 |  |  |
| 36.04 |  | 1 758 |  | 196.69 |  | 9 592 |  |
|  | Объем: 2.356\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 6. | ТЕР 15-04-025-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Улучшенная окраска масляными составами по дереву ступеней, плинтуса, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9894 | 1 186.38 | 593.63 | 14.16 | 1 174 | 587 | 14 | 16.9 | 9.64 | 12 231 | 9 926 | 135 |
| 578.59 | 0.36 | 572 |  | 3.79 | 17 | 2 170 | 6 |
|  | Объем: 94.3+4.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0459:[ М-(451.00=18040.00\*0.025) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 558 |  |  |  | 80% | 7 946 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 276 |  |  |  | 37% | 3 675 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 008 |  |  |  |  | 23 851 |  |  |
|  |
| 7. | ТССЦ 113-0520 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краска огнезащитная <Эврика>, кг | 24.735 | 228.99 |  |  | 5 664 |  |  |  |  | 7 614 |  |  |
| 228.99 |  | 5 664 |  | 307.84 |  | 7 614 |  |
|  | Объем: 0.9894\*0.025\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 8. | ТЕР 15-02-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (от отбивки цем. плмнтуса), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.114 | 2 036.55 | 871.32 | 144.34 | 232 | 99 | 16 | 16.9 | 12.31 | 2 299 | 1 679 | 203 |
| 1 020.89 | 76.33 | 116 | 9 | 3.59 | 16.9 | 418 | 147 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 103 |  |  |  | 80% | 1 461 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 51 |  |  |  | 37% | 676 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  | 4 435 |  |  |
|  |
| 9. | ТЕР 15-04-025-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.114 | 1 674.42 | 589.48 | 13.76 | 191 | 67 | 2 | 16.9 | 9.65 | 1 556 | 1 136 | 15 |
| 1 071.18 | 0.18 | 122 |  | 3.32 | 17 | 405 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 64 |  |  |  | 80% | 909 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 31 |  |  |  | 37% | 420 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 2 885 |  |  |
|  |
| 10. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 5.3634 | 16.40 |  | 16.40 | 88 |  | 88 | 1 | 8.87 | 780 |  | 780 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 5.01+0.3534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 5.3634 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 258 | 24 | 197 | 16.89 | 8.48 | 2 705 | 399 | 1 667 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 5.01+0.3534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 24 |  |  |  | 100% | 399 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 14 |  |  |  | 60% | 239 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **20 748** | **5 490** | **648** |  |  | **141 826** | **92 807** | **4 685** |
| **14 569** | **26** |  |  | **43 694** | **442** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **20 402** | **5 466** | **363** |  |  | **138 341** | **92 408** | **2 238** |
| **14 569** | **26** |  |  | **43 694** | **442** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **7 422** |  |  |  |  | **17 206** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=65 - по стр. 2; %=94 - по стр. 3; %=77 - по стр. 4; %=80 - по стр. 6, 8, 9)** | **4 382** |  |  |  |  | **63 185** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 4; %=51 - по стр. 3; %=37 - по стр. 6, 8, 9)** | **3 204** |  |  |  |  | **43 254** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **27 988** |  |  |  |  | **244 780** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **346** | **24** | **285** |  |  | **3 485** | **399** | **2 447** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11)** | **24** |  |  |  |  | **399** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11)** | **14** |  |  |  |  | **239** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **346** |  |  |  |  | **3 485** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **28 334** |  |  |  |  | **248 265** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **606** |  |  |  |  | **5 313** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **28 940** |  |  |  |  | **253 578** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **579** |  |  |  |  | **5 072** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **29 519** |  |  |  |  | **258 650** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **5 313** |  |  |  |  | **46 557** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **34 832** |  |  |  |  | **305 207** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **4 382** |  |  |  |  | **63 185** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **3 204** |  |  |  |  | **43 254** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |