| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 11 231 326 | руб. | Смета на сумму: | 11 231 326 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ /А.О. Манойло / |  |  |  |  |
| «____»________________ 2019 г. |  |  | «____»________________ 2019 г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада без утепления МКД №146-156 по ул. П. Морозова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 11 231.326 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 47.657 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 13.473 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 2 339.340 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 28.4 | 8 300.53 | 235 735 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 1.988 | 236.670 | 470 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 1235.4 | 167.930 | 207 461 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 1.988 | 1 080.04 | 2 147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 470 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 96.56 | 270.58 | 26 127 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 228 724 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 141 393 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 605 852 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.994 | 131 574.69 | 130 785 |
|  |  | Объем: (28.4)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.2556 | 10 800.13 | 2 761 |
|  |  | Объем: (28.4)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 2.84 | 912.71 | 2 592 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 15.5916 | 166.250 | 2 592 |
| 4. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.01704 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 2 022 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 296 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 910 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 2.84 | 24 232.51 | 68 820 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 23.6288 | 295.070 | 6 972 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 59.072 | 174.220 | 10 292 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 23.6288 | 2 378.72 | 56 206 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 6 972 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 1.136 | 2 044.45 | 2 322 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 13 466 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 8 632 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90 918 |
| 6. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: (стен, откосов) | 100 м2 |  | 26.5 | 3 459.28 | 91 671 |
| 6. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 604.73 | 151.590 | 91 671 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 90 754 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 55 003 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 237 428 |
| 7. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 18 | 472.34 | 8 502 |
| 7. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 48.78 | 174.220 | 8 498 |
| 7. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.18 | 20.52 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 7 308 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 5 949 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 759 |
| 8. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.36 | 3 069.65 | 1 105 |
|  |  | Объем: (18.0)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.15 | 65 184.46 | 9 778 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.15 | 276.630 | 41 |
| 9. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 59.6475 | 161.500 | 9 633 |
| 9. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.15 | 951.88 | 143 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 41 |
| 9. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.0885 | 20.52 | 2 |
| 9. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 24.8 | 3.72 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 8 320 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 6 772 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 869 |
| 10. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.36 | 2 824.83 | 1 017 |
|  |  | Объем: (0.15)*2.4 |  |  |  |  |  |
| 11. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.78 | 14 335.89 | 11 182 |
|  |  | Объем: (0.15)*5.2 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз, стен | 100 м2 |  | 26.5 | 1 244.34 | 32 975 |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.53 | 256.650 | 136 |
| 12. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 173.575 | 187.210 | 32 495 |
| 12. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.265 | 317.68 | 84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 73 |
| 12. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.265 | 1 080.04 | 286 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 63 |
| 12. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 2.65 | 41.34 | 110 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 30 999 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 15 337 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 311 |
| 13. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 344.5 | 55.56 | 19 140 |
|  |  | Объем: 26.5*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =55.56 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, откосов | 100 м2 |  | 26.5 | 17 926.25 | 475 046 |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 73.67 | 182.880 | 13 473 |
| 14. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 1878.32 | 187.210 | 351 640 |
| 14. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 23.85 | 15.18 | 362 |
| 14. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 73.67 | 277.68 | 20 457 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 13 473 |
| 14. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 9.275 | 20.52 | 190 |
| 14. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 50.085 | 2 044.45 | 102 396 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 346 857 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 171 603 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 993 506 |
| 15. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 26.5 | 49 685.13 | 1 316 656 |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 3.445 | 236.670 | 815 |
| 15. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 2162.4 | 151.590 | 327 798 |
| 15. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 2.65 | 11.72 | 31 |
| 15. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 3.445 | 1 080.04 | 3 721 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 815 |
| 15. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 4.77 | 20.52 | 98 |
| 15. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 6.625 | 8 729.67 | 57 834 |
| 15. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 2915 | 318.07 | 927 174 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 259 604 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 164 307 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 740 567 |
| 16. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -6.625 | 8 729.67 | -57 834 |
|  |  | Объем: (26.5)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 17. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -2915 | 318.07 | -927 174 |
|  |  | Объем: (26.5)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 18. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 2915 | 32.49 | 94 708 |
|  |  | Объем: 26.5*110 |  |  |  |  |  |
| 19. | 14.1.06.02-0001 (прим) | Клей для армирующего слоя (сухая смесь) | т |  | 6.625 | 13 160.76 | 87 190 |
|  |  | Объем: 2650*2.5/1000 |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 26.5 | 13 028.66 | 345 259 |
| 20. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 11.13 | 236.670 | 2 634 |
| 20. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 1631.605 | 204.120 | 333 043 |
| 20. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 13.515 | 11.72 | 158 |
| 20. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 11.13 | 1 080.04 | 12 021 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 634 |
| 20. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 1.802 | 20.52 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 318 893 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 157 768 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 821 920 |
| 21. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 10.6 | 63 671.85 | 674 922 |
|  |  | Объем: (26.5)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 22. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.477 | 67 013.76 | 31 966 |
|  |  | Объем: (26.5)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 23. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 26.5 | 2 403.65 | 63 697 |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.59 | 236.670 | 376 |
| 23. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 342.91 | 180.650 | 61 947 |
| 23. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 1.855 | 11.72 | 22 |
| 23. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 1.59 | 1 080.04 | 1 717 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 376 |
| 23. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.265 | 41.34 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 59 207 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 29 292 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 152 196 |
| 24. | 14.4.01.02-0113 (прим) | Грунтовка акриловая | кг |  | 344.5 | 101.59 | 34 998 |
|  |  | Объем: (26.5)*13 |  |  |  |  |  |
| 25. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 1007 | 170.00 | 171 190 |
|  |  | Объем: 2650*0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =170 |  |  |  |  |  |
| 26. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали цветной (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 3.32 | 7 894.95 | 26 211 |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.3984 | 263.310 | 105 |
| 26. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 137.4812 | 166.250 | 22 856 |
| 26. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.2656 | 317.68 | 84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 73 |
| 26. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.1328 | 1 080.04 | 143 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 31 |
| 26. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.01328 | 61 618.16 | 818 |
| 26. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.01992 | 115 908.09 | 2 309 |
| 26. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.74368 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 19 058 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 14 925 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 60 193 |
| 27. | 08.3.05.05-0081 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т |  | 0.6109 | 62 757.96 | 38 339 |
|  |  | Объем: (3.32)*0.184 |  |  |  |  |  |
| 28. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 30 | 344.41 | 10 332 |
| 29. | ГЭСН 20-02-002-08 (прим) | Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт. |  | 0.17 | 3 316.44 | 564 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0184 | 0.003128 | 241.882 | 1 |
| 29. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 19.84 | 3.3728 | 166.250 | 561 |
| 29. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0024 | 0.000408 | 317.68 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 29. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.016 | 0.00272 | 1 080.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 646 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 399 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 609 |
| 30. | ГЭСН 20-02-002-08 (прим) | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт. |  | 0.17 | 5 455.73 | 927 |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.00391 | 241.882 | 1 |
| 30. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 24.8 | 4.216 | 166.250 | 701 |
| 30. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.003 | 0.00051 | 317.68 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 30. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0034 | 1 080.04 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 30. 5. | 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 4.04 | 0.6868 | 40.07 | 28 |
| 30. 6. | 14.5.01.07-1000 | Герметик клей силиконовый | л | 2.1267 | 0.361539 | 539.94 | 195 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 807 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 498 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 233 |
| 31. | С2 цена поставщ. | Пластиковая вентиляционная решетка 154х154мм | шт |  | 17 | 110.00 | 1 870 |
|  |  | Поправки: М: =110 |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСНр 58-20-2 (прим) | Смена обделок из листовой стали (козырьки над балконами) шириной: до 0,7 м | 100 м |  | 0.064 | 11 561.52 | 740 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.0128 | 264.642 | 3 |
| 32. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 63.22 | 4.04608 | 166.250 | 673 |
| 32. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.14 | 0.00896 | 317.68 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 32. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00384 | 1 080.04 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 32. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.000256 | 61 618.16 | 16 |
| 32. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.000384 | 115 908.09 | 45 |
| 32. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.33 | 0.02112 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 561 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 439 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 740 |
| 33. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.0207 | 58 332.80 | 1 207 |
|  |  | Объем: (0.064)*0.324 |  |  |  |  |  |
| 34. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Демонтаж: решеток | т |  | 0.246 | 6 547.76 | 1 611 |
|  |  | Объем: 246/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.053382 | 252.138 | 13 |
| 34. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 8.746038 | 166.250 | 1 454 |
| 34. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.020664 | 951.88 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
| 34. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 1.813266 | 33.03 | 60 |
| 34. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.032718 | 1 080.04 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 34. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.320292 | 3.25 | 1 |
| 34. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.349566 | 116.66 | 41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 188 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 056 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 856 |
| 35. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (б/у) | т |  | 0.246 | 9 915.93 | 2 439 |
|  |  | Объем: 246/1000 |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.07626 | 252.138 | 19 |
| 35. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 12.49434 | 166.250 | 2 077 |
| 35. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.02952 | 951.88 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
| 35. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 2.59038 | 33.03 | 86 |
| 35. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.04674 | 1 080.04 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
| 35. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.45756 | 3.25 | 1 |
| 35. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.49938 | 116.66 | 58 |
| 35. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.369 | 51.61 | 19 |
| 35. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.1107 | 48.38 | 5 |
| 35. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.0003444 | 63 833.09 | 22 |
| 35. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.0008118 | 88 866.67 | 72 |
| 35. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000246 | 61 618.16 |  |
| 35. 13. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000738 | 48 518.73 |  |
| 35. 14. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00007626 | 75 972.52 | 6 |
| 35. 15. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0001476 | 90 920.75 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 698 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 509 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 646 |
| 36. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 3.1 | 10 258.88 | 31 803 |
| 36. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.4 | 187.24 | 167.930 | 31 443 |
| 36. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 0.0031 | 115 908.09 | 359 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 26 098 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 20 438 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 78 339 |
|  | Перенавеска эл.кабеля, светильники |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСНм 08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 1.6 | 4 058.25 | 6 493 |
|  |  | Начисления: Н17= 2.0 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.016 | 276.630 | 4 |
| 37. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20.33 | 32.528 | 184.980 | 6 017 |
| 37. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 317.68 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 37. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.4 | 0.64 | 180.86 | 116 |
| 37. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0014 | 0.00224 | 104 906.34 | 235 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 720 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 914 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 127 |
| 38. | 20.2.05.04-0032 | Кабель-канал 80x40 мм | 100 м |  | 1.25 | 14 129.59 | 17 662 |
| 39. | 20.2.05.04-0028 | Кабель-канал 40x25 мм | 100 м |  | 0.35 | 4 639.67 | 1 624 |
| 40. | ГЭСНм 08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  | 1.6 | 857.71 | 1 372 |
|  |  | Начисления: Н17= 2.0 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.032 | 256.650 | 8 |
| 40. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 3.76 | 6.016 | 182.740 | 1 099 |
| 40. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 951.88 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 40. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 1 080.04 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 40. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.256 | 553.58 | 142 |
| 40. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.055 | 0.088 | 755.61 | 66 |
| 40. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.08 | 128.30 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 052 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 720 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 143 |
| 41. | ГЭСНр 67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.06 | 16 689.94 | 1 001 |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0018 | 276.630 |  |
| 41. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 89.1 | 5.346 | 187.210 | 1 001 |
| 41. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 317.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 851 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 651 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 503 |
| 42. | 20.3.03.03-0037 | Светильник НПО 22х100 (таблетка) | шт. |  | 6 | 219.43 | 1 317 |
|  |  | Объем: (0.06)*100.0 |  |  |  |  |  |
| 43. | ГЭСНм 08-01-081-01 (прим) | Демонтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт. |  | 6 | 87.85 | 527 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2.0, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.144 | 256.650 | 37 |
| 43. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.339 | 2.034 | 187.210 | 381 |
| 43. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.072 | 951.88 | 69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 20 |
| 43. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.072 | 1 080.04 | 78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 397 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 272 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 196 |
| 44. | ГЭСНм 08-01-081-01 (прим) | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (датчик движения) | шт. |  | 6 | 302.39 | 1 814 |
|  |  | Начисления: Н17= 2.0 |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.48 | 256.650 | 123 |
| 44. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 1.13 | 6.78 | 187.210 | 1 269 |
| 44. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.24 | 951.88 | 228 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 66 |
| 44. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.24 | 1 080.04 | 259 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 57 |
| 44. 5. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.06 | 0.36 | 88.86 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 322 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 905 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 041 |
| 45. | С3 цена поставщ. | Датчик движения ДД-024 | шт |  | 6 | 382.50 | 2 295 |
|  |  | Поправки: М: =459/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 3 076 835 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 33 104 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 22 898 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 37, 40, 43, 44) |  |  |  |  |  | 8 491 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 37, 40, 43, 44) |  |  |  |  |  | 5 810 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 47 405 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 038 190 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 327 704 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6; %=86 - по стр. 7, 9; %=95 - по стр. 12, 14, 20, 23; %=79 - по стр. 15; %=83 - по стр. 26, 32, 36; %=85 - по стр. 41) |  |  |  |  |  | 1 412 722 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 15; %=60 - по стр. 6; %=70 - по стр. 7, 9; %=47 - по стр. 12, 14, 20, 23; %=65 - по стр. 26, 32, 36, 41) |  |  |  |  |  | 793 803 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 244 715 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 050 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 34, 35) |  |  |  |  |  | 2 886 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 34, 35) |  |  |  |  |  | 2 565 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 501 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 491 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 29, 30) |  |  |  |  |  | 1 454 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 29, 30) |  |  |  |  |  | 897 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 842 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 5 305 463 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 113 537 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 5 419 000 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 108 380 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 5 527 380 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 1 105 476 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 6 632 856 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 425 553 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 803 075 |
|  | Раздел 2. Карниз |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ГЭСНр 61-26-2 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 |  | 1.65 | 6 062.85 | 10 004 |
| 46. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 35.73 | 58.9545 | 167.930 | 9 900 |
| 46. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.165 | 11.72 | 2 |
| 46. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0165 | 20.52 |  |
| 46. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.03 | 0.0495 | 2 044.45 | 101 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 7 821 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 4 950 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 775 |
| 47. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Ремонт бетонного карниза с устр-вом металлич. сетки | 100 м3 |  | 0.0001 | 109 949.10 | 11 |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.87 | 0.002287 | 271.829 | 1 |
| 47. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 0.035802 | 170.030 | 6 |
| 47. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.00188 | 1 078.07 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 47. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.000153 | 951.88 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 47. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.000027 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 47. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.001821 | 12.66 |  |
| 47. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.000227 | 1 080.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 47. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.0000077 | 20.52 |  |
| 47. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.000005 | 88 866.67 |  |
| 47. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0000043 | 61 618.16 |  |
| 47. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.0000026 | 13 919.77 |  |
| 47. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.000007 | 7 355.91 |  |
| 47. 13. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.000086 | 6 760.86 | 1 |
| 47. 14. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.004 | 264.97 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |
| 48. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 0.0082 | 3 224.65 | 26 |
|  |  | Объем: (0.00008)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 49. | 08.1.02.17-0033 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м2 |  | 1.5 | 105.42 | 158 |
| 50. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. |  | 0.02 | 180.86 | 4 |
| 51. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 1.65 | 2 403.65 | 3 966 |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.099 | 236.670 | 23 |
| 51. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 21.351 | 180.650 | 3 857 |
| 51. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.1155 | 11.72 | 1 |
| 51. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.099 | 1 080.04 | 107 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
| 51. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0165 | 41.34 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 686 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 824 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 476 |
| 52. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 21.45 | 101.59 | 2 179 |
|  |  | Объем: (1.65)*13 |  |  |  |  |  |
| 53. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 62.7 | 170.00 | 10 659 |
|  |  | Объем: 165*0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =170 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 27 007 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 27 007 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 13 026 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 46; %=95 - по стр. 47, 51) |  |  |  |  |  | 11 514 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 46; %=55 - по стр. 47; %=47 - по стр. 51) |  |  |  |  |  | 6 777 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 45 298 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 45 298 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 969 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 46 267 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 925 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 47 192 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 9 438 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 56 630 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 11 514 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6 777 |
|  | Раздел 3. Цоколь |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: (стен, откосов) | 100 м2 |  | 1.564 | 3 459.28 | 5 410 |
| 54. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 35.69048 | 151.590 | 5 410 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 5 356 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 246 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 012 |
| 55. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 3 | 149.63 | 449 |
| 55. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 2.7 | 166.250 | 449 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 364 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 269 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 082 |
| 56. | ГЭСНр 53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т |  | 0.035 | 28 810.07 | 1 008 |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.67 | 0.02345 | 215.106 | 5 |
| 56. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 165.88 | 5.8058 | 167.930 | 975 |
| 56. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.16 | 0.0056 | 11.72 |  |
| 56. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.007 | 1 080.04 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 56. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.74 | 0.0259 | 45.10 | 1 |
| 56. 6. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.47 | 0.01645 | 531.96 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 3 |
| 56. 7. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.92 | 0.0322 | 9.47 |  |
| 56. 8. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.009 | 0.000315 | 49 317.04 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 843 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 686 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 537 |
| 57. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.0189 | 2 824.83 | 53 |
|  |  | Объем: (0.035)*0.54 |  |  |  |  |  |
| 58. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.02 | 14 335.89 | 287 |
|  |  | Объем: (0.035)*0.57 |  |  |  |  |  |
| 59. | С08.3-01.01-1044 | Двутавр №12 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 | т |  | 0.035 | 39 525.51 | 1 383 |
|  |  | Поправки: М: =39525.51 |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей (перемычка) за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.042 | 2 233.44 | 94 |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00084 | 221.300 |  |
| 60. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.22302 | 206.910 | 46 |
| 60. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00042 | 11.72 |  |
| 60. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00042 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 60. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00042 | 1 080.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 60. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.04704 | 20.00 | 1 |
| 60. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000504 | 75 972.52 | 38 |
| 60. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000084 | 89 619.66 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 37 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 28 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159 |
| 61. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (перемычка): эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.042 | 2 706.43 | 114 |
| 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00084 | 221.300 |  |
| 61. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.16086 | 176.450 | 28 |
| 61. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00042 | 11.72 |  |
| 61. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00042 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 61. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00042 | 1 080.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 61. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.0273 | 20.00 | 1 |
| 61. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.000798 | 99 822.46 | 80 |
| 61. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0000588 | 71 114.10 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 23 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 17 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 153 |
| 62. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 0.5 | 472.34 | 236 |
| 62. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 1.355 | 174.220 | 236 |
| 62. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.005 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 203 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 165 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 604 |
| 63. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.01 | 3 069.65 | 31 |
|  |  | Объем: (0.5)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.04 | 65 184.46 | 2 607 |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.04 | 276.630 | 11 |
| 64. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 15.906 | 161.500 | 2 569 |
| 64. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.04 | 951.88 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
| 64. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.0236 | 20.52 |  |
| 64. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 24.8 | 0.992 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 2 219 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 1 806 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 632 |
| 65. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.096 | 2 824.83 | 271 |
|  |  | Объем: (0.04)*2.4 |  |  |  |  |  |
| 66. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.208 | 14 335.89 | 2 982 |
|  |  | Объем: (0.04)*5.2 |  |  |  |  |  |
| 67. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз, стен | 100 м2 |  | 15.64 | 1 244.34 | 19 461 |
| 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.3128 | 256.650 | 80 |
| 67. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 102.442 | 187.210 | 19 178 |
| 67. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.1564 | 317.68 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 43 |
| 67. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.1564 | 1 080.04 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 37 |
| 67. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 1.564 | 41.34 | 65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 18 295 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 9 051 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 807 |
| 68. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 203.32 | 55.56 | 11 296 |
|  |  | Объем: 15.64*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =55.56 |  |  |  |  |  |
| 69. | ГЭСН 26-01-048-04 (прим) | Устройство на плоских поверхностях каркаса: из сетки | 100 м2 |  | 15.64 | 2 657.68 | 41 566 |
| 69. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 8.7584 | 236.670 | 2 073 |
| 69. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 11.2 | 175.168 | 166.250 | 29 122 |
| 69. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 8.7584 | 1 080.04 | 9 459 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 073 |
| 69. 4. | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.003 | 0.04692 | 63 619.98 | 2 985 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 28 076 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 18 717 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88 359 |
| 70. | 08.1.02.17-0033 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м2 |  | 1642.2 | 105.42 | 173 121 |
|  |  | Объем: 1564*1.05 |  |  |  |  |  |
| 71. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 15.64 | 17 926.25 | 280 367 |
| 71. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 43.4792 | 182.880 | 7 951 |
| 71. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 1108.5632 | 187.210 | 207 534 |
| 71. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 14.076 | 15.18 | 214 |
| 71. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 43.4792 | 277.68 | 12 073 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 7 951 |
| 71. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 5.474 | 20.52 | 112 |
| 71. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 29.5596 | 2 044.45 | 60 433 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 204 711 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 101 278 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 586 356 |
| 72. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 15.64 | 49 685.13 | 777 075 |
| 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 2.0332 | 236.670 | 481 |
| 72. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 1276.224 | 151.590 | 193 463 |
| 72. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 1.564 | 11.72 | 18 |
| 72. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 2.0332 | 1 080.04 | 2 196 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 481 |
| 72. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 2.8152 | 20.52 | 58 |
| 72. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 3.91 | 8 729.67 | 34 133 |
| 72. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 1720.4 | 318.07 | 547 208 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 153 216 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 96 972 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 027 263 |
| 73. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -3.91 | 8 729.67 | -34 133 |
|  |  | Объем: (15.64)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 74. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -1720.4 | 318.07 | -547 208 |
|  |  | Объем: (15.64)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 75. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 1720.4 | 32.49 | 55 896 |
|  |  | Объем: 15.64*110 |  |  |  |  |  |
| 76. | 14.1.06.02-0001 (прим) | Клей для армирующего слоя (сухая смесь) | т |  | 3.91 | 13 160.76 | 51 459 |
|  |  | Объем: 1564*2.5/1000 |  |  |  |  |  |
| 77. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 15.64 | 2 403.65 | 37 593 |
| 77. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.9384 | 236.670 | 222 |
| 77. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 202.3816 | 180.650 | 36 560 |
| 77. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 1.0948 | 11.72 | 13 |
| 77. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.9384 | 1 080.04 | 1 014 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 222 |
| 77. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.1564 | 41.34 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 34 943 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 17 288 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89 823 |
| 78. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 203.32 | 101.59 | 20 655 |
|  |  | Объем: (15.64)*13 |  |  |  |  |  |
| 79. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 594.32 | 170.00 | 101 034 |
|  |  | Объем: 1564*0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =170 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 1 003 107 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 003 107 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | -162 873 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 54; %=81 - по стр. 55, 60, 61; %=86 - по стр. 56, 62, 64; %=95 - по стр. 67, 71, 77; %=90 - по стр. 69; %=79 - по стр. 72) |  |  |  |  |  | 448 284 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 54, 55, 60, 61, 69; %=70 - по стр. 56, 62, 64; %=47 - по стр. 67, 71, 77; %=50 - по стр. 72) |  |  |  |  |  | 249 523 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 700 914 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 1 700 914 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 36 400 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 1 737 314 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 34 746 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 1 772 060 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 354 412 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 126 472 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 448 284 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 249 523 |
|  | Раздел 4. Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 80. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.081 | 64 881.92 | 5 255 |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 3.35259 | 209.585 | 703 |
| 80. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 19.71135 | 161.500 | 3 183 |
| 80. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.17334 | 1 653.06 | 287 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 48 |
| 80. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.10449 | 37.85 | 4 |
| 80. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 3.17925 | 531.96 | 1 691 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 655 |
| 80. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 9.53775 | 9.47 | 90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 4 041 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 332 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 628 |
| 81. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 14.58 | 528.11 | 7 700 |
|  |  | Объем: 8.1*1.8 |  |  |  |  |  |
| 82. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.202 | 23 344.86 | 4 716 |
| 82. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 31.108 | 151.590 | 4 716 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 3 396 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 792 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 904 |
| 83. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.202 | 7 797.26 | 1 575 |
| 83. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 10.81912 | 145.580 | 1 575 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 134 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 599 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 308 |
| 84. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 32.32 | 156.62 | 5 062 |
|  |  | Объем: 20.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 85. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 14.58 | 271.77 | 3 962 |
| 86. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.303 | 3 898.79 | 1 181 |
| 86. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.22725 | 253.187 | 58 |
| 86. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 4.70862 | 212.640 | 1 001 |
| 86. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.09393 | 317.68 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 26 |
| 86. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.13332 | 1 080.04 | 144 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 32 |
| 86. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.1515 | 41.34 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 175 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 678 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 034 |
| 87. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.0727 | 70 764.34 | 5 145 |
|  |  | Объем: (0.303)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 88. | ГЭСН 11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 100 м2 |  | 0.303 | 8 675.73 | 2 629 |
| 88. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.02121 | 253.796 | 5 |
| 88. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 26.97 | 8.17191 | 212.640 | 1 738 |
| 88. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.00909 | 317.68 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 88. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.72 | 0.21816 | 118.29 | 26 |
| 88. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01212 | 1 080.04 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 88. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 0.25 | 0.07575 | 2.65 |  |
| 88. 7. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.02 | 0.00606 | 25 148.77 | 152 |
| 88. 8. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.04 | 0.01212 | 56 965.50 | 690 |
| 88. 9. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.1515 | 41.34 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 935 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 116 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 679 |
| 89. | ГЭСН 08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 |  | 1.01 | 507.36 | 512 |
| 89. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.001 | 0.00101 | 236.670 |  |
| 89. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3.19 | 3.2219 | 158.710 | 511 |
| 89. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001 | 0.00101 | 1 080.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 562 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 347 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 422 |
| 90. | 12.1.02.13-0001 (прим) | Стеклорубероид гидроизоляционный С- РМ | м2 |  | 111.1 | 74.65 | 8 294 |
|  |  | Объем: 101*1.1 |  |  |  |  |  |
| 91. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 10.1 | 778.35 | 7 861 |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 3.03 | 205.930 | 624 |
| 91. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 34.441 | 167.930 | 5 784 |
| 91. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.808 | 1 052.49 | 850 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 166 |
| 91. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 4.444 | 3.19 | 14 |
| 91. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 2.222 | 531.96 | 1 182 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 458 |
| 91. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 1.515 | 20.52 | 31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 7 113 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 4 101 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 075 |
| 92. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 12.12 | 566.80 | 6 870 |
|  |  | Объем: (10.1)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 93. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 10.1 | 987.48 | 9 974 |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 5.555 | 205.930 | 1 144 |
| 93. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 37.673 | 172.120 | 6 484 |
| 93. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.909 | 1 052.49 | 957 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 187 |
| 93. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 9.393 | 3.19 | 30 |
| 93. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 4.646 | 531.96 | 2 471 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 957 |
| 93. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 1.515 | 20.52 | 31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 8 467 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 4 882 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 323 |
| 94. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  | 1.01 | 1 505.56 | 1 521 |
|  |  | Объем: (10.1)*0.1 |  |  |  |  |  |
| 95. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 10-20 мм | м3 |  | 0.909 | 1 505.56 | 1 369 |
|  |  | Объем: (10.1)*0.09 |  |  |  |  |  |
| 96. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм | м3 |  | 10.1 | 1 485.16 | 15 000 |
|  |  | Объем: (10.1)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 97. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной | м3 |  | 10.1 | 656.14 | 6 627 |
| 97. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 36.966 | 162.900 | 6 022 |
| 97. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 4.848 | 3.63 | 18 |
| 97. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0202 | 23 187.17 | 468 |
| 97. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 3.535 | 20.52 | 73 |
| 97. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0101 | 4 623.63 | 47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 6 684 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 854 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 166 |
| 98. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 10.302 | 3 224.65 | 33 220 |
|  |  | Объем: (10.1)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 99. | 05.1.01.10-0101 | Лотки железобетонные водопропускные (26шт) | м3 |  | 0.182 | 14 362.73 | 2 614 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 131 087 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 114 363 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 74 033 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 80; %=72 - по стр. 82, 83; %=111 - по стр. 86, 88, 91, 93, 97; %=110 - по стр. 89) |  |  |  |  |  | 34 508 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 80; %=38 - по стр. 82, 83; %=64 - по стр. 86, 88, 91, 93, 97; %=68 - по стр. 89) |  |  |  |  |  | 19 700 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 168 571 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 16 724 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 16 724 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 185 295 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 3 965 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 189 260 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 3 785 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 193 045 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 38 609 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 231 654 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 34 508 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 19 700 |
|  | Раздел 5. Оконные блоки (лест. клетка) |  |  |  |  |  |  |
| 100. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.7395 | 29 611.53 | 21 898 |
| 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 5.72373 | 276.630 | 1 583 |
| 100. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 127.75602 | 157.170 | 20 079 |
| 100. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 5.72373 | 317.68 | 1 818 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 583 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 21 445 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 12 997 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56 341 |
| 101. | ГЭСН 10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.7395 | 85 307.71 | 63 085 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 101. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.076 | 3.753702 | 242.905 | 912 |
| 101. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 193.596 | 143.164242 | 170.030 | 24 342 |
| 101. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.792 | 0.585684 | 317.68 | 186 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 162 |
| 101. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 3.168018 | 1 080.04 | 3 422 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 750 |
| 101. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 323 | 238.8585 | 22.23 | 5 310 |
| 101. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 67 | 49.5465 | 21.15 | 1 048 |
| 101. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 20 | 14.79 | 247.72 | 3 664 |
| 101. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 47.6 | 35.2002 | 95.64 | 3 367 |
| 101. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 5.916 | 404.09 | 2 391 |
| 101. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 76 | 56.202 | 344.41 | 19 357 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 26 769 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 13 637 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 103 491 |
| 102. | 11.3.02.02-0015 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 |  | 73.95 | 3 214.08 | 237 681 |
| 103. | ГЭСН 15-02-016-03 (прим.) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов | 100 м2 |  | 0.25 | 26 546.62 | 6 637 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 103. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.548 | 1.887 | 195.400 | 369 |
| 103. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 103.008 | 25.752 | 182.740 | 4 706 |
| 103. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.008 | 0.252 | 317.68 | 80 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 70 |
| 103. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 1.635 | 268.11 | 438 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 299 |
| 103. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.00003 | 97 281.67 | 3 |
| 103. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.0015 | 8 729.67 | 13 |
| 103. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.4675 | 2 044.45 | 956 |
| 103. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 1.385 | 318.07 | 441 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 821 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 385 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 844 |
| 104. | ГЭСН 15-04-007-01 (прим.) | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.25 | 10 609.53 | 2 652 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 104. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.204 | 0.051 | 236.670 | 12 |
| 104. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 52.272 | 13.068 | 170.030 | 2 222 |
| 104. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.006 | 273.05 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 104. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.045 | 1 080.04 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
| 104. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.21 | 148.81 | 31 |
| 104. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0775 | 41.34 | 3 |
| 104. 7. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.01275 | 27 116.62 | 346 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 122 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 050 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 824 |
| 105. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 5 | 101.59 | 508 |
|  |  | Объем: (0.25)*20.0 |  |  |  |  |  |
| 106. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т |  | 0.0075 | 39 905.81 | 299 |
|  |  | Объем: (0.25)*0.03 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 332 760 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 332 760 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 238 488 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 100; %=106 - по стр. 101; %=95 - по стр. 103, 104) |  |  |  |  |  | 55 158 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 100; %=54 - по стр. 101; %=47 - по стр. 103, 104) |  |  |  |  |  | 30 070 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 417 988 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 417 988 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 8 945 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 426 933 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 8 539 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 435 472 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 87 094 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 522 566 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 55 158 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 30 070 |
|  | Раздел 6. Дверные блоки в подъезды и подвалы с улицы (9шт) |  |  |  |  |  |  |
| 107. | ГЭСН 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 |  | 0.17 | 18 790.38 | 3 194 |
| 107. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 1.3158 | 276.630 | 364 |
| 107. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 17.6647 | 157.170 | 2 776 |
| 107. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 1.3158 | 317.68 | 418 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 364 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 3 109 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 884 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 187 |
| 108. | ГЭСНр 62-10-3 (прим) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 |  | 0.07 | 16 595.74 | 1 162 |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.0112 | 261.645 | 3 |
| 108. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 84 | 5.88 | 167.930 | 987 |
| 108. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.007 | 317.68 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 108. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0042 | 1 080.04 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 108. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.077 | 148.81 | 11 |
| 108. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.0126 | 41.34 | 1 |
| 108. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.000168 | 3 555.38 | 1 |
| 108. 8. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0097 | 0.000679 | 79 974.27 | 54 |
| 108. 9. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0473 | 0.003311 | 30 394.06 | 101 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 792 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 495 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 449 |
| 109. | 14.4.02.04-0006 | Краска для наружных работ: коричневая | т |  | 0.0012 | 79 949.23 | 96 |
|  |  | Объем: (0.07)*0.0172 |  |  |  |  |  |
| 110. | ГЭСН 46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (увеличение в высоту на 0,1м) | м3 |  | 0.32 | 2 440.29 | 781 |
| 110. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12.3 | 3.936 | 174.220 | 686 |
| 110. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 2.54 | 0.8128 | 98.14 | 80 |
| 110. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 5.08 | 1.6256 | 9.47 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 679 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 412 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 872 |
| 111. | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 20 | 1 030.62 | 20 612 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 111. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.204 | 4.08 | 236.670 | 966 |
| 111. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.88 | 57.6 | 192.800 | 11 105 |
| 111. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.204 | 4.08 | 1 080.04 | 4 407 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 966 |
| 111. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.48 | 9.6 | 45.10 | 433 |
| 111. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.002 | 61 373.22 | 123 |
| 111. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.06 | 63 653.21 | 3 819 |
| 111. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 2 | 362.78 | 726 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 9 778 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 8 691 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 081 |
| 112. | С КСМ 2019г. | 07.1.01.03-0000-002 Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, с утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 |  | 20 | 12 597.80 | 251 956 |
|  |  | Поправки: М: =12597.80 |  |  |  |  |  |
| 113. | ГЭСН 15-02-016-03 (прим.) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов | 100 м2 |  | 0.1884 | 26 546.62 | 5 001 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.548 | 1.4220432 | 195.400 | 278 |
| 113. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 103.008 | 19.4067072 | 182.740 | 3 546 |
| 113. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.008 | 0.1899072 | 317.68 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 53 |
| 113. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 1.232136 | 268.11 | 330 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 225 |
| 113. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.000022608 | 97 281.67 | 2 |
| 113. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.0011304 | 8 729.67 | 10 |
| 113. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.352308 | 2 044.45 | 720 |
| 113. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 1.043736 | 318.07 | 332 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 633 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 797 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 431 |
| 114. | ГЭСН 15-04-007-01 (прим.) | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.1884 | 10 609.53 | 1 999 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 114. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.204 | 0.0384336 | 236.670 | 9 |
| 114. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 52.272 | 9.8480448 | 170.030 | 1 674 |
| 114. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.0045216 | 273.05 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 114. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.033912 | 1 080.04 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 114. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.158256 | 148.81 | 24 |
| 114. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.058404 | 41.34 | 2 |
| 114. 7. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.0096084 | 27 116.62 | 261 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 599 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 791 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 389 |
| 115. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 3.768 | 101.59 | 383 |
|  |  | Объем: (0.1884)*20.0 |  |  |  |  |  |
| 116. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т |  | 0.0057 | 39 905.81 | 227 |
|  |  | Объем: (0.1884)*0.03 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 285 411 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 264 799 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 252 662 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 107, 110; %=80 - по стр. 108; %=95 - по стр. 113, 114) |  |  |  |  |  | 9 811 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 107, 110; %=50 - по стр. 108; %=47 - по стр. 113, 114) |  |  |  |  |  | 5 379 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 279 989 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 20 612 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 111) |  |  |  |  |  | 9 778 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 111) |  |  |  |  |  | 8 691 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 39 081 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 319 070 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 6 828 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 325 898 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 6 518 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 332 416 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 66 483 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 398 899 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 19 589 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 14 070 |
|  | Раздел 7. Оконные блоки (подвал) |  |  |  |  |  |  |
| 117. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Демонтаж: решеток на окнах | т |  | 0.4 | 6 547.76 | 2 619 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.0868 | 252.138 | 22 |
| 117. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 14.2212 | 166.250 | 2 364 |
| 117. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.0336 | 951.88 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 117. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 2.9484 | 33.03 | 97 |
| 117. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.0532 | 1 080.04 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
| 117. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.5208 | 3.25 | 2 |
| 117. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.5684 | 116.66 | 66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 933 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 718 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 270 |
| 118. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (б/у) | т |  | 0.4 | 9 936.40 | 3 975 |
| 118. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.124 | 252.138 | 31 |
| 118. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 20.316 | 166.250 | 3 378 |
| 118. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.048 | 951.88 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
| 118. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 4.212 | 33.03 | 139 |
| 118. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.076 | 1 080.04 | 82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
| 118. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.744 | 3.25 | 2 |
| 118. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.812 | 116.66 | 95 |
| 118. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.6 | 51.61 | 31 |
| 118. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.18 | 48.38 | 9 |
| 118. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.00056 | 63 833.09 | 36 |
| 118. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.00132 | 88 866.67 | 117 |
| 118. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000004 | 61 618.16 |  |
| 118. 13. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00004 | 204 667.13 | 8 |
| 118. 14. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000012 | 48 518.73 | 1 |
| 118. 15. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000124 | 75 972.52 | 9 |
| 118. 16. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00024 | 90 920.75 | 22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 761 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 454 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 191 |
| 119. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 8 | 149.63 | 1 197 |
| 119. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 7.2 | 166.250 | 1 197 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 970 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 718 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 885 |
| 120. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.08 | 2 233.44 | 179 |
| 120. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0016 | 221.300 |  |
| 120. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.4248 | 206.910 | 88 |
| 120. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 11.72 |  |
| 120. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 1 052.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 120. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 1 080.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 120. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.0896 | 20.00 | 2 |
| 120. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00096 | 75 972.52 | 73 |
| 120. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00016 | 89 619.66 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 71 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 53 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 303 |
| 121. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.08 | 2 706.43 | 217 |
| 121. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0016 | 221.300 |  |
| 121. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.3064 | 176.450 | 54 |
| 121. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 11.72 |  |
| 121. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 1 052.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 121. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 1 080.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 121. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.052 | 20.00 | 1 |
| 121. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.00152 | 99 822.46 | 152 |
| 121. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000112 | 71 114.10 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 44 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 32 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 293 |
| 122. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.202 | 29 611.53 | 5 982 |
| 122. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 1.56348 | 276.630 | 433 |
| 122. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 34.89752 | 157.170 | 5 485 |
| 122. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 1.56348 | 317.68 | 497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 433 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 5 859 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 551 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 392 |
| 123. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.202 | 116 461.62 | 23 525 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 1.291992 | 249.865 | 323 |
| 123. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 52.377792 | 170.030 | 8 906 |
| 123. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.426624 | 317.68 | 136 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 118 |
| 123. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.865368 | 1 080.04 | 935 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 205 |
| 123. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 86.658 | 22.23 | 1 926 |
| 123. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 14.342 | 21.15 | 303 |
| 123. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 5.4742 | 247.72 | 1 356 |
| 123. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 14.4228 | 95.64 | 1 379 |
| 123. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 1.616 | 404.09 | 653 |
| 123. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 23.028 | 344.41 | 7 931 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 9 783 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 4 984 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 291 |
| 124. | 11.3.02.02-0016 (прим) | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 (с решеткой - продух) | м2 |  | 20.2 | 8 099.98 | 163 620 |
| 125. | ГЭСН 15-02-016-03 (прим.) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов (при замене окон) | 100 м2 |  | 0.26 | 30 726.09 | 7 989 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2*1.2, Н4= 1.2*1.2, Н5= 1.2*1.2 |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.0576 | 2.354976 | 195.400 | 460 |
| 125. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 123.6096 | 32.138496 | 182.740 | 5 873 |
| 125. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.2096 | 0.314496 | 317.68 | 100 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 87 |
| 125. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 7.848 | 2.04048 | 268.11 | 547 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 373 |
| 125. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.0000312 | 97 281.67 | 3 |
| 125. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00156 | 8 729.67 | 14 |
| 125. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.4862 | 2 044.45 | 994 |
| 125. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 1.4404 | 318.07 | 458 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 016 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 977 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 982 |
| 126. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 0.26 | 2 409.29 | 626 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 126. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.00936 | 249.990 | 2 |
| 126. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 3.18552 | 158.710 | 506 |
| 126. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00312 | 317.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 126. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00624 | 1 080.04 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 126. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.208 | 148.81 | 31 |
| 126. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0026 | 41.34 |  |
| 126. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.000104 | 3 555.38 |  |
| 126. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.00442 | 13 919.77 | 62 |
| 126. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.00013 | 57 778.87 | 8 |
| 126. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.000416 | 30 394.06 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 483 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 239 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 347 |
| 127. | ГЭСН 08-02-001-01 (прим) | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (кирпич. бортик) | м3 |  | 0.73 | 1 963.06 | 1 433 |
| 127. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.292 | 276.630 | 81 |
| 127. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 5.4 | 3.942 | 161.500 | 637 |
| 127. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.4 | 0.292 | 1 078.07 | 315 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 81 |
| 127. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.44 | 0.3212 | 20.52 | 7 |
| 127. 5. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.24 | 0.1752 | 2 700.18 | 473 |
| 127. 6. | 11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0005 | 0.000365 | 5 315.88 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 790 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 488 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 711 |
| 128. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.2876 | 14 335.89 | 4 123 |
|  |  | Объем: (0.73)*0.394 |  |  |  |  |  |
| 129. | ГЭСН 15-02-016-03 (прим.) | Штукатурка поверхностей здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов (прочих) | 100 м2 |  | 0.16 | 30 726.09 | 4 916 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2*1.2, Н4= 1.2*1.2, Н5= 1.2*1.2 |  |  |  |  |  |
| 129. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.0576 | 1.449216 | 195.400 | 283 |
| 129. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 123.6096 | 19.777536 | 182.740 | 3 614 |
| 129. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.2096 | 0.193536 | 317.68 | 61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 54 |
| 129. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 7.848 | 1.25568 | 268.11 | 337 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 230 |
| 129. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.0000192 | 97 281.67 | 2 |
| 129. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00096 | 8 729.67 | 8 |
| 129. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.2992 | 2 044.45 | 612 |
| 129. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 0.8864 | 318.07 | 282 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 702 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 832 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 450 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  | 220 401 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 213 807 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 167 743 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 119-121; %=99 - по стр. 122; %=106 - по стр. 123; %=95 - по стр. 125, 126, 129; %=110 - по стр. 127) |  |  |  |  |  | 27 717 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 119-122; %=54 - по стр. 123; %=47 - по стр. 125, 126, 129; %=68 - по стр. 127) |  |  |  |  |  | 14 873 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 256 397 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 594 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 117, 118) |  |  |  |  |  | 4 694 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 117, 118) |  |  |  |  |  | 4 172 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 15 460 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  | 271 857 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 818 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 277 675 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 5 554 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 283 229 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 56 646 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 339 875 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 32 411 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 19 045 |
|  | Раздел 8. Приямок |  |  |  |  |  |  |
| 130. | ГЭСН 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 |  | 0.64 | 1 552.91 | 994 |
| 130. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 5.2736 | 172.120 | 908 |
| 130. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 0.736 | 98.14 | 72 |
| 130. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 1.472 | 9.47 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 899 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 545 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 438 |
| 131. | ГЭСН 46-04-009-02 (прим) | Разборка бетонных оснований | м3 |  | 0.026 | 1 594.08 | 41 |
| 131. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 7.8 | 0.2028 | 176.450 | 36 |
| 131. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.86 | 0.04836 | 98.14 | 5 |
| 131. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 3.72 | 0.09672 | 9.47 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 36 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 22 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98 |
| 132. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 1.2092 | 528.11 | 639 |
|  |  | Объем: 0.64*1.8+0.026*2.2 |  |  |  |  |  |
| 133. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.0018 | 23 344.86 | 42 |
| 133. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 0.2772 | 151.590 | 42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 30 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 16 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88 |
| 134. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0018 | 7 797.26 | 14 |
| 134. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.096408 | 145.580 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 |
| 135. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 0.288 | 156.62 | 45 |
|  |  | Объем: 0.18*1.6 |  |  |  |  |  |
| 136. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 1.2092 | 271.77 | 329 |
| 137. | ГЭСН 11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 100 м2 |  | 0.02 | 8 675.73 | 174 |
| 137. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.0014 | 253.796 |  |
| 137. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 26.97 | 0.5394 | 212.640 | 115 |
| 137. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0006 | 317.68 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 137. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.72 | 0.0144 | 118.29 | 2 |
| 137. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0008 | 1 080.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 137. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 0.25 | 0.005 | 2.65 |  |
| 137. 7. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.02 | 0.0004 | 25 148.77 | 10 |
| 137. 8. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.04 | 0.0008 | 56 965.50 | 46 |
| 137. 9. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.01 | 41.34 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 128 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 74 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 375 |
| 138. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т |  | -0.0004 | 25 148.77 | -10 |
|  |  | Объем: (0.02)*(-0.02) |  |  |  |  |  |
| 139. | 01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т |  | 0.0004 | 50 452.73 | 20 |
|  |  | Объем: 0.02*0.02 |  |  |  |  |  |
| 140. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.02 | 3 898.79 | 78 |
| 140. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.015 | 253.187 | 4 |
| 140. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 0.3108 | 212.640 | 66 |
| 140. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.0062 | 317.68 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 140. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.0088 | 1 080.04 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 140. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.01 | 41.34 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 78 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 45 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 201 |
| 141. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.0048 | 70 764.34 | 340 |
|  |  | Объем: (0.02)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 142. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 0.1 | 778.35 | 78 |
| 142. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.03 | 205.930 | 6 |
| 142. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 0.341 | 167.930 | 57 |
| 142. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.008 | 1 052.49 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 2 |
| 142. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 0.044 | 3.19 |  |
| 142. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.022 | 531.96 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 5 |
| 142. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.015 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 70 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 40 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188 |
| 143. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.12 | 566.80 | 68 |
|  |  | Объем: (0.1)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 144. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 0.12 | 987.48 | 118 |
| 144. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.066 | 205.930 | 14 |
| 144. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 0.4476 | 172.120 | 77 |
| 144. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0108 | 1 052.49 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 2 |
| 144. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 0.1116 | 3.19 |  |
| 144. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 0.0552 | 531.96 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 11 |
| 144. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.018 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 101 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 58 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 277 |
| 145. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  | 0.012 | 1 505.56 | 18 |
|  |  | Объем: (0.12)*0.1 |  |  |  |  |  |
| 146. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 10-20 мм | м3 |  | 0.0108 | 1 505.56 | 16 |
|  |  | Объем: (0.12)*0.09 |  |  |  |  |  |
| 147. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм | м3 |  | 0.12 | 1 485.16 | 178 |
|  |  | Объем: (0.12)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 148. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство бетонного основания | м3 |  | 0.3 | 656.14 | 197 |
|  |  | Объем: 2*0.15 |  |  |  |  |  |
| 148. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 1.098 | 162.900 | 179 |
| 148. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 0.144 | 3.63 | 1 |
| 148. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0006 | 23 187.17 | 14 |
| 148. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.105 | 20.52 | 2 |
| 148. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0003 | 4 623.63 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 199 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 115 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 510 |
| 149. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 0.306 | 3 224.65 | 987 |
|  |  | Объем: (0.3)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 150. | ГЭСН 17-01-001-22 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл. |  | 0.1 | 1 233.54 | 123 |
| 150. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.013 | 245.892 | 3 |
| 150. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 5.06 | 0.506 | 187.210 | 95 |
| 150. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.003 | 317.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 150. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 1 080.04 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 150. 5. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0007 | 0.00007 | 139 859.70 | 10 |
| 150. 6. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.002 | 0.0002 | 35 409.20 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 113 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 70 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 305 |
| 151. | 24.3.01.06-0046 | Труба ПВХ, диаметр 50 мм | м |  | 1.5 | 50.03 | 75 |
| 152. | 24.3.05.16-0115 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 50 мм | шт. |  | 1 | 51.35 | 51 |
| 153. | С4 цена поставщ. | Трап с решеткой, слив 50мм | шт |  | 1 | 69.00 | 69 |
|  |  | Поправки: М: =69 |  |  |  |  |  |
| 154. | ГЭСН 08-02-001-09 (прим) | Кладка стен приямков и каналов | м3 |  | 0.9 | 2 280.17 | 2 052 |
| 154. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0.324 | 276.630 | 90 |
| 154. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 7.08 | 6.372 | 161.500 | 1 029 |
| 154. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.36 | 0.324 | 1 078.07 | 349 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 90 |
| 154. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.46 | 0.414 | 20.52 | 8 |
| 154. 5. | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.221 | 0.1989 | 2 732.53 | 544 |
| 154. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0023 | 0.00207 | 58 831.13 | 122 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 1 231 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 761 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 044 |
| 155. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.36 | 14 335.89 | 5 161 |
|  |  | Объем: (0.9)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 156. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Устройство оголовника бетонного | 100 м3 |  | 0.0004 | 109 949.10 | 44 |
| 156. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.87 | 0.009148 | 271.829 | 2 |
| 156. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 0.143208 | 170.030 | 24 |
| 156. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.00752 | 1 078.07 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 156. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.000612 | 951.88 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 156. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.000108 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 156. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.007284 | 12.66 |  |
| 156. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.000908 | 1 080.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 156. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.0000308 | 20.52 |  |
| 156. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.00002 | 88 866.67 | 2 |
| 156. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0000172 | 61 618.16 | 1 |
| 156. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.0000104 | 13 919.77 |  |
| 156. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.000028 | 7 355.91 |  |
| 156. 13. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.000344 | 6 760.86 | 2 |
| 156. 14. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.016 | 264.97 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 25 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 14 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83 |
| 157. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 0.0408 | 3 224.65 | 132 |
|  |  | Объем: (0.0004)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 158. | ГЭСН 26-01-048-04 (прим) | Устройство на плоских поверхностях каркаса: из сетки | 100 м2 |  | 0.02 | 2 657.68 | 53 |
| 158. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 0.0112 | 236.670 | 3 |
| 158. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 11.2 | 0.224 | 166.250 | 37 |
| 158. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 0.0112 | 1 080.04 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 158. 4. | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.003 | 0.00006 | 63 619.98 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 36 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 24 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113 |
| 159. | 08.1.02.17-0033 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м2 |  | 2.1 | 105.42 | 221 |
|  |  | Объем: 2*1.05 |  |  |  |  |  |
| 160. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.04 | 17 926.25 | 717 |
| 160. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.1112 | 182.880 | 20 |
| 160. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 2.8352 | 187.210 | 531 |
| 160. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.036 | 15.18 | 1 |
| 160. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.1112 | 277.68 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 20 |
| 160. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.014 | 20.52 |  |
| 160. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.0756 | 2 044.45 | 155 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 523 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 259 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 499 |
| 161. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 0.02 | 2 403.65 | 48 |
| 161. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0012 | 236.670 |  |
| 161. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 0.2588 | 180.650 | 47 |
| 161. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.0014 | 11.72 |  |
| 161. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0012 | 1 080.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 161. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0002 | 41.34 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 45 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 22 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115 |
| 162. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 0.26 | 101.59 | 26 |
|  |  | Объем: (0.02)*13 |  |  |  |  |  |
| 163. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 0.76 | 170.00 | 129 |
|  |  | Объем: 2*0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =170 |  |  |  |  |  |
| 164. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя (наруж. стены приямка) | 100 м2 |  | 0.032 | 3 898.79 | 125 |
| 164. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.024 | 253.187 | 6 |
| 164. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 0.49728 | 212.640 | 106 |
| 164. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.00992 | 317.68 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 164. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.01408 | 1 080.04 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 164. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.016 | 41.34 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 124 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 72 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 321 |
| 165. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.0077 | 70 764.34 | 545 |
|  |  | Объем: (0.032)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 166. | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0008 | 12 883.83 | 10 |
| 166. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 0.0708 | 145.580 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 7 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 |
|  | Козырек из поликарбоната |  |  |  |  |  |  |
| 167. | ГЭСН 46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 шт. |  | 0.1 | 831.25 | 83 |
| 167. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5 | 0.5 | 166.250 | 83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 82 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 50 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215 |
| 168. | 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | 100 шт. |  | 0.1 | 372.44 | 37 |
| 169. | ГЭСН 09-06-001-03 (прим) | Монтаж металлич. конструкций козырька | т |  | 0.03 | 18 438.14 | 553 |
| 169. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.012 | 252.654 | 3 |
| 169. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 103.55 | 3.1065 | 166.250 | 516 |
| 169. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.0048 | 951.88 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 169. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.0072 | 1 080.04 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 169. 5. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.7 | 0.021 | 3.25 |  |
| 169. 6. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3.74 | 0.1122 | 116.66 | 13 |
| 169. 7. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.4 | 0.012 | 51.61 | 1 |
| 169. 8. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.0135 | 48.38 | 1 |
| 169. 9. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0036 | 0.000108 | 63 833.09 | 7 |
| 169. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000003 | 61 618.16 |  |
| 169. 11. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000003 | 204 667.13 | 1 |
| 169. 12. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000009 | 48 518.73 |  |
| 169. 13. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000093 | 75 972.52 | 1 |
| 169. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000018 | 90 920.75 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 420 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 374 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 347 |
| 170. | 07.2.07.12-0011 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т |  | 0.03 | 119 677.43 | 3 590 |
|  |  | Объем: (0.03)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 171. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.004 | 2 233.44 | 9 |
| 171. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00008 | 221.300 |  |
| 171. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.02124 | 206.910 | 4 |
| 171. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00004 | 11.72 |  |
| 171. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00004 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 171. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00004 | 1 080.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 171. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.00448 | 20.00 |  |
| 171. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000048 | 75 972.52 | 4 |
| 171. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000008 | 89 619.66 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
| 172. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.004 | 2 706.43 | 11 |
| 172. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00008 | 221.300 |  |
| 172. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.01532 | 176.450 | 3 |
| 172. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00004 | 11.72 |  |
| 172. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00004 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 172. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00004 | 1 080.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 172. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.0026 | 20.00 |  |
| 172. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.000076 | 99 822.46 | 8 |
| 172. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0000056 | 71 114.10 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
| 173. | ГЭСН 09-03-022-04 (прим) | Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | 100 м2 |  | 0.02 | 42 214.81 | 844 |
| 173. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.5 | 0.37 | 275.356 | 102 |
| 173. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 113.01 | 2.2602 | 182.740 | 413 |
| 173. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.33 | 0.0066 | 951.88 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 173. 4. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 17.58 | 0.3516 | 1 161.69 | 408 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 97 |
| 173. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.59 | 0.0118 | 1 080.04 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 173. 6. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.001 | 0.00002 | 88 866.67 | 2 |
| 173. 7. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000002 | 61 618.16 |  |
| 173. 8. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000002 | 204 667.13 |  |
| 173. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000006 | 48 518.73 |  |
| 173. 10. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000062 | 75 972.52 |  |
| 173. 11. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000012 | 90 920.75 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 417 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 371 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 632 |
| 174. | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг |  | 0.24 | 73.61 | 18 |
|  |  | Объем: (0.02)*12 |  |  |  |  |  |
| 175. | 01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т |  | 0.0002 | 185 110.09 | 37 |
|  |  | Объем: (0.02)*0.01 |  |  |  |  |  |
| 176. | С11.3-03.19-0017 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 10,0 мм, бесцветная | м2 |  | 2 | 413.80 | 828 |
|  |  | Поправки: М: =413.80 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  |  | 19 957 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 126 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 126 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 126 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 13 653 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 8 765 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 130, 131, 167; %=72 - по стр. 133, 134, 166; %=111 - по стр. 137, 140, 142, 144, 148, 164; %=110 - по стр. 154; %=95 - по стр. 156, 160, 161; %=90 - по стр. 158; %=81 - по стр. 171, 172) |  |  |  |  |  | 3 629 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 130, 131, 158, 167, 171, 172; %=38 - по стр. 133, 134, 166; %=64 - по стр. 137, 140, 142, 144, 148, 164; %=68 - по стр. 154; %=55 - по стр. 156; %=47 - по стр. 160, 161) |  |  |  |  |  | 2 129 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 19 411 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 042 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 169, 173) |  |  |  |  |  | 838 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 169, 173) |  |  |  |  |  | 744 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 624 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 123 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 150) |  |  |  |  |  | 113 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 150) |  |  |  |  |  | 70 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 306 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 013 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 013 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  |  | 27 480 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 588 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 28 068 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 561 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 28 629 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 5 726 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 34 355 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 4 580 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 2 943 |
|  | Раздел 9. Ремонт покрытия козырьков над входами в подъезды |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетонные козырьки (2шт) |  |  |  |  |  |  |
| 177. | ГЭСН 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 |  | 0.061 | 2 352.03 | 143 |
| 177. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 14.38 | 0.87718 | 151.590 | 133 |
| 177. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.22 | 0.37942 | 27.68 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 132 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 80 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 354 |
| 178. | ГЭСНр 58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест |  | 0.06 | 22 531.50 | 1 352 |
| 178. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 129.9 | 7.794 | 172.120 | 1 342 |
| 178. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2.1 | 0.126 | 11.72 | 1 |
| 178. 3. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.38 | 0.0828 | 98.14 | 8 |
| 178. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1.38 | 0.0828 | 9.47 | 1 |
| 178. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.48 | 0.0888 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 1 114 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 872 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 338 |
| 179. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т |  | 0.0013 | 7 428.42 | 10 |
|  |  | Объем: (0.06)*0.021 |  |  |  |  |  |
| 180. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.1284 | 3 069.65 | 394 |
|  |  | Объем: (0.06)*2.14 |  |  |  |  |  |
| 181. | ГЭСН 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 |  | 0.06 | 1 608.63 | 97 |
| 181. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.0024 | 236.670 | 1 |
| 181. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2.8 | 0.168 | 170.030 | 29 |
| 181. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0024 | 1 080.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 181. 4. | 01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0.045 | 0.0027 | 24 207.56 | 65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 32 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 17 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146 |
| 182. | ГЭСН 12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м |  | 0.055 | 23 191.99 | 1 276 |
| 182. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0.0198 | 263.310 | 5 |
| 182. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 26.1 | 1.4355 | 178.550 | 256 |
| 182. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.15 | 0.00825 | 1 078.07 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 182. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.09 | 0.00495 | 951.88 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 182. 5. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 4.94 | 0.2717 | 118.29 | 32 |
| 182. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0066 | 1 080.04 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 182. 7. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.605 | 0.033275 | 29 042.14 | 966 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 282 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 144 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 701 |
| 183. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0281 | 3 069.65 | 86 |
|  |  | Объем: (0.055)*0.51 |  |  |  |  |  |
| 184. | 12.1.02.03-0002 (прим) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя кровли | м2 |  | 6.93 | 197.44 | 1 368 |
|  |  | Объем: 5.5*2.52/2 |  |  |  |  |  |
| 185. | 12.1.02.03-0011 (прим) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -20 градусов С, масса 1м2 до 4,0 кг, проч | м2 |  | 6.93 | 165.99 | 1 150 |
|  |  | Объем: 5.5*2.52/2 |  |  |  |  |  |
| 186. | ГЭСН 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 |  | 0.061 | 2 437.80 | 149 |
| 186. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.00976 | 264.143 | 3 |
| 186. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 0.51484 | 182.740 | 94 |
| 186. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.00488 | 1 078.07 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 186. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00183 | 951.88 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 186. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00305 | 1 080.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 186. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15.02 | 0.91622 | 48.38 | 44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 105 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 53 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 307 |
| 187. | 12.1.02.03-0002 (прим) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя кровли | м2 |  | 7.076 | 197.44 | 1 397 |
|  |  | Объем: 6.1*1.16 |  |  |  |  |  |
| 188. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.1 | 7 894.95 | 789 |
| 188. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.012 | 263.310 | 3 |
| 188. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 4.141 | 166.250 | 688 |
| 188. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.008 | 317.68 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 188. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.004 | 1 080.04 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 188. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.0004 | 61 618.16 | 25 |
| 188. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0006 | 115 908.09 | 70 |
| 188. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.0224 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 574 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 449 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 812 |
| 189. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.0184 | 58 332.80 | 1 073 |
|  |  | Объем: (0.1)*0.184 |  |  |  |  |  |
| 190. | ГЭСНр 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.06 | 38 832.15 | 2 330 |
| 190. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 201.84 | 12.1104 | 170.030 | 2 059 |
| 190. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.0426 | 11.72 |  |
| 190. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.021 | 20.52 |  |
| 190. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.132 | 2 044.45 | 270 |
| 190. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 4.84 | 0.2904 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 1 627 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 030 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 986 |
| 191. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 0.061 | 2 403.65 | 147 |
| 191. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.00366 | 236.670 | 1 |
| 191. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 0.78934 | 180.650 | 143 |
| 191. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.00427 | 11.72 |  |
| 191. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00366 | 1 080.04 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 191. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00061 | 41.34 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 137 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 68 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 351 |
| 192. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 0.79 | 101.59 | 80 |
|  |  | Объем: (0.061)*13 |  |  |  |  |  |
| 193. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 2.318 | 170.00 | 394 |
|  |  | Объем: 6.1*0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =170 |  |  |  |  |  |
|  | Козырек по металлич. каркасу (1шт - подъезд №156) |  |  |  |  |  |  |
| 194. | ГЭСН 46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 |  | 0.0315 | 1 352.68 | 43 |
| 194. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8.58 | 0.27027 | 151.590 | 41 |
| 194. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1.88 | 0.05922 | 27.68 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 41 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 25 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 |
| 195. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 0.53 | 149.63 | 79 |
| 195. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 0.477 | 166.250 | 79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 64 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 47 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190 |
| 196. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0053 | 2 233.44 | 12 |
| 196. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000106 | 221.300 |  |
| 196. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.028143 | 206.910 | 6 |
| 196. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000053 | 11.72 |  |
| 196. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000053 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 196. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000053 | 1 080.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 196. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.005936 | 20.00 |  |
| 196. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0000636 | 75 972.52 | 5 |
| 196. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000106 | 89 619.66 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 |
| 197. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0053 | 2 706.43 | 14 |
| 197. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000106 | 221.300 |  |
| 197. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.020299 | 176.450 | 4 |
| 197. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000053 | 11.72 |  |
| 197. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000053 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 197. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000053 | 1 080.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 197. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.003445 | 20.00 |  |
| 197. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0001007 | 99 822.46 | 10 |
| 197. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00000742 | 71 114.10 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 |
| 198. | ГЭСН 09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 |  | 0.0315 | 10 267.60 | 323 |
| 198. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.93 | 0.092295 | 287.643 | 27 |
| 198. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 35.5 | 1.11825 | 170.030 | 190 |
| 198. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00126 | 1 704.86 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 |  |
| 198. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.21 | 0.006615 | 951.88 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 198. 5. | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 2.36 | 0.07434 | 1 361.01 | 101 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 22 |
| 198. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.99 | 0.031185 | 8.12 |  |
| 198. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 0.01008 | 1 080.04 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 198. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.05292 | 3.25 |  |
| 198. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.18 | 0.00567 | 116.66 | 1 |
| 198. 10. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.4 | 0.0441 | 51.61 | 2 |
| 198. 11. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.42 | 0.01323 | 48.38 | 1 |
| 198. 12. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00061 | 0.000019215 | 61 373.22 | 1 |
| 198. 13. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0022 | 0.0000693 | 88 866.67 | 6 |
| 198. 14. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00004 | 0.00000126 | 48 518.73 |  |
| 198. 15. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.000014805 | 75 972.52 | 1 |
| 198. 16. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.00009 | 0.000002835 | 90 920.75 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 176 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 156 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 655 |
| 199. | С08.3-09.04-1008 | Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7 | м2 |  | 3.15 | 377.96 | 1 191 |
|  |  | Поправки: М: =377.96 |  |  |  |  |  |
| 200. | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг |  | 0.378 | 73.61 | 28 |
|  |  | Объем: 0.0315*12 |  |  |  |  |  |
|  | Козырек по металлич. каркасу (3шт - подъезды №№150,152,154) |  |  |  |  |  |  |
| 201. | ГЭСН 46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 |  | 0.22 | 1 352.68 | 298 |
| 201. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8.58 | 1.8876 | 151.590 | 286 |
| 201. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1.88 | 0.4136 | 27.68 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 283 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 172 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 753 |
| 202. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 15.5 | 149.63 | 2 319 |
| 202. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 13.95 | 166.250 | 2 319 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 878 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 391 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 589 |
| 203. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.155 | 2 233.44 | 346 |
| 203. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0031 | 221.300 | 1 |
| 203. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.82305 | 206.910 | 170 |
| 203. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00155 | 11.72 |  |
| 203. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00155 | 1 052.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 203. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00155 | 1 080.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 203. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.1736 | 20.00 | 3 |
| 203. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00186 | 75 972.52 | 141 |
| 203. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00031 | 89 619.66 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 139 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 103 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 587 |
| 204. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.155 | 2 706.43 | 419 |
| 204. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0031 | 221.300 | 1 |
| 204. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.59365 | 176.450 | 105 |
| 204. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00155 | 11.72 |  |
| 204. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00155 | 1 052.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 204. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00155 | 1 080.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 204. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.10075 | 20.00 | 2 |
| 204. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.002945 | 99 822.46 | 294 |
| 204. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000217 | 71 114.10 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 86 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 64 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 568 |
| 205. | ГЭСН 09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 |  | 0.1 | 10 267.60 | 1 027 |
| 205. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.93 | 0.293 | 287.643 | 84 |
| 205. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 35.5 | 3.55 | 170.030 | 604 |
| 205. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.04 | 0.004 | 1 704.86 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 1 |
| 205. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.21 | 0.021 | 951.88 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
| 205. 5. | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 2.36 | 0.236 | 1 361.01 | 321 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 70 |
| 205. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.99 | 0.099 | 8.12 | 1 |
| 205. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 0.032 | 1 080.04 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 205. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.168 | 3.25 | 1 |
| 205. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.18 | 0.018 | 116.66 | 2 |
| 205. 10. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.4 | 0.14 | 51.61 | 7 |
| 205. 11. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.42 | 0.042 | 48.38 | 2 |
| 205. 12. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00061 | 0.000061 | 61 373.22 | 4 |
| 205. 13. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0022 | 0.00022 | 88 866.67 | 20 |
| 205. 14. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00004 | 0.000004 | 48 518.73 |  |
| 205. 15. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.000047 | 75 972.52 | 4 |
| 205. 16. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.00009 | 0.000009 | 90 920.75 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 557 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 495 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 080 |
| 206. | С08.3-09.04-1008 | Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7 | м2 |  | 10 | 377.96 | 3 780 |
|  |  | Поправки: М: =377.96 |  |  |  |  |  |
| 207. | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг |  | 1.2 | 73.61 | 88 |
|  |  | Объем: 0.1*12 |  |  |  |  |  |
| 208. | ГЭСНр 58-20-5 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м |  | 0.0875 | 16 755.58 | 1 466 |
| 208. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.007 | 261.645 | 2 |
| 208. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 65.21 | 5.705875 | 166.250 | 949 |
| 208. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.004375 | 317.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 208. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.002625 | 1 080.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 208. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.01 | 0.000875 | 61 618.16 | 54 |
| 208. 6. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.09 | 0.007875 | 58 332.80 | 459 |
| 208. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.05 | 0.004375 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 789 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 618 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 873 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  |  | 23 668 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 22 318 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 11 039 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 177, 194, 201; %=83 - по стр. 178, 188, 208; %=108 - по стр. 181, 182, 186; %=79 - по стр. 190; %=95 - по стр. 191; %=81 - по стр. 195-197, 202-204) |  |  |  |  |  | 7 289 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 177, 194-197, 201-204; %=65 - по стр. 178, 188, 208; %=55 - по стр. 181, 182, 186; %=50 - по стр. 190; %=47 - по стр. 191) |  |  |  |  |  | 5 137 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 34 744 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 350 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 198, 205) |  |  |  |  |  | 733 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 198, 205) |  |  |  |  |  | 652 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 735 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  |  | 37 479 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 802 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 38 281 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 766 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 39 047 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 7 809 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 46 856 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 8 022 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 5 789 |
|  | Раздел 10. Ремонт балконов (15шт) |  |  |  |  |  |  |
| 209. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: наружной и вертикальной части кирпич. стен | 100 м2 |  | 0.7351 | 3 459.28 | 2 543 |
|  |  | Объем: 55.13+18.38 |  |  |  |  |  |
| 209. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 16.774982 | 151.590 | 2 543 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 2 518 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 526 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 586 |
| 210. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 1 | 472.34 | 472 |
| 210. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 2.71 | 174.220 | 472 |
| 210. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 406 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 330 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 208 |
| 211. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.02 | 3 069.65 | 61 |
|  |  | Объем: (1.0)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 212. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 1 | 5 777.40 | 5 777 |
| 212. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.43 | 276.630 | 119 |
| 212. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 35.39 | 155.780 | 5 513 |
| 212. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 951.88 | 190 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 55 |
| 212. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.23 | 317.68 | 73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 64 |
| 212. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.044 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 4 844 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 3 942 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 563 |
| 213. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.253 | 2 824.83 | 715 |
|  |  | Объем: (1.0)*0.253 |  |  |  |  |  |
| 214. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.402 | 14 335.89 | 5 763 |
|  |  | Объем: (1.0)*0.402 |  |  |  |  |  |
| 215. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз, стен | 100 м2 |  | 0.7352 | 1 244.34 | 915 |
| 215. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.014704 | 256.650 | 4 |
| 215. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 4.81556 | 187.210 | 902 |
| 215. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.007352 | 317.68 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 215. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.007352 | 1 080.04 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 215. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.07352 | 41.34 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 861 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 426 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 202 |
| 216. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 9.558 | 55.56 | 531 |
|  |  | Объем: 0.7352*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =55.56 |  |  |  |  |  |
| 217. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.7351 | 17 926.25 | 13 178 |
| 217. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 2.043578 | 182.880 | 374 |
| 217. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 52.103888 | 187.210 | 9 754 |
| 217. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.66159 | 15.18 | 10 |
| 217. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 2.043578 | 277.68 | 567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 374 |
| 217. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.257285 | 20.52 | 5 |
| 217. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 1.389339 | 2 044.45 | 2 840 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9 622 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 4 760 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 560 |
| 218. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 0.7351 | 49 685.13 | 36 524 |
| 218. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.095563 | 236.670 | 23 |
| 218. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 59.98416 | 151.590 | 9 093 |
| 218. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.07351 | 11.72 | 1 |
| 218. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.095563 | 1 080.04 | 103 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
| 218. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.132318 | 20.52 | 3 |
| 218. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.183775 | 8 729.67 | 1 604 |
| 218. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 80.861 | 318.07 | 25 719 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 7 202 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 4 558 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 284 |
| 219. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.1838 | 8 729.67 | -1 605 |
|  |  | Объем: (0.7351)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 220. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -80.861 | 318.07 | -25 719 |
|  |  | Объем: (0.7351)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 221. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 80.861 | 32.49 | 2 627 |
|  |  | Объем: 0.7351*110 |  |  |  |  |  |
| 222. | 14.1.06.02-0001 (прим) | Клей для армирующего слоя (сухая смесь) | т |  | 0.1838 | 13 160.76 | 2 419 |
|  |  | Объем: 73.51*2.5/1000 |  |  |  |  |  |
| 223. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 0.5513 | 13 028.66 | 7 183 |
| 223. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.231546 | 236.670 | 55 |
| 223. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 33.943541 | 204.120 | 6 929 |
| 223. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.281163 | 11.72 | 3 |
| 223. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.231546 | 1 080.04 | 250 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 55 |
| 223. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.0374884 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 635 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 282 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 100 |
| 224. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.2205 | 63 671.85 | 14 040 |
|  |  | Объем: (0.5513)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 225. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0099 | 67 013.76 | 663 |
|  |  | Объем: (0.5513)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 226. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 0.5513 | 2 403.65 | 1 325 |
| 226. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.033078 | 236.670 | 8 |
| 226. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 7.133822 | 180.650 | 1 289 |
| 226. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.038591 | 11.72 |  |
| 226. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.033078 | 1 080.04 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 226. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.005513 | 41.34 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 232 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 610 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 167 |
| 227. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 7.17 | 101.59 | 728 |
|  |  | Объем: (0.5513)*13 |  |  |  |  |  |
| 228. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 20.95 | 170.00 | 3 562 |
|  |  | Объем: 55.13*0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =170 |  |  |  |  |  |
| 229. | ГЭСН 13-06-003-01 (прим) | Очистка поверхности существующ. водосточ. труб диам. 70мм (водостоки на балконах) | м2 |  | 10 | 149.63 | 1 496 |
| 229. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 9 | 166.250 | 1 496 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 212 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 898 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 605 |
| 230. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка поверхностей существующ. водосточ. труб диам. 70мм за один раз: грунтовкой ГФ-021 (водостоки на балконах) | 100 м2 |  | 0.1 | 2 233.44 | 223 |
| 230. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.002 | 221.300 |  |
| 230. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.531 | 206.910 | 110 |
| 230. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 11.72 |  |
| 230. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 1 052.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 230. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 1 080.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 230. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.112 | 20.00 | 2 |
| 230. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0012 | 75 972.52 | 91 |
| 230. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0002 | 89 619.66 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 89 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 66 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 378 |
| 231. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска огрунтованных поверхностей существующ. водосточ. труб диам. 70мм: эмалью ПФ-115 (водостоки на балконах) | 100 м2 |  | 0.1 | 2 706.43 | 271 |
| 231. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.002 | 221.300 |  |
| 231. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.383 | 176.450 | 68 |
| 231. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 11.72 |  |
| 231. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 1 052.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 231. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 1 080.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 231. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.065 | 20.00 | 1 |
| 231. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0019 | 99 822.46 | 190 |
| 231. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00014 | 71 114.10 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 55 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 41 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 367 |
| 232. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.72 | 7 894.95 | 5 684 |
| 232. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0864 | 263.310 | 23 |
| 232. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 29.8152 | 166.250 | 4 957 |
| 232. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.0576 | 317.68 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 16 |
| 232. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0288 | 1 080.04 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 232. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00288 | 61 618.16 | 177 |
| 232. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00432 | 115 908.09 | 501 |
| 232. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.16128 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 4 133 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 237 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 054 |
| 233. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.1325 | 58 332.80 | 7 729 |
|  |  | Объем: (0.72)*0.184 |  |  |  |  |  |
| 234. | ГЭСН 13-06-003-01 (прим) | Очистка поверхности существующ. металлич. ограждений диам. 30мм | м2 |  | 16.1 | 149.63 | 2 409 |
| 234. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 14.49 | 166.250 | 2 409 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 951 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 445 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 806 |
| 235. | ГЭСНр 58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.48 | 6 258.41 | 3 004 |
| 235. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.0624 | 236.670 | 15 |
| 235. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 36.8 | 17.664 | 166.250 | 2 937 |
| 235. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.0624 | 1 080.04 | 67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 2 450 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 919 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 373 |
| 236. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  | 0.0002 | 48 518.73 | 10 |
|  |  | Объем: (0.48)*0.0005 |  |  |  |  |  |
| 237. | С5 цена поставщ. | Труба водосточная диам. 75мм | шт |  | 48 | 148.00 | 7 104 |
|  |  | Поправки: М: =148 |  |  |  |  |  |
| 238. | ГЭСНр 58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. |  | 0.33 | 11 468.87 | 3 785 |
| 238. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0033 | 236.670 | 1 |
| 238. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 37.8 | 12.474 | 158.710 | 1 980 |
| 238. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0033 | 1 080.04 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 238. 4. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.092 | 0.03036 | 58 831.13 | 1 786 |
| 238. 5. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.0004 | 0.000132 | 115 908.09 | 15 |
| 238. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.01 | 0.0033 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 1 644 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 288 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 717 |
| 239. | ГЭСНр 58-10-5 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. |  | 0.05 | 8 914.28 | 446 |
| 239. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.004 | 236.670 | 1 |
| 239. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 53.1 | 2.655 | 166.250 | 441 |
| 239. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.004 | 1 080.04 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 367 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 287 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 100 |
| 240. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  | 0.00002 | 48 518.73 | 1 |
|  |  | Объем: (0.05)*0.0004 |  |  |  |  |  |
| 241. | С6 цена поставщ. | Отвод водосточ. диам. 75мм | шт |  | 5 | 100.00 | 500 |
|  |  | Поправки: М: =100 |  |  |  |  |  |
| 242. | 14.5.01.10-0024 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. |  | 2 | 344.41 | 689 |
| 243. | 23.3.06.01-0009 (прим) | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) | м |  | 6 | 567.59 | 3 406 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  |  | 108 459 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 105 053 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 19 818 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 209; %=86 - по стр. 210, 212; %=95 - по стр. 215, 217, 223, 226; %=79 - по стр. 218; %=81 - по стр. 229-231, 234; %=83 - по стр. 232, 235, 238, 239) |  |  |  |  |  | 45 220 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 209, 229-231, 234; %=70 - по стр. 210, 212; %=47 - по стр. 215, 217, 223, 226; %=50 - по стр. 218; %=65 - по стр. 232, 235, 238, 239) |  |  |  |  |  | 28 615 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 178 888 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 406 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 406 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  |  | 182 294 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 3 901 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 186 195 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 3 724 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 189 919 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 37 984 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 227 903 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 45 220 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 28 615 |
|  | Раздел 11. Плиты балконов (15шт) |  |  |  |  |  |  |
| 244. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 |  | 0.43 | 3 459.28 | 1 487 |
| 244. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 9.8126 | 151.590 | 1 487 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 472 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 892 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 851 |
| 245. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (металлич. балки) | м2 |  | 23 | 149.63 | 3 441 |
| 245. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 20.7 | 166.250 | 3 441 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 787 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 065 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 293 |
| 246. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.23 | 2 233.44 | 514 |
| 246. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0046 | 221.300 | 1 |
| 246. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 1.2213 | 206.910 | 253 |
| 246. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0023 | 11.72 |  |
| 246. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0023 | 1 052.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 246. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0023 | 1 080.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 246. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.2576 | 20.00 | 5 |
| 246. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00276 | 75 972.52 | 210 |
| 246. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00046 | 89 619.66 | 41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 206 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 152 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 872 |
| 247. | ГЭСН 26-01-048-04 (прим) | Устройство на плоских поверхностях каркаса: из сетки | 100 м2 |  | 0.43 | 2 657.68 | 1 143 |
| 247. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 0.2408 | 236.670 | 57 |
| 247. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 11.2 | 4.816 | 166.250 | 801 |
| 247. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 0.2408 | 1 080.04 | 260 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 57 |
| 247. 4. | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.003 | 0.00129 | 63 619.98 | 82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 772 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 515 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 430 |
| 248. | 08.1.02.17-0033 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м2 |  | 45.15 | 105.42 | 4 760 |
|  |  | Объем: 43*1.05 |  |  |  |  |  |
| 249. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню | 100 м2 |  | 0.43 | 17 926.25 | 7 708 |
| 249. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 1.1954 | 182.880 | 219 |
| 249. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 30.4784 | 187.210 | 5 706 |
| 249. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.387 | 15.18 | 6 |
| 249. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 1.1954 | 277.68 | 332 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 219 |
| 249. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.1505 | 20.52 | 3 |
| 249. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.8127 | 2 044.45 | 1 662 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 629 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 785 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 122 |
| 250. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 0.43 | 2 403.65 | 1 034 |
| 250. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0258 | 236.670 | 6 |
| 250. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 5.5642 | 180.650 | 1 005 |
| 250. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.0301 | 11.72 |  |
| 250. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0258 | 1 080.04 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 250. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0043 | 41.34 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 960 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 475 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 470 |
| 251. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 5.59 | 101.59 | 568 |
|  |  | Объем: (0.43)*13 |  |  |  |  |  |
| 252. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 16.34 | 170.00 | 2 778 |
|  |  | Объем: 43*0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =170 |  |  |  |  |  |
| 253. | ГЭСН 11-01-011-01 (прим) | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.31 | 5 228.75 | 1 621 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 253. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.016 | 0.31496 | 276.630 | 87 |
| 253. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 31.608 | 9.79848 | 154.380 | 1 513 |
| 253. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.016 | 0.31496 | 317.68 | 100 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 87 |
| 253. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 7.256 | 2.24936 | 3.63 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 776 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 024 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 421 |
| 254. | ГЭСН 11-01-011-02 (прим) | Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать до 35мм к норме 11-01-011-01 | 100 м2 |  | -0.31 | 365.58 | -113 |
|  |  | Начисления: Н3= 3*0.8, Н4= 3*0.8, Н5= 3*0.8, Н48= 3*0 |  |  |  |  |  |
| 254. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.504 | -0.15624 | 276.630 | -43 |
| 254. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 1.2 | -0.372 | 154.380 | -57 |
| 254. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.504 | -0.15624 | 317.68 | -50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -43 |
| 254. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 5.568 | -1.72608 | 3.63 | -6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | -111 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | -64 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -288 |
| 255. | ГЭСН 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (в т.ч. ступень/порог выхода на балкон) | 100 м2 |  | 0.31 | 26 216.03 | 8 127 |
| 255. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.98 | 0.3038 | 252.572 | 77 |
| 255. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 46.18 | 14.3158 | 219.070 | 3 136 |
| 255. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.39 | 0.1209 | 317.68 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 33 |
| 255. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 8.05 | 2.4955 | 118.29 | 295 |
| 255. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.59 | 0.1829 | 1 080.04 | 198 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 43 |
| 255. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 6 | 1.86 | 2.65 | 5 |
| 255. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.00434 | 30 781.65 | 134 |
| 255. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.01767 | 23 208.05 | 410 |
| 255. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.08959 | 25 148.77 | 2 253 |
| 255. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.02945 | 42 913.20 | 1 264 |
| 255. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.07161 | 5 415.16 | 388 |
| 255. 12. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.155 | 41.34 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 3 566 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 056 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 750 |
| 256. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 |  | 35.96 | 79.00 | 2 841 |
|  |  | Объем: (0.31)*116.0 |  |  |  |  |  |
| 257. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (в т.ч. ступень/порог выхода на балкон) | 100 м2 |  | 0.31 | 6 607.75 | 2 048 |
| 257. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.3937 | 276.630 | 109 |
| 257. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 12.2481 | 154.380 | 1 891 |
| 257. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.3937 | 317.68 | 125 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 109 |
| 257. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 2.8117 | 3.63 | 10 |
| 257. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.085 | 20.52 | 22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 2 220 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 280 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 548 |
| 258. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.6324 | 3 069.65 | 1 941 |
|  |  | Объем: (0.31)*2.04 |  |  |  |  |  |
| 259. | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 35мм или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 |  | 0.31 | 456.97 | 142 |
|  |  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |
| 259. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.63 | 0.1953 | 276.630 | 54 |
| 259. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 1.5 | 0.465 | 154.380 | 72 |
| 259. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.63 | 0.1953 | 317.68 | 62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 54 |
| 259. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 6.96 | 2.1576 | 3.63 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 140 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 81 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 363 |
| 260. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.4743 | 3 069.65 | 1 456 |
|  |  | Объем: (0.31)*0.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 3 |  |  |  |  |  |
| 261. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.0257 | 4 093.33 | 105 |
|  |  | Объем: 31*0.83/1000 |  |  |  |  |  |
| 261. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.009766 | 253.495 | 2 |
| 261. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 0.324848 | 172.120 | 56 |
| 261. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.004112 | 951.88 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 261. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.005654 | 1 080.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 261. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0007196 | 54 565.29 | 39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 55 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 32 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |
| 262. | 08.1.02.17-0037 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,8 мм оцинкованная, 50х50 мм | м2 |  | 31 | 114.06 | 3 536 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  |  | 45 137 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 45 137 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 17 880 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 244; %=81 - по стр. 245, 246; %=90 - по стр. 247; %=95 - по стр. 249, 250, 261; %=111 - по стр. 253-255, 257, 259) |  |  |  |  |  | 19 473 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 244-247; %=47 - по стр. 249, 250; %=64 - по стр. 253-255, 257, 259; %=55 - по стр. 261) |  |  |  |  |  | 11 293 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 75 903 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  |  | 75 903 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 624 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 77 527 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 1 551 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 79 078 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 15 816 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 94 894 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 19 473 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 11 293 |
|  | Раздел 12. Демонтаж и устройство балконов новых (4шт) |  |  |  |  |  |  |
| 263. | ГЭСНр 59-3-1 (прим) | Разборка металлических балконных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м |  | 0.452 | 7 802.75 | 3 527 |
| 263. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 47.3 | 21.3796 | 154.380 | 3 301 |
| 263. 2. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.7 | 2.1244 | 3.25 | 7 |
| 263. 3. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.6 | 0.2712 | 473.37 | 128 |
| 263. 4. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 3.9 | 1.7628 | 51.61 | 91 |
| 263. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 2.5 | 1.13 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 2 509 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 981 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 016 |
| 264. | ГЭСН 46-04-001-04 | Разборка: наруж. кирпичных стен | м3 |  | 3.5 | 1 552.91 | 5 435 |
| 264. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 28.84 | 172.120 | 4 964 |
| 264. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 4.025 | 98.14 | 395 |
| 264. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 8.05 | 9.47 | 76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 4 914 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 978 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 328 |
| 265. | ГЭСНр 54-1-1 (прим) | Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков | 100 м2 |  | 0.114 | 46 156.99 | 5 262 |
| 265. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.72 | 0.76608 | 276.630 | 212 |
| 265. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 216.59 | 24.69126 | 154.380 | 3 812 |
| 265. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 6.72 | 0.76608 | 1 078.07 | 826 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 212 |
| 265. 4. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 50.88 | 5.80032 | 98.14 | 569 |
| 265. 5. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 50.88 | 5.80032 | 9.47 | 55 |
| 265. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 22.14 | 2.52396 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 3 420 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 80% | 3 219 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 902 |
| 266. | ГЭСН 46-03-009-02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм | 100 шт. |  | 0.08 | 11 370.09 | 910 |
| 266. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 53.3 | 4.264 | 178.550 | 761 |
| 266. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 15.83 | 1.2664 | 98.14 | 124 |
| 266. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.66 | 2.5328 | 9.47 | 24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 753 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 457 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 120 |
| 267. | ГЭСН 46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.23 | 15 900.05 | 3 657 |
| 267. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.092 | 236.670 | 22 |
| 267. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.22 | 17.3006 | 157.170 | 2 719 |
| 267. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.21 | 0.0483 | 11.72 | 1 |
| 267. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.092 | 1 080.04 | 99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
| 267. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.003151 | 20.52 |  |
| 267. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.001357 | 61 618.16 | 84 |
| 267. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.001127 | 13 919.77 | 16 |
| 267. 8. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.002185 | 48 518.73 | 106 |
| 267. 9. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.0483 | 7 355.91 | 355 |
| 267. 10. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0414 | 6 697.46 | 277 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 2 714 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 645 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 015 |
| 268. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.2392 | 3 371.37 | 806 |
|  |  | Объем: (0.23)*1.04 |  |  |  |  |  |
| 269. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.32 | 912.71 | 292 |
| 269. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 1.7568 | 166.250 | 292 |
| 269. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00192 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 228 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 146 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 666 |
| 270. | ГЭСНр 69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 0.32 | 877.80 | 281 |
| 270. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.28 | 1.6896 | 166.250 | 281 |
| 270. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00192 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 219 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 141 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 641 |
| 271. | ГЭСНр 69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 0.32 | 1 049.04 | 336 |
| 271. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6.31 | 2.0192 | 166.250 | 336 |
| 271. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.003 | 0.00096 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 262 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 168 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 766 |
| 272. | ГЭСН 09-03-014-01 (прим) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (усиление) | т |  | 0.769 | 17 512.50 | 13 467 |
| 272. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.01 | 3.08369 | 275.695 | 850 |
| 272. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 48.66232 | 170.030 | 8 274 |
| 272. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0769 | 1 704.86 | 131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 24 |
| 272. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.09228 | 951.88 | 88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 26 |
| 272. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3.6 | 2.7684 | 1 161.69 | 3 216 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 766 |
| 272. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.14611 | 1 080.04 | 158 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 35 |
| 272. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 1.12274 | 3.25 | 4 |
| 272. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.0769 | 116.66 | 9 |
| 272. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 0.9228 | 51.61 | 48 |
| 272. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.27684 | 48.38 | 13 |
| 272. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.00033836 | 61 373.22 | 21 |
| 272. 12. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.016149 | 88 866.67 | 1 435 |
| 272. 13. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000769 | 61 618.16 |  |
| 272. 14. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00002307 | 48 518.73 | 1 |
| 272. 15. | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00079207 | 11 512.94 | 9 |
| 272. 16. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00023839 | 75 972.52 | 18 |
| 272. 17. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0004614 | 90 920.75 | 42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 7 390 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 6 569 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 427 |
| 273. | 08.3.08.02-0025 | Сталь угловая: 75х75 мм | т |  | 0.693 | 46 591.71 | 32 288 |
| 274. | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т |  | 0.076 | 45 492.67 | 3 457 |
| 275. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 25 | 149.63 | 3 741 |
| 275. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 22.5 | 166.250 | 3 741 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 3 030 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 245 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 016 |
| 276. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.25 | 2 233.44 | 558 |
| 276. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.005 | 221.300 | 1 |
| 276. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 1.3275 | 206.910 | 275 |
| 276. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0025 | 11.72 |  |
| 276. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0025 | 1 052.49 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 |
| 276. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0025 | 1 080.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 276. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.28 | 20.00 | 6 |
| 276. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.003 | 75 972.52 | 228 |
| 276. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0005 | 89 619.66 | 45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 224 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 166 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 947 |
| 277. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.14 | 2 706.43 | 379 |
| 277. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0028 | 221.300 | 1 |
| 277. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.5362 | 176.450 | 95 |
| 277. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0014 | 11.72 |  |
| 277. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0014 | 1 052.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 277. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0014 | 1 080.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 277. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.091 | 20.00 | 2 |
| 277. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.00266 | 99 822.46 | 266 |
| 277. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000196 | 71 114.10 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 78 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 58 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 514 |
| 278. | ГЭСН 06-01-041-10 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 100 м3 |  | 0.018 | 372 726.42 | 6 709 |
| 278. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 47.23 | 0.85014 | 274.754 | 234 |
| 278. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1227.2 | 22.0896 | 167.930 | 3 710 |
| 278. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 43.91 | 0.79038 | 1 078.07 | 852 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 219 |
| 278. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.31 | 0.02358 | 951.88 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 278. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00486 | 1 052.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 |
| 278. 6. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 61.88 | 1.11384 | 3.63 | 4 |
| 278. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.74 | 0.03132 | 1 080.04 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 278. 8. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 199.92 | 3.59856 | 45.10 | 162 |
| 278. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.252 | 0.004536 | 20.52 |  |
| 278. 10. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.24 | 0.00432 | 61 373.22 | 265 |
| 278. 11. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.048 | 0.000864 | 61 618.16 | 53 |
| 278. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.09 | 0.00162 | 13 919.77 | 23 |
| 278. 13. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.2 | 0.0036 | 48 518.73 | 175 |
| 278. 14. | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1.1 | 0.0198 | 6 841.46 | 135 |
| 278. 15. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 3.37 | 0.06066 | 6 760.86 | 410 |
| 278. 16. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 180 | 3.24 | 264.97 | 859 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 747 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 2 169 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 625 |
| 279. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 1.827 | 3 371.37 | 6 159 |
|  |  | Объем: (0.018)*101.5 |  |  |  |  |  |
| 280. | С08.4-03.03-1098 | Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 12 мм | т |  | 0.068 | 57 203.17 | 3 890 |
|  |  | Поправки: М: =57203.17 |  |  |  |  |  |
| 281. | С08.4-03.03-1112 | Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 8 мм | т |  | 0.019 | 59 604.53 | 1 132 |
|  |  | Поправки: М: =59604.53 |  |  |  |  |  |
| 282. | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  | 0.079 | 66 227.08 | 5 232 |
| 282. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.02133 | 266.270 | 6 |
| 282. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 112.75 | 8.90725 | 166.250 | 1 481 |
| 282. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0158 | 1 078.07 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 282. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00553 | 1 080.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 282. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.000316 | 57 234.39 | 18 |
| 282. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.000948 | 112 165.79 | 106 |
| 282. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.061778 | 58 332.80 | 3 604 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 1 606 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 818 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 656 |
| 283. | ГЭСН 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (в т.ч. ступень/порог выхода на балкон) | 100 м2 |  | 0.114 | 26 216.03 | 2 989 |
| 283. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.98 | 0.11172 | 252.572 | 28 |
| 283. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 46.18 | 5.26452 | 219.070 | 1 153 |
| 283. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.39 | 0.04446 | 317.68 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
| 283. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 8.05 | 0.9177 | 118.29 | 109 |
| 283. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.59 | 0.06726 | 1 080.04 | 73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
| 283. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 6 | 0.684 | 2.65 | 2 |
| 283. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.001596 | 30 781.65 | 49 |
| 283. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.006498 | 23 208.05 | 151 |
| 283. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.032946 | 25 148.77 | 829 |
| 283. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.01083 | 42 913.20 | 465 |
| 283. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.026334 | 5 415.16 | 143 |
| 283. 12. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.057 | 41.34 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 311 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 756 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 056 |
| 284. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 |  | 13.224 | 79.00 | 1 045 |
|  |  | Объем: (0.114)*116.0 |  |  |  |  |  |
| 285. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (в т.ч. ступень/порог выхода на балкон) | 100 м2 |  | 0.13 | 6 607.75 | 859 |
| 285. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.1651 | 276.630 | 46 |
| 285. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 5.1363 | 154.380 | 793 |
| 285. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.1651 | 317.68 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 46 |
| 285. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 1.1791 | 3.63 | 4 |
| 285. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.455 | 20.52 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 931 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 537 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 327 |
| 286. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.2652 | 3 069.65 | 814 |
|  |  | Объем: (0.13)*2.04 |  |  |  |  |  |
| 287. | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 35мм или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 |  | 0.13 | 456.97 | 59 |
|  |  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |
| 287. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.63 | 0.0819 | 276.630 | 23 |
| 287. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 1.5 | 0.195 | 154.380 | 30 |
| 287. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.63 | 0.0819 | 317.68 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
| 287. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 6.96 | 0.9048 | 3.63 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 59 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 34 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 152 |
| 288. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.1989 | 3 069.65 | 611 |
|  |  | Объем: (0.13)*0.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 3 |  |  |  |  |  |
| 289. | ГЭСН 26-01-048-04 (прим) | Устройство на плоских поверхностях каркаса: из сетки | 100 м2 |  | 0.114 | 2 657.68 | 303 |
| 289. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 0.06384 | 236.670 | 15 |
| 289. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 11.2 | 1.2768 | 166.250 | 212 |
| 289. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 0.06384 | 1 080.04 | 69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 15 |
| 289. 4. | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.003 | 0.000342 | 63 619.98 | 22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 204 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 136 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 644 |
| 290. | 08.1.02.17-0033 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м2 |  | 11.97 | 105.42 | 1 262 |
|  |  | Объем: 11.4*1.05 |  |  |  |  |  |
| 291. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню | 100 м2 |  | 0.114 | 17 926.25 | 2 044 |
| 291. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.31692 | 182.880 | 58 |
| 291. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 8.08032 | 187.210 | 1 513 |
| 291. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.1026 | 15.18 | 2 |
| 291. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.31692 | 277.68 | 88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 58 |
| 291. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0399 | 20.52 | 1 |
| 291. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.21546 | 2 044.45 | 440 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 492 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 738 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 275 |
| 292. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 0.114 | 2 403.65 | 274 |
| 292. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.00684 | 236.670 | 2 |
| 292. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 1.47516 | 180.650 | 266 |
| 292. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.00798 | 11.72 |  |
| 292. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00684 | 1 080.04 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 292. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00114 | 41.34 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 255 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 126 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 655 |
| 293. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 1.48 | 101.59 | 150 |
|  |  | Объем: (0.114)*13 |  |  |  |  |  |
| 294. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 4.33 | 170.00 | 736 |
|  |  | Объем: 11.4*0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =170 |  |  |  |  |  |
| 295. | ГЭСН 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней (h=1,1м) | 100 м |  | 0.23 | 228 756.05 | 52 614 |
| 295. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.59 | 0.5957 | 242.533 | 144 |
| 295. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 45.65 | 10.4995 | 182.740 | 1 919 |
| 295. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.38 | 0.0874 | 317.68 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 24 |
| 295. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.21 | 0.5083 | 1 080.04 | 549 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 120 |
| 295. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.8 | 1.334 | 45.10 | 60 |
| 295. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.023 | 20.52 |  |
| 295. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0046 | 49 317.04 | 227 |
| 295. 8. | 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.15 | 0.0345 | 4 171.02 | 144 |
| 295. 9. | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 2.09 | 0.4807 | 103 363.99 | 49 687 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 2 888 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 1 754 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 256 |
| 296. | ГЭСН 15-04-030-04 (прим) | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 |  | 0.253 | 12 692.01 | 3 211 |
| 296. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.01012 | 246.660 | 2 |
| 296. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 71.06 | 17.97818 | 172.120 | 3 094 |
| 296. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00253 | 317.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 296. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00759 | 1 080.04 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 296. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.0759 | 41.34 | 3 |
| 296. 6. | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.6831 | 153.03 | 105 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 941 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 455 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 607 |
| 297. | 14.4.02.04-0015 (прим) | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т |  | 0.0062 | 108 661.82 | 674 |
|  |  | Объем: (0.253)*0.0246 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  |  | 165 163 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 151 696 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 53 024 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 263; %=99 - по стр. 264, 266, 267; %=85 - по стр. 265; %=78 - по стр. 269-271; %=81 - по стр. 275-277; %=95 - по стр. 278, 291, 292, 296; %=108 - по стр. 282; %=111 - по стр. 283, 285, 287; %=90 - по стр. 289; %=140 - по стр. 295) |  |  |  |  |  | 33 786 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 263, 264, 266, 267, 275-277, 289; %=80 - по стр. 265; %=50 - по стр. 269-271; %=55 - по стр. 278, 282; %=64 - по стр. 283, 285, 287; %=47 - по стр. 291, 292, 296; %=85 - по стр. 295) |  |  |  |  |  | 21 725 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 207 207 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 13 467 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 272) |  |  |  |  |  | 7 390 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 272) |  |  |  |  |  | 6 569 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 27 426 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  |  | 234 633 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 021 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 239 654 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 4 793 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 244 447 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 48 889 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 293 336 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 41 176 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 28 294 |
|  | Раздел 13. Спуск в подвал |  |  |  |  |  |  |
| 298. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Разборка оголовников: бетонных | 100 м3 |  | 0.0012 | 68 451.71 | 82 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 298. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.296 | 0.0219552 | 271.829 | 6 |
| 298. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 286.416 | 0.3436992 | 170.030 | 58 |
| 298. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 15.04 | 0.018048 | 1 078.07 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 298. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.224 | 0.0014688 | 951.88 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 298. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.216 | 0.0002592 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 298. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 14.568 | 0.0174816 | 12.66 |  |
| 298. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.816 | 0.0021792 | 1 080.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 61 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 35 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 178 |
| 299. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Устройство оголовников: бетонных | 100 м3 |  | 0.0012 | 109 949.10 | 132 |
| 299. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.87 | 0.027444 | 271.829 | 7 |
| 299. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 0.429624 | 170.030 | 73 |
| 299. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.02256 | 1 078.07 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
| 299. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.001836 | 951.88 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 299. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.000324 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 299. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.021852 | 12.66 |  |
| 299. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.002724 | 1 080.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 299. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.0000924 | 20.52 |  |
| 299. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.00006 | 88 866.67 | 5 |
| 299. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0000516 | 61 618.16 | 3 |
| 299. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.0000312 | 13 919.77 |  |
| 299. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.000084 | 7 355.91 | 1 |
| 299. 13. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.001032 | 6 760.86 | 7 |
| 299. 14. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.048 | 264.97 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 76 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 44 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 252 |
| 300. | 04.1.02.05-0057 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 |  | 0.1224 | 3 201.71 | 392 |
|  |  | Объем: (0.0012)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 301. | ГЭСН 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 |  | 0.61 | 1 552.91 | 947 |
| 301. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 5.0264 | 172.120 | 865 |
| 301. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 0.7015 | 98.14 | 69 |
| 301. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 1.403 | 9.47 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 856 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 519 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 322 |
| 302. | ГЭСН 46-04-009-02 (прим) | Разборка бетонных полов | м3 |  | 0.48 | 1 594.08 | 765 |
| 302. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 7.8 | 3.744 | 176.450 | 661 |
| 302. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.86 | 0.8928 | 98.14 | 88 |
| 302. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 3.72 | 1.7856 | 9.47 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 654 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 397 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 816 |
| 303. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.008 | 23 344.86 | 187 |
| 303. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 1.232 | 151.590 | 187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 71 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 393 |
| 304. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.008 | 7 797.26 | 62 |
| 304. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.42848 | 145.580 | 62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 45 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 24 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 130 |
| 305. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 1.28 | 156.62 | 200 |
|  |  | Объем: 0.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 306. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 2.418 | 528.11 | 1 277 |
|  |  | Объем: 0.6*2.2+0.61*1.8 |  |  |  |  |  |
| 307. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 2.418 | 271.77 | 657 |
| 308. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.08 | 3 898.79 | 312 |
| 308. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.06 | 253.187 | 15 |
| 308. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 1.2432 | 212.640 | 264 |
| 308. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.0248 | 317.68 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 308. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.0352 | 1 080.04 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 308. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.04 | 41.34 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 310 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 179 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 800 |
| 309. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.0192 | 70 764.34 | 1 359 |
|  |  | Объем: (0.08)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 310. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 0.32 | 778.35 | 249 |
| 310. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.096 | 205.930 | 20 |
| 310. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 1.0912 | 167.930 | 183 |
| 310. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0256 | 1 052.49 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 5 |
| 310. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 0.1408 | 3.19 |  |
| 310. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.0704 | 531.96 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 14 |
| 310. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.048 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 225 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 130 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 604 |
| 311. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.384 | 566.80 | 218 |
|  |  | Объем: (0.32)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 312. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 0.37 | 987.48 | 365 |
| 312. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.2035 | 205.930 | 42 |
| 312. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 1.3801 | 172.120 | 238 |
| 312. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0333 | 1 052.49 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 7 |
| 312. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 0.3441 | 3.19 | 1 |
| 312. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 0.1702 | 531.96 | 91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 35 |
| 312. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.0555 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 311 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 179 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 855 |
| 313. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  | 0.037 | 1 505.56 | 56 |
|  |  | Объем: (0.37)*0.1 |  |  |  |  |  |
| 314. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 10-20 мм | м3 |  | 0.0333 | 1 505.56 | 50 |
|  |  | Объем: (0.37)*0.09 |  |  |  |  |  |
| 315. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм | м3 |  | 0.37 | 1 485.16 | 550 |
|  |  | Объем: (0.37)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 316. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 0.48 | 656.14 | 315 |
|  |  | Объем: 3.2*0.15 |  |  |  |  |  |
| 316. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 1.7568 | 162.900 | 286 |
| 316. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 0.2304 | 3.63 | 1 |
| 316. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.00096 | 23 187.17 | 22 |
| 316. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.168 | 20.52 | 3 |
| 316. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00048 | 4 623.63 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 317 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 183 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 816 |
| 317. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.49 | 3 371.37 | 1 652 |
|  |  | Объем: (0.48)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 318. | ГЭСН 17-01-001-22 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл. |  | 0.1 | 1 233.54 | 123 |
| 318. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.013 | 245.892 | 3 |
| 318. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 5.06 | 0.506 | 187.210 | 95 |
| 318. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.003 | 317.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 318. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 1 080.04 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 318. 5. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0007 | 0.00007 | 139 859.70 | 10 |
| 318. 6. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.002 | 0.0002 | 35 409.20 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 113 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 70 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 305 |
| 319. | 24.3.01.06-0046 | Труба ПВХ, диаметр 50 мм | м |  | 1.5 | 50.03 | 75 |
| 320. | 24.3.05.16-0115 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 50 мм | шт. |  | 1 | 51.35 | 51 |
| 321. | С4 цена поставщ. | Трап с решеткой, слив 50мм | шт |  | 1 | 69.00 | 69 |
|  |  | Поправки: М: =69 |  |  |  |  |  |
| 322. | ГЭСН 08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 |  | 0.72 | 1 963.06 | 1 413 |
| 322. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.288 | 276.630 | 80 |
| 322. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 5.4 | 3.888 | 161.500 | 628 |
| 322. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.4 | 0.288 | 1 078.07 | 310 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 80 |
| 322. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.44 | 0.3168 | 20.52 | 7 |
| 322. 5. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.24 | 0.1728 | 2 700.18 | 467 |
| 322. 6. | 11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0005 | 0.00036 | 5 315.88 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 779 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 481 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 673 |
| 323. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.2837 | 14 335.89 | 4 067 |
|  |  | Объем: (0.72)*0.394 |  |  |  |  |  |
| 324. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.027 | 3 898.79 | 105 |
| 324. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.02025 | 253.187 | 5 |
| 324. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 0.41958 | 212.640 | 89 |
| 324. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.00837 | 317.68 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 324. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.01188 | 1 080.04 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 324. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.0135 | 41.34 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 104 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 60 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 270 |
| 325. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.0065 | 70 764.34 | 460 |
|  |  | Объем: (0.027)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 326. | ГЭСНр 59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. |  | 0.06 | 20 875.79 | 1 253 |
| 326. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0.0264 | 263.007 | 7 |
| 326. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 6.1734 | 167.930 | 1 037 |
| 326. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.0174 | 317.68 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 326. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.009 | 1 080.04 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 326. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00006 | 61 618.16 | 4 |
| 326. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.1 | 0.006 | 7 428.42 | 45 |
| 326. 7. | 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.00012 | 46 490.95 | 6 |
| 326. 8. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.03174 | 4 623.63 | 147 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 793 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 626 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 673 |
| 327. | 04.1.02.05-0042 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 0.0168 | 3 419.08 | 57 |
|  |  | Объем: (0.06)*0.28 |  |  |  |  |  |
| 328. | ГЭСН 09-03-050-01 (прим) | Демонтаж стальных уголков | 100 м |  | 0.095 | 1 656.43 | 157 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 328. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.035 | 0.003325 | 236.670 | 1 |
| 328. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 8.96 | 0.8512 | 180.650 | 154 |
| 328. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.035 | 0.003325 | 1 080.04 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 126 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 394 |
| 329. | ГЭСН 09-03-050-01 (прим) | Монтаж стальных уголков | 100 м |  | 0.095 | 2 366.32 | 225 |
| 329. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.00475 | 236.670 | 1 |
| 329. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.8 | 1.216 | 180.650 | 220 |
| 329. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00475 | 1 080.04 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 179 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 159 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 563 |
| 330. | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т |  | 0.0004 | 45 492.67 | 18 |
|  |  | Объем: (0.095)*0.004 |  |  |  |  |  |
| 331. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.019 | 2 233.44 | 42 |
| 331. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00038 | 221.300 |  |
| 331. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.10089 | 206.910 | 21 |
| 331. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00019 | 11.72 |  |
| 331. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00019 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 331. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00019 | 1 080.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 331. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.02128 | 20.00 |  |
| 331. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000228 | 75 972.52 | 17 |
| 331. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000038 | 89 619.66 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 17 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 13 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 |
| 332. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.019 | 2 706.43 | 51 |
| 332. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00038 | 221.300 |  |
| 332. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.07277 | 176.450 | 13 |
| 332. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00019 | 11.72 |  |
| 332. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00019 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 332. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00019 | 1 080.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 332. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.01235 | 20.00 |  |
| 332. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.000361 | 99 822.46 | 36 |
| 332. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0000266 | 71 114.10 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 11 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 8 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 |
| 333. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 0.06 | 3 459.28 | 208 |
| 333. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 1.3692 | 151.590 | 208 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 206 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 125 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 539 |
| 334. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Ремонт бетонных стен (ФБС) с устр-вом металлич. сетки | 100 м3 |  | 0.000137 | 109 949.10 | 15 |
| 334. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.87 | 0.00313319 | 271.829 | 1 |
| 334. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 0.04904874 | 170.030 | 8 |
| 334. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.0025756 | 1 078.07 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 334. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.00020961 | 951.88 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 334. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00003699 | 1 052.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 334. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.00249477 | 12.66 |  |
| 334. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.00031099 | 1 080.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 334. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.000010549 | 20.52 |  |
| 334. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.00000685 | 88 866.67 | 1 |
| 334. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.000005891 | 61 618.16 |  |
| 334. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.000003562 | 13 919.77 |  |
| 334. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.00000959 | 7 355.91 |  |
| 334. 13. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.00011782 | 6 760.86 | 1 |
| 334. 14. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.00548 | 264.97 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 |
| 335. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 0.014 | 3 224.65 | 45 |
|  |  | Объем: (0.000137)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 336. | 08.1.02.17-0033 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м2 |  | 1.5 | 105.42 | 158 |
| 337. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. |  | 0.02 | 180.86 | 4 |
| 338. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз, стен | 100 м2 |  | 0.121 | 1 244.34 | 151 |
| 338. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00242 | 256.650 | 1 |
| 338. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 0.79255 | 187.210 | 148 |
| 338. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00121 | 317.68 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 338. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00121 | 1 080.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 338. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0121 | 41.34 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 142 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 70 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 363 |
| 339. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 1.573 | 55.56 | 87 |
|  |  | Объем: 0.121*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =55.56 |  |  |  |  |  |
| 340. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.17 | 17 926.25 | 3 047 |
| 340. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.4726 | 182.880 | 86 |
| 340. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 12.0496 | 187.210 | 2 256 |
| 340. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.153 | 15.18 | 2 |
| 340. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.4726 | 277.68 | 131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 86 |
| 340. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0595 | 20.52 | 1 |
| 340. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.3213 | 2 044.45 | 657 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 225 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 101 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 373 |
| 341. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 0.17 | 2 403.65 | 409 |
| 341. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0102 | 236.670 | 2 |
| 341. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 2.1998 | 180.650 | 397 |
| 341. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.0119 | 11.72 |  |
| 341. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0102 | 1 080.04 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 341. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0017 | 41.34 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 379 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 188 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 976 |
| 342. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 2.21 | 101.59 | 225 |
|  |  | Объем: (0.17)*13 |  |  |  |  |  |
| 343. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 6.46 | 170.00 | 1 098 |
|  |  | Объем: 17*0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =170 |  |  |  |  |  |
| 344. | ГЭСН 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней (h=1,1м) | 100 м |  | 0.065 | 228 756.05 | 14 869 |
| 344. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.59 | 0.16835 | 242.533 | 41 |
| 344. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 45.65 | 2.96725 | 182.740 | 542 |
| 344. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.38 | 0.0247 | 317.68 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 344. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.21 | 0.14365 | 1 080.04 | 155 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 34 |
| 344. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.8 | 0.377 | 45.10 | 17 |
| 344. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.0065 | 20.52 |  |
| 344. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0013 | 49 317.04 | 64 |
| 344. 8. | 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.15 | 0.00975 | 4 171.02 | 41 |
| 344. 9. | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 2.09 | 0.13585 | 103 363.99 | 14 042 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 816 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 496 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 181 |
| 345. | ГЭСН 15-04-030-04 (прим) | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 |  | 0.052 | 12 692.01 | 660 |
| 345. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.00208 | 246.660 | 1 |
| 345. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 71.06 | 3.69512 | 172.120 | 636 |
| 345. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00052 | 317.68 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 345. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00156 | 1 080.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 345. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.0156 | 41.34 | 1 |
| 345. 6. | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.1404 | 153.03 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 605 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 299 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 565 |
| 346. | 14.4.02.04-0015 (прим) | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т |  | 0.0013 | 108 661.82 | 141 |
|  |  | Объем: (0.052)*0.0246 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 |  |  |  |  |  | 39 110 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 126 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 126 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 126 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 36 345 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 10 706 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 298, 299, 334, 338, 340, 341, 345; %=99 - по стр. 301, 302, 333; %=72 - по стр. 303, 304; %=111 - по стр. 308, 310, 312, 316, 324; %=110 - по стр. 322; %=76 - по стр. 326; %=81 - по стр. 331, 332; %=140 - по стр. 344) |  |  |  |  |  | 9 076 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 298, 299, 334; %=60 - по стр. 301, 302, 326, 331-333; %=38 - по стр. 303, 304; %=64 - по стр. 308, 310, 312, 316, 324; %=68 - по стр. 322; %=47 - по стр. 338, 340, 341, 345; %=85 - по стр. 344) |  |  |  |  |  | 5 232 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 50 653 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 382 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 328, 329) |  |  |  |  |  | 305 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 328, 329) |  |  |  |  |  | 271 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 958 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 123 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 318) |  |  |  |  |  | 113 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 318) |  |  |  |  |  | 70 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 306 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 134 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 134 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13 |  |  |  |  |  | 54 177 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 159 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 55 336 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 1 107 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 56 443 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 11 289 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 67 732 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 9 494 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 5 573 |
|  | Раздел 14. Дверь спуска в подвал |  |  |  |  |  |  |
| 347. | ГЭСН 46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 |  | 0.24 | 2 440.29 | 586 |
| 347. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12.3 | 2.952 | 174.220 | 514 |
| 347. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 2.54 | 0.6096 | 98.14 | 60 |
| 347. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 5.08 | 1.2192 | 9.47 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 509 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 308 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 403 |
| 348. | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 1.62 | 1 030.62 | 1 670 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 348. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.204 | 0.33048 | 236.670 | 78 |
| 348. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.88 | 4.6656 | 192.800 | 900 |
| 348. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.204 | 0.33048 | 1 080.04 | 357 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 78 |
| 348. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.48 | 0.7776 | 45.10 | 35 |
| 348. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.000162 | 61 373.22 | 10 |
| 348. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.00486 | 63 653.21 | 309 |
| 348. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.162 | 362.78 | 59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 792 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 704 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 166 |
| 349. | С КСМ 2019г. | 07.1.01.03-0000-002 Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, с утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 |  | 1.62 | 12 597.80 | 20 408 |
|  |  | Поправки: М: =12597.80 |  |  |  |  |  |
| 350. | ГЭСН 15-02-016-03 (прим.) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов | 100 м2 |  | 0.067 | 26 546.62 | 1 779 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 350. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.548 | 0.505716 | 195.400 | 99 |
| 350. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 103.008 | 6.901536 | 182.740 | 1 261 |
| 350. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.008 | 0.067536 | 317.68 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 19 |
| 350. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 0.43818 | 268.11 | 117 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 80 |
| 350. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.00000804 | 97 281.67 | 1 |
| 350. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.000402 | 8 729.67 | 4 |
| 350. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.12529 | 2 044.45 | 256 |
| 350. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 0.37118 | 318.07 | 118 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 292 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 639 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 710 |
| 351. | ГЭСН 15-04-007-01 (прим.) | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.067 | 10 609.53 | 711 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 351. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.204 | 0.013668 | 236.670 | 3 |
| 351. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 52.272 | 3.502224 | 170.030 | 595 |
| 351. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.001608 | 273.05 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 351. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.01206 | 1 080.04 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 351. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.05628 | 148.81 | 8 |
| 351. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.02077 | 41.34 | 1 |
| 351. 7. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.003417 | 27 116.62 | 93 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 568 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 281 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 560 |
| 352. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 1.34 | 101.59 | 136 |
|  |  | Объем: (0.067)*20.0 |  |  |  |  |  |
| 353. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т |  | 0.002 | 39 905.81 | 80 |
|  |  | Объем: (0.067)*0.03 |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 354. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 119.21 | 528.11 | 62 956 |
|  |  | Объем: 10.21+109 |  |  |  |  |  |
| 355. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 119.21 | 271.77 | 32 398 |
|  |  | Объем: 10.21+109 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 |  |  |  |  |  | 120 724 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 23 700 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 20 624 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 347; %=95 - по стр. 350, 351) |  |  |  |  |  | 2 369 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 347; %=47 - по стр. 350, 351) |  |  |  |  |  | 1 229 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 27 298 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 670 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 348) |  |  |  |  |  | 792 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 348) |  |  |  |  |  | 704 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 166 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 95 354 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 95 354 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14 |  |  |  |  |  | 125 818 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 693 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 128 511 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 2 570 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 131 081 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 26 216 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 157 297 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 161 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 933 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 5 598 826 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 33 356 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 23 150 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 37, 40, 43, 44) |  |  |  |  |  | 8 491 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 37, 40, 43, 44) |  |  |  |  |  | 5 810 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 47 657 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 391 935 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 052 639 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 89, 127, 154, 322; %=78 - по стр. 4, 5, 269-271; %=99 - по стр. 6, 54, 100, 107, 110, 122, 130, 131, 167, 177, 194, 201, 209, 244, 264, 266, 267, 301, 302, 333, 347; %=86 - по стр. 7, 9, 56, 62, 64, 210, 212; %=95 - по стр. 12, 14, 20, 23, 47, 51, 67, 71, 77, 103, 104, 113, 114, 125, 126, 129, 156, 160, 161, 191, 215, 217, 223, 226, 249, 250, 261, 278, 291, 292, 296, 298, 299, 334, 338, 340, 341, 345, 350, 351; %=79 - по стр. 15, 46, 72, 190, 218; %=83 - по стр. 26, 32, 36, 178, 188, 208, 232, 235, 238, 239; %=85 - по стр. 41, 265; %=81 - по стр. 55, 60, 61, 119-121, 171, 172, 195-197, 202-204, 229-231, 234, 245, 246, 275-277, 331, 332; %=90 - по стр. 69, 158, 247, 289; %=104 - по стр. 80; %=72 - по стр. 82, 83, 133, 134, 166, 303, 304; %=111 - по стр. 86, 88, 91, 93, 97, 137, 140, 142, 144, 148, 164, 253-255, 257, 259, 283, 285, 287, 308, 310, 312, 316, 324; %=106 - по стр. 101, 123; %=80 - по стр. 108; %=108 - по стр. 181, 182, 186, 282; %=76 - по стр. 263, 326; %=140 - по стр. 295, 344) |  |  |  |  |  | 2 120 556 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 89, 127, 154, 322; %=50 - по стр. 4, 5, 15, 46, 72, 108, 190, 218, 269-271; %=60 - по стр. 6, 54, 55, 60, 61, 69, 80, 100, 107, 110, 119-122, 130, 131, 158, 167, 171, 172, 177, 194-197, 201-204, 209, 229-231, 234, 244-247, 263, 264, 266, 267, 275-277, 289, 301, 302, 326, 331-333, 347; %=70 - по стр. 7, 9, 56, 62, 64, 210, 212; %=47 - по стр. 12, 14, 20, 23, 51, 67, 71, 77, 103, 104, 113, 114, 125, 126, 129, 160, 161, 191, 215, 217, 223, 226, 249, 250, 291, 292, 296, 338, 340, 341, 345, 350, 351; %=65 - по стр. 26, 32, 36, 41, 178, 188, 208, 232, 235, 238, 239; %=55 - по стр. 47, 156, 181, 182, 186, 261, 278, 282, 298, 299, 334; %=38 - по стр. 82, 83, 133, 134, 166, 303, 304; %=64 - по стр. 86, 88, 91, 93, 97, 137, 140, 142, 144, 148, 164, 253-255, 257, 259, 283, 285, 287, 308, 310, 312, 316, 324; %=54 - по стр. 101, 123; %=80 - по стр. 265; %=85 - по стр. 295, 344) |  |  |  |  |  | 1 195 485 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 707 976 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 53 167 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 34, 35, 111, 117, 118, 169, 173, 198, 205, 272, 328, 329, 348) |  |  |  |  |  | 27 416 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 34, 35, 111, 117, 118, 169, 173, 198, 205, 272, 328, 329, 348) |  |  |  |  |  | 24 368 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 104 951 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 143 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 29, 30, 150, 318) |  |  |  |  |  | 1 680 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 29, 30, 150, 318) |  |  |  |  |  | 1 037 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 860 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 115 225 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 115 225 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 8 983 669 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 192 251 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 9 175 920 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 183 518 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 9 359 438 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 1 871 888 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 11 231 326 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 2 158 143 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 226 700 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |