«УТВЕРЖДАЮ»	
 	 	 	Смета на сумму:	126 579	руб.	
	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
		
 	_____________________________ /С.Б.Русович/	
		
 	«______»__________________________ 2015г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения  многоквартирного дома № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда.	
Сметная стоимость:	126.579	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.266	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.178	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	27.062	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Канализация	
	
1.	ТЕР 46-03-010-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.17	2 004.54	501.47	1 503.07	341	85	256	16.12	4.18	2 442	1 374	1 068	
					137.58			23	1	16.1			377	
	Накладные расходы		99%			107				84%	1 471			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65				48%	840			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					513					4 753			
	
2.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.16	1 944.70	473.27	25.13	311	76	4	16.12	9.04	2 347	1 221	36	
				1 446.30			231		4.71	1		1 090		
	Накладные расходы		99%			75				84%	1 026			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46				48%	586			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					432					3 959			
	
3.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.364	775.58	765.14	10.44	282	279	4	16.12	9.34	4 525	4 490	35	
					4.13			2	1	18.83			28	
	Удал.ресурсы:  509-9899	
	Накладные расходы		74%			208				63%	2 846			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			141				40%	1 807			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					630					9 179			
	
4.	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.056	622.36	617.14	5.22	35	35		16.12	9.34	560	557	3	
					2.07				1	18.78			2	
	Удал.ресурсы:  509-9899	
	Накладные расходы		74%			26				63%	352			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18				40%	224			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78					1 136			
	
5.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
прим) 
Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.056	262.10	259.21	2.89	15	15		16.12	8.58	235	234	1	
					0.30				1.63	15.99				
	Удал.ресурсы:  301-9240;  302-9120	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			17				98%	229			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			11				56%	131			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43					595			
	
6.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.42	12 984.16	894.28	10.83	5 453	376	5	16.12	8.58	14 363	6 055	39	
				12 079.05	1.14		5 073		1.63	15.99		8 269	8	
	Удал.ресурсы:  301-9240;  302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			432				98%	5 942			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			267				56%	3 395			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 152					23 700			
	
7.	301-5609 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	15	12.58			189					590			
				12.58			189		39.34			590		
	
8.	С507-5015 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм, шт.	30	49.71			1 491					6 368			
				49.71			1 491		4.27			6 368		
	Поправки: М: =212.27/4.27	
	
9.	С цена поставщ. 
Тройник  ПВХ  90гр.    диам. 110мм, шт	30	24.36			731					3 120			
				24.36			731		4.27			3 120		
	Поправки: М: =100/4.27*1.04	
	
10.	С цена поставщ. 
Тройник  ПВХ  45гр.    диам. 110мм, шт	30	33.37			1 001					4 274			
				33.37			1 001		4.27			4 274		
	Поправки: М: =137/4.27*1.04	
	
11.	С цена поставщ. 
Отвод  ПВХ  90гр.    диам. 110мм, шт	30	13.15			395					1 685			
				13.15			395		4.27			1 685		
	Поправки: М: =54/4.27*1.04	
	
12.	С цена поставщ. 
Отвод  ПВХ  45гр.    диам. 110мм, шт	30	11.45			343					1 466			
				11.45			343		4.27			1 466		
	Поправки: М: =47/4.27*1.04	
	
13.	С цена поставщ. 
Ревизия ПВХ    диам. 110мм, шт	15	24.60			369					1 576			
				24.60			369		4.27			1 576		
	Поправки: М: =101/4.27*1.04	
	
14.	С цена поставщ. 
Переход  чугун/пластик   диам. 110мм   РР, шт	30	24.84			745					3 182			
				24.84			745		4.27			3 182		
	Поправки: М: =102/4.27*1.04	
	
15.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	5	219.71	111.66	1.52	1 099	558	8	16.11	9.16	11 498	8 994	69	
				106.54			533		4.57	1		2 434		
	Вычт.ресурсы:  103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			642				98%	8 814			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			396				56%	5 037			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 137					25 349			
	
16.	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.056	6 260.42	932.60	4.68	351	52		16.12	8.42	1 321	842	2	
				5 323.14	0.45		298		1.6	16.2		477		
	Удал.ресурсы:  301-9240;  302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			60				98%	825			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			37				56%	472			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448					2 618			
	
17.	301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	2	5.79			12					39			
				5.79			12		19.43			39		
	
18.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	4	5.42			22					93			
				5.42			22		4.27			93		
	Поправки: М: =23.15/4.27	
	
19.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	4	10.14			41					173			
				10.14			41		4.27			173		
	Поправки: М: =43.28/4.27	
	
20.	С цена поставщ. 
Отвод  ПВХ  45гр.    диам. 50мм, шт	4	9.74			39					166			
				9.74			39		4.27			166		
	Поправки: М: =40/4.27*1.04	
	
21.	С цена поставщ. 
Ревизия ПВХ    диам. 50мм, шт	4	23.14			93					395			
				23.14			93		4.27			395		
	Поправки: М: =95/4.27*1.04	
	
22.	С цена поставщ. 
Переход  чугун/пластик   диам. 50мм   РР, шт	4	23.87			95					408			
				23.87			95		4.27			408		
	Поправки: М: =98/4.27*1.04	
	
23.	ТЕР 16-07-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка	2	137.52	88.04	1.52	275	176	3	16.11	9.16	3 416	2 837	28	
				47.96			96		5.75	1		552		
	Вычт.ресурсы:  103-1020:[ М-(25.00=25.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			202				98%	2 780			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			125				56%	1 589			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					602					7 785			
	
24.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.6	48.13	4.41	36.66	30	3	22	16.1	7.59	279	43	167	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3				100%	43			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2				60%	26			
	
25.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.6	16.40		16.40	10		10	1	7.87	77		77	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	13 768	1 655	312			64 598	26 647	1 525	
			11 797	25				36 357	415	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	63					266			
			63					266		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	63					266			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	63					266			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	652	161	260			4 789	2 595	1 104	
			231	23				1 090	377	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2)	182					2 496			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)	110					1 427			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	944					8 712			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 013	1 491	20			59 187	24 009	177	
			11 503	2				35 001	38	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 6, 15, 16, 23)	1 587					21 789			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 6, 15, 16, 23)	994					12 654			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 594					93 630			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	40	3	32			356	43	244	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24)	3					43			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24)	2					26			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	40					356			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	16 641					102 964			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	356					2 203			
	ИТОГО	16 997					105 167			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	340					2 103			
	ИТОГО	17 337					107 270			
	НДС 18%	3 121					19 309			
	ВСЕГО С НДС	20 458					126 579			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 769					24 285			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 104					14 081			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	13 768	1 655	312			64 598	26 647	1 525	
			11 797	25				36 357	415	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	63					266			
			63					266		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	63					266			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	63					266			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	652	161	260			4 789	2 595	1 104	
			231	23				1 090	377	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2)	182					2 496			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)	110					1 427			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	944					8 712			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 013	1 491	20			59 187	24 009	177	
			11 503	2				35 001	38	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 6, 15, 16, 23)	1 587					21 789			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 6, 15, 16, 23)	994					12 654			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 594					93 630			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	40	3	32			356	43	244	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24)	3					43			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24)	2					26			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	40					356			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	16 641					102 964			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	356					2 203			
	ИТОГО	16 997					105 167			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	340					2 103			
	ИТОГО	17 337					107 270			
	НДС 18%	3 121					19 309			
	ВСЕГО С НДС	20 458					126 579			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 769					24 285			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 104					14 081			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)