| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 826 192 | руб. | Смета на сумму: | 826 192 | руб. |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | г.Калининград, ул.Баумана,д.7-11 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт подвала |
| Сметная стоимость: | 826.192 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.036 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 243.259 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 9.8712 | 188.95 | 188.95 |  | 1 865.16 | 1 865.16 |  | 12.51 | 1 | 23 333 | 23 333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 270.6+716.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 846.51 |  |  |  | 84% | 19 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 119.10 |  |  |  | 48% | 11 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 2. | ТЕРр 62-42-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 9.8712 | 57.10 | 31.22 |  | 563.65 | 308.18 |  | 12.51 | 1 | 4 852 | 3 855 |  |
|  |  |  |  | 25.88 |  |  | 255.47 |  | 3.9 | 1 |  | 996 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 246.54 |  |  |  | 68% | 2 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 154.09 |  |  |  | 40% | 1 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
| 3. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 64 | 11.25 | 11.25 |  | 719.81 | 719.81 |  | 12.5 | 1 | 8 998 | 8 998 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 583.05 |  |  |  | 69% | 6 209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 431.89 |  |  |  | 48% | 4 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 4. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.64 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 239.92 | 52.99 | 9.99 | 12.51 | 2.62 | 1 192 | 663 | 26 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.17 |  | 176.93 | 0.11 | 2.84 | 12.82 |  | 502 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 43.01 |  |  |  | 69% | 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 31.86 |  |  |  | 48% | 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 5. | ТЕР 15-02-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.706 | 2 234.95 | 1 048.26 | 180.42 | 6 047.78 | 2 836.60 | 488.22 | 12.51 | 9.01 | 51 838 | 35 486 | 4 399 |
|  |  |  |  | 1 006.27 | 103.89 |  | 2 722.97 | 281.13 | 4.39 | 12.51 |  | 11 954 | 3 517 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 961.84 |  |  |  | 80% | 31 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 465.33 |  |  |  | 37% | 14 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 6. | ТЕР 15-02-016-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 7.1652 | 2 203.33 | 1 002.02 | 180.42 | 15 787.29 | 7 179.66 | 1 292.75 | 12.51 | 9.01 | 133 578 | 89 818 | 11 648 |
|  |  |  |  | 1 020.89 | 103.89 |  | 7 314.88 | 744.39 | 4.39 | 12.51 |  | 32 112 | 9 312 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 7 527.85 |  |  |  | 80% | 79 304 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 3 724.30 |  |  |  | 37% | 36 678 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 61-7-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 318.74 | 182.15 | 1.89 | 12.52 | 6.47 | 2 863 | 2 280 | 12 |
|  |  |  |  | 2 694.15 | 14.99 |  | 134.71 | 0.75 | 4.23 | 12.53 |  | 570 | 9 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 144.49 |  |  |  | 67% | 1 534 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 91.45 |  |  |  | 40% | 916 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.23 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.05)*8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9.8712 | 210.27 | 122.16 | 3.53 | 2 075.64 | 1 205.84 | 34.80 | 12.51 | 7.09 | 18 263 | 15 085 | 247 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.20 |  | 835.00 | 1.92 | 3.51 | 12.46 |  | 2 931 | 24 |
|  | Объем: 270.6+716.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 147.37 |  |  |  | 80% | 12 087 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 567.65 |  |  |  | 37% | 5 590 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 10. | ТЕРр 57-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест | 0.44 | 2 526.51 | 1 124.28 | 139.64 | 1 111.66 | 494.68 | 61.44 | 12.51 | 4.61 | 9 422 | 6 188 | 283 |
|  |  |  |  | 1 262.59 | 15.51 |  | 555.54 | 6.82 | 5.31 | 12.5 |  | 2 950 | 85 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 401.20 |  |  |  | 68% | 4 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 341.02 |  |  |  | 54% | 3 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.6512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.31 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.44)*1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 2.706 | 4 044.31 | 762.19 | 548.76 | 10 943.90 | 2 062.48 | 1 484.94 | 12.52 | 3.71 | 73 491 | 25 822 | 5 509 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 7.56 |  | 7 396.47 | 20.46 | 5.7 | 12.53 |  | 42 160 | 256 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 312.06 |  |  |  | 94% | 24 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 333.08 |  |  |  | 51% | 13 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
| 13. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 2.706 | 1 809.82 | 459.64 | 70.56 | 4 897.36 | 1 243.78 | 190.94 | 12.51 | 6.18 | 34 953 | 15 560 | 1 180 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 24.62 |  | 3 462.65 | 66.61 | 5.26 | 12.53 |  | 18 214 | 835 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 454.53 |  |  |  | 94% | 15 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 838.65 |  |  |  | 51% | 8 361 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 59-5-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней | 0.18 | 1 679.51 | 942.47 | 24.65 | 302.31 | 169.64 | 4.44 | 12.52 | 6.91 | 2 752 | 2 124 | 31 |
|  |  |  |  | 712.39 | 3.75 |  | 128.23 | 0.68 | 4.66 | 12.52 |  | 598 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 129.44 |  |  |  | 65% | 1 386 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 102.19 |  |  |  | 48% | 1 023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
| 15. | Х311-1037 Погрузка мусора, т | 36.59232 | 7.34 |  | 7.34 | 268.43 |  | 268.43 |  | 5.54 | 1 487 |  | 1 487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (987.12*0.02*1.8)+1.056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 16. | Х403-1-15 Перевозка мусора, т | 36.59232 | 26.50 |  | 26.50 | 969.70 |  | 969.70 |  | 5.54 | 5 372 |  | 5 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 46 111.35 | 18 320.97 | 4 807.54 |  |  | 372 394 | 229 212 | 30 194 |
|  |  |  | 22 982.85 | 1 122.87 |  |  |  | 112 987 | 14 047 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 46 111.35 | 18 320.97 | 4 807.54 |  |  | 372 394 | 229 212 | 30 194 |
|  |  |  | 22 982.85 | 1 122.87 |  |  |  | 112 987 | 14 047 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2, 10; %=69 - по стр. 3, 4; %=80 - по стр. 5, 6, 9; %=67 - по стр. 7; %=94 - по стр. 12, 13; %=65 - по стр. 14) | 18 797.90 |  |  |  |  | 198 591 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 4, 14; %=40 - по стр. 2, 7; %=37 - по стр. 5, 6, 9; %=54 - по стр. 10; %=51 - по стр. 12, 13) | 10 200.61 |  |  |  |  | 101 067 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 75 109.86 |  |  |  |  | 672 052 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 75 109.86 |  |  |  |  | 672 052 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 607.35 |  |  |  |  | 14 382 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 76 717.21 |  |  |  |  | 686 434 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 1 534.34 |  |  |  |  | 13 729 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 78 251.55 |  |  |  |  | 700 163 |  |  |
|  | НДС | 14 085.28 |  |  |  |  | 126 029 |  |  |
|  | Всего с НДС | 92 336.83 |  |  |  |  | 826 192 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 18 797.90 |  |  |  |  | 198 591 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 10 200.61 |  |  |  |  | 101 067 |  |  |

| Составил: | Сметчик ООО “Новые технологии плюс” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер ООО “Новые технологии плюс” Никитина Л.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |