| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смета на сумму: | 1 119.716 тыс. руб. | Смета на сумму: | 1 119.716 тыс. руб. |  |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Ген.директор ООО «Северо-Западная Управляющая компания» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б.Русович / |  |  | ________________ / Т.К. Казакова / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2017г |  |  | «______»____________________ 2017г |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт подвала, лестниц МКД по ул.Банковской,3-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 119.716 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.713 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 269.234 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФЕР 46-02-009-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 |  | 2.5 | 178.00 | 445 | 3 235.19 | 8 088 | 18.175 |
| 1. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 57.05 | 7.800 | 445 | 141.770 | 8 088 | 18.176 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 441 | 84% | 6 794 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 267 | 48% | 3 882 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 153 |  | 18 764 |  |
| 2. | ФЕРр 62-42-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 0.9 | 37.10 | 33 | 685.77 | 617 | 18.697 |
| 2. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 3.393 | 7.800 | 26 | 141.770 | 481 | 18.176 |
| 2. 2. | ФССЦ 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.0009 | 7 571.00 | 7 | 150 268.60 | 135 | 19.848 |
| 2. 3. | ФССЦ 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.045 | 2.44 |  | 20.52 | 1 | 8.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 21 | 68% | 327 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 13 | 40% | 192 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67 |  | 1 136 |  |
| 3. | ФССЦ 01.3.05.19-0011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Купорос медный марки: А | т |  | -0.0009 | 7 571.00 | -7 | 150 268.60 | -135 | 19.286 |
|  |  | Объем: (0.9)*(-0.001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ФССЦ 14.2.06.01-0103 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона | кг |  | 0.9 | 16.01 | 14 | 264.25 | 238 | 17 |
|  |  | Объем: 0.9*0.001*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ФЕРр 53-15-6 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.52 | 3 730.50 | 1 940 | 63 878.20 | 33 217 | 17.122 |
| 5. 1. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 206.778 | 8.310 | 1 718 | 151.040 | 31 232 | 18.176 |
| 5. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11 | 5.72 | 13.500 | 77 | 258.710 | 1 480 | 19.164 |
| 5. 3. | ФСЭМ 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.52 | 111.99 | 58 | 833.44 | 433 | 7.442 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 7 | 258.71 | 135 | 19.164 |
| 5. 4. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 10 | 5.2 | 31.26 | 163 | 297.16 | 1 545 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 70 | 258.71 | 1 345 | 19.164 |
| 5. 5. | ФССЦ 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.3068 | 2.44 | 1 | 20.52 | 6 | 8.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 1 544 | 73% | 23 880 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 1 257 | 56% | 18 319 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 740 |  | 75 415 |  |
| 6. | ФССЦ 04.3.01.12-0003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 1.248 | 519.80 | 649 | 2 748.34 | 3 430 | 5.285 |
|  |  | Объем: (0.52)*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ФССЦ 06.1.01.05-0037 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 2.704 | 2 027.00 | 5 481 | 15 010.45 | 40 588 | 7.405 |
|  |  | Объем: (0.52)*5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ФЕР 15-02-016-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 |  | 2.5 | 1 801.72 | 4 504 | 20 624.06 | 51 560 | 11.448 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 226.2 | 9.070 | 2 052 | 165.020 | 37 328 | 18.194 |
| 8. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 18.21 | 9.379 | 171 | 179.986 | 3 278 | 19.191 |
| 8. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 1.86 | 31.26 | 58 | 297.16 | 553 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 25 | 258.71 | 481 | 19.164 |
| 8. 4. | ФСЭМ 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 16.35 | 14.15 | 231 | 246.38 | 4 028 | 17.412 |
|  |  |  | (1) |  |  | 8.91 | 146 | 171.03 | 2 796 | 19.195 |
| 8. 5. | ФССЦ 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.000175 | 8 475.00 | 1 | 69 468.96 | 12 | 8.197 |
| 8. 6. | ФССЦ 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.015 | 729.98 | 11 | 10 988.26 | 165 | 15.053 |
| 8. 7. | ФССЦ 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 3.775 | 517.91 | 1 955 | 2 053.44 | 7 752 | 3.965 |
| 8. 8. | ФССЦ 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 6.925 | 28.25 | 196 | 248.79 | 1 723 | 8.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 112 | 80% | 32 485 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 045 | 37% | 15 024 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 661 |  | 99 069 |  |
| 9. | ФЕР 15-04-002-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 2.5 | 185.55 | 464 | 2 282.34 | 5 706 | 12.297 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 30.63 | 8.170 | 250 | 148.430 | 4 546 | 18.168 |
| 9. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.09 | 12.233 | 1 | 233.797 | 21 | 19.111 |
| 9. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.03 | 31.26 | 1 | 297.16 | 9 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 258.71 | 8 | 19.164 |
| 9. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.06 | 65.71 | 4 | 594.03 | 36 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1 | 221.34 | 13 | 19.081 |
| 9. 5. | ФССЦ 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 2 | 72.32 | 145 | 237.69 | 475 | 3.287 |
| 9. 6. | ФССЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.025 | 1.82 |  | 38.34 | 1 | 21.066 |
| 9. 7. | ФССЦ 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.001 | 74.58 |  | 3 419.33 | 3 | 45.848 |
| 9. 8. | ФССЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.0425 | 734.50 | 31 | 11 305.46 | 480 | 15.392 |
| 9. 9. | ФССЦ 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.00125 | 12 470.00 | 16 | 46 983.82 | 59 | 3.768 |
| 9. 10. | ФССЦ 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.004 | 4 294.00 | 17 | 23 977.83 | 96 | 5.584 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 238 | 80% | 3 654 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 118 | 37% | 1 690 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 820 |  | 11 049 |  |
| 10. | ФЕРр 57-10-3 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест |  | 0.5 | 1 106.89 | 553 | 19 463.43 | 9 732 | 17.599 |
| 10. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 124.23 | 62.115 | 8.530 | 530 | 155.490 | 9 658 | 18.229 |
| 10. 2. | ФСЭМ 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.38 | 0.69 | 32.50 | 22 | 95.98 | 66 | 2.953 |
| 10. 3. | ФСЭМ 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1.38 | 0.69 | 1.53 | 1 | 8.99 | 6 | 5.876 |
| 10. 4. | ФССЦ 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.05 | 2.44 |  | 20.52 | 1 | 8.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 424 | 68% | 6 567 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 360 | 54% | 5 215 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 337 |  | 21 515 |  |
| 11. | ФССЦ 03.2.01.01-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т |  | 0.0225 | 412.00 | 9 | 6 638.00 | 149 | 16.556 |
|  |  | Объем: (0.5)*0.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ФССЦ 04.3.01.09-0014 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 1.07 | 519.80 | 556 | 2 998.60 | 3 209 | 5.772 |
|  |  | Объем: (0.5)*2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ФЕР 11-01-011-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.72 | 439.48 | 316 | 7 457.49 | 5 369 | 16.991 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 48.78 | 35.1216 | 7.800 | 274 | 141.770 | 4 979 | 18.176 |
| 13. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.524 | 1.09728 | 13.500 | 15 | 258.710 | 284 | 19.164 |
| 13. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.524 | 1.09728 | 31.26 | 34 | 297.16 | 326 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 15 | 258.71 | 284 | 19.164 |
| 13. 4. | ФСЭМ 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 5.64 | 4.0608 | 0.50 | 2 | 3.06 | 12 | 6.12 |
| 13. 5. | ФССЦ 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 2.52 | 2.44 | 6 | 20.52 | 52 | 8.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 321 | 94% | 4 947 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 185 | 51% | 2 684 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 822 |  | 13 000 |  |
| 14. | ФССЦ 04.1.02.05-0025 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 1.4688 | 600.00 | 881 | 3 470.73 | 5 098 | 5.787 |
|  |  | Объем: (0.72)*2.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ФЕР 11-01-011-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 30мм) или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 |  | 0.72 | 27.90 | 20 | 336.93 | 243 | 12.15 |
|  |  | Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 1.2 | 0.864 | 7.800 | 7 | 141.770 | 122 | 18.176 |
| 15. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.504 | 0.36288 | 13.500 | 5 | 258.710 | 94 | 19.164 |
| 15. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.504 | 0.36288 | 31.26 | 11 | 297.16 | 108 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 5 | 258.71 | 94 | 19.164 |
| 15. 4. | ФСЭМ 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 5.568 | 4.00896 | 0.50 | 2 | 3.06 | 12 | 6.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 13 | 94% | 203 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 8 | 51% | 110 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 |  | 556 |  |
| 16. | ФССЦ 04.1.02.05-0025 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 0.7344 | 600.00 | 441 | 3 470.73 | 2 549 | 5.78 |
|  |  | Объем: (0.72)*0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ФЕР 06-01-015-10 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.1325 | 429.97 | 57 | 3 571.65 | 473 | 8.298 |
|  |  | Объем: 72*1.84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 1.6748 | 8.860 | 15 | 160.970 | 270 | 18.168 |
| 17. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.05035 | 12.400 | 1 | 237.075 | 12 | 19.119 |
| 17. 3. | ФСЭМ 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.0212 | 111.99 | 2 | 833.44 | 18 | 7.442 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 258.71 | 5 | 19.164 |
| 17. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.02915 | 65.71 | 2 | 594.03 | 17 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 6 | 19.081 |
| 17. 5. | ФССЦ 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.00371 | 10 200.00 | 38 | 45 462.49 | 169 | 4.457 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 15 | 80% | 226 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 9 | 44% | 124 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 |  | 823 |  |
| 18. | ФССЦ 08.4.02.06-0003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т |  | 0.1325 | 8 780.09 | 1 163 | 59 222.01 | 7 847 | 6.747 |
|  |  | Объем: (0.13248)*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ФССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 19.19 | 42.98 | 825 | 493.02 | 9 461 | 11.468 |
| 20. | ФССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 19.19 | 13.38 | 257 | 146.57 | 2 813 | 10.946 |
|  | Балки перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ФЕР 13-06-003-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 28 | 9.21 | 258 | 167.93 | 4 702 | 18.225 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 30.24 | 8.530 | 258 | 155.490 | 4 702 | 18.229 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 209 | 69% | 3 244 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 155 | 48% | 2 257 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 622 |  | 10 203 |  |
| 22. | ФЕР 13-03-002-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.28 | 281.64 | 79 | 2 306.18 | 646 | 8.177 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 1.78416 | 10.650 | 19 | 193.510 | 345 | 18.17 |
| 22. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00672 | 10.830 |  | 206.965 | 1 | 19.11 |
| 22. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00336 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 22. 4. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00336 | 89.99 |  | 837.27 | 3 | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 | 1 | 19.144 |
| 22. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00336 | 65.71 |  | 594.03 | 2 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 1 | 19.081 |
| 22. 6. | ФСЭМ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.37632 | 6.82 | 3 | 18.37 | 7 | 2.694 |
| 22. 7. | ФССЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00336 | 15 620.00 | 52 | 72 720.68 | 244 | 4.656 |
| 22. 8. | ФССЦ 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00056 | 7 640.00 | 4 | 79 246.03 | 44 | 10.373 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 15 | 69% | 239 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 11 | 48% | 166 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106 |  | 1 051 |  |
| 23. | ФЕР 13-03-004-26 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.28 | 330.17 | 92 | 2 615.04 | 732 | 7.957 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 1.28688 | 9.070 | 12 | 165.020 | 212 | 18.194 |
| 23. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00672 | 10.830 |  | 206.965 | 1 | 19.11 |
| 23. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00336 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 23. 4. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00336 | 89.99 |  | 837.27 | 3 | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 | 1 | 19.144 |
| 23. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00336 | 65.71 |  | 594.03 | 2 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 1 | 19.081 |
| 23. 6. | ФСЭМ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.2184 | 6.82 | 1 | 18.37 | 4 | 2.694 |
| 23. 7. | ФССЦ 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.00532 | 14 312.87 | 76 | 91 275.43 | 486 | 6.377 |
| 23. 8. | ФССЦ 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000392 | 6 667.00 | 3 | 64 818.00 | 25 | 9.722 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 10 | 69% | 147 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 7 | 48% | 102 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109 |  | 981 |  |
|  | Перемычки оконные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ФЕР 13-06-003-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 17.6 | 9.21 | 162 | 167.93 | 2 956 | 18.247 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 19.008 | 8.530 | 162 | 155.490 | 2 956 | 18.229 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 131 | 69% | 2 040 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 97 | 48% | 1 419 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 390 |  | 6 415 |  |
| 25. | ФЕР 13-03-002-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.176 | 281.64 | 50 | 2 306.18 | 406 | 8.12 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 1.121472 | 10.650 | 12 | 193.510 | 217 | 18.17 |
| 25. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.004224 | 10.830 |  | 206.965 | 1 | 19.11 |
| 25. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.002112 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 25. 4. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.002112 | 89.99 |  | 837.27 | 2 | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 |  | 19.144 |
| 25. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.002112 | 65.71 |  | 594.03 | 1 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 |  | 19.081 |
| 25. 6. | ФСЭМ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.236544 | 6.82 | 2 | 18.37 | 4 | 2.694 |
| 25. 7. | ФССЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.002112 | 15 620.00 | 33 | 72 720.68 | 154 | 4.656 |
| 25. 8. | ФССЦ 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000352 | 7 640.00 | 3 | 79 246.03 | 28 | 10.373 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 10 | 69% | 150 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 7 | 48% | 105 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67 |  | 661 |  |
| 26. | ФЕР 13-03-004-26 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.176 | 330.17 | 58 | 2 615.04 | 460 | 7.931 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.808896 | 9.070 | 7 | 165.020 | 133 | 18.194 |
| 26. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.004224 | 10.830 |  | 206.965 | 1 | 19.11 |
| 26. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.002112 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 26. 4. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.002112 | 89.99 |  | 837.27 | 2 | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 |  | 19.144 |
| 26. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.002112 | 65.71 |  | 594.03 | 1 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 |  | 19.081 |
| 26. 6. | ФСЭМ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.13728 | 6.82 | 1 | 18.37 | 3 | 2.694 |
| 26. 7. | ФССЦ 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.003344 | 14 312.87 | 48 | 91 275.43 | 305 | 6.377 |
| 26. 8. | ФССЦ 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0002464 | 6 667.00 | 2 | 64 818.00 | 16 | 9.722 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 6 | 69% | 92 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 | 48% | 64 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68 |  | 617 |  |
|  | Откосы оконные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ФЕР 15-02-031-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.108 | 4 598.65 | 497 | 52 643.43 | 5 685 | 11.439 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 26.446176 | 9.290 | 246 | 168.940 | 4 468 | 18.185 |
| 27. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.266976 | 13.500 | 4 | 258.710 | 69 | 19.164 |
| 27. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.266976 | 31.26 | 8 | 297.16 | 79 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 4 | 258.71 | 69 | 19.164 |
| 27. 4. | ФССЦ 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.4644 | 510.40 | 237 | 2 403.45 | 1 116 | 4.709 |
| 27. 5. | ФССЦ 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0108 | 517.91 | 6 | 2 053.44 | 22 | 3.965 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 238 | 80% | 3 630 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 118 | 37% | 1 679 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 852 |  | 10 993 |  |
| 28. | ФЕР 15-04-002-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 0.108 | 185.55 | 20 | 2 282.34 | 246 | 12.3 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 1.323216 | 8.170 | 11 | 148.430 | 196 | 18.168 |
| 28. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.003888 | 12.233 |  | 233.797 | 1 | 19.111 |
| 28. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.001296 | 31.26 |  | 297.16 |  | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 258.71 |  | 19.164 |
| 28. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.002592 | 65.71 |  | 594.03 | 2 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 1 | 19.081 |
| 28. 5. | ФССЦ 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0864 | 72.32 | 6 | 237.69 | 21 | 3.287 |
| 28. 6. | ФССЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00108 | 1.82 |  | 38.34 |  | 21.066 |
| 28. 7. | ФССЦ 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0000432 | 74.58 |  | 3 419.33 |  | 45.848 |
| 28. 8. | ФССЦ 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.001836 | 734.50 | 1 | 11 305.46 | 21 | 15.392 |
| 28. 9. | ФССЦ 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.000054 | 12 470.00 | 1 | 46 983.82 | 3 | 3.768 |
| 28. 10. | ФССЦ 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0001728 | 4 294.00 | 1 | 23 977.83 | 4 | 5.584 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10 | 80% | 158 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5 | 37% | 73 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 |  | 476 |  |
|  | Оконные блоки (подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ФЕР 09-06-001-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 прим) | Демонтаж: решеток (1х0,5м) | т |  | 0.02 | 391.33 | 8 | 6 066.77 | 121 | 15.125 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 0.71106 | 8.530 | 6 | 155.490 | 111 | 18.229 |
| 29. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.00434 | 12.335 |  | 235.806 | 1 | 19.116 |
| 29. 3. | ФСЭМ 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.00168 | 111.99 |  | 833.44 | 1 | 7.442 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 258.71 |  | 19.164 |
| 29. 4. | ФСЭМ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 0.14742 | 6.90 | 1 | 32.13 | 5 | 4.657 |
| 29. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.00266 | 65.71 |  | 594.03 | 2 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 1 | 19.081 |
| 29. 6. | ФСЭМ 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.02604 | 1.20 |  | 3.21 |  | 2.675 |
| 29. 7. | ФСЭМ 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.02842 | 12.31 |  | 104.58 | 3 | 8.496 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 5 | 69% | 77 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 4 | 58% | 65 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 |  | 263 |  |
| 30. | ФЕР 09-06-001-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 прим) | Монтаж: решеток (1х0,5м) (демонтированных) | т |  | 0.02 | 752.82 | 15 | 11 120.69 | 222 | 14.8 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 60.948 | 1.21896 | 8.530 | 10 | 155.490 | 190 | 18.229 |
| 30. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.372 | 0.00744 | 12.335 |  | 235.806 | 2 | 19.116 |
| 30. 3. | ФСЭМ 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.144 | 0.00288 | 111.99 |  | 833.44 | 2 | 7.442 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 258.71 | 1 | 19.164 |
| 30. 4. | ФСЭМ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 12.636 | 0.25272 | 6.90 | 2 | 32.13 | 8 | 4.657 |
| 30. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.228 | 0.00456 | 65.71 |  | 594.03 | 3 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 1 | 19.081 |
| 30. 6. | ФСЭМ 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.232 | 0.04464 | 1.20 |  | 3.21 |  | 2.675 |
| 30. 7. | ФСЭМ 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.436 | 0.04872 | 12.31 | 1 | 104.58 | 5 | 8.496 |
| 30. 8. | ФССЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.03 | 6.22 |  | 51.59 | 2 | 8.294 |
| 30. 9. | ФССЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.009 | 6.09 |  | 47.09 |  | 7.732 |
| 30. 10. | ФССЦ 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.000028 | 10 749.00 |  | 62 823.76 | 2 | 5.845 |
| 30. 11. | ФССЦ 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.000066 | 9 040.01 | 1 | 109 286.36 | 7 | 12.089 |
| 30. 12. | ФССЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000002 | 11 978.00 |  | 53 375.72 |  | 4.456 |
| 30. 13. | ФССЦ 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000002 | 37 900.00 |  | 204 231.36 |  | 5.389 |
| 30. 14. | ФССЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.000374 | 50.24 |  | 283.65 |  | 5.646 |
| 30. 15. | ФССЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000006 | 4 455.20 |  | 52 852.09 |  | 11.863 |
| 30. 16. | ФССЦ 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.0000388 | 4 920.00 |  | 38 886.83 | 2 | 7.904 |
| 30. 17. | ФССЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000062 | 15 620.00 |  | 72 720.68 |  | 4.656 |
| 30. 18. | ФССЦ 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000012 | 9 420.00 |  | 79 190.00 | 1 | 8.407 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 8 | 69% | 132 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 7 | 58% | 111 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 |  | 466 |  |
| 31. | ФЕР 13-06-003-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 13.2 | 9.21 | 122 | 167.93 | 2 217 | 18.172 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 14.256 | 8.530 | 122 | 155.490 | 2 217 | 18.229 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 99 | 69% | 1 530 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 73 | 48% | 1 064 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 294 |  | 4 811 |  |
| 32. | ФЕР 13-03-002-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.132 | 281.64 | 37 | 2 306.18 | 304 | 8.216 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. 1. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 0.841104 | 10.650 | 9 | 193.510 | 163 | 18.17 |
| 32. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.003168 | 10.830 |  | 206.965 | 1 | 19.11 |
| 32. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.001584 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 32. 4. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.001584 | 89.99 |  | 837.27 | 1 | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 |  | 19.144 |
| 32. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.001584 | 65.71 |  | 594.03 | 1 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 |  | 19.081 |
| 32. 6. | ФСЭМ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.177408 | 6.82 | 1 | 18.37 | 3 | 2.694 |
| 32. 7. | ФССЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.001584 | 15 620.00 | 25 | 72 720.68 | 115 | 4.656 |
| 32. 8. | ФССЦ 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000264 | 7 640.00 | 2 | 79 246.03 | 21 | 10.373 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 7 | 69% | 113 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 | 48% | 79 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 |  | 496 |  |
| 33. | ФЕР 13-03-004-26 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.132 | 330.17 | 44 | 2 615.04 | 345 | 7.841 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.606672 | 9.070 | 6 | 165.020 | 100 | 18.194 |
| 33. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.003168 | 10.830 |  | 206.965 | 1 | 19.11 |
| 33. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.001584 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 33. 4. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.001584 | 89.99 |  | 837.27 | 1 | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 |  | 19.144 |
| 33. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.001584 | 65.71 |  | 594.03 | 1 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 |  | 19.081 |
| 33. 6. | ФСЭМ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.10296 | 6.82 | 1 | 18.37 | 2 | 2.694 |
| 33. 7. | ФССЦ 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.002508 | 14 312.87 | 36 | 91 275.43 | 229 | 6.377 |
| 33. 8. | ФССЦ 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0001848 | 6 667.00 | 1 | 64 818.00 | 12 | 9.722 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 5 | 69% | 70 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 | 48% | 48 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 |  | 463 |  |
| 34. | ФЕР 46-02-007-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 |  | 0.22 | 246.41 | 54 | 2 839.10 | 625 | 11.574 |
| 34. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 14.63 | 3.2186 | 8.170 | 26 | 148.430 | 478 | 18.168 |
| 34. 2. | ФСЭМ 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.32 | 0.0704 | 6.66 |  | 24.90 | 2 | 3.739 |
| 34. 3. | ФССЦ 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.24 | 0.0528 | 519.80 | 27 | 2 748.34 | 145 | 5.287 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 26 | 84% | 402 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 16 | 48% | 229 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95 |  | 1 256 |  |
| 35. | ФССЦ 06.1.01.05-0037 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.088 | 2 027.00 | 178 | 15 010.45 | 1 321 | 7.421 |
|  |  | Объем: (0.22)*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ФЕР 46-04-012-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.032 | 1 639.58 | 52 | 27 694.01 | 886 | 17.038 |
| 36. 1. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 5.52832 | 8.090 | 45 | 146.990 | 813 | 18.169 |
| 36. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.24768 | 13.500 | 3 | 258.710 | 64 | 19.164 |
| 36. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.24768 | 31.26 | 8 | 297.16 | 74 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 3 | 258.71 | 64 | 19.164 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 48 | 84% | 737 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 29 | 48% | 421 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 128 |  | 2 044 |  |
| 37. | ФЕР 10-01-034-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.027 | 16 192.29 | 437 | 87 110.12 | 2 352 | 5.382 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 7.000992 | 8.740 | 61 | 159.010 | 1 113 | 18.193 |
| 37. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.172692 | 12.227 | 2 | 233.680 | 40 | 19.111 |
| 37. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.057024 | 31.26 | 2 | 297.16 | 17 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 1 | 258.71 | 15 | 19.164 |
| 37. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.115668 | 65.71 | 8 | 594.03 | 69 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1 | 221.34 | 26 | 19.081 |
| 37. 5. | ФССЦ 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 11.583 | 6.38 | 74 | 5.19 | 60 | 0.813 |
| 37. 6. | ФССЦ 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 1.917 | 7.95 | 15 | 5.19 | 10 | 0.653 |
| 37. 7. | ФССЦ 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 0.7317 | 64.10 | 47 | 51.87 | 38 | 0.809 |
| 37. 8. | ФССЦ 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 1.9278 | 7.03 | 14 | 76.33 | 147 | 10.858 |
| 37. 9. | ФССЦ 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.216 | 50.00 | 11 | 399.61 | 86 | 7.992 |
| 37. 10. | ФССЦ 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 3.078 | 67.00 | 206 | 263.68 | 812 | 3.936 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 67 | 90% | 1 038 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 34 | 43% | 496 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 538 |  | 3 885 |  |
| 38. | ФССЦ 11.3.02.02-0018 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 (1,1х1,2) | м2 |  | 2.7 | 3 470.03 | 9 369 | 4 493.48 | 12 132 | 1.295 |
|  |  | Объем: (0.027)*100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ФЕР 10-01-034-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.084 | 16 192.29 | 1 360 | 87 110.12 | 7 317 | 5.38 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 21.780864 | 8.740 | 190 | 159.010 | 3 463 | 18.193 |
| 39. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.537264 | 12.227 | 7 | 233.680 | 126 | 19.111 |
| 39. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.177408 | 31.26 | 6 | 297.16 | 53 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 2 | 258.71 | 46 | 19.164 |
| 39. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.359856 | 65.71 | 24 | 594.03 | 214 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 4 | 221.34 | 80 | 19.081 |
| 39. 5. | ФССЦ 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 36.036 | 6.38 | 230 | 5.19 | 187 | 0.813 |
| 39. 6. | ФССЦ 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 5.964 | 7.95 | 47 | 5.19 | 31 | 0.653 |
| 39. 7. | ФССЦ 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 2.2764 | 64.10 | 146 | 51.87 | 118 | 0.809 |
| 39. 8. | ФССЦ 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 5.9976 | 7.03 | 42 | 76.33 | 458 | 10.858 |
| 39. 9. | ФССЦ 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.672 | 50.00 | 34 | 399.61 | 269 | 7.992 |
| 39. 10. | ФССЦ 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 9.576 | 67.00 | 642 | 263.68 | 2 525 | 3.936 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 209 | 90% | 3 230 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 106 | 43% | 1 543 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 675 |  | 12 090 |  |
| 40. | ФССЦ 11.3.02.02-0016 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 (0,4х0,8) | м2 |  | 8.4 | 5 571.35 | 46 799 | 8 099.95 | 68 040 | 1.454 |
|  |  | Объем: (0.084)*100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 78 292 |  | 301 967 | 3.857 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 77 187 |  | 289 350 | 3.749 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 65 540 |  | 144 601 | 2.206 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 34, 36; %=68 - по стр. 2, 10; %=73 - по стр. 5; %=80 - по стр. 8, 9, 17, 27, 28; %=94 - по стр. 13, 15; %=69 - по стр. 21-26, 31-33; %=90 - по стр. 37, 39) |  |  |  |  |  | 6 217 |  | 95 901 | 15.426 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 21-26, 31-34, 36; %=40 - по стр. 2; %=56 - по стр. 5; %=37 - по стр. 8, 9, 27, 28; %=54 - по стр. 10; %=51 - по стр. 13, 15; %=44 - по стр. 17; %=43 - по стр. 37, 39) |  |  |  |  |  | 3 933 |  | 56 987 | 14.489 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 87 337 |  | 442 238 | 5.064 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 23 |  | 343 | 14.913 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 29, 30) |  |  |  |  |  | 13 |  | 210 | 16.154 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 29, 30) |  |  |  |  |  | 12 |  | 176 | 14.667 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 48 |  | 729 | 15.188 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 082 |  | 12 274 | 11.344 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 082 |  | 12 274 | 11.344 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 88 467 |  | 455 241 | 5.146 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 893 | 2.14 | 9 742 | 5.146 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 90 360 |  | 464 983 | 5.146 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 807 | 2 | 9 300 | 5.147 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 92 167 |  | 474 283 | 5.146 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 16 590 | 18 | 85 371 | 5.146 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 108 757 |  | 559 654 | 5.146 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 6 230 |  | 96 111 | 15.427 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 945 |  | 57 163 | 14.49 |
|  | Раздел 2. Ремонт лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница спуска в подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ФЕРр 59-5-2 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт |  | 0.4 | 1 293.93 | 518 | 19 047.89 | 7 619 | 14.708 |
| 41. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 41.156 | 8.640 | 356 | 157.050 | 6 464 | 18.177 |
| 41. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0.176 | 12.852 | 2 | 245.970 | 43 | 19.138 |
| 41. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.116 | 31.26 | 4 | 297.16 | 34 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 2 | 258.71 | 30 | 19.164 |
| 41. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.06 | 65.71 | 4 | 594.03 | 36 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1 | 221.34 | 13 | 19.081 |
| 41. 5. | ФССЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0004 | 11 978.00 | 5 | 53 375.72 | 21 | 4.456 |
| 41. 6. | ФССЦ 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.1 | 0.04 | 412.00 | 16 | 6 638.00 | 266 | 16.112 |
| 41. 7. | ФССЦ 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.0008 | 7 200.00 | 6 | 39 185.45 | 31 | 5.442 |
| 41. 8. | ФССЦ 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.2116 | 602.00 | 127 | 3 626.06 | 767 | 6.023 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 272 | 65% | 4 230 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 215 | 48% | 3 123 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 005 |  | 14 972 |  |
| 42. | ФССЦ 04.1.02.05-0042 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 0.112 | 600.00 | 67 | 3 362.44 | 377 | 5.627 |
|  |  | Объем: (0.4)*0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт лестницы (лестнич. клетка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ФЕР 10-01-022-06 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 прим) | Демонтаж подшивки потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 |  | 0.3 | 147.46 | 44 | 2 632.88 | 790 | 17.955 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 17.43 | 5.229 | 8.170 | 43 | 148.430 | 776 | 18.168 |
| 43. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.077 | 0.0231 | 11.600 |  | 221.340 | 5 | 19.081 |
| 43. 3. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.077 | 0.0231 | 65.71 | 2 | 594.03 | 14 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 5 | 19.081 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 46 | 90% | 703 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 23 | 43% | 336 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113 |  | 1 829 |  |
| 44. | ФЕР 13-06-003-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Очистка поверхности щетками (сущ. уголки) | м2 |  | 3.6 | 9.21 | 33 | 167.93 | 605 | 18.333 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 3.888 | 8.530 | 33 | 155.490 | 605 | 18.229 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 27 | 69% | 417 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 20 | 48% | 290 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 |  | 1 313 |  |
| 45. | ФЕР 13-07-001-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином (сущ. уголки) | 100 м2 |  | 0.036 | 250.64 | 9 | 2 856.23 | 103 | 11.444 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 10.896 | 0.392256 | 8.740 | 3 | 159.010 | 62 | 18.193 |
| 45. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.001296 | 11.087 |  | 211.757 |  | 19.1 |
| 45. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.000432 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 45. 4. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.000432 | 89.99 |  | 837.27 |  | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 |  | 19.144 |
| 45. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.000864 | 65.71 |  | 594.03 | 1 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 |  | 19.081 |
| 45. 6. | ФССЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.032 | 0.001152 | 4 488.40 | 5 | 28 360.26 | 33 | 6.319 |
| 45. 7. | ФССЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 5 | 0.18 | 1.82 |  | 38.34 | 7 | 21.066 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 | 69% | 43 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 | 48% | 30 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 |  | 176 |  |
| 46. | ФЕР 09-03-014-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 прим) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т |  | 0.754 | 1 463.72 | 1 104 | 19 846.16 | 14 964 | 13.554 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 75.936 | 57.255744 | 8.740 | 500 | 159.010 | 9 104 | 18.193 |
| 46. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.812 | 3.628248 | 13.458 | 49 | 257.835 | 935 | 19.159 |
| 46. 3. | ФСЭМ 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.12 | 0.09048 | 120.24 | 11 | 1 976.37 | 179 | 16.437 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.42 | 1 | 294.64 | 27 | 19.108 |
| 46. 4. | ФСЭМ 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.144 | 0.108576 | 111.99 | 12 | 833.44 | 90 | 7.442 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 1 | 258.71 | 28 | 19.164 |
| 46. 5. | ФСЭМ 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 4.32 | 3.25728 | 120.04 | 391 | 1 078.30 | 3 512 | 8.983 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 44 | 258.71 | 843 | 19.164 |
| 46. 6. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.228 | 0.171912 | 65.71 | 11 | 594.03 | 102 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 2 | 221.34 | 38 | 19.081 |
| 46. 7. | ФСЭМ 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.752 | 1.321008 | 1.20 | 2 | 3.21 | 4 | 2.675 |
| 46. 8. | ФСЭМ 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.12 | 0.09048 | 12.31 | 1 | 104.58 | 9 | 8.496 |
| 46. 9. | ФССЦ 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 0.9048 | 6.22 | 6 | 51.59 | 47 | 8.294 |
| 46. 10. | ФССЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.27144 | 6.09 | 2 | 47.09 | 13 | 7.732 |
| 46. 11. | ФССЦ 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.00033176 | 10 315.01 | 3 | 60 403.09 | 20 | 5.856 |
| 46. 12. | ФССЦ 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.015834 | 9 040.01 | 143 | 109 286.36 | 1 730 | 12.089 |
| 46. 13. | ФССЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000754 | 11 978.00 |  | 53 375.72 |  | 4.456 |
| 46. 14. | ФССЦ 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000754 | 37 900.00 | 3 | 204 231.36 | 15 | 5.389 |
| 46. 15. | ФССЦ 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0001508 | 7 712.00 | 1 | 96 842.40 | 15 | 12.557 |
| 46. 16. | ФССЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0140998 | 50.24 | 1 | 283.65 | 4 | 5.646 |
| 46. 17. | ФССЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00002262 | 4 455.20 |  | 52 852.09 | 1 | 11.863 |
| 46. 18. | ФССЦ 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00146276 | 4 920.00 | 7 | 38 886.83 | 57 | 7.904 |
| 46. 19. | ФССЦ 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00077662 | 1 700.00 | 1 | 9 095.06 | 7 | 5.35 |
| 46. 20. | ФССЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00023374 | 15 620.00 | 4 | 72 720.68 | 17 | 4.656 |
| 46. 21. | ФССЦ 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0004524 | 9 420.00 | 4 | 79 190.00 | 36 | 8.407 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 445 | 69% | 6 927 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 395 | 58% | 5 823 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 944 |  | 27 714 |  |
| 47. | ФССЦ 08.3.08.02-0022 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сталь угловая: 50х50 мм | т |  | 0.754 | 5 763.00 | 4 345 | 41 107.02 | 30 995 | 7.133 |
|  |  | Объем: (0.754)*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ФЕР 13-03-002-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.2 | 281.64 | 56 | 2 306.18 | 461 | 8.232 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 1.2744 | 10.650 | 14 | 193.510 | 247 | 18.17 |
| 48. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0048 | 10.830 |  | 206.965 | 1 | 19.11 |
| 48. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0024 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 48. 4. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0024 | 89.99 |  | 837.27 | 2 | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 |  | 19.144 |
| 48. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0024 | 65.71 |  | 594.03 | 1 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 1 | 19.081 |
| 48. 6. | ФСЭМ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.2688 | 6.82 | 2 | 18.37 | 5 | 2.694 |
| 48. 7. | ФССЦ 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0024 | 15 620.00 | 37 | 72 720.68 | 175 | 4.656 |
| 48. 8. | ФССЦ 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0004 | 7 640.00 | 3 | 79 246.03 | 32 | 10.373 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 11 | 69% | 171 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 8 | 48% | 119 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 |  | 751 |  |
| 49. | ФЕР 13-03-004-26 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.2 | 330.17 | 66 | 2 615.04 | 523 | 7.924 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.9192 | 9.070 | 8 | 165.020 | 152 | 18.194 |
| 49. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0048 | 10.830 |  | 206.965 | 1 | 19.11 |
| 49. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0024 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 49. 4. | ФСЭМ 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0024 | 89.99 |  | 837.27 | 2 | 9.304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 |  | 19.144 |
| 49. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0024 | 65.71 |  | 594.03 | 1 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 1 | 19.081 |
| 49. 6. | ФСЭМ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.156 | 6.82 | 1 | 18.37 | 3 | 2.694 |
| 49. 7. | ФССЦ 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0038 | 14 312.87 | 54 | 91 275.43 | 347 | 6.377 |
| 49. 8. | ФССЦ 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00028 | 6 667.00 | 2 | 64 818.00 | 18 | 9.722 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 6 | 69% | 106 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 | 48% | 73 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 |  | 702 |  |
| 50. | ФЕР 10-01-022-06 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 |  | 0.3 | 4 996.32 | 1 499 | 25 110.84 | 7 533 | 5.025 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 29.88 | 8.964 | 8.170 | 73 | 148.430 | 1 331 | 18.168 |
| 50. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.0396 | 11.600 |  | 221.340 | 9 | 19.081 |
| 50. 3. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.132 | 0.0396 | 65.71 | 3 | 594.03 | 24 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 9 | 19.081 |
| 50. 4. | ФССЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0033 | 0.00099 | 11 978.00 | 12 | 53 375.72 | 53 | 4.456 |
| 50. 5. | ФССЦ 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 0.42 | 0.126 | 11 200.00 | 1 411 | 48 621.90 | 6 126 | 4.341 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 77 | 90% | 1 206 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 39 | 43% | 576 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 616 |  | 9 315 |  |
| 51. | ФССЦ 08.3.05.05-0051 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т |  | -0.126 | 11 200.00 | -1 411 | 48 621.90 | -6 126 | 4.342 |
|  |  | Объем: (0.3)*(-0.42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ФССЦ 08.3.05.05-0081 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т |  | 0.126 | 8 715.10 | 1 098 | 53 279.88 | 6 713 | 6.114 |
|  |  | Объем: 0.3*0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ФЕРр 59-5-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Ремонт ступеней: деревянных | 100 шт |  | 2 | 5 230.41 | 10 461 | 64 360.42 | 128 721 | 12.305 |
| 53. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 318.6 | 637.2 | 8.530 | 5 435 | 155.490 | 99 078 | 18.229 |
| 53. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.01 | 2.02 | 12.748 | 26 | 243.910 | 493 | 19.134 |
| 53. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.61 | 1.22 | 31.26 | 38 | 297.16 | 363 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 16 | 258.71 | 316 | 19.164 |
| 53. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.8 | 65.71 | 53 | 594.03 | 475 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 9 | 221.34 | 177 | 19.081 |
| 53. 5. | ФССЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.006 | 11 978.00 | 72 | 53 375.72 | 320 | 4.456 |
| 53. 6. | ФССЦ 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.369 | 0.738 | 1 243.00 | 917 | 7 213.04 | 5 323 | 5.803 |
| 53. 7. | ФССЦ 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.6 | 3.2 | 1 233.00 | 3 946 | 7 237.93 | 23 161 | 5.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 4 150 | 65% | 64 721 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 277 | 48% | 47 794 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 888 |  | 241 236 |  |
| 54. | ФССЦ 11.1.03.06-0074 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 |  | -3.2 | 1 233.00 | -3 946 | 7 237.93 | -23 161 | 5.869 |
|  |  | Объем: (2.0)*(-1.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ФССЦ 11.1.03.06-0070 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 |  | -0.738 | 1 243.00 | -917 | 7 213.04 | -5 323 | 5.805 |
|  |  | Объем: (2.0)*(-0.369) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ФССЦ 11.1.03.06-0077 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 |  | 3.2 | 1 725.54 | 5 522 | 8 825.41 | 28 241 | 5.114 |
| 57. | ФССЦ 11.1.03.06-0069 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м3 |  | 0.738 | 1 638.97 | 1 210 | 8 763.17 | 6 467 | 5.345 |
| 58. | ФЕР 26-02-018-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 4 | 25.27 | 101 | 351.20 | 1 405 | 13.911 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.00036 | 0.00144 | 10.060 |  | 192.590 |  | 19.144 |
| 58. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2.136 | 8.544 | 8.530 | 73 | 155.490 | 1 329 | 18.229 |
| 58. 3. | ФСЭМ 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.00012 | 0.00048 | 76.70 |  | 512.91 |  | 6.687 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 |  | 19.144 |
| 58. 4. | ФСЭМ 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.00024 | 0.00096 | 24.33 |  | 223.99 |  | 9.206 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 |  | 192.59 |  | 19.144 |
| 58. 5. | ФСЭМ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.032 | 4.128 | 6.82 | 28 | 18.37 | 76 | 2.694 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 66 | 77% | 1 023 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 44 | 48% | 638 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211 |  | 3 066 |  |
| 59. | ФССЦ 14.2.06.01-0003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 74 | 15.16 | 1 122 | 253.30 | 18 744 | 16.706 |
|  |  | Объем: (4.0)*18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ФЕР 46-04-010-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 |  | 0.55 | 352.23 | 194 | 5 412.87 | 2 977 | 15.345 |
| 60. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 30.53 | 16.7915 | 7.800 | 131 | 141.770 | 2 381 | 18.176 |
| 60. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.65 | 2.0075 | 13.500 | 27 | 258.710 | 519 | 19.164 |
| 60. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.65 | 2.0075 | 31.26 | 63 | 297.16 | 597 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 27 | 258.71 | 519 | 19.164 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 156 | 84% | 2 436 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 95 | 48% | 1 392 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445 |  | 6 805 |  |
| 61. | ФЕР 11-01-033-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 |  | 0.55 | 1 118.69 | 615 | 14 973.43 | 8 235 | 13.39 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 80.052 | 44.0286 | 8.530 | 376 | 155.490 | 6 846 | 18.229 |
| 61. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.232 | 1.2276 | 12.376 | 15 | 236.609 | 290 | 19.118 |
| 61. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.912 | 0.5016 | 31.26 | 16 | 297.16 | 149 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 7 | 258.71 | 130 | 19.164 |
| 61. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.32 | 0.726 | 65.71 | 48 | 594.03 | 431 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 8 | 221.34 | 161 | 19.081 |
| 61. 5. | ФСЭМ 91.21.07-001 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 3.24 | 1.782 | 2.09 | 4 | 22.40 | 40 | 10.718 |
| 61. 6. | ФССЦ 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0262 | 0.01441 | 11 978.00 | 173 | 53 375.72 | 769 | 4.456 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 434 | 94% | 6 708 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 250 | 51% | 3 639 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 299 |  | 18 582 |  |
| 62. | ФССЦ 11.1.01.04-0026 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 |  | 2.0405 | 2 088.00 | 4 261 | 16 130.69 | 32 915 | 7.725 |
|  |  | Объем: (0.55)*3.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ФЕР 15-04-025-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 |  | 0.55 | 996.06 | 548 | 11 717.26 | 6 444 | 11.759 |
| 63. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 51.37 | 28.2535 | 9.070 | 256 | 165.020 | 4 662 | 18.194 |
| 63. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.0715 | 11.892 | 1 | 227.089 | 16 | 19.095 |
| 63. 3. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.011 | 31.26 |  | 297.16 | 3 | 9.506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 258.71 | 3 | 19.164 |
| 63. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.0605 | 65.71 | 4 | 594.03 | 36 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1 | 221.34 | 13 | 19.081 |
| 63. 5. | ФССЦ 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.462 | 72.32 | 33 | 237.69 | 110 | 3.287 |
| 63. 6. | ФССЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.1705 | 1.82 |  | 38.34 | 7 | 21.066 |
| 63. 7. | ФССЦ 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00132 | 74.58 |  | 3 419.33 | 5 | 45.848 |
| 63. 8. | ФССЦ 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0116 | 0.00638 | 26 230.00 | 167 | 108 659.44 | 693 | 4.143 |
| 63. 9. | ФССЦ 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.054 | 0.0297 | 2 898.50 | 86 | 31 272.13 | 929 | 10.789 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 244 | 80% | 3 742 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 121 | 37% | 1 731 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 913 |  | 11 917 |  |
| 64. | ФССЦ 14.4.02.04-0254 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т |  | 0.0138 | 17 496.00 | 241 | 74 495.42 | 1 028 | 4.266 |
|  |  | Объем: (0.55)*0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ФЕРр 62-31-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.36 | 231.52 | 83 | 3 037.73 | 1 094 | 13.181 |
| 65. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 16.87 | 6.0732 | 8.640 | 52 | 157.050 | 954 | 18.177 |
| 65. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0036 | 11.600 |  | 221.340 | 1 | 19.081 |
| 65. 3. | ФСЭМ 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.036 | 1.70 |  | 10.43 |  | 6.135 |
| 65. 4. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0036 | 65.71 |  | 594.03 | 2 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 1 | 19.081 |
| 65. 5. | ФССЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.036 | 1.82 |  | 38.34 | 1 | 21.066 |
| 65. 6. | ФССЦ 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.005 | 0.0018 | 16 950.00 | 31 | 75 496.38 | 136 | 4.454 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 42 | 68% | 649 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 26 | 40% | 382 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 151 |  | 2 125 |  |
| 66. | ФССЦ 14.4.02.04-0186 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: коричневая | т |  | 0.0056 | 18 028.47 | 101 | 59 104.53 | 331 | 3.277 |
|  |  | Объем: (0.36)*0.0156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ФЕРр 62-35-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 |  | 0.9 | 593.85 | 534 | 10 091.15 | 9 082 | 17.007 |
| 67. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 62.75 | 56.475 | 8.640 | 488 | 157.050 | 8 869 | 18.177 |
| 67. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.009 | 11.600 |  | 221.340 | 2 | 19.081 |
| 67. 3. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.009 | 65.71 | 1 | 594.03 | 5 | 9.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  | 221.34 | 2 | 19.081 |
| 67. 4. | ФССЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.09 | 1.82 |  | 38.34 | 3 | 21.066 |
| 67. 5. | ФССЦ 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.003 | 0.0027 | 16 950.00 | 46 | 75 496.38 | 204 | 4.454 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 390 | 68% | 6 032 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 244 | 40% | 3 548 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 168 |  | 18 663 |  |
| 68. | ФССЦ 14.4.02.04-0015 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т |  | 0.0107 | 15 707.00 | 168 | 87 325.95 | 934 | 5.56 |
|  |  | Объем: (0.9)*0.0119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | ФССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 6.68 | 42.98 | 287 | 493.02 | 3 293 | 11.474 |
| 70. | ФССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 6.68 | 13.38 | 89 | 146.57 | 979 | 11 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 28 102 |  | 286 963 | 10.211 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 26 622 |  | 267 727 | 10.057 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 18 135 |  | 126 745 | 6.989 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 41, 53; %=90 - по стр. 43, 50; %=69 - по стр. 44, 45, 48, 49; %=77 - по стр. 58; %=84 - по стр. 60; %=94 - по стр. 61; %=80 - по стр. 63; %=68 - по стр. 65, 67) |  |  |  |  |  | 5 925 |  | 92 188 | 15.559 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 41, 44, 45, 48, 49, 53, 58, 60; %=43 - по стр. 43, 50; %=51 - по стр. 61; %=37 - по стр. 63; %=40 - по стр. 65, 67) |  |  |  |  |  | 4 368 |  | 63 673 | 14.577 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 36 915 |  | 423 588 | 11.475 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 104 |  | 14 964 | 13.554 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 46) |  |  |  |  |  | 445 |  | 6 927 | 15.566 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 46) |  |  |  |  |  | 395 |  | 5 823 | 14.742 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 944 |  | 27 714 | 14.256 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 376 |  | 4 272 | 11.362 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 376 |  | 4 272 | 11.362 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 39 235 |  | 455 574 | 11.611 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 840 | 2.14 | 9 749 | 11.606 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 40 075 |  | 465 323 | 11.611 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 802 | 2 | 9 306 | 11.603 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 40 877 |  | 474 629 | 11.611 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 7 358 | 18 | 85 433 | 11.611 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 48 235 |  | 560 062 | 11.611 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 6 370 |  | 99 115 | 15.56 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 4 763 |  | 69 496 | 14.591 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 106 394 |  | 588 930 | 5.535 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 103 809 |  | 557 077 | 5.366 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 83 675 |  | 271 346 | 3.243 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 34, 36, 60; %=68 - по стр. 2, 10, 65, 67; %=73 - по стр. 5; %=80 - по стр. 8, 9, 17, 27, 28, 63; %=94 - по стр. 13, 15, 61; %=69 - по стр. 21-26, 31-33, 44, 45, 48, 49; %=90 - по стр. 37, 39, 43, 50; %=65 - по стр. 41, 53; %=77 - по стр. 58) |  |  |  |  |  | 12 142 |  | 188 089 | 15.491 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 21-26, 31-34, 36, 41, 44, 45, 48, 49, 53, 58, 60; %=40 - по стр. 2, 65, 67; %=56 - по стр. 5; %=37 - по стр. 8, 9, 27, 28, 63; %=54 - по стр. 10; %=51 - по стр. 13, 15, 61; %=44 - по стр. 17; %=43 - по стр. 37, 39, 43, 50) |  |  |  |  |  | 8 301 |  | 120 660 | 14.536 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 124 252 |  | 865 826 | 6.968 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 127 |  | 15 307 | 13.582 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 29, 30, 46) |  |  |  |  |  | 458 |  | 7 137 | 15.583 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 29, 30, 46) |  |  |  |  |  | 407 |  | 5 999 | 14.74 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 992 |  | 28 443 | 14.279 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 458 |  | 16 546 | 11.348 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 458 |  | 16 546 | 11.348 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 127 702 |  | 910 815 | 7.132 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 733 | 2.14 | 19 491 | 7.132 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 130 435 |  | 930 306 | 7.132 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 2 609 | 2 | 18 606 | 7.131 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 133 044 |  | 948 912 | 7.132 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 23 948 | 18 | 170 804 | 7.132 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 156 992 |  | 1 119 716 | 7.132 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 12 600 |  | 195 226 | 15.494 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 8 708 |  | 126 659 | 14.545 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |