«УТВЕРЖДАЮ»	
                                                                                                                                   Смета на сумму:                6 352, 01 руб.	
		
	                                    Директор МКУ «КР МКД» 	

                                    ________________ /___С.Б.Русович_______ /	

		
                                                                                                                                    «______»____________________ 20___г
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем электроснабжения 
в подъездах и подвале МКД №20-24 по ул. Озерной г. Калининграда.
	
Сметная стоимость:	6.352	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	5.862	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.490	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	7	3.28	3.28		22.96	22.96		17.09	1	392.39	392.39		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			14.92				55%	215.81			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			9.18				32%	125.56			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.07					733.77			
	
2.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.15	132.76	132.76		19.91	19.91		17.1	1	340.53	340.53		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			12.94				55%	187.29			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			7.96				32%	108.97			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.82					636.79			
	
3.	ФЕРп 01-03-002-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, 1 шт.	3	16.91	16.91		50.73	50.73		17.1	1	867.48	867.48		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3304;  3-0022	
	Накладные расходы		65%			32.97				55%	477.11			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			20.29				32%	277.59			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.00					1 622.19			
	
4.	ФЕРп 01-03-002-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, 1 шт.	2	25.37	25.37		50.74	50.74		17.09	1	867.15	867.15		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3304;  3-0022	
	Накладные расходы		65%			32.98				55%	476.93			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			20.30				32%	277.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.02					1 621.57			
	
5.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	165.08	165.08				2 822.20	2 822.20		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	165.08	165.08				2 822.20	2 822.20		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80 - по стр. 1, 2, 5; %=100 - по стр. 3, 4)	152.36					2 604.69			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20 - по стр. 1, 2, 5)	12.72					217.51			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	107.30					1 552.21			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	99.03					1 432.58			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	8.27					119.63			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	66.03					903.10			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	60.94					833.50			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	5.09					69.60			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	338.41					5 277.51			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	312.33					4 870.77			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	26.08					406.74			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	338.41					5 277.51			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	312.33					4 870.77			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	26.08					406.74			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6.77					105.55			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	345.18					5 383.06			
	НДС 18%	62.13					968.95			
	ВСЕГО С НДС	407.31					6 352.01			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                           Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)