«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	89 974	руб.	Смета на сумму:	89 974 	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 110-116	
(Локальный сметный расчет)
На пусконаладочные работы по капитальному ремонту внутренних сетей системы  электроснабжения по ул. Машиностроительная д.110-116, г. Калининград	
	
Сметная стоимость:	89.974	тыс. руб.	
в том числе вхолостую:	71.979	тыс. руб.	
под нагрузкой:	17.995	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.201	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	40.775	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Приемосдаточные испытания	
	
1.	ТЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	36	20.39	20.39		734.04	734.04		14.4	1	10 570	10 570		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			477.13				55%	5 814			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			293.62				32%	3 382			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 504.78					19 766			
	
2.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	4	5.44	5.44		21.76	21.76		14.39	1	313	313		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.14				55%	172			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.70				32%	100			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.61					585			
	
3.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.42	217.44	217.44		91.32	91.32		14.4	1	1 315	1 315		
									1	1				
	Объем: 36+2+4													
	Накладные расходы		65%			59.36				55%	723			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			36.53				32%	421			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					187.21					2 459			
	
4.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	2	27.18	27.18		54.36	54.36		14.4	1	783	783		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			35.33				55%	431			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			21.74				32%	251			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					111.44					1 464			
	
5.	ТЕРп 01-11-024-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 фазировка	6	13.59	13.59		81.54	81.54		14.4	1	1 174	1 174		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			53.00				55%	646			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			32.62				32%	376			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					167.16					2 195			
	
6.	ТЕРп 01-11-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения	4	217.44	217.44		869.76	869.76		14.4	1	12 525	12 525		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			565.34				55%	6 889			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			347.90				32%	4 008			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 783.01					23 422			
	
7.	ТЕРп 02-01-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10, 1 система	1	978.12	978.12		978.12	978.12		14.41	1	14 095	14 095		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			635.78				55%	7 752			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			391.25				32%	4 510			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 005.15					26 358			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 830.90	2 830.90				40 775	40 775		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	2 830.90	2 830.90				40 775	40 775		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	2 264.72					32 620			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	566.18					8 155			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	1 840.09					22 426			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	1 472.07					17 941			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	368.02					4 485			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	1 132.36					13 048			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	905.89					10 438			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	226.47					2 610			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	5 803.35					76 249			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	4 642.68					60 999			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	1 160.67					15 250			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	5 803.35					76 249			
	НДС-18%	1 044.60					13 725			
	ВСЕГО С НДС	6 847.95					89 974			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	5 478.36					71 979			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО  СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	1 369.59					17 995			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	2 830.90	2 830.90				40 775	40 775		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	2 830.90	2 830.90				40 775	40 775		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	2 264.72					32 620			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	566.18					8 155			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	1 840.09					22 426			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	1 472.07					17 941			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	368.02					4 485			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	1 132.36					13 048			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	905.89					10 438			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	226.47					2 610			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	5 803.35					76 249			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	4 642.68					60 999			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	1 160.67					15 250			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	5 803.35					76 249			
	НДС-18%	1 044.60					13 725			
	ВСЕГО С НДС	6 847.95					89 974			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)