| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 795 999 | руб. | Смета на сумму: | 795 999 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Химическая 2 |
| Сметная стоимость: | 795.999 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.007 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 131.275 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.1 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 513.21 | 408.12 | 105.09 | 14.4 | 6.14 | 6 522 | 5 877 | 645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 404.04 |  |  |  | 84% | 4 937 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 244.87 |  |  |  | 48% | 2 821 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 162.12 |  |  |  |  | 14 280 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.1 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 534.78 | 396.18 | 138.60 | 14.41 | 7.71 | 6 778 | 5 709 | 1 069 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 21.55 | 1 | 14.38 |  |  | 310 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 346.72 |  |  |  | 71% | 4 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 271.52 |  |  |  | 52% | 3 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 153.02 |  |  |  |  | 14 181 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обрешетки сплошной из досок (прим.), 100 м2 кровли | 3.1 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 534.78 | 396.18 | 138.60 | 14.41 | 7.71 | 6 778 | 5 709 | 1 069 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 21.55 | 1 | 14.38 |  |  | 310 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 346.72 |  |  |  | 71% | 4 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 271.52 |  |  |  | 52% | 3 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 153.02 |  |  |  |  | 14 181 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.19 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 287.39 | 275.48 | 12.77 | 14.4 | 7.93 | 8 295 | 3 967 | 101 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 999.14 |  | 4.23 | 1 |  | 4 226 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 228.65 |  |  |  | 71% | 2 817 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 179.06 |  |  |  | 52% | 2 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 695.10 |  |  |  |  | 13 174 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.21 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 11 242.47 | 1 643.56 | 41.88 | 14.4 | 7.89 | 52 669 | 23 667 | 330 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 9 557.04 |  | 3 | 1 |  | 28 671 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 364.15 |  |  |  | 71% | 16 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 068.31 |  |  |  | 52% | 12 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 674.94 |  |  |  |  | 81 779 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.23 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 039.41 | 82.99 | 8.43 | 14.4 | 7.97 | 5 244 | 1 195 | 67 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 947.99 |  | 4.2 | 1 |  | 3 982 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 68.88 |  |  |  | 71% | 848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 53.94 |  |  |  | 52% | 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 162.24 |  |  |  |  | 6 714 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (кобылок), 1 шт. | 2 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 325.20 | 76.74 | 71.24 | 14.4 | 7.97 | 2 424 | 1 105 | 568 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 177.22 |  | 4.24 | 1 |  | 751 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 63.69 |  |  |  | 71% | 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 49.88 |  |  |  | 52% | 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 438.78 |  |  |  |  | 3 783 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок (прим.), 100 м | 0.48 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 4 459.82 | 651.99 | 16.61 | 14.4 | 7.89 | 20 893 | 9 389 | 131 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 3 791.22 |  | 3 | 1 |  | 11 374 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 541.15 |  |  |  | 71% | 6 666 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 423.79 |  |  |  | 52% | 4 882 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 424.77 |  |  |  |  | 32 441 |  |  |
| 9. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.17 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 702.52 | 322.70 | 325.52 | 14.4 | 3.55 | 5 921 | 4 647 | 1 156 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 54.30 | 4.60 | 2.19 | 14.47 |  | 119 | 67 |
|  | Объем: 50*2+310*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 294.57 |  |  |  | 77% | 3 630 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 196.38 |  |  |  | 48% | 2 263 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 193.47 |  |  |  |  | 11 814 |  |  |
| 10. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 65.619 | 36.04 |  |  | 2 364.91 |  |  |  |  | 11 798 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 2 364.91 |  | 179.8 |  |  | 11 798 |  |
|  | Объем: 3.17*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз), 100 м2 подшивки | 0.46 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 118.51 | 106.51 | 12.00 | 14.4 | 7.36 | 1 622 | 1 534 | 88 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 4.76 | 1 | 14.42 |  |  | 69 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 94.58 |  |  |  | 72% | 1 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 89.02 |  |  |  | 64% | 1 026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 302.11 |  |  |  |  | 3 802 |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-022-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка потолков под штукатурку (карниз), 100 м2 потолка | 0.46 | 4 610.12 | 423.79 | 117.39 | 2 120.66 | 194.94 | 54.00 | 14.41 | 7.42 | 9 368 | 2 809 | 401 |
|  |  |  |  | 4 068.95 | 5.10 |  | 1 871.72 | 2.35 | 3.29 | 14.38 |  | 6 158 | 34 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 209.13 |  |  |  | 90% | 2 559 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 106.54 |  |  |  | 43% | 1 222 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 436.32 |  |  |  |  | 13 149 |  |  |
| 13. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карниз), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.46 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 605.60 | 159.84 | 3.10 | 14.4 | 8.02 | 3 433 | 2 302 | 25 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 442.65 | 0.07 | 2.5 | 14.31 |  | 1 107 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 151.91 |  |  |  | 80% | 1 842 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 75.16 |  |  |  | 37% | 852 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 832.67 |  |  |  |  | 6 128 |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.02 | 2 888.51 | 2 877.16 | 11.35 | 57.77 | 57.54 | 0.23 | 14.41 | 5.49 | 830 | 829 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 47.76 |  |  |  | 71% | 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 37.40 |  |  |  | 52% | 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 142.93 |  |  |  |  | 1 850 |  |  |
| 15. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон 1х0.7, 1 слуховое окно | 2 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 789.23 | 138.00 | 59.55 | 14.4 | 7.03 | 4 110 | 1 987 | 419 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 591.68 | 4.15 | 2.88 | 14.4 |  | 1 704 | 60 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 842 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 880 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 016.67 |  |  |  |  | 6 833 |  |  |
| 16. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.4 | 2 460.30 |  |  | 3 444.42 |  |  |  |  | 5 648 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 3 444.42 |  | 4 034.55 |  |  | 5 648 |  |
|  | Объем: 1*0.7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.08 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 29.88 | 26.86 | 2.13 | 14.41 | 8.05 | 408 | 387 | 17 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.90 |  | 4.11 | 1 |  | 4 |  |
|  | Объем: 1.95*1.03*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 28.47 |  |  |  | 90% | 348 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 14.50 |  |  |  | 43% | 166 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72.86 |  |  |  |  | 923 |  |  |
| 18. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0352 | 23 811.97 |  |  | 838.18 |  |  |  |  | 1 624 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 838.18 |  | 46 126.25 |  |  | 1 624 |  |
|  | Объем: 0.08*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 3.1 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 15 119.02 | 1 564.54 | 651.54 | 14.41 | 7.41 | 93 694 | 22 545 | 4 828 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 20.39 |  | 12 902.94 | 63.20 | 5.14 | 14.39 |  | 66 321 | 909 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 757.96 |  |  |  | 92% | 21 578 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 895.26 |  |  |  | 44% | 10 320 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 772.24 |  |  |  |  | 125 591 |  |  |
| 20. | Цена поставщика. Безасбестовый лист типа Этернит, м2 | 396.8 | 76.22 |  |  | 30 242.60 |  |  | 1 | 1 | 125 204 |  |  |
|  |  |  |  | 76.22 |  |  | 30 242.60 |  | 4.14 | 1 |  | 125 204 |  |
|  | Объем: 310*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11.6*50.81/1.98/4.14*1.06 |
| 21. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.62 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 832.91 | 232.35 | 4.13 | 14.4 | 7.79 | 7 672 | 3 346 | 32 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 596.43 | 0.64 | 2.69 | 14.48 |  | 4 294 | 9 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 193.38 |  |  |  | 71% | 2 382 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 151.44 |  |  |  | 52% | 1 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 177.74 |  |  |  |  | 11 799 |  |  |
| 22. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения | 0.62 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 082.64 | 44.71 | 46.62 | 14.4 | 6.73 | 12 115 | 644 | 314 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 2 991.31 | 3.39 | 3.73 | 14.38 |  | 11 158 | 49 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 51.95 |  |  |  | 92% | 638 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 26.46 |  |  |  | 44% | 305 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 161.04 |  |  |  |  | 13 057 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.62 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 46.85 | 46.72 | 0.14 | 14.4 | 5.59 | 673 | 673 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 38.78 |  |  |  | 71% | 478 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 30.37 |  |  |  | 52% | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 116.00 |  |  |  |  | 1 501 |  |  |
| 24. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.62 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 5 464.16 | 202.68 | 19.75 | 14.4 | 7.48 | 19 630 | 2 919 | 148 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 5 241.73 | 1.88 | 3.16 | 14.36 |  | 16 564 | 27 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 220.92 |  |  |  | 92% | 2 710 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 112.51 |  |  |  | 44% | 1 296 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 797.59 |  |  |  |  | 23 637 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.53 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 3 930.36 | 176.51 | 6.98 | 14.4 | 8.06 | 12 565 | 2 542 | 56 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 3 746.87 |  | 2.66 | 1 |  | 9 967 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 146.50 |  |  |  | 71% | 1 805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 114.73 |  |  |  | 52% | 1 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 191.59 |  |  |  |  | 15 692 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.28 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 604.82 | 161.92 | 2.27 | 14.4 | 8.06 | 5 692 | 2 332 | 18 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 440.63 |  | 2.32 | 1 |  | 3 342 |  |
|  | Объем: 4*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 134.39 |  |  |  | 71% | 1 656 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 105.25 |  |  |  | 52% | 1 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 844.46 |  |  |  |  | 8 560 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.07 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 322.33 | 33.64 | 0.57 | 14.4 | 8.06 | 1 209 | 484 | 5 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 288.13 |  | 2.5 | 1 |  | 720 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 27.92 |  |  |  | 71% | 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21.87 |  |  |  | 52% | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 372.12 |  |  |  |  | 1 804 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.07 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 610.38 | 33.64 | 0.57 | 14.4 | 8.06 | 1 209 | 484 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 576.18 |  | 1.25 | 1 |  | 720 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 27.92 |  |  |  | 71% | 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21.87 |  |  |  | 52% | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 660.17 |  |  |  |  | 1 804 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.4 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 543.17 | 131.09 | 0.40 | 14.4 | 8.08 | 3 583 | 1 888 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 411.68 |  | 4.11 | 1 |  | 1 692 |  |
|  | Объем: (6.80*7)/1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 108.80 |  |  |  | 71% | 1 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 85.21 |  |  |  | 52% | 982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 737.18 |  |  |  |  | 5 905 |  |  |
| 30. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (3 и 4 канала), 100 м труб | 0.078 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 668.63 | 430.04 | 19.68 | 14.4 | 6.63 | 7 420 | 6 193 | 130 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 218.91 | 4.69 | 5.01 | 14.42 |  | 1 097 | 68 |
|  | Объем: 3*2+0.9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 339.09 |  |  |  | 66% | 4 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 273.88 |  |  |  | 50% | 3 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 281.60 |  |  |  |  | 14 683 |  |  |
| 31. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.3276 | 3 086.00 |  |  | 1 010.97 |  |  |  |  | 4 296 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 1 010.97 |  | 13 114.42 |  |  | 4 296 |  |
|  | Объем: 0.078*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.06 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 557.21 | 365.30 | 11.36 | 14.4 | 6.63 | 6 240 | 5 260 | 75 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 180.55 | 2.70 | 5.01 | 14.41 |  | 905 | 39 |
|  | Объем: 3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 287.04 |  |  |  | 66% | 3 497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 231.84 |  |  |  | 50% | 2 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 076.09 |  |  |  |  | 12 387 |  |  |
| 33. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.264 | 3 086.00 |  |  | 814.70 |  |  |  |  | 3 462 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 814.70 |  | 13 114.42 |  |  | 3 462 |  |
|  | Объем: 0.06*2200*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.018 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 83.58 | 54.79 | 1.70 | 14.4 | 6.63 | 936 | 789 | 11 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 22.54 |  | 27.08 | 0.41 | 5.01 | 14.41 |  | 136 | 6 |
|  | Объем: 0.9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 43.06 |  |  |  | 66% | 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 34.78 |  |  |  | 50% | 398 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.41 |  |  |  |  | 1 858 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0396 | 3 086.00 |  |  | 122.21 |  |  |  |  | 519 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 122.21 |  | 13 114.42 |  |  | 519 |  |
|  | Объем: 0.018*2200*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.2862 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 690.54 | 370.80 | 0.59 | 14.4 | 5.48 | 6 677 | 5 340 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 319.15 |  | 4.18 | 1 |  | 1 334 |  |
|  | Объем: ((0.45*3+1.5*3)*2)*2+((1*0.9+0.45*0.9)*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 292.93 |  |  |  | 67% | 3 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 185.40 |  |  |  | 40% | 2 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 168.87 |  |  |  |  | 12 391 |  |  |
| 37. | ТЕР 46-01-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство бетонных оголовников (прим.), 1 м3 | 0.377 | 2 168.88 | 240.58 | 37.36 | 817.67 | 90.70 | 14.08 | 14.41 | 7.23 | 5 030 | 1 307 | 102 |
|  |  |  |  | 1 890.94 | 2.11 |  | 712.88 | 0.80 | 5.08 | 14.41 |  | 3 621 | 11 |
|  | Объем: 0.65*1.7*0.1*2+1.2*0.65*0.1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 90.58 |  |  |  | 84% | 1 107 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 54.90 |  |  |  | 48% | 633 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 963.16 |  |  |  |  | 6 770 |  |  |
| 38. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (трубы), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2862 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 655.86 | 32.68 | 4.07 | 14.4 | 8 | 2 249 | 471 | 33 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 619.10 |  | 2.82 | 1 |  | 1 746 |  |
|  | Объем: ((0.45*3+1.5*3)*2)*2+((1*0.9+0.45*0.9)*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 31.05 |  |  |  | 80% | 377 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 15.36 |  |  |  | 37% | 174 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 702.27 |  |  |  |  | 2 800 |  |  |
| 39. | ТЕРр 65-38-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. | 2 | 281.32 | 27.78 |  | 562.64 | 55.56 |  | 14.41 | 1 | 3 970 | 801 |  |
|  |  |  |  | 253.54 |  |  | 507.08 |  | 6.25 | 1 |  | 3 169 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 57.23 |  |  |  | 88% | 705 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 33.34 |  |  |  | 48% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 653.20 |  |  |  |  | 5 059 |  |  |
| 40. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 1 | 88.07 | 12.17 |  | 88.07 | 12.17 |  | 14.41 | 1 | 383 | 175 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 75.90 |  | 2.74 | 1 |  | 208 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 12.54 |  |  |  | 88% | 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7.30 |  |  |  | 48% | 84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107.91 |  |  |  |  | 621 |  |  |
| 41. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 18.68 | 7.56 |  | 7.56 | 141.25 |  | 141.25 |  | 6.07 | 857 |  | 857 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 14.336+14*310/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |
| 42. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 18.68 | 27.63 |  | 27.63 | 516.09 |  | 516.09 |  | 6.07 | 3 133 |  | 3 133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 14.336+14*310/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 100 537.40 | 8 977.47 | 2 431.54 |  |  | 482 783 | 129 306 | 15 841 |
|  |  |  | 89 128.40 | 136.74 |  |  |  | 337 641 | 1 969 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 99 886.69 | 8 909.74 | 2 431.54 |  |  | 478 430 | 128 330 | 15 841 |
|  |  |  | 88 545.42 | 136.74 |  |  |  | 334 264 | 1 969 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 38 837.99 |  |  |  |  | 152 551 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 37; %=71 - по стр. 2-8, 14, 21, 23, 25-29; %=77 - по стр. 9; %=72 - по стр. 11; %=90 - по стр. 12, 15, 17; %=80 - по стр. 13, 38; %=92 - по стр. 19, 22, 24; %=66 - по стр. 30, 32, 34; %=67 - по стр. 36) | 8 133.39 |  |  |  |  | 99 857 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 37; %=52 - по стр. 2-8, 14, 21, 23, 25-29; %=64 - по стр. 11; %=43 - по стр. 12, 15, 17; %=37 - по стр. 13, 38; %=44 - по стр. 19, 22, 24; %=50 - по стр. 30, 32, 34; %=40 - по стр. 36) | 5 519.78 |  |  |  |  | 63 525 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 113 539.86 |  |  |  |  | 641 812 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 650.71 | 67.73 |  |  |  | 4 353 | 976 |  |
|  |  |  | 582.98 |  |  |  |  | 3 377 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 39, 40) | 69.76 |  |  |  |  | 859 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 39, 40) | 40.64 |  |  |  |  | 468 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 761.11 |  |  |  |  | 5 680 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 114 300.97 |  |  |  |  | 647 492 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 2 446.04 |  |  |  |  | 13 856 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 116 747.01 |  |  |  |  | 661 348 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 2 334.94 |  |  |  |  | 13 227 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 119 081.95 |  |  |  |  | 674 575 |  |  |
|  | НДС | 21 434.75 |  |  |  |  | 121 424 |  |  |
|  | Всего с НДС | 140 516.70 |  |  |  |  | 795 999 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 8 203.15 |  |  |  |  | 100 716 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 5 560.42 |  |  |  |  | 63 993 |  |  |

| Составил: | Гл. инженер ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" Щемелинина Т.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" Яровикова С. А. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |