| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 949 837 | руб. | Смета на сумму: | 949 837 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Теплосервис Капитальный ремонт кровли (этернит) МКД ул.Киевская, 76-78 |
| Сметная стоимость: | 949.837 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.011 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 887.833 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 5.67 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 938.67 | 746.46 | 192.21 | 12.51 | 4.4 | 10 184 | 9 338 | 846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 739.00 |  |  |  | 84% | 7 844 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 447.88 |  |  |  | 48% | 4 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 125.54 |  |  |  |  | 22 510 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.98 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 74.06 | 73.84 | 0.22 | 12.51 | 4.09 | 925 | 924 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 61.29 |  |  |  | 71% | 656 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 48.00 |  |  |  | 52% | 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183.34 |  |  |  |  | 2 062 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 5.67 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 978.13 | 724.63 | 253.51 | 12.51 | 7.12 | 10 870 | 9 065 | 1 805 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 39.41 | 1 | 12.49 |  |  | 492 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 634.15 |  |  |  | 71% | 6 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 496.63 |  |  |  | 52% | 4 970 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 108.91 |  |  |  |  | 22 625 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-12-1 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2 | 0.58 | 410.42 | 268.33 | 45.75 | 238.04 | 155.63 | 26.54 | 12.51 | 6.95 | 2 291 | 1 947 | 184 |
|  |  |  |  | 96.34 | 5.68 |  | 55.88 | 3.29 | 2.85 | 12.54 |  | 159 | 41 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 131.90 |  |  |  | 71% | 1 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 103.30 |  |  |  | 52% | 1 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 473.24 |  |  |  |  | 4 736 |  |  |
| 5. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 1.5312 | 1 928.70 |  |  | 2 953.23 |  |  |  |  | 9 305 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 2 953.23 |  | 6 076.93 |  |  | 9 305 |  |
|  | Объем: 2.64*0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.596 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 4 419.80 | 198.49 | 7.85 | 12.51 | 7.18 | 13 537 | 2 483 | 56 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 4 213.46 |  | 2.61 | 1 |  | 10 997 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 164.75 |  |  |  | 71% | 1 763 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 129.02 |  |  |  | 52% | 1 291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 713.57 |  |  |  |  | 16 591 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 687.78 | 69.40 | 0.97 | 12.51 | 7.18 | 2 314 | 868 | 7 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 2.33 | 1 |  | 1 439 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 57.60 |  |  |  | 71% | 616 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 45.11 |  |  |  | 52% | 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 790.49 |  |  |  |  | 3 382 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 982 | 361 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 |  | 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 426 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 523.18 | 28.83 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 967 | 361 | 3 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.22 | 1 |  | 603 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565.85 |  |  |  |  | 1 411 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.45 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 611.07 | 147.48 | 0.45 | 12.51 | 7.2 | 3 807 | 1 845 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 463.14 |  | 4.23 | 1 |  | 1 959 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 122.41 |  |  |  | 71% | 1 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 95.86 |  |  |  | 52% | 959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 829.34 |  |  |  |  | 6 076 |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.17 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 1 579.52 | 230.91 | 5.88 | 12.51 | 6.98 | 6 904 | 2 889 | 41 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 1 342.72 |  | 2.96 | 1 |  | 3 974 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 191.66 |  |  |  | 71% | 2 051 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 150.09 |  |  |  | 52% | 1 502 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 921.27 |  |  |  |  | 10 457 |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.12 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 813.09 | 173.99 | 8.06 | 12.51 | 7.02 | 4 820 | 2 177 | 57 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 631.04 |  | 4.1 | 1 |  | 2 587 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 144.41 |  |  |  | 71% | 1 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 113.09 |  |  |  | 52% | 1 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 070.60 |  |  |  |  | 7 498 |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.17 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 768.26 | 61.34 | 6.23 | 12.51 | 7.07 | 3 684 | 767 | 44 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 700.69 |  | 4.1 | 1 |  | 2 873 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 50.91 |  |  |  | 71% | 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 39.87 |  |  |  | 52% | 399 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 859.04 |  |  |  |  | 4 627 |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 8 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 1 300.80 | 306.96 | 284.96 | 12.51 | 7.07 | 8 818 | 3 840 | 2 015 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 708.88 |  | 4.18 | 1 |  | 2 963 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 254.78 |  |  |  | 71% | 2 726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 199.52 |  |  |  | 52% | 1 997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 755.10 |  |  |  |  | 13 541 |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.05 | 2 888.51 | 2 877.16 | 11.35 | 144.43 | 143.86 | 0.57 | 12.51 | 4.05 | 1 802 | 1 800 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 119.40 |  |  |  | 71% | 1 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 93.51 |  |  |  | 52% | 936 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 357.34 |  |  |  |  | 4 016 |  |  |
| 16. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 5 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 973.08 | 345.00 | 148.88 | 12.51 | 6.53 | 9 519 | 4 316 | 972 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 479.20 | 10.38 | 2.86 | 12.51 |  | 4 231 | 130 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 376.70 |  |  |  | 90% | 4 001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 191.91 |  |  |  | 43% | 1 912 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 541.69 |  |  |  |  | 15 432 |  |  |
| 17. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.75 | 2 460.30 |  |  | 4 305.53 |  |  |  |  | 7 376 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 4 305.53 |  | 4 214.88 |  |  | 7 376 |  |
|  | Объем: 0.7*0.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.67 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 256.56 | 577.19 | 582.24 | 12.51 | 3.39 | 9 367 | 7 221 | 1 974 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 97.13 | 8.22 | 1.78 | 12.56 |  | 173 | 103 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 526.87 |  |  |  | 77% | 5 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 351.25 |  |  |  | 48% | 3 516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 134.68 |  |  |  |  | 18 522 |  |  |
| 19. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 117.369 | 36.04 |  |  | 4 229.98 |  |  |  |  | 17 665 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 4 229.98 |  | 150.51 |  |  | 17 665 |  |
|  | Объем: 20.7*5.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 5.67 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 23 180.29 | 2 861.59 | 1 191.69 | 12.52 | 6.84 | 141 143 | 35 827 | 8 151 |
|  |  |  |  | 3 373.37 | 20.39 |  | 19 127.01 | 115.60 | 5.08 | 12.5 |  | 97 165 | 1 445 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 3 215.37 |  |  |  | 92% | 34 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 637.45 |  |  |  | 44% | 16 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 033.11 |  |  |  |  | 191 833 |  |  |
| 21. | Цена поставщика. Этернит в комплекте, м2 | 725.76 | 83.55 |  |  | 60 634.92 |  |  | 1 | 1 | 246 178 |  |  |
|  |  |  |  | 83.55 |  |  | 60 634.92 |  | 4.06 | 1 |  | 246 178 |  |
|  | Объем: 567*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320*1.06/4.06 |
| 22. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Установка снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.92 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 4 574.24 | 66.34 | 69.18 | 12.51 | 6.29 | 16 667 | 830 | 435 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 4 438.71 | 5.04 | 3.47 | 12.5 |  | 15 402 | 63 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 77.09 |  |  |  | 92% | 822 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 39.26 |  |  |  | 44% | 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 690.59 |  |  |  |  | 17 881 |  |  |
| 23. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство леерного ограждения, 100 м ограждения | 0.92 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 4 574.24 | 66.34 | 69.18 | 12.51 | 6.29 | 16 667 | 830 | 435 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 4 438.71 | 5.04 | 3.47 | 12.5 |  | 15 402 | 63 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 77.09 |  |  |  | 92% | 822 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 39.26 |  |  |  | 44% | 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 690.59 |  |  |  |  | 17 881 |  |  |
| 24. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.98 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 8 636.90 | 320.36 | 31.23 | 12.51 | 6.89 | 30 404 | 4 008 | 215 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 8 285.31 | 2.96 | 3.16 | 12.48 |  | 26 182 | 37 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 349.19 |  |  |  | 92% | 3 721 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 177.83 |  |  |  | 44% | 1 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 163.91 |  |  |  |  | 35 905 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.98 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 897.17 | 367.26 | 6.53 | 12.51 | 6.9 | 11 301 | 4 594 | 45 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 523.38 | 1.01 | 2.64 | 12.57 |  | 6 662 | 13 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 305.66 |  |  |  | 71% | 3 271 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 239.38 |  |  |  | 52% | 2 396 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 442.21 |  |  |  |  | 16 968 |  |  |
| 26. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Обивка слуховых окон, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.14 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 52.30 | 47.00 | 3.72 | 12.52 | 7.17 | 622 | 588 | 27 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.57 |  | 4.14 | 1 |  | 7 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 49.82 |  |  |  | 90% | 529 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 25.38 |  |  |  | 43% | 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127.50 |  |  |  |  | 1 404 |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0616 | 23 811.97 |  |  | 1 466.82 |  |  |  |  | 2 948 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 466.82 |  | 47 861.13 |  |  | 2 948 |  |
|  | Объем: 0.14*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.02 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 171.44 | 110.27 | 5.05 | 12.51 | 6.18 | 1 683 | 1 379 | 31 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 56.13 | 1.20 | 4.86 | 12.52 |  | 273 | 15 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 86.95 |  |  |  | 66% | 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 70.23 |  |  |  | 50% | 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.61 |  |  |  |  | 3 300 |  |  |
| 29. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.084 | 2 934.00 |  |  | 246.46 |  |  |  |  | 944 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 246.46 |  | 11 241.04 |  |  | 944 |  |
|  | Объем: 0.02*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.02 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 464.34 | 304.42 | 9.47 | 12.51 | 6.18 | 4 598 | 3 808 | 59 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 150.46 | 2.25 | 4.86 | 12.52 |  | 731 | 28 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 239.20 |  |  |  | 66% | 2 532 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 193.20 |  |  |  | 50% | 1 918 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 896.74 |  |  |  |  | 9 048 |  |  |
| 31. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.22 | 2 934.00 |  |  | 645.48 |  |  |  |  | 2 473 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 645.48 |  | 11 241.04 |  |  | 2 473 |  |
|  | Объем: 0.02*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.465 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 121.95 | 602.45 | 0.95 | 12.51 | 4.04 | 9 734 | 7 537 | 4 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 518.54 |  | 4.23 | 1 |  | 2 193 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 475.94 |  |  |  | 67% | 5 050 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 301.23 |  |  |  | 40% | 3 015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 899.11 |  |  |  |  | 17 799 |  |  |
| 33. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.465 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 065.59 | 53.10 | 6.62 | 12.51 | 7.11 | 3 477 | 664 | 47 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 005.88 |  | 2.75 | 1 |  | 2 766 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 50.45 |  |  |  | 80% | 531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 24.96 |  |  |  | 37% | 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 140.99 |  |  |  |  | 4 254 |  |  |
| 34. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Разбрка обшивки вентканалов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.21 | 250.56 | 233.54 | 17.02 | 52.62 | 49.04 | 3.58 | 12.52 | 7.17 | 640 | 614 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.14 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 51.98 |  |  |  | 90% | 553 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 26.48 |  |  |  | 43% | 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131.08 |  |  |  |  | 1 457 |  |  |
| 35. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Обивка вентканалов кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.21 | 5 112.78 | 335.71 | 26.60 | 1 073.68 | 70.50 | 5.59 | 12.52 | 7.17 | 5 053 | 883 | 40 |
|  |  |  |  | 4 750.47 |  |  | 997.60 |  | 4.14 | 1 |  | 4 130 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 74.73 |  |  |  | 90% | 795 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 38.07 |  |  |  | 43% | 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 186.48 |  |  |  |  | 6 227 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-21-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 0.5 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 561.93 | 80.63 | 1.52 | 12.51 | 7.17 | 2 253 | 1 009 | 11 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 479.79 |  | 2.57 | 1 |  | 1 233 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 66.92 |  |  |  | 71% | 716 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 52.41 |  |  |  | 52% | 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 681.26 |  |  |  |  | 3 494 |  |  |
| 37. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 18.01572 | 7.34 |  | 7.34 | 132.16 |  | 132.16 |  | 5.54 | 732 |  | 732 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 7.938+9.24972+0.828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 38. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 18.01572 | 26.50 |  | 26.50 | 477.42 |  | 477.42 |  | 5.54 | 2 645 |  | 2 645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 7.938+9.24972+0.828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 140 101.45 | 9 012.14 | 3 533.44 |  |  | 625 299 | 112 773 | 20 916 |
|  |  |  | 127 555.90 | 194.40 |  |  |  | 491 610 | 2 430 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 140 101.45 | 9 012.14 | 3 533.44 |  |  | 625 299 | 112 773 | 20 916 |
|  |  |  | 127 555.90 | 194.40 |  |  |  | 491 610 | 2 430 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 74 482.42 |  |  |  |  | 286 889 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-4, 6-15, 25, 36; %=90 - по стр. 16, 26, 34, 35; %=77 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 22-24; %=66 - по стр. 28, 30; %=67 - по стр. 32; %=80 - по стр. 33) | 8 744.07 |  |  |  |  | 93 237 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18; %=52 - по стр. 2-4, 6-15, 25, 36; %=43 - по стр. 16, 26, 34, 35; %=44 - по стр. 20, 22-24; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 32; %=37 - по стр. 33) | 5 407.63 |  |  |  |  | 54 094 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 154 253.15 |  |  |  |  | 772 630 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 154 253.15 |  |  |  |  | 772 630 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 3 301.02 |  |  |  |  | 16 534 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 157 554.17 |  |  |  |  | 789 164 |  |  |
|  | Непредвиденные работы 2% | 3 151.08 |  |  |  |  | 15 783 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными расходами | 160 705.25 |  |  |  |  | 804 947 |  |  |
|  | НДС | 28 926.95 |  |  |  |  | 144 890 |  |  |
|  | Всего с НДС | 189 632.20 |  |  |  |  | 949 837 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 8 744.07 |  |  |  |  | 93 237 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 5 407.63 |  |  |  |  | 54 094 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |