Акт

о состоянии общего имущества многоквартирного жилого дома

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.  Адрес многоквартирного дома -  пр.Мира,178-180

2.  Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии  -  нет

3.  Серия, тип постройки  -  специализированный жилой фонд

4.  Год постройки     -     1962 год

5.  Степень износа по данным государственного технического учёта   -  54% на 2006 год

6.  Степень фактического износа  -  54%

7.  Год последнего капитального ремонта -  нет

8.  Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -  нет

9.  Количество этажей –   2

10. Наличие подвала –   нет

11. Наличие цокольного этажа -  нет

12. Наличие мансарды -  нет

13. Наличие мезонина -  нет

14. Количество квартир –  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригод-ными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рекви-зитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

18. Строительный объем – 2948 м³.

19. Площадь:

а)   многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 755,0 м²

б)  жилых помещений (общая площадь квартир) – 755,0 м²

в)   нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет

г)   помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - _237,4 м²

20. Количество лестниц – 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 49,5 м²

22. Уборочная площадь общих коридоров – 237,4 м²

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы - нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -  2063 м²

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии – не имеется

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фундамент | бетонный ленточный | мелкие трещины в цоколе |
|  | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочные оштукатуренные | мелкие трещины в кладке по всему периметру здания |
|  | Перегородки | кирпичные | трещины, сырость, плесень, износ 50% |
|  | Перекрытия | деревянное | удовлетворительное |
|  | Крыша | черепичная | удовлетворительное |
|  | Полы | дощатые, крашенные | выбоины, гниль, стертость (30%) |
|  | Проёмы |  |  |
|  | - окна | двойные, створчатые | механические повреждения оконных блоков (50%), частично отсутствует остекление (9 м²) |
|  | - двери | металлические | удовлетворительное |
|  | Отделка |  |  |
|  | - внутренняя | обои, штукатурка, побелка, окраска | загрязнения, обрывы обоев, отслоение штукатурки до 50% |
|  | - наружная | штукатурка | отпад штукатурки, трещины (50%) |
|  | Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | устаревшее (кабель 60 м/п, рубильник - 1 шт., предохранитель – 2 шт.) |
|  | - ванны напольные | - |  |
|  | - телефонные сети и оборудования сети радиовещания | - |  |
|  | - вентиляция | естественная | удовлетворительная |
|  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | - электроснабжение | проводка скрытая | неудовлетворительное |
|  | - холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | - водоотведение | центральное | удовлетворительное |
|  | - газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
|  | - отопление от дом. кот. |  |  |
|  | Отопление | газовое |  |
|  | - печи | - |  |
|  | - АГВ | 2-х контурный котел |  |
|  | - другое |  |  |
|  | Крыльцо |  |  |
|  | Лифт | - |  |

.

Генеральный директор

ООО «УК «Жилстрой»					Р.П.Серпионова