| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /Т.К. Казакова / |
| «______»________________2018г. | «______»________________2018г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт фасада с утеплением, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения МКД №17 по ул. Габайдулина в г. Калининграде. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 2.8 |
| 2. | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.098 |
| 3. | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0252 |
| 4. | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. | 0.28 |
| 5. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. | 0.28 |
| 6. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных + откосы | 100 м2 | 2.359 |
| 7. | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 20 |
| 8. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 |
| 9. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.05 |
| 10. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.026 |
| 11. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.12 |
| 12. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 2.359 |
| 13. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 30.667 |
| 14. | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 | 2.246 |
| 15. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС | м3 | 25.1552 |
| 16. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.253 |
| 17. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 3 |
| 18. | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.27 |
| 19. | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт. | 0.04 |
| 20. | Решетка вентиляционная пластиковая 200*200мм 149 | шт. | 4 |
|  | карниз |
| 21. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 0.224 |
| 22. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 | 0.224 |
| 23. | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | -0.056 |
| 24. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -24.64 |
| 25. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 24.64 |
| 26. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 56 |
| 27. | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.224 |
| 28. | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг | 0.8512 |
| 29. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 2.912 |
| 30. | Установка перфорированного уголка на углы откосов | 100 м | 1.34 |
| 31. | Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм) | м | 135.34 |
|  | цоколь |
| 32. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.381 |
| 33. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.02 |
| 34. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.0104 |
| 35. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.048 |
| 36. | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 2 |
| 37. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 |
| 38. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.2 |
| 39. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 2.6 |
| 40. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.381 |
| 41. | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.381 |
| 42. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 4.953 |
| 43. | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг | 14.478 |
|  | Перенавеска эл. кабеля |
| 44. | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.3 |
| 45. | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 0.3 |
| 46. | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 80x40 мм | 100 м | 0.3 |
| 47. | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0.3 |
|  | Входные дверные блоки |
| 48. | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.0208 |
| 49. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2.08 |
| 50. | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 | 2.076 |
| 51. | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.01 |
| 52. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 0.01 |
|  | отмостка |
| 53. | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м3 | 3.3 |
| 54. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.062 |
| 55. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.062 |
| 56. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 17.18 |
| 57. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.1251 |
| 58. | Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.124 |
| 59. | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0.0298 |
| 60. | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо | 100 м2 | 0.124 |
| 61. | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 | 15.1776 |
| 62. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 3.31 |
| 63. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3.972 |
| 64. | Устройство подстилающих слоев: гравийных | м3 | 3.31 |
| 65. | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 4.2368 |
| 66. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 3.31 |
| 67. | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 3.3762 |
|  | Раздел 2. Крыльцо |
| 68. | Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне | м3 | 0.094 |
| 69. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0019 |
| 70. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0019 |
| 71. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.42 |
| 72. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 20.42 |
| 73. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.0019 |
| 74. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 0.094 |
| 75. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.004 |
| 76. | Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок | 100 м3 | 0.0094 |
| 77. | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 0.94 |
| 78. | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 0.0094 |
|  | Раздел 3. Ремонт подъезда |
|  | Оконные проемы (лестничная клетка) |
| 79. | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0132 |
| 80. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.0132 |
| 81. | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.9312 |
| 82. | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 0.384 |
| 83. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.0192 |
| 84. | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм | м | 1.92 |
| 85. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 | 0.014 |
| 86. | Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм | 10 м | 0.14 |
| 87. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.014 |
| 88. | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.0007 |
|  | Ремонт ступеней и дощатого пола лестничных клеток |
| 89. | Ремонт ступеней: деревянных | 100 шт. | 0.09 |
| 90. | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.094 |
| 91. | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0.094 |
| 92. | Разборка покрытий полов: дощатых (лестничные площадки) | 100 м2 | 0.069 |
| 93. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (лестничные площадки) | 100 м2 | 0.069 |
| 94. | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.256 |
| 95. | Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок | 100 мест | 0.002 |
| 96. | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 0.32 |
| 97. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг | 5.92 |
| 98. | Окраска деревянных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" | 100 м2 | 0.2166 |
| 99. | Тиккурила Бетолюкс- Аква водоразбавляемая краска для пола, полуглянцевая | л | 0.3713 |
| 100. | Демонтаж элементов каркаса: из брусьев (лестничного ограждения, стойки, балясины, поручни) | м3 | 0.78 |
| 101. | Установка элементов каркаса: из брусьев (лестничного ограждения, стойки, балясины, поручни) | м3 | 0.78 |
|  | Раздел 4. Подвал |
| 102. | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.017 |
| 103. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.017 |
| 104. | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 1.7 |
| 105. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.021 |
| 106. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 0.021 |
|  | полы |
| 107. | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 2.25 |
| 108. | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 4.95 |
| 109. | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой | 100 м3 | 0.1504 |
| 110. | Устройство подстилающих слоев: гравийных | м3 | 7.52 |
| 111. | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 9.6256 |
| 112. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 3.76 |
| 113. | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 3.8352 |
| 114. | Устройство переходного бортика (+ бетонный сапижок по периметру) | 100 м | 1.54 |
| 115. | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 100 м2 | 0.752 |
| 116. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 0.752 |
| 117. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.0752 |
| 118. | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 75.2 |
| 119. | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.752 |
| 120. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (до 50мм) | 100 м2 | 0.752 |
|  | Стены |
| 121. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 0.57 |
| 122. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 1.55 |
| 123. | Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона | кг | 1.55 |
| 124. | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 1.2 |
| 125. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.77 |
| 126. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 10.01 |
| 127. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 | 0.77 |
| 128. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 1.55 |
| 129. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.03 |
| 130. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 0.03 |
|  | Лестница в подвал |
| 131. | Ремонт кирпичной кладки ступеней. | м3 | 0.2 |
| 132. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.0755 |
| 133. | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.0755 |
| 134. | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 шт. | 0.16 |
| 135. | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 | 100 шт. | -0.16 |
| 136. | Дюбель анкерный металлический с гвоздем 6х80 мм | шт. | 16 |
| 137. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.03812 |
| 138. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.03812 |
| 139. | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (до 30 мм) | 100 м2 | 0.0225 |
| 140. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 | 0.0225 |
| 141. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.00225 |
| 142. | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм | м2 | 2.25 |
|  | Раздел 5. Холодное водоснабжение |
| 143. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 шт. | 0.06 |
| 144. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.12 |
| 145. | Разборкатрубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 ммМПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м | 0.007 |
| 146. | Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 ммМПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м | 0.07 |
| 147. | Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм МПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м | 0.15 |
| 148. | Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 ммМПСН, п.10.3 таб.3-1 Демонтаж: оборудование, пригодное для использования, со снятием с места, частичной разборкой и консервированием с целью хранения | узел | 2 |
| 149. | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | узел | 2 |
| 150. | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | 100 м | 0.01 |
| 151. | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | 100 м | 0.04 |
| 152. | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м | 0.15 |
| 153. | Труба из полипропилена: PN 10/32 | м | 1.01 |
| 154. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 155. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" | 10 шт. | 0.1 |
| 156. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" | 10 шт. | 0.1 |
| 157. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 158. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 159. | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 160. | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | шт. | 11 |
| 161. | Труба из полипропилена: PN 10/25 | м | 4.04 |
| 162. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 10 шт. | 0.4 |
| 163. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 164. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 165. | Труба из полипропилена: PN 10/20 | м | 15.15 |
| 166. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | 10 шт. | 0.6 |
| 167. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | 10 шт. | 0.4 |
| 168. | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 3 |
| 169. | Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм | шт. | 14 |
| 170. | Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2" | 10 шт. | 0.1 |
| 171. | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном | шт. | 4 |
| 172. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | 10 шт. | 0.4 |
| 173. | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 4 |
| 174. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | 10 шт. | 1 |
| 175. | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 176. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 177. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 32-37 мм | 10 шт. | 0.4 |
| 178. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм | 10 шт. | 0.3 |
| 179. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм | 10 шт. | 1 |
| 180. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 0.11 |
| 181. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 0.44 |
| 182. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 1.65 |
|  | Раздел 6. Внутридомовые сети канализации |
| 183. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 шт. | 0.05 |
| 184. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.01 |
| 185. | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.1 |
| 186. | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.1 |
| 187. | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | 10 шт. | 1 |
| 188. | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Прочие работы |
| 189. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 23.98 |
| 190. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза | 23.98 |
|  | Раздел 7. ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ |
|  | Демонтажные работы |
| 191. | Демонтаж: выключателей, | 100 шт. | 0.02 |
| 192. | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.1 |
| 193. | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м труб | 0.15 |
| 194. | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.15 |
|  | Общестроительные работы |
| 195. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. | 0.04 |
| 196. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м | 0.2 |
| 197. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.0366 |
| 198. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.08 |
| 199. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.08 |
|  | Монтажные работы (освещение в подвале и на лестничных клетках) |
| 200. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.35 |
| 201. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм | м | 35.7 |
| 202. | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм | 10 шт. | 3.5 |
| 203. | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм | 10 шт. | 1.8 |
| 204. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.35 |
| 205. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0357 |
| 206. | Коробка установочная У-92 | 10 шт. | 0.4 |
| 207. | Разветвительная коробка У-198 | 10 шт. | 0.2 |
| 208. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.1 |
| 209. | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт. | 10 |
| 210. | Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 150 | 10 шт. | 1 |
| 211. | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 212. | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0.2 |
| 213. | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 214. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.4 |
| 215. | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 216. | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» Н.К. Чернятина |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |