«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	239 346	руб.	Смета на сумму:	239 346	руб.	
Директор МКУ «КР МКД» 	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
23 октября 2015 г.	23 октября 2015 г.	

	
Объект:	ул.Гагарина,20               	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы МКД №20 по ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	239.346	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.410	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	63.986	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТHИЦЫ И ОГРАЖДЕНИЯ	
	
1.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.54	2 975.86	2 883.33	60.42	1 606.96	1 557.00	32.63	16.9	9.56	26 683	26 313	312	
				32.11	9.20		17.34	4.97	3.35	16.9		58	84	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0112:[ М-(689.33=1868.10*0.369) ];  ТССЦ 102-0116:[ М-(3123.36=1952.10*1.6) ]	
	Накладные расходы		76%			1 187.10				65%	17 158			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			937.18				48%	12 671			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 731.24					56 512			
	
2.	ТССЦ 102-0111 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта, м3	0.19926	2 270.78			452.48					1 586			
				2 270.78			452.48		7 959.02			1 586		
	Объем: 0.54*0.369													
	
3.	ТССЦ 102-0115 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3	0.864	2 375.74			2 052.64					6 778			
				2 375.74			2 052.64		7 844.63			6 778		
	Объем: 0.54*1.6													
	
4.	ТЕРр 57-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	0.52	31.22	31.22		16.23	16.23		16.89	1	274	274		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			12.98				68%	186			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			11.04				54%	148			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.25					608			
	
5.	ТЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий полов дощатых, площадки, 100 м2 покрытия	0.24	371.82	252.79	119.03	89.24	60.67	28.57	16.9	9.36	1 293	1 025	267	
					55.04			13.21	1	16.9			223	
	Накладные расходы		99%			73.14				84%	1 048			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44.33				48%	599			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.71					2 940			
	
6.	ТЕРр 57-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания	0.24	63.51	63.51		15.24	15.24		16.9	1	258	258		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			12.19				68%	175			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			10.36				54%	139			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.80					573			
	
7.	ТЕР 11-01-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Укладка лаг по плитам перекрытий, 100 м2 пола	0.24	2 621.65	388.14	39.05	629.20	93.15	9.37	16.9	9.56	3 133	1 574	90	
				2 194.46	3.25		526.67	0.78	2.79	16.93		1 469	13	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			104.26				94%	1 492			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			60.12				51%	809			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					793.58					5 434			
	
8.	ТЕР 11-01-033-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм, 100 м2 покрытия	0.24	11 188.99	659.42	133.57	2 685.36	158.26	32.06	16.9	9.43	13 082	2 675	302	
				10 395.99	10.50		2 495.04	2.52	4.05	16.89		10 105	43	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			178.47				94%	2 555			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			102.90				51%	1 386			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 966.73					17 023			
	
9.	ТЕР 11-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.52	709.06	83.08	9.72	368.71	43.20	5.05	16.9	9.67	3 224	730	49	
				616.26			320.46		7.63	1		2 445		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			47.95				94%	686			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			27.65				51%	372			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					444.31					4 283			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.2624	221.93	106.22	98.58	280.17	134.10	124.45	16.9	4.04	2 839	2 266	503	
				17.13	1.39		21.62	1.76	3.24	16.97		70	30	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			122.27				77%	1 768			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			81.52				48%	1 102			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					483.96					5 709			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	26.13168	36.04			941.79					5 140			
				36.04			941.79		196.69			5 140		
	Объем: (1.2624)*20.7													
	
12.	ТЕР 10-01-022-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Разборка подшивки лестницы сталью, 100 м2 потолка	0.2808	158.91	151.12	7.80	44.62	42.43	2.19	16.9	9.67	738	717	21	
									3.78	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			44.98				90%	645			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.91				43%	308			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.51					1 692			
	
13.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	26	9.78	9.78		254.28	254.28		16.89	1	4 295	4 295		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			205.97				69%	2 964			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			152.57				48%	2 062			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					612.81					9 320			
	
14.	ТЕР 13-06-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	26	1.39	1.09	0.30	36.19	28.39	7.80	16.8	5.76	522	477	45	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			23.00				69%	329			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.03				48%	229			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.22					1 080			
	
15.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, 1 т конструкций	0.32045	1 740.24	704.69	632.52	557.66	225.82	202.69	16.9	9.5	6 233	3 816	1 926	
				403.03	69.40		129.15	22.24	3.8	16.9		491	376	
	Объем: 3.77*85/1000													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			200.93				69%	2 892			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			178.60				58%	2 431			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					937.19					11 557			
	
16.	ТССЦ 101-1799 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм, т	0.32045	5 504.28			1 763.85					9 973			
				5 504.28			1 763.85		31 122.17			9 973		
	
17.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4262	360.95	72.00	12.49	153.84	30.69	5.32	16.9	3.08	884	519	16	
				276.46	0.13		117.83	0.06	2.96	17.27		349	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			24.91				69%	359			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.45				48%	250			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.20					1 492			
	
18.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4262	71.70	44.26	8.29	30.56	18.86	3.53	16.9	3.75	352	319	13	
				19.15	0.13		8.16	0.06	2.47	17.27		20	1	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0246:[ М-(554.55=29187.00*0.019) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			15.33				69%	221			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.35				48%	154			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.24					726			
	
19.	С113-0774 
Состав огнезащитный, марка <Феникс СТС>, кг	8.0978									1 896			
									234.1			1 896		
	Объем: 0.4262*19													
	
20.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.426	626.25	44.26	8.29	266.78	18.85	3.53	16.9	3.75	936	319	13	
				573.70	0.13		244.40	0.06	2.47	17.27		604	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			15.32				69%	221			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.35				48%	154			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					293.44					1 310			
	
21.	ТЕР 10-01-022-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву, 100 м2 потолка	0.2808	307.75	259.06	13.37	86.42	72.74	3.75	16.9	9.67	1 303	1 229	36	
				35.33			9.92		3.78	1		38		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1706:[ М-(4523.82=10771.00*0.42) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			77.10				90%	1 106			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			39.28				43%	528			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.80					2 938			
	
22.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.117936	23 811.97			2 808.29					5 422			
				23 811.97			2 808.29		45 970.27			5 422		
	Объем: 0.2808*0.42													
	
23.	ТЕРр 61-2-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.08	3 516.04	2 146.49	21.85	281.28	171.72	1.75	16.9	9.36	3 279	2 902	16	
				1 347.70	10.10		107.82	0.81	3.34	16.91		360	14	
	Накладные расходы		79%			136.30				67%	1 954			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			86.27				40%	1 166			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					503.84					6 399			
24.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	193.63	106.22	2.82	15.49	8.50	0.23	16.9	9.63	178	144	2	
				84.59	0.18		6.77	0.01	4.74	17		32		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.08				80%	115			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.00				37%	53			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.57					346			
25.	ТЕРр 62-35-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	1 148.94	739.49	1.01	45.96	29.58	0.04	16.91	9.69	558	500		
				408.44			16.34		3.51	1		57		
	Накладные расходы		80%			23.66				68%	340			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			14.79				40%	200			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.41					1 098			
26.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов ограждения деревянного, 1 м3 древесины в конструкции	0.1215	3 028.49	240.30	46.81	367.96	29.20	5.69	16.89	9.34	1 525	493	53	
				2 741.38			333.08		2.94	1		979		
	Объем: 0.05*0.03*25+0.1*0.03*1*28													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			30.95				90%	444			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.77				43%	212			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					414.68					2 181			
27.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.54	1 637.38	593.63	14.16	884.18	320.56	7.65	16.9	9.64	7 598	5 417	74	
				1 029.59	0.36		555.98	0.19	3.79	17		2 107	3	
	Объем: 1.06*(0.32+0.17)*54+26													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			304.71				80%	4 336			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			150.75				37%	2 005			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 339.65					13 939			
28.	ТЕР 15-04-025-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву ограждений, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	2 346.47	1 601.66	11.33	586.62	400.42	2.83	16.9	9.66	7 363	6 767	27	
				733.48	0.18		183.37	0.05	3.1	17		568	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			380.45				80%	5 414			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			188.22				37%	2 504			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 155.29					15 282			
29.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.242	48.13	4.41	36.66	107.90	9.89	82.19	16.89	8.48	1 131	167	697	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			9.89				100%	167			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5.93				60%	100			
30.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.242	16.40		16.40	36.77		36.77	1	8.87	326		326	
									1	1				
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	17 466.67	3 739.78	598.09			118 802	63 196	4 788	
			13 113.00	46.72				50 547	790	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 764.34	3 504.07	276.44			111 112	59 213	1 839	
			12 983.85	24.48				50 056	414	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 019.05					30 795			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=68 - по стр. 4, 6, 25; %=84 - по стр. 5; %=94 - по стр. 7-9; %=77 - по стр. 10; %=90 - по стр. 12, 21, 26; %=69 - по стр. 13, 14, 17, 18, 20; %=67 - по стр. 23; %=80 - по стр. 24, 27, 28)	3 029.12					43 516			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 20; %=54 - по стр. 4, 6; %=51 - по стр. 7-9; %=43 - по стр. 12, 21, 26; %=40 - по стр. 23, 25; %=37 - по стр. 24, 27, 28)	2 007.83					27 052			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	21 801.29					181 680			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	557.66	225.82	202.69			6 233	3 816	1 926	
			129.15	22.24				491	376	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 15)	200.93					2 892			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15)	178.60					2 431			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	937.19					11 556			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	144.67	9.89	118.96			1 457	167	1 023	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 29)	9.89					167			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29)	5.93					100			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	144.67					1 457			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	22 883.15					194 693			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	489.70					4 166			
	ИТОГО	23 372.85					198 859			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	467.46					3 977			
	ИТОГО	23 840.31					202 836			
	НДС 18%	4 291.26					36 510			
	ВСЕГО С НДС	28 131.57					239 346			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	17 466.67	3 739.78	598.09			118 802	63 196	4 788	
			13 113.00	46.72				50 547	790	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 764.34	3 504.07	276.44			111 112	59 213	1 839	
			12 983.85	24.48				50 056	414	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 019.05					30 795			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=68 - по стр. 4, 6, 25; %=84 - по стр. 5; %=94 - по стр. 7-9; %=77 - по стр. 10; %=90 - по стр. 12, 21, 26; %=69 - по стр. 13, 14, 17, 18, 20; %=67 - по стр. 23; %=80 - по стр. 24, 27, 28)	3 029.12					43 516			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 20; %=54 - по стр. 4, 6; %=51 - по стр. 7-9; %=43 - по стр. 12, 21, 26; %=40 - по стр. 23, 25; %=37 - по стр. 24, 27, 28)	2 007.83					27 052			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	21 801.29					181 680			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	557.66	225.82	202.69			6 233	3 816	1 926	
			129.15	22.24				491	376	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 15)	200.93					2 892			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15)	178.60					2 431			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	937.19					11 556			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	144.67	9.89	118.96			1 457	167	1 023	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 29)	9.89					167			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29)	5.93					100			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	144.67					1 457			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	22 883.15					194 693			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	489.70					4 166			
	ИТОГО	23 372.85					198 859			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	467.46					3 977			
	ИТОГО	23 840.31					202 836			
	НДС 18%	4 291.26					36 510			
	ВСЕГО С НДС	28 131.57					239 346			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)