| «УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО» Глава администрации Центрального района ГО «Город Калининград» Нач. ОКП и ОР жилищного фонда администрации Центрального района ГО «Город Калининград» Директор ООО «ЖЭУ - 18» _________________________ /Лебедев А.А. / _________________________ /Козаченко М. Н./ ________________ /Шешеловская С. Я./ «______»____________________ 2012 г. «______»____________________ 2012 г. «______»____________________ 2012 г. |
| --- |
| Стройка: | ул. Каштановая аллея 4 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №4, Каштановая аллея г. Калининград |
| Сметная стоимость: | 1 000.000 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.508 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 163.018 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (прим.), 100 м труб и покрытий | 0.816 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 61.67 | 61.49 | 0.18 | 12.14 | 3.95 | 747 | 746 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 22+22+11.2+11.2+(1.1*7)+(2.5*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 51.04 |  |  |  | 71% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 39.97 |  |  |  | 52% | 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 152.68 |  |  |  |  | 1 665 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-17-2 Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли | 3.6267 | 559.49 | 556.33 | 3.16 | 2 029.10 | 2 017.64 | 11.46 | 12.14 | 3.9 | 24 539 | 24 494 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: ((22+13.9)/2*7.7*2)+11.2*7.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 674.64 |  |  |  | 71% | 17 391 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 311.47 |  |  |  | 52% | 12 737 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 015.21 |  |  |  |  | 54 667 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.6267 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 625.64 | 463.49 | 162.15 | 12.14 | 6.42 | 6 668 | 5 627 | 1 041 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 25.21 | 1 | 12.12 |  |  | 305 |
|  | Объем: ((22+13.9)/2*7.7*2)+11.2*7.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 405.62 |  |  |  | 71% | 4 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 317.66 |  |  |  | 52% | 3 085 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 348.92 |  |  |  |  | 13 964 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.6267 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 19 957.48 | 2 925.55 | 292.46 | 12.14 | 6.5 | 89 812 | 35 516 | 1 901 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 16 739.47 |  | 3.13 | 1 |  | 52 395 |  |
|  | Объем: ((22+13.9)/2*7.7*2)+11.2*7.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 428.21 |  |  |  | 71% | 25 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 901.61 |  |  |  | 52% | 18 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 287.29 |  |  |  |  | 133 497 |  |  |
| 5. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.0318 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 272.60 | 175.32 | 8.02 | 12.14 | 5.85 | 2 589 | 2 128 | 47 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 89.25 | 1.91 | 4.64 | 12.13 |  | 414 | 23 |
|  | Объем: ((2.38+0.77)/2)+((2.4+0.81)/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 138.24 |  |  |  | 66% | 1 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 111.65 |  |  |  | 50% | 1 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 522.49 |  |  |  |  | 5 084 |  |  |
| 6. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 10 ти каналов), 100 м труб | 0.0318 | 46 434.40 | 30 441.50 | 946.80 | 1 476.61 | 968.04 | 30.11 | 12.14 | 5.85 | 14 148 | 11 752 | 176 |
|  |  |  |  | 15 046.10 | 225.40 |  | 478.47 | 7.17 | 4.64 | 12.13 |  | 2 220 | 87 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 10, Н4= 10, Н5= 10, Н48= 10 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 760.66 |  |  |  | 66% | 7 814 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 614.38 |  |  |  | 50% | 5 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 851.66 |  |  |  |  | 27 881 |  |  |
| 7. | ТССЦ 404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 1.7013 | 6 499.70 |  |  | 11 057.94 |  |  |  |  | 46 084 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 11 057.94 |  | 27 087.5 |  |  | 46 084 |  |
|  | Объем: (0.0318*8500)+(0.0318*4500*10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.1498 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 361.44 | 194.08 | 0.31 | 12.14 | 3.88 | 3 059 | 2 356 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 167.05 |  | 4.2 | 1 |  | 702 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 153.32 |  |  |  | 67% | 1 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 97.04 |  |  |  | 40% | 942 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611.80 |  |  |  |  | 5 580 |  |  |
| 9. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (дымоходов), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1498 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 343.28 | 17.10 | 2.13 | 12.14 | 6.5 | 1 087 | 208 | 14 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 324.04 |  | 2.67 | 1 |  | 865 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 16.25 |  |  |  | 80% | 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 8.04 |  |  |  | 37% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 367.56 |  |  |  |  | 1 330 |  |  |
| 10. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 9.0668 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 1 839.25 | 1 087.73 | 751.52 | 12.14 | 6.36 | 17 985 | 13 205 | 4 780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.45 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 362.67/4*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 978.96 |  |  |  | 77% | 10 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 652.64 |  |  |  | 48% | 6 338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 470.85 |  |  |  |  | 34 491 |  |  |
| 11. | Цена поставщика. Каменная вата PAROK GRS 20, м3 | 9.2481 | 883.33 |  |  | 8 169.16 |  |  | 1 | 1 | 34 310 |  |  |
|  |  |  |  | 883.33 |  |  | 8 169.16 |  | 4.2 | 1 |  | 34 310 |  |
|  | Объем: 9.0668*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3500/4.20*1.06 |
| 12. | ТЕР 12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.9067 | 128.76 | 83.67 | 45.09 | 116.75 | 75.87 | 40.88 | 12.14 | 4.71 | 1 114 | 921 | 193 |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 2.22 | 2.96 | 12.15 |  |  | 27 |
|  | Объем: 362.67/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 84.34 |  |  |  | 92% | 872 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 42.95 |  |  |  | 44% | 417 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 244.04 |  |  |  |  | 2 403 |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 92.4834 | 13.13 |  |  | 1 214.31 |  |  |  |  | 3 497 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 1 214.31 |  | 37.81 |  |  | 3 497 |  |
|  | Объем: 90.67*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-012-01 Ограждение кровель перилами (снегозадержание), 100 м ограждения | 0.584 | 149.49 | 72.11 | 55.24 | 87.30 | 42.11 | 32.26 | 12.14 | 5.82 | 741 | 511 | 188 |
|  |  |  |  | 22.15 | 5.48 |  | 12.94 | 3.20 | 3.27 | 12.12 |  | 42 | 39 |
|  | Объем: 20*2+9.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 040502:[ ЭМ-(15.97=8.45*1.89) ]; ТССЦ 101-1529:[ М-(6.44=12871.00*0.0005) ]; ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 48.93 |  |  |  | 92% | 506 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 24.92 |  |  |  | 44% | 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.16 |  |  |  |  | 1 489 |  |  |
| 15. | Цена поставщика. Снегоудержатель 280мм, м.п. | 58.4 | 31.87 |  |  | 1 861.42 |  |  | 1 | 1 | 7 818 |  |  |
|  |  |  |  | 31.87 |  |  | 1 861.42 |  | 4.2 | 1 |  | 7 818 |  |
|  | Поправки: М: =129.97*1.03/4.20 |
| 16. | ТЕР 12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.9067 | 128.76 | 83.67 | 45.09 | 116.75 | 75.87 | 40.88 | 12.14 | 4.71 | 1 114 | 921 | 193 |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 2.22 | 2.96 | 12.15 |  |  | 27 |
|  | Объем: 362.67/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 84.34 |  |  |  | 92% | 872 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 42.95 |  |  |  | 44% | 417 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 244.04 |  |  |  |  | 2 403 |  |  |
| 17. | ТССЦ 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 92.4834 | 7.04 |  |  | 651.08 |  |  |  |  | 1 920 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 651.08 |  | 20.76 |  |  | 1 920 |  |
|  | Объем: 90.67*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 10-01-022-01 Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.9067 | 756.18 | 603.91 | 84.83 | 685.62 | 547.57 | 76.91 | 12.14 | 6.17 | 7 328 | 6 647 | 475 |
|  |  |  |  | 67.44 | 3.78 |  | 61.15 | 3.42 | 3.37 | 12.13 |  | 206 | 42 |
|  | Объем: 362.67/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0371:[ М-(9503.39=5109.35*1.86) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 584.05 |  |  |  | 90% | 6 020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 297.53 |  |  |  | 43% | 2 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 567.20 |  |  |  |  | 16 224 |  |  |
| 19. | ТССЦ 101-0719 Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм, 100 м2 | 0.952 | 4 448.12 |  |  | 4 234.61 |  |  |  |  | 12 136 |  |  |
|  |  |  |  | 4 448.12 |  |  | 4 234.61 |  | 12 747.97 |  |  | 12 136 |  |
|  | Объем: 362.67*1.05/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.816 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 7 191.54 | 266.75 | 26.00 | 12.14 | 6.25 | 24 856 | 3 238 | 162 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 6 898.79 | 2.47 | 3.11 | 12.11 |  | 21 455 | 30 |
|  | Объем: 22+22+11.2+11.2+(1.1*7)+(2.5*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 290.76 |  |  |  | 92% | 3 007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 148.07 |  |  |  | 44% | 1 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 630.37 |  |  |  |  | 29 300 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.13 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 880.84 | 188.49 | 8.73 | 12.14 | 6.42 | 4 874 | 2 288 | 56 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 683.62 |  | 3.7 | 1 |  | 2 529 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 156.45 |  |  |  | 71% | 1 624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 122.52 |  |  |  | 52% | 1 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 159.81 |  |  |  |  | 7 688 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.05 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 130.94 | 130.37 | 0.57 | 12.14 | 3.89 | 1 585 | 1 583 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 108.21 |  |  |  | 71% | 1 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 84.74 |  |  |  | 52% | 823 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.89 |  |  |  |  | 3 532 |  |  |
| 23. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 5 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 973.08 | 345.00 | 148.88 | 12.14 | 5.96 | 9 291 | 4 188 | 887 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 479.20 | 10.38 | 2.85 | 12.13 |  | 4 216 | 126 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 376.70 |  |  |  | 90% | 3 883 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 191.91 |  |  |  | 43% | 1 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 541.69 |  |  |  |  | 15 029 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 2.7712 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 12 523.50 | 999.90 | 101.56 | 12.14 | 6.47 | 58 484 | 12 139 | 657 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 11 422.03 |  | 4 | 1 |  | 45 688 |  |
|  | Объем: 35.99*7.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 829.92 |  |  |  | 71% | 8 619 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 649.93 |  |  |  | 52% | 6 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 003.35 |  |  |  |  | 73 415 |  |  |
| 25. | ТЕР 12-01-007-02 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (прим.), 100 м2 кровли | 3.6267 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 17 687.79 | 1 830.36 | 762.24 | 12.14 | 6.21 | 98 052 | 22 221 | 4 734 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 20.39 |  | 15 095.20 | 73.94 | 4.71 | 12.13 |  | 71 098 | 897 |
|  | Объем: ((22+13.9)/2*7.7*2)+11.2*7.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 056.64 |  |  |  | 92% | 21 269 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 047.37 |  |  |  | 44% | 10 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 791.80 |  |  |  |  | 129 492 |  |  |
| 26. | Цена поставщика. Этернит Волнистый лист типа Готика 1,75х1,13 м, шт | 234.4533 | 85.77 |  |  | 20 108.96 |  |  | 1 | 1 | 84 458 |  |  |
|  |  |  |  | 85.77 |  |  | 20 108.96 |  | 4.2 | 1 |  | 84 458 |  |
|  | Объем: 362.67*1.28/1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =349.74*1.03/4.2 |
| 27. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.41 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 3 040.47 | 136.55 | 5.40 | 12.14 | 6.56 | 9 838 | 1 658 | 35 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 898.52 |  | 2.81 | 1 |  | 8 145 |  |
|  | Объем: 1.5*10+6.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 113.34 |  |  |  | 71% | 1 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 88.76 |  |  |  | 52% | 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 242.56 |  |  |  |  | 11 877 |  |  |
| 28. | ФЕР 15-04-024-02 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) Простая окраска по дереву: карниза (применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4316 | 1 292.49 | 327.26 | 5.84 | 557.84 | 141.24 | 2.52 | 12.89 | 7.56 | 2 759 | 1 821 | 19 |
|  |  |  |  | 959.40 | 0.15 |  | 414.08 | 0.06 | 2.22 | 13.08 |  | 919 | 1 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1032; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-0426; ССЦ 101-0627; ССЦ 101-1596; ССЦ 101-1667; ССЦ 101-1757; ССЦ 409-0639 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 134.24 |  |  |  | 80% | 1 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 66.41 |  |  |  | 37% | 674 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 758.49 |  |  |  |  | 4 891 |  |  |
| 29. | ТЕРр 69-10-1 Антисептирование древесины водными растворами, 100 м2 обработанной поверхности | 9.7894 | 85.78 | 22.72 | 2.03 | 839.73 | 222.42 | 19.87 | 12.14 | 6.54 | 4 413 | 2 700 | 130 |
|  |  |  |  | 61.03 |  |  | 597.45 |  | 2.65 | 1 |  | 1 583 |  |
|  | Объем: 362.57*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 173.49 |  |  |  | 66% | 1 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 111.21 |  |  |  | 40% | 1 080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 124.43 |  |  |  |  | 7 275 |  |  |
| 30. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.6267 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 803.73 | 369.19 | 372.42 | 12.14 | 3.75 | 5 972 | 4 482 | 1 397 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 62.13 | 5.26 | 1.5 | 12.16 |  | 93 | 64 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 337.01 |  |  |  | 77% | 3 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 224.67 |  |  |  | 48% | 2 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 365.41 |  |  |  |  | 11 655 |  |  |
| 31. | ТССЦ 113-0530 Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг | 75.0727 | 62.53 |  |  | 4 694.30 |  |  |  |  | 29 358 |  |  |
|  |  |  |  | 62.53 |  |  | 4 694.30 |  | 391.06 |  |  | 29 358 |  |
|  | Объем: 20.7*3.6267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн. | 45.0728 | 7.57 |  | 7.57 | 341.38 |  | 341.38 |  | 5.21 | 1 779 |  | 1 779 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =39.46/5.21 |
| 33. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн. | 45.0728 | 27.35 |  | 27.35 | 1 232.71 |  | 1 232.71 |  | 5.21 | 6 422 |  | 6 422 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =142.49/5.21 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 127 168.82 | 13 282.13 | 4 471.55 |  |  | 618 837 | 161 350 | 25 335 |
|  |  |  | 109 415.17 | 137.46 |  |  |  | 432 151 | 1 668 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 127 168.82 | 13 282.13 | 4 471.55 |  |  | 618 837 | 161 350 | 25 335 |
|  |  |  | 109 415.17 | 137.46 |  |  |  | 432 151 | 1 668 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 21 852.24 |  |  |  |  | 92 995 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4, 21, 22, 24, 27; %=66 - по стр. 5, 6, 29; %=67 - по стр. 8; %=80 - по стр. 9, 28; %=77 - по стр. 10, 30; %=92 - по стр. 12, 14, 16, 20, 25; %=90 - по стр. 18, 23) | 11 985.33 |  |  |  |  | 124 207 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 21, 22, 24, 27; %=50 - по стр. 5, 6; %=40 - по стр. 8, 29; %=37 - по стр. 9, 28; %=48 - по стр. 10, 30; %=44 - по стр. 12, 14, 16, 20, 25; %=43 - по стр. 18, 23) | 8 198.39 |  |  |  |  | 79 571 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 147 352.54 |  |  |  |  | 822 615 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 147 352.54 |  |  |  |  | 822 615 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1% | 1 473.53 |  |  |  |  | 8 226 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 148 826.07 |  |  |  |  | 830 841 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 2 976.52 |  |  |  |  | 16 617 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 151 802.59 |  |  |  |  | 847 458 |  |  |
|  | НДС | 27 324.47 |  |  |  |  | 152 542 |  |  |
|  | Всего с НДС | 179 127.06 |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 11 985.33 |  |  |  |  | 124 207 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 8 198.39 |  |  |  |  | 79 571 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО «ЖЭУ-18» Милицина Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Ведущий инженер сметчик МКУ ГДСР ГО «город Калининград» О.А. Ивкова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Согласовано: | Главный специалист отдела капитального ремонта муниципальной собственности КАиС администрации ГО «Город Калининград» Домовец Т.В. |