	«СОГЛАСОВАНО»
	            «УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	
	
	
	

	             директор МКУ «КР МКД»
	                Генеральный директор ООО «КёнигСервис»

	
	                                 

	             __________/  С.Б. Русович
	                     ________________ / Борисов М.А.

	
	

	             «___»___________ 20__г.
	                          «___»____________2013г.г.

	

	

	Объект: жилой дом ул. Горького, дом №193

	Ведомость объёмов работ

	

	Выборочный капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения в местах общего пользования


	№ пп
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	
	3
	4
	5

	
	

	1.
	
	Демонтаж щитов этажных, лестничных
	1 шт.
	            24

	2.
	
	Щитки осветительные, устанавливаемые в ниши болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг.
	 1шт
	
24

	3.
	
	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-1
	1шт.
	            24

	4.
	
	Демонтаж автоматов одно-, двух-, трёхполюсных, установленных на конструкции на стене или колонне, на ток до 25А.
	1шт.
	168

	5.
	
	Автомат одно-, двух-, трёхполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25А(*б.у./новые)
	1шт.
	84/84

	6.
	
	Автомат 2пол. С 25А CLS6-C25/2  6rА
	1шт.
	84

	7.
	
	Демонтаж электросчётчиков
	100 шт.
	0,84

	8.
	
	Счётчики, устанавливаемые на готовое основание одногфазные(без стоимости)
	1шт.
	84

	9.
	
	Демонтаж кабеля 
	100м
	1,6

	10.
	
	Провод по установленным конструкциям и панелям, сечением 16 мм2
	100м
	2,4

	11.
	
	Кабель силовой с медными жиламив поливинилхлоридной изоляциив поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, 0,66кВ, число жил-1 и сечением 6,0 мм2.
	1000м
	        0,2448

	12.
	
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельными до 1 м2 толщиной намёта до 20 мм.
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,12

	13.
	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%.
	100 м2 окрашенной поверхности
	0,12


Составил:     ведущий инженер  отдела контроля


Е.И. Еникеев

Проверил:    главный специалист 1-й котегории



Б.А. Сёмкин
