«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  ООО

«ЖЭУ-9 Ленинградского района»

____________ Ю.Г.Поломошнов

«____» __________ 2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу: ул. 9 Апреля, дом № 5,7,  Ленинградский район, г. Калининград.

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирные дома |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. 9 Апреля, дом № 5,7 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района» |
| 4 | Данные подрядной организации | Определяется конкурсом |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются конкурсом |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания, согласно проектной документации |

- Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 5,7 по ул. 9 Апреля необходимо завершить выполнение капитального ремонта: главного фасада здания; усиление квартир № 126, 130; усиление стен дома № 7 (художественные мастерские); устройство сквозного прохода; внутреннюю отделку лестничных клеток; устройство кровель над лоджиями главного фасада. Работы производить на основании рабочего проекта, выполненного ООО «НЦ «БАЛТЭКСПЕРТИЗА».

3.  Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях

эксплуатирующихся жилых домов. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 часов в будни, в субботу с 8-00  до  17-00 часов, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

4.  Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и

санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на   Подрядчика,

ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

5.  Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке проверяются

в Комитете архитектуры и строительства администрации городского округа «Город

Калининград» (КАиС) с предоставлением сертификатов качества, паспортов на

материалы, образцов.

6.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с обязательной

фотофиксацией. Завершение скрытых работ без участия технического надзора не

допускается.

7.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

8.  Особые условия:

- Сроки производства работ: 75   календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту с деталировкой узлов, согласно проектной документации.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта «Баннер», согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- Стоимость капитального ремонта 14 977 418 рублей, в том числе НДС.

9. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

10. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

11.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,

окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3

собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского

округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

- Материалы:

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны соответствовать рабочему проекту, иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Качество работ:

- Срок предоставления гарантий качеств -5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка рабочих мест.

- Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованными с заказчиком.

5. Общие организационные вопросы

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС ГО «Город Калининград».

Своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссии ГО «Город Калининград». До устранения замечаний к дальнейшим работам не приступать.

Заместитель директора по строительству

ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»                                                                      В.А. Зуев